LOTTO N. 21

SCHEDA TECNICA

N. 1 ARMADIO PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE FARMACI

Caratteristiche tecniche:

- Elevata flessibilità nella personalizzazione del magazzino: zone e gruppi di caroselli; ubicazione caotica o fissa dei prodotti; alloggiamenti

con diverse dimensioni; immagazzinamento esterno; possibilità di unità e sistemi di differente capacità e caratteristiche all’interno della

stessa zona.

-Opzioni multiple di lavoro per incrementare la produttività: assegnazione dinamica o manuale degli ordini a gruppi di caroselli; raggruppamento

delle spedizioni; singolo operatore o più operatori per gruppo di spedizioni.

- Rete integrata tra gruppi di caroselli, solo nella configurazione Server.

- Possibilità di lavorare con il codice a barre.

- Gestione dei farmaci in distribuzione esterna.

- Interfaccia standard per la interconnessione con i sistemi ospedalieri.

- Sviluppato in Windows XP e Windows Server 2003, Client-Server, Base dei dati SQL Server o MSDE.

- Piattaforma software predisposta per l’espansione con moduli complementari*: confezionamento; ricarica automatica delle unità nei

reparti, ordini pre-programmati, doppio stock, etc.

Requisiti minimi

Pentium III 1GHz o superiore. 256 MB o superiore. Disco fisso minimo 10 Gb. Windows XP Professional. Connessione ad una rete locale. Copia di sicurezza sulla rete o su

dispositivo interno.

Requisiti minimi configurazione Server

Pentium IV 2,4GHz o superiore. 512 MB o superiore. Disco fisso: Architettura RAID, capacità minima 30 Gb. Windows Server 2003. Connessione ad una rete locale.

Copia di sicurezza sulla rete o su dispositivo interno.

Requisiti minimi postazione di lavoro (per gruppo di armadi)

Pentium III 1GHz o superiore. 256 MB o superiore. Disco fisso minimo 10 Gb. Windows XP Professional. Connessione ad una rete locale.

Tutte le misure s’intendono orientative pertanto le ditte partecipanti dovranno effettuare apposito sopralluogo dopo avere preso contatti con la Dott.ssa Carmen Mancuso tel .091/6666166.