LOTTO N. 46

SCHEDA TECNICA

N. 1 ANALIZZATORE PORTATILE PER ESAMI DA DESTINARE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Strumento portatile che consenta di rilevare su sangue fresco esami gasanalitici, ematochimici, coagulativi e immunologici;

cartucce multiparametriche monouso;

Display a cristalli liquidi retroilluminato con tastiera alfanumerica;

facilità d’uso;

Velocità nella esecuzione del test;

Attendibilità e precisione dei dati;

batterie ricaricabili;

Collegabile a stampante e PC;