LOTTO N. 47

SCHEDA TECNICA

N. 1 TAVOLA SPINALE PEDIATRICA COMPLETA DI KIT DA DESTINARE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Adatta a bambini da 2 a 10 anni;

Facile da pulire, resistente al sangue ed ai fluidi corporei;

Dotato di sistemi di ancoraggio e di supporto per bloccaggio testa;

Facile da impugnare;

Radiotrasparente

Kit:

Sistema blocco capo;

Cinture blocca tronco