LOTTO N. 23

SCHEDA TECNICA

N. 1 CENTRIFUGA DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Compatta e silenziosa

Max gravità 14500 xg

Dotata di timer da 15 secondi a 99 + infinito

Ampio display a LED per visualizzazione parametri

Rotatore Preinstallato da 12 posti per provette da 1 a 10 ml