LOTTO N. 41

SCHEDA TECNICA

N. 1 FOTOPODOSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI ORTOPEDIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Apparecchio per l’analisi plantare dei piedi.

Struttura in legno o acciaio con pino di appoggio in vetro e con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi evidenziando i punti di maggiore o minore carico.

Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto.

Sistema con web cam;

specifico software per pc che permetta di acquisire immagini digitale del retotropiede e del carico planare in modo da valutare i risultati della terapia sul paziente.