LOTTO N. 18

Arredi tecnici per il posizionamento dei sistemi cromatografici da destinare all’U.O. di malattie Metaboliche..

Stazione di arredo dalle dimensioni complessive di circa mm 4000 x 650 x 850h, costituita da n° 1 unità di circa mm 3000 con armadietto centrale e vani laterali a giorno +  n° 1 unità, indipendente, di circa mm 1000, con cassetti.

Bancone tecnico realizzato con montanti laterali in acciaio AISI 304 e, per il resto della struttura, in acciaio plastificato a doppia parete con intercapedine riempita in materiale isolante o materiale equivalente o migliorativo.

Piano di lavoro in acciaio o materiale equivalente o migliorativo, con bordi e spigoli arrotondati.

Entrambi i banchi dovranno essere muniti di ruote piroettanti con freno di stazionamento.

In corrispondenza di entrambe le estremità laterali del banco più grande,  sotto il piano di lavoro, dovrà essere presente un vano a giorno, senza cassetti o armadietti, con supporti integrati dove alloggiare il case di ciascuno dei due PC da fornire con la strumentazione.

Indicare la possibilità di ricavare, sulle fiancate laterali del banco più grande, dei vani ad incasso con  porta documenti inclinati (metodiche, manuali d’uso, report, etc.).

Le ditte potranno proporre soluzioni modulari diverse previo sopralluogo sempre nel rispetto della medesima disponibilità di spazio e funzionalità.