LOTTO N. 39

SCHEDA TECNICA

N. 1 MANICHINO PALS E TESTA DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

N. 1 MANICHINO Pals per ALS Baby

Dimensioni naturali per l’insegnamento della rianimazione cardica avanzata sui neonati.

Il manichino deve potere effettuare le seguenti simulazioni:

esecuzione della RCP;

Intubazione per via orale e nasale;

Intubazione polmonari selettiva;

auscultazione dei rumori respiratori;

Inserimento del tubo gastrico (sacca dello stomaco);

Simulazione del polso brachiale;

Monitoraggio ECG con attacchi standar sul torace del manichino;

Simulazione di una vena dello scalpo;

Puntura intraossea della tibia e aspirazione del sangue artificiale e del modello osseo per la verifica del corretto posizionamento della cannula;

Completo di simulatore manuale del ritmo cardiaco, con 7 ritm,i pediatrici (defibrillabili e non defibrillabili) ed indicazione visiva del ritmo corrente e di quello in attesa – funzione del ritmo parossistico.

Completo di valigia di trasporto

N. 1 TESTA INTUBAZIONE BABY

Testa per intubazione di dimensioni naturale per l’insegnamento dei vari tipi d’intubazione con i vari sistemi disponibili sul mercato.

Intubazione per via orale;

Intubazione polmonare selettiva;

Completo di valigia di trasporto;