LOTTO N. 49

SCHEDA TECNICA

N. 2 LETTINI VISITA DA DESTINARE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Regolabile elettricamente mediante pedaliera

Dotata di testata mobile regolabile manualmente

Imbottitura resistente rivestita da tessuto lavabile e ignifugo

Colore azzurro