LOTTO N. 27

SCHEDA TECNICA

N. 1 PHMETRO DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Strumento per la misurazione della concentrazione ionica

Fino a 5 pt di calibrazione pH

Compensazione automatica della temperatura

Memoria non volatile con possibilità di stampa data/ora

Selezione limiti di allarme

Diagnosi dell’elettrodo

Display ampio retroilluminato a matrice di punti

Elettrodo pH