# CAPITOLATO SPECIALE

# Della procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie per l’U.O.  di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva medica e chirurgica del P.O. Civico dell’Arnas.

# CUP N. D71J09000010002

# CIG DELLA STAZIONE APPALTANTE N.360737

## Art. 1

## OGGETTO DELL’INCANTO

1.  Il pubblico incanto, risulta articolato nei seguenti 3 lotti, genericamente denominati “attrezzature sanitarie ”, da destinare all’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva medica e chirurgica, ed è  articolata nei seguenti lotti:

#### LOTTO N. 1  CIG n. 02707283CF

n. 2 Sistema di videoendoscopia;

Importo complessivo a base di gara  €. 450.000,00  oltre IVA;

#### LOTTO N. 2  CIG n. 0270730575

n. 1 Saturimetro;

Importo complessivo a base di gara  €.  1.000,00  oltre IVA;

LOTTO N. 3 CIG n. 027073271B

n. 1 Monitor multiparametrico;

Importo complessivo a base di gara € .16.000,00 oltre IVA;

- Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne  delle attrezzature e o arredi  entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione delle apparecchiature.

2. Le consegne dovranno essere effettuate presso l’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva medica e chirurgica del P.O. Civico cui le attrezzature sono destinate previo accordo con il Responsabile; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio delle attrezzature o arredi dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature ed arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1.Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal DUVRI a carico dell’ARNAS, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dell’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti dal DUVRI che derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutte i materiali oggetto dell’incanto sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite;

I manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d’esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla  c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

- Art. 7

- FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

###### L’appalto è finanziato con fondi di cui all’art. 20 L. 67/88 .

###### Il pagamento della fornitura sarà  effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art.  8

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  9

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  10

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

___________________

LOTTO N. 1

Scheda tecnica

N. 1 Sistema di videoendoscopia da destinare all’U.O. di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva medica e chirurgica del P.O. Civico.

COMPOSIZIONE:

n. 1 ECOGRAFO:  multidicsxciplinare color doppler , basato su tenologia completamente digitale di ultimissima generazione (basato su nanotecnologie che consentono un basso consumo energetico).

Possibilità di campionare i segnali analogici ad alta frequenza non inferiore ai 320 Mhz con convertitori  a12 Bit ed almeno 4096 livelli di conversione per ogni singolo campione.

Range dinamico elevato.

Elevato frame rate.

Il sistema deve disporre di metodiche di scansione lineari, convex, microconvex, di sonde ecoendoscopiche con campo di vista più ampio possibile.

Profondità di lavoro da 2 a 24 cm a seconda del trasduttore utilizzato.

Elevata flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame rate, range dinamico, profondità, guadagno, edge enhancement, persistenza, zoom, paan zoom).

Variazione dell’area di scansione dell’immagine con continuità almeno in un range che va dal 25% al 100% dell’area stessa.

B-Mode, doppler, color tutti in funzione contemporaneamente (triplex) e su tutti i trasduttori.

Possibilità di lavorare con doppia immagine, una in b-mode e l’altr b-mode +color della struttura, in tempo reale.

Almeno 4 punti focali contemporaneamente.

Tissue harmonic (Armonica Tissutale) tecnologia multifrequenza.

Armonica tissutale su sonda convex, microconvex, lineare.

Ridotta variazione di frame rate con funzione di II Armonica attiva.

Trasduttori con almeno 4 frequenze effettive per b mode ed almeno 4 frequenze per color doppler e power selezionabili indipendentemente dalla tastiera.

Gestione del sistema ecografico attraverso dei preset ottimizzabili per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore.

Possibilità di associare la sonda al preset prescelto per l’effettuazione dell’ecografia.

Devono essere inoltre presenti almeno 3 connettori attivi.

Modifica in modo selmice e rapido alcuni dei parametri di maggior interesse (frequenza, AGC, contrasto).

Monitor da 15” grafico regolabile dotato di braccio di posizionamento per agevolare la visione su campo operativo.

Lo zoom panoramico in scrittura e lettura non deve presentare perdita di risoluzione su qualsiasi zona dell’immagine, deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale, congelate.

Sistema semplice ed intuitivo pc-based: tastiera semplice ed ergonomia multifunzionale per semplificare ed abbreviare i tempi di utilizzo dotato di sistema di raccolta di immagini su file da rielaborare successivamente da Magneto Ottico, con reports paziente finale da stampare anche su stampanti a getto d’inchiostro.

Marchio CE e Certificazioni di qualità e sicurezza.

Unità base completa di colore, doppler, power doppler, archivio digitale di immagini e dati integrato completo di disco magnetico ottico, stampante a colori e in bianco e nero.

Il sistema deve essere completo delle seguenti sonde dedicate:

N. 1 sonda convex da 2,14 a 5 Mhz Harmonic.

N. 1 Videoecogastroscopio operativo per biopsia ed endochirurgia eco guidata con acquisizione in tempo reale di immagini ecografiche a scansione assiale elettronica e di immagini endoscopiche con CCd a colore diretto.

Visione ecografia su arco di scansione più ampio possibile, orientato parallelamente alla sonda dell’endoscopio;

Orientamento del trasduttore microconvex deve essere assiale per consentire il controllo ecografico del posizionamento dell’ago per biopsia aspirata su tutta la sua estensione ed in totale sicurezza.

CARATTERISTICHE OTTICHE

- angolo di visione non inferiore a 100° circa;

- direzione della visione antero – laterale non inferiore a 40°circa;

- campo focale 3 – 100 mm circa

CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE

- piano di scansione parallelo all’asse della sonda;

- apertura piano di scansione più ampia possibile;

- tipo di scansione B-mode, color doppler;

- frequenza di scansione da 5 – 10 MHz;

- punti focali di numerosità più elevata possibile;

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- diametro esterno inserzione non superiore a 13 mm circa;

- diametro massimo del distale non superiore a 14,7 mm circa;

- lunghezza operativa 1245/1255 mm circa;

- lunghezza totale 15541580 mm circa;

- angolazione del terminale distale non inferiore a 130° up circa, 90° down, 90° right-left circa;

- canale operativo non inferiore a 3,7 mm circa;

N. 1 STAZIONE OPERATIVA MOBILE per la sistemazione della strumentazione videoendoscopica con trasformatore di isolamento montato su quattro ruote di cui due dotate di freno con due ripiani intermedi completo di:

- supporto regolabile per monitor LCD da 19”HD;

- supporto snodato per due endoscopi;

- supporto per tastiera a scorrimento frontale;

- piano regolabile aggiuntivo;

- asta portaendoscopi;

N. 1 MONITOR MEDICALE 19”LCD

- angolo di visualizzazione verticale 85° circa, orizzontale 85° circa;

- temperatura colore 6500/9300 ° K;

- regolazione manuale della luminosità, contrasto, colore, volume;

- schermo 19” circa;

- formato del segnale di ingresso video composito BCN 480 linee NTSC, 576 linee PAL;

- formato di ingresso Y/C connettore a 4 pin mini – DIN;

- formato del segnale analogico RGB+EXT;

- connettore remote;

- connettore RS – 232 C;

Supporto per carrello;

N. 1 VIDEOCOLONOSCOPIO A DOPPIO CANALE:

- diametro del distale non superiore a 13,8 mm circa;

- diametro inserzione del tubo non superiore a 13,8 mm circa;

- diametro del canale operativo maggiore non inferiore a 3,7 mm circa;

- lunghezza operativa non inferiore a 1300 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 180°  circa su e 180° circa giù;

- angolazioni non inferiori a 160° circa destra e 160° circa sinistra;

- angolo di visione non inferiore a 120° circa;

- distanza di osservazione ottimale 3-100mm circa;

N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO ULTRASOTTILE per inserimento per via nasale od orale a visione frontale da 0° avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro esterno del terminale distale 5 mm circa;

- diametro esterno tubo flessibile 5 mm circa;

- diametro del canale bioptico non inferiore a 2 mm circa;

- lunghezza operativa non superiore a 1100 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 200° circa su e 90 ° circa giù;

- angolo di visione non inferiore a 110° circa;

- distanza di osservazione ottimale 3- 100 mm circa;

N. 3 VIDEOGASTROSCOPI OPERATIVI

- diametro del distale non superiore a 11,6 mm circa;

- diametro inserzione del tubo non superiore a 11,6 mm circa;

- diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm circa;

- lunghezza operativa non inferiore a 1000 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 200 ° circa su 90° circa giù;

- angolazioni non inferiori a 100° circa destra e 100° circa sinistra;

- angolo di visione non inferiore a 100° circa;

- distanza di osservazione ottimale 3 – 100 mm circa;

- completo di n. 2 pinze bioetiche;

N. 1  VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD

- diametro del distale 10 mm circa

- lunghezza operativa non inferiore a 1000 mm circa;

- canale bioptico 2,8 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 210° circa su e 90° circa giù;

- angolazioni non inferiori a 100° circa destra e 100° circa sinistra;

- angolo di visione non inferiore a 140° circa;

- distanza di osservazione ottimale 3-100mm circa;

N. 3 VIDEOCOLONSCOPIO

- diametro del distale non superiore a 13,2 mm circa;

- diametro inserzione del tubo non superiore a 12,8 mm circa;

- diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm circa;

- lunghezza operativa non inferiore a 1300 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 180° circa su e 180° circa giù;

- angolazioni non inferiori a 160 ° circa destra e 160° circa sinistra;

- angolo di visione il più ampio possibile;

- distanza di osservazione ottimale 3 – 100 mm circa;

N. 2 VIDEODUODENOSCOPIO

- diametro distale non superiore a 13,6 mm circa;

- diametro inserzione del tubo 12 mm circa

- diametro del canale operativo non inferiore a 4 mm circa;

- lunghezza operativa non inferiore a 1200 mm circa;

- angolazioni non inferiori a 115° circa su 90° circa giù;

- angolazioni non inferiori a 90 ° circa destra e 90° circa sinistra;

- angolo di visione non inferiore a 100°/5° circa;

- distanza di osservazione ottimale la più vicina possibile.

N. 1 POMPA DI LAVAGGIO AUTOMATICO della parete progettata per l’utilizzo combinato con endoscopi dotati di canale per lavaggio ausiliario, competa di comando a pedale.

N. 3 MONITOR MEDICALE 19” LCD ADA ALTA DEFINIZIONE per supporti pensili Sale Operative di endoscopia Digestiva con attacco VESA 75/100.

N .1 SISTEMA ADI VIDEOENDOSCOPIA PREDISPOSTO PER ALTA DEFINIZIONE A CODIFICA DIRETTA O A COLORI da destinare all’U.O. di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva medica e chirurgica del P.O. Civico.

Composizione:

N. 1 VIDEOPROCESSORE digitale analogico multidisciplinare;

-  visione con elaborazione ottica tramite utilizzo di luce filtrata che consente una visione dello strato sottomucoso della parete da osservare;

- visione ad alta definizione che consente una visione di risoluzione raddoppiata rispetto allo standard tradizionale.

- registrazione su supporto digitale per l’acquisizione di immagini ad alat definizione selezionate durante l’esame per il trasferimento su altri supporti;

- zoom elettronico a seconda del modello di endoscopio utilizzato;

-  autoshutter che consente il controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosità;

- tastiera multifunzionale dedicat;

- bottiglietta di lavaggio;

- cavo di collegamento tra monitor e videoprocessore;

N. 1 FONTE  LUMINOSA in grado di fornire adeguati parametri di illuminazione per l’osservazione endoscopica in modalità:

- luce filtrata che consente una visione dello strato sottomucoso della parete da osservare;

- luce standard con lampada primaria allo xenon da 300 W e sistema di controllo vita della lampada e/o di segnalazione di esaurimento della stessa, regolazione dell’intensità in continuo, lampada secondaria di adeguata potenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale;

-  pompa insufflazione aria integrata a diversi livelli con regolazione;

N. 1 MONITOR LCD 19” ad alata definizione;

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

I PUNTEGGI POSSONO ESSERE FRAZIONATI (0,25 – 0,50 – 0,75 ECC.. )

| SISTEMA DI VIDEOECOENDOSCOPIA | TOTALE PUNTI 17 |
| --- | --- |
| Funzionante con i 5 sistemi di videoendoscopia in dotazione presso l’U.O. di destinazione | Max punti 2 |
| Ecografo multidisciplinare funzionante sia con sonda esterna convex che con sonda videoecoendoscopica operativa | Max punti 2 |
| Implementazione con software di ricostruzione tridimensionale con l’opportunità anche di lavorare con la tecnica multi planare | Max punti 1 |
| Per velocizzare i tempi di riempimento e svuotamento di acqua palloncino distale comando integrato ai pulsanti di servizio del videoecogastroscopio | Max punti 1 |
| Frequenza di scansione compresa tra 5 MHZ e 10 MHZ | Max punti 1 |
| Angolo di visione superiore a 100° | Max punti 2 |
| Direzione della visione videoecogastroscopio operativo antero – laterale superiore a 40° | Max punti 1 |
| Angolazioni del terminale distale del videoecogastroscopio (le più ampie) | Max punti 1 |
| Apertura piano di scansione ecovideogastroscopio operativo (più ampie) | Max punti 3 |
| Diametro esterno ecovideogastroscopio operativo più sottile possibile | Max punti 1 |
| Adattabilità e collegabilità del videoecogastroscopio operativo a cestello per lavaggio dello stesso su lavaendoscopi a paracetico in dotazione | Max punti 1 |
| Supporto portamonitor nella stazione operativa mobile in altezza e con movimenti laterali | Max punti 1 |
| STRUMENTI VARI | TOTALE PUNTI 28 |
| Intercambiabilità di tutte le sonde con i 5 sistemi di videoendoscopia esistenti presso l’U.O. | Max punti 3 |
| VIDEOCOLONOSCOPIO DOPPIO CANALE |  |
| Diametro del canale operativo inferiore: il più ampio possibile | Max punti 1 |
| Diametro inserzione tubo: il più sottile possibile | Max punti 1 |
| VIDEOGASTROSCOPIO ULTRASOTTILE TRANS -NASALE |  |
| Diametro esterno tubo flessibile inferiore a 5,00 mm | Max punti 3 |
| Diametro esterno terminale distale non superiore a 5,00 mm e due angolazioni: su - giù | Max punti 2 |
| Modalità di illuminazione con luce filtrata | Max punti 1 |
| VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO |  |
| Diametro esterno del tubo flessibile il più sottile possibile | Max punti 1 |
| Angolazioni su7giù/dx/sx le più ampie possibili | Max punti 1 |
| Campo di osservazione la più vicina possibile alla parete da osservare | Max punti 2 |
| VIDEOGASTROSCOIO STANDARD |  |
| Diametro del distale non superiore a 9,2 mm | Max punti 1 |
| VIDEOCOLONOSCOPIO |  |
| Angolo di visione la più ampia possibile | Max punti 2 |
| Regolazione della rigidità della sonda | Max punti 1 |
| Più fasci porta luce | Max punti 1 |
| Modalità di illuminazione con luce filtrata | Max punti 1 |
| VIDEODUODENOSCOPIO |  |
| Diametro esterno del tubo il più sottile possibile | Max punti 1 |
| Angolazioni del terminale distale su/giù/dx/sx le più ampie possibili | Max punti 1 |
| Campo di visione il ampio possibile | Max punti 1 |
| Cappuccio distale removibile per pulizia | Max punti 1 |
| Sistema bloccaggio angle per facilitare lo scambio di accessori filoguidati | Max punti 2 |
| Pompa di lavaggio comandabile dell’endoscopio | Max punti 1 |
| MONITOR ALTA DEFINIZIONE HD | TOTALE PUNTI 1 |
| Monitor alta definizione HD | Max punti 1 |
| SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA PREDISPOSTO ALL’ALTA DEFINIZIONE | TOTALE PUNTI 9 |
| Compatibilità con sonde in dotazione presso l’U.O. | Max punti 2 |
| Videoprocessore con modalità di visione con elaborazione ottica con tecnica di filtraggio luce speciale | Max punti 1 |
| Videoprocessore con visione ad alta definizione con risoluzione raddoppiata rispetto allo standard tradizionale | Max punti 1 |
| Sub immagine live | Max punti 1 |
| Doppia Enfasi di struttura | Max punti 1 |
| Fonte di luce con doppia illuminazione (standard/luce filtrata) | Max punti 1 |
| Compatibilità con tutte le serie vecchie e nuove di videoendoscopia a colore diretto | Max punti 1 |
| Videoprocessore e fonte di luce separati | Max punti 1 |
| ASSISTENZA TECNICA | TOTALE PUNTI 5 |
| Garanzia superiore a 24 mesi | Max punti 3 |
| Apparecchio sostitutivo in caso di guasto | Max punti 2 |
| TOTALE COMPLESSIVO | PUNTI 60 |

LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA DESTINARE ALL’U.O. DI GASTROENTEROLGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA MEDICA E CHIRURGICA DEL P.O. CIVICO.

Display a colori retro illuminato ad almeno 3 tracce;

Memorizzazione dei trend per 24 ore;

Visualizzazione di :

ECG

Temperatura

Pressione invasiva

CO2

SaO2

ETCO2

Vapori alogenati

Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri

Cavo paziente a 3 o a 5 polarità

Interfacciabilità con i ventilatori polmonari per anestesia in dotazione;

Predisposizione per la lettura dei gas alogenati e delle curve respiratorie

Rispondenza alle Norme CEI EN di riferiemento.

Marchio CE.