AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Asta pubblica triennale per la fornitura di

pipette e puntali e materiale di consumo

per laboratori analisi

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| 3 | CAMPIONATURA | 3 |
| 4 | ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 4 |
| 5 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 4 |
| 6 | SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI | 5 |
| 7 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 5 |
| 8 | CONTROLLO | 6 |
| 9 | CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA | 6 |
| 10 | PREZZI | 7 |
| 11 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 7 |
| 12 | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 7 |
| 13 | SPESE CONTRATTUALI | 7 |
| 14 | CAUZIONE | 8 |
| 15 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 8 |
| 16 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 8 |
| 17 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 8 |
| 18 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 8 |
| 19 | FORO COMPETENTE | 9 |
| 20 | SUBAPPALTO | 9 |
| 21 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 9 |
| 22 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 9 |
| Allegato N.1 | VOCI IN GARA | 10 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato in centoquattordici lotti ha per oggetto, la fornitura di triennale di pipette e puntali e materiale di consumo per laboratori analisi.

I quantitativi indicati nell’allegata scheda tecnica, per ciascuno di esse è riferito ad un presunto consumo annuo.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare il contratto di dodici (12) mesi, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo da notificarsi all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza dei contratto originario.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato l’allegato n. 1 nel quale sono descritte i lotti oggetto della presente gara.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti che intendono presentare offerta per i lotti, n,1, n.8, n.14, n.19, n.20, n.21, n.22, n.23, n.25, n.28, n.29, n.30, n.38, n.39, n.46, n.49, n.,50, n.51,  n.65, n.68, n.69, n.90, n.91, n.92, n.96, n.98, n.99, n.100, dovranno inviare, a pena di esclusione, campionatura, in misura pari a 3 pezzi per ogni tipologia di prodotto offerto.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la ESCLUSIONE della ditta.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PIPETTE E PUNTALI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ANALISI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

2. Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico e/o presso la Farmacia del P.O. Di Cristina.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana.

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

6. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 5

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €  500,00                                                                   0,50% ;

- per ordini superiori a € 500,00 a € 5.000,000                                        1%;

- per ordini superiori a € 5.000,00                                                            2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto l’U.O. di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

ARTICOLO 6

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 8

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 9

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I materiali offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che, ove richiesto, siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale caratteristica nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I materiali dovranno essere confezionati a tenuta di polvere ed umidità .

I singoli dispositivi, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE ove prevista

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione, in caso di prodotto sterile

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

### ARTICOLO 10

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 13

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 15

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 16

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture  e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ARTICOLO 18

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 19

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 21

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE   	     							       		_______________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI

PIPETTE E PUNTALI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ANALISI

Allegato al C.S.A.

Materiale in plastica

Quantità Annuale

Voce n°1 – Si richiede campionatura

Anse in polistirolo sterili monouso con ago incorporato da mcl 10            		n.°20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 280,00

Voce n°2

Bacchette in polistirolo per distacco ed estrazione coagulo                              	 n°5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 75,00

Voce n°3

Contenitori da ml 180 circa,  in polipropilene trasparente, per urina, con imboccatura larga, sterili, con tappo a vite, incartati singolarmente ed etichettati                                      	 n°70.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 7.150,00

Voce n°4

Contenitore in polipropilene trasparente per urina con imboccatura larga, non sterili, con tappo a vite da ml180 circa, etichettati  							n°30.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.400,00

Voce n°5

Contenitori in polipropilene per feci, con tappo a vite , mm25 x mm80, con etichetta	n°4.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 220,00

###### Voce n°6

Contenitori in polipropilene, trasparenti, per trasporto campioni biologici, con imboccatura larga, tappo a vite in politene a tenuta ermetica, fondo interno conico ed esterno piano, completi di etichette capacità ml 30, sterili in confezione singola.			      n°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 800,00

Voce n°7

Contenitori in polipropilene con coperchi, a perfetta tenuta ed a prova di caduta, per la conservazione ed il trasporto di materiale biologico, provvisti di etichetta serigrafata per preparati pericolosi,monouso.

ml 600                                                                                            n°2.000

ml  1000                                                                                         n°3.000

ml 2500                                                                                          n°1.000

ml 5000                                                                                          n°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 10.200,00

Voce n° 8 - Si richiede campionatura

Contenitori in polistirene per biologia molecolare e per colture cellulari, sterili, a fondo conico, self standing, con etichetta bianca larga a sufficienza per registrare: dati personali del donatore, misura della cute, data di conservazione; con tappo a doppia chiusura ermetica in polistirene

ml 30									   n° 2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.500,00

Voce n° 9

Contenitori per conservazione e trasporto di materiale biologico a perfetta tenuta ed a prova di caduta, contenenti formalina neutra tamponata a 10%.

ml 30                                                                                        n°5.000

ml 125                                                                                      n°2.000

ml 500                                                                                      n°1.000

ml 1000                                                                                    n°1.000

ml 5000                                                                                    n°   500

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 8.500,00

Voce n°10

Pipette Pasteur in plastica sterili in confezione singola, gambo lungo, da ml 3		 n°30.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.000,00

Voce n°11

Pipette Pasteur in polietilene, monouso non sterili,con bulbo di aspirazione	                                  -  semimicro da 3 ml                                                                               n°200.000

- gambo lungo da 3 ml                                                                          n°  20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.500,00

Voce n°12

Pipette Pasteur in polistirolo, trasparenti per sierologia, cotonate, monouso non sterili, graduate 1/10 ml con graduazione negativa nei due sensi, superficie non bagnabile

ml 1                                                                                          n°  5.000

ml 2                                                                                          n°  5.000

ml 5                                                                                          n°10.000

ml 10                                                                                        n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.400,00

Voce n°13

Pipette in polistirene trasparenti per sierologia , cotonate, graduate 1/10 ml, con graduazione negativa nei due sensi, superficie non bagnabile,sterili, in confezione singola termosigillata

ml 1                                                                       		n°10.000

ml 2                                                                       		n°  5.000

ml 5                                                                      		n°  5.000

ml 10                                                                     		n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.800,00

Voce n°14 - Si richiede campionatura

Pipette in polistirene trasparente per biologia molecolare e colture cellulari, sterili,monouso in confezione singola termosigillata e non peel-open, pyrogen safe, graduate in 1/10 di ml, cotonate, con graduazione negativa nei due sensi, superficie non bagnabile, con puntale antigocciolamento

ml 2                                                                          		n°  5.000

ml 5                                                                         		n°10.000

ml 10                                                                      		n°10.000

ml 25							      	n°  2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.200,00

Voce n°15

Provette coniche in polipropilene opache 10 -15 ml                                 n°120.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.500,00

Voce n°16

Provette cilindriche in polipropilene opache ml 10                                    n°50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 600.00

Voce n°17

Provette cilindriche in polipropilene, opache

ml 5                                                                                    n°  50.000

ml 5 etichettate                                                                  n° 100.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.900,00

Voce n°18

Provette coniche in polipropilene, graduate,autoclavabili, tappo a vite, centrifugabili, per estrazione di DNA, resistenti ai solventi organici

ml 50                                                                                  n° 15.000

ml 15                                                                                  n° 15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 6.100,00

Voce n°19 - Si richiede campionatura

Provette in polipropilene trasparente, sterili, tappo a vite a pressione, graduate, fondo conico, per centrifuga, con etichetta bianca

ml 50  (15.000 RCF)                              			n°5.000

ml 15  (12.000 RCF)                                			n°5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.050,00

Voce n°20 - Si richiede campionatura

Microprovette in polipropilene sterili, colore naturale,con tappo a vite e guarnizione. centrifugabili, resistenti a temperature da -50°C a + 140° C, con pareti idrorepellenti, banda di scrittura di colore bianco, con fondo conico

ml 1,5                                                              		n°5.000

ml 2                                                                		n°5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 830,00

Voce n°21 - Si richiede campionatura

Microprovette in polipropilene per PCR sterili, esenti da RNAasi e DNAasi e pirogeni, con tappo a pressione collegato al tubo, colore naturale, ottimizzato per favorire un rapido scambio termico, con pareti sottili e trasparenti, ideali per le reazioni di amplificazione genica, compatibili con tutte le microcentrifughe

ml 0,2                                                               		n° 15.000

ml 0,5                                                              		n° 15.000

ml 1,5                                                              		n° 15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.600,00

Voce n°22 - Si richiede campionatura

Microprovette in polipropilene  con tappo collegato al tubo, autoclavabili, graduate, trasparenti. Devono essere compatibili con tutte le micro centrifughe.

ml 1,5                                                                                                        n°40.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 220,00

Voce n°23 - Si richiede campionatura

Provette sterili per congelare in polipropilene con tappo a vite e guarnizione, resistenti a basse temperature(-80°C), con pareti idrorepellenti, bande di scrittura di colore bianco, con fondo conico e base di appoggio

ml 2                                                                     		n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.500,00

Voce n°24

Contenitori in policarbonato con supporto interno, coperchio trasparente in policarbonato e chiusura di sicurezza , resistente a temperature tra -135°C E +121°C, per microprovette da centrifuga e per la conservazione in congelatore

ml 0,5                                   				 n°300

ml 2                                       				 n°200

ml 15                                     				 n°200

ml 50			     				 n°200

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 10.500,00

Voce n°25 - Si richiede campionatura

Criotubi in polipropilene sterili, self standing, colore naturale,con tappo a filettatura esterna ed anello di silicone, centrifugabili, resistenti a temperature di -196°C, con pareti idrorepellenti, banda di scrittura di colore bianco,

ml 2                                                               n°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 210,00

Voce n°26

Provette in polistirolo cilindriche trasparenti da ml 10                n°30.000

- etichettate da ml 10         n°50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: €1.350,00

Voce n°27

Provette in polistirolo cilindriche 5 ml, senza bordo                    n°150.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.350,00

Voce n°28  - Si richiede campionatura

A) Provette in polipropilene mm 12x75 in sacchetti,  utilizzabili con citofluorimetro fc500 di proprietà dell’azienda.                                               		        n.° 5.000

B) Provette in polipropilene sterili  mm 12x75 in sacchetti, utilizzabili con  citofluorimetro fc500 di proprietà dell’azienda 			 		        n.° 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 120,00

Voce n°29 - Si richiede campionatura

Fiasche in polistirene sterilizzate con raggi gamma, per colture cellulari della biologia molecolare, tappo filettato con tenuta ad otturatore, con area smerigliata per la marcatura

ml 50                                                                       n°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 650,00

Voce n° 30 - Si richiede campionatura

Fiasche in polistirene trasparenti, apirogene, sterilizzate con raggi gamma, per colture cellulari, con collo inclinato, tappo con doppia chiusura ermetica, con area smerigliata per la marcatura, contrassegnate con numero di lotto per una facile tracciabilità

|  | Altezza | Quantità |
| --- | --- | --- |
| Fiasche da 25 cm2 | 2.5 cm | 500 |
| Fiasche da 75 cm2 | 3.5 cm | 1.500 |

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.500,00

Voce n°31

Portaprovette in ABS da 50 posti, mm210X105x50 circa

Diametro dei fori

13mm                                                                     		n°50

17 mm                                                                     		n°50

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 350,00

Voce n°32

a) Portaprovette in polipropilene, 12 posti, diametro fori mm 21               	n°20

b) Portaprovette in polipropilene 24 posti, diametro dei fori mm 16         	n°20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 220,00

Voce n°33

Porta microprovette in materiale autoclavabile per microprovette da ml 2    n° 20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 85,00

Voce n°34

Piastre per gruppo sanguigno,in plastica a dieci pozzetti                         	 n°15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.100,00

Voce n°35

Pesafiltri in polipropilene con coperchio

ml 400                                                                                      	n°50

ml 200                                                                                     	n°50

ml 60                                                                                        	n°50

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 240,00

Voce n°36

Fogli adesivi in plastica per piastre E.I.A o microtiter  in confezioni da 100 fogli        n°10 confezioni

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 150,00

Voce n°37

Capsule di Petri sterili in polistirolo per batteriologia diametro mm 90 circa   n° 1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 70,00

Voce n°38 -  Si richiede campionatura

Capsule di Petri sterili in polistirene per colture cellulari

- diametro mm 60 x h mm15 circa				   		n° 500

- diametro mm 100 x h mm15 circa				   		n° 500

- quadrate mm 100 x h mm15 circa				  		n° 500

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.000,00

Voce n°39 -  Si richiede campionatura

a) Piastre a 24 pozzetti, con coperchio sterili, in polistirene per colture cellulari, in confezione singola		 					   		n° 100

b) Piastre a 6 pozzetti, con coperchio sterili, in polistirene per colture cellulari, in confezione singola							   		n° 100

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 420,00

Voce n°40

Piastre in polistirolo per E.I.A a 96 pozzetti

fondo ad U                                                                          n°1.000

fondo a V                                                                            n°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 650,00

Voce n°41

Scatole portavetrini per vetrini mm 26 x mm76, fondo e coperchio con intelaiatura in plastica, guide dentellate numerate e presenza di foglio per classificazione vetrini.

25 posti                                                                            n°   100

50 posti                                                                            n°   100

100 posti                                                                           n°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.500,00

Voce n°42

Vassoio portavetrini per presentazione, a 20 posizioni di vetrini, con divisori e coperchio, ideale per vetrini con preparati per la lettura in fluorescenza  			       n°100

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 400,00

Voce n°43

Tamponi asta in plastica, punta in dacron o nylon sterili in provette di polistirolo, in confezione singola                                    					n°30.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.400,00

Voce n°44

Tappi speciali chiusi  sul fondo a presa alta , diametro mm12, per provette ml 5 in plastica, colori vari a richiesta                                                               		n°50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 220,00

Voce n°45

Tappi speciali chiusi sul fondo,a presa alta, diametro mm16 per provette da ml 10 in plastica – colori vari a richiesta                                      			n°.50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 300,00

Voce n°46 - Si richiede campionatura

Sacchetti in polietilene trasparente per il trasporto dei campioni biologici, con chiusura ermetica e con tasca esterna porta-documenti secondo le direttive del Ministero della Salute (circolare n.3 dell'08.05.03)

mm 150 x mm280 circa                                              n°300.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 10.500,00

Voce n°47

Sacchetti per sterilizzazione, in materiale plastico autoclavabile

cm 30x 50 circa                                                              n° 10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.100,00

Voce n°48

Bicchieri in polimetilpentene, trasparenti, resistenti al calore, cilindrici, autoclavabili, graduati e con becco

ml 1000                                                              n°10

ml 2000                                                              n°10

ml 4000                                                              n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 325,00

Voce n.° 49 - Si richiede campionatura

Piastre per PCR sterili: con 96 posizioni a bordo alto, adatte per tutti i tipi di termociclatori standard e con relativi tappi a pressione		      			  n.°800

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 5.000,00

Voce n.° 50 - Si richiede campionatura

Cuvette per biofotometro: Confezionate singolarmente esenti da DNA, RNasi e proteine, plastica trasparente, possibilità di lettura di volumi  da almeno 50 µl. Percorso ottico di 2 mm e 10 mm. Ottimizzate per l’utilizzo con BioPhotometer Eppendorf di proprietà dell’azienda.					    n°.3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.500,00

Voce n° 51 - Si richiede campionatura

Filtri per siringa in cellulosa rigenerata diam mm25, dimensione pori 0,2 μm, sterili e confezionati singolarmente.				 		    	n°.100

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 240,00

VETRERIE

Voce n°52

Bicchieri graduati in vetro borosilicato Duran,con becco da travaso

ml 100                                                                              n°20

ml 250                                                                              n°10

ml 600                                                                              n°30

ml 1000                                                                            n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 130.00

Voce n°53

Capillari per micro-ematocrito , in vetro,monouso eparinizzati             n°20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 300,00

Voce n°54

Cilindri graduati in vetro borosilicato Duran, graduati, con becco

ml 50                                                                             n°10

ml 100                                                                           n°10

ml 250                                                                           n°10

ml 500                                                                           n°10

ml 1000                                                                         n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 265,00

Voce n°55

Matracci conici in vetro borosilicato Duran

ml 2000  collo largo                                                     n°10

ml 500   tappo a vite                                                     n°10

ml 1000 tappo a vite                                                     n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: €450,00

Voce n°56

Palloni tarati in vetro borosilicato Duran a collo stretto e con tappo a smeriglio

ml 50                                                                            n°10

ml 100                                                                          n°10

ml 250                                                                          n°10

ml 500                                                                          n°10

ml 1000                                                                        n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 360,00

Voce n°57

Matracci a palloncino tarati (classe A), fondo piatto e collo lungo con relativi tappi, in vetro Pyrex resistenti a sbalzi di temperatura

ml 100                                                                        n°20

ml 250                                                                        n°10

ml 500                                                                        n°10

ml 1000                                                                      n°10

ml 2000                                                                      n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 600,00

Voce n°58

Bicchieri in vetro Pyrex, con becco, graduati

ml 100                                                                         n°10

ml 250                                                                         n°10

ml 600                                                                         n°10

ml 1000                                                                       n°10

ml 2000                                                                       n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 160,00

Voce n°59

Matracci in vetro Pyrex , graduati con filettatura, con relativi tappi in plastica con guarnizione e termoresistenti

ml 100                                                                        n°10

ml 250                                                                        n°10

ml 500                                                                        n°10

ml 1000                                                                      n°10

ml 2000                                                                      n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.200,00

Voce n°60

Imbuti in vetro a gambo corto per travasi e filtrazioni, angolo a 60°

diam. mm 70                                                                 n°10

diam. mm 150                                                               n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 90,00

Voce n°61

a) Provette per chimica clinica , cilindriche a pareti sottili,bordo rinforzato e svasato e orlo ribruciato

mm 16 x 160(diam x h)                                                 n°1.000

b) Provette graduate in vetro neutro, forma conica, per centrifuga. autoclavabili, 10ml, suddivise in 1/10                                                                   			     n°100

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 140,00

Voce n°62

Provette in vetro per batteriologia /sierologia, cilindriche a pareti spesse, bordo diritto calibrato bordo ribruciato

mm 18 x 180                                                                 n°400

mm 16 x 160                                                                 n°1.000

mm12 x 100                                                                  n°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 300,00

Voce n°63

Provette in vetro non graduate coniche per centrifuga

mm 16 x 100                                                                  n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.200,00

Voce n°64

Pipette Pasteur di vetro canna lunga                                                      n°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 45,00

Voce n°65 - Si richiede campionatura

Spatole in vetro per batteriologia , lunghezza mm170 circa, diam mm5, con parte terminale appiattita di mm 12 circa ed inclinazione a 145° 				n°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.900,00

Voce n°66

Portaspatole in vetro autoclavabili, con tappo metallico diam. mm45 e h 22 cm          n°2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 35.500,00

Voce n°67

Vetrini coprioggetto in vetro classe idrolitica I° esente da pulviscolo, spessore mm0,13-0,17

mm  18 x 18                                                                             n°  20.000

mm 22 x 22                                                                              n°  20.000

mm24 x 24                                                                               n°    1.000

mm 24 x 32                                                                              n°  25.000

mm24 x 50                                                                               n°360.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 7.250,00

Voce n°68 - Si richiede campionatura

Vetrini portaoggetti molati per microscopia, perfettamente lavati, superficie piana regolare esente da bolle e striature, spessore mm1 circa , vetro classe idrolitica I°, esente da impurezze e resistente alla corrosione

mm 26 x 76                                                                            n°100.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.000,00

Voce n°69 - Si richiede campionatura

Vetrini portaoggetti molati con angolo di 45°, per microscopia con zona laterale smerigliata, facile scrittura sulla banda, resistente anche al lavaggio, perfettamente liscia e lavata piana, regolare, esente da bolle e striature, vetro classe idrolitica I° esente da impurezze e resistente alla corrosione , spessore mm 1 circa

mm 26 x 76                                                                            n°300.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 12.200,00

Voce n°70

Imbuti in vetro resistente

diam  cm 5                                                                              n°10

diam cm 10                                                                             n°10

diam cm 20                                                                             n°10

diam cm 30                                                                             n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 485,00

Voce n°71

Campanelle in vetro per tubi Duran                                                          n°5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 480,00

Voce n°72

Dosatori con erogazione regolabile da ml 0,1  a ml 1, completi di bottiglia in vetro scuro di ml 500 									   n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.900,00

Voce n°73

Vaschette “Hellendal” in vetro borosilicato, misura  mm50x30x90h, per colorazione vetrini mm 76 x 26 ad 8 posti(16 se accoppiati) complete di coperchio in vetro borosilicato, autoclavabile          n°30

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 150,00

Voce n°74

Vaschette “Coplin” in vetro borosilicato per colorazione vetrini di mm76x26 a 5 posti (10 se accoppiati) completi di coperchio in polipropilene mm30x30x70 h				          n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 250,00

Voce n°75

Vaschette in vetro incolore per colorazione  rettangolari, 20 posti da utilizzare con il cestello per la colorazione

Dimensioni 105 x 70 x 35                                        n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 85,00

Materiale vario

Voce n°76

Carta da filtro a superficie granulare 50 x 50 cm circa, in confezione da 100 fogli		conf n°200

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.900,00

Voce n°77

Carta da filtro per il test sul sudore diam. cm 11 circa in confezione da 100 fogli		conf n°20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 250,00

Voce n°78

Cronometri contasecondi elettronici a lettura digitale                              n°10

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 60,00

Voce n°79

Cronometri contaminuti

-tascabili                                                                                                    n°20

-da tavolo                                                                                                  n° 20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 550,00

Voce n°80

Parafilm    cm 10 x mt 40                                                              rotoli n°200

Con a corredo, n. 5 dispensatori in plexiglas con dispositivo di taglio

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.300,00

Voce n°81

Pennarelli vetrografici per marcatura su vetro

- punta tonda fine                                                                                    n°50

-punta tonda grossa                                                                                 n°50

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 150,00

Voce n°82

Pennelli per raccolta sezioni al microtomo

num.-02                                                                                                   n°80

num-04                                                                                                    n°80

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 200,00

Voce n°83

Portavetrini tre posti per vetrini, in plastica rigida con scomparti e coperchio, uso spedizioni postali

n°200

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 45,00

Voce n°84

Vassoi portavetrini, 20 posti per vetrini 26 x 76 , in cartone resistente con scomparti e fondo rivestito in plastica o carta bianca, senza coperchio                     	     n°400

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.900,00

Voce n°85

Lancette pungidito , in acciaio sterili, in busta singola, in confezione di circa 200 pezzi                                                                                                       n°150.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.500,00

Voce n°86

Scovolini misure varie

a ventaglio mm 15 x 100 circa                                                                      n°100

per palloni mm40 x 220 circa                                                                       n°  50

per bicchieri. Lunghezza tot.  mm380                                                          n°  50

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 425,00

Voce n°87

Tappi metallici per provette in vetro. Colori vari a richiesta.

mm2                                                                                                            n°100

mm6                                                                                                            n°200

mm8                                                                                                            n°200

mm20                                                                                                          n°200

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 600,00

Voce n°88

Tettine in gomma per pipette                                                                         n°500

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 110,00

Voce n°89

Lampada Bunsen con valvola di sicurezza Flam-Matic a funzione automatica, accensione e spegnimento con comando manuale                          	       n°5

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 330,00

Voce n°90 - Si richiede campionatura

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather, con strato di polietilenglicol per protezione del filo di taglio da utilizzare su microtomi, in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica di proprietà dell’Azienda e relativi supporti, per preparati istologici di routine

- lame per microtomo                                                                  	      n°30.000

- supporti per microm HM325                                                    	      n°6

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 43.200,00

Voce n°91 - Si richiede campionatura

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather, con strato di polietilenglicole per protezione del filo di taglio, da utilizzare su microtomo Microm HM325, in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda e relativi supporti per preparati istologici duri

- lame per microtomo                                                       	    n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 15.000,00

Voce n°92 - Si richiede campionatura

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather, con strato in polietilenglicole per protezione del filo di taglio da utilizzare su criostato mod. LeiCA cm1900 in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda e relativi supporti.

-lame per criostato                                                          	   n°1.000

-supporti per lame                                                           	   n°4

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.000,00

Voce n°93

Moduli in metallo per stoccaggio vetrini cito istologici mm24x mm76 realizzati in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche con minimo 14 cassetti scorrevoli  forniti di molle distanziatici, con coperchi e basi per singolo modulo

per n°250.000 preparati citoistologici

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 4.000,00

Voce n°94

Moduli in metallo per stoccaggio blocchetti di paraffina per inclusioni cito istologiche con minimo ingombro,costituiti da cassetti scorrevoli, con coperchi e basi per singolo modulo                                     			 per n°20.000 inclusioni

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.900,00

Voce n°95

Cestelli per colorazione in acciaio con manico arrotondato,con almeno n.20 scanalature laterali per inserimento dei vetrini mm26 x 76                 n°20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 350,00

Voce n°96 - Si richiede campionatura

A) Cassetta monouso per campioni istologici con coperchio a perfetta tenuta, in materiale resistente ai solventi ed ai decalcificanti e dotata di superficie ruvida su cui riportare il numero del campione, di colore bianco da utilizzare con inclusori automatici TPC 15

mega      mm40x26x13                                                                           n°500.000

bio          mm40 x 26x7                                                                           n°500.000

B) Spugnette in schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse che permette il passaggio di solventi e paraffine riducendo il rischio di perdite biopsie, da utilizzare con le suddette cassette

mm 30 x25 x1                                                                           n°300.000

C) Formelle per inclusione di preparati cito istologici, in acciaio, riutilizzabili per uso formazione di blocchi di paraffina, con caratteristiche compatibili con le suddette cassette monouso

mm 30x24x12                                                                                  n°300

mm 15 x 15 x 6                                                                                n°200

mm 33x24x12                                                                                  n°200

D) Base per cassette per inclusione da almeno 5 posti in plastica monouso

mm 33 x25x 13                                                                              n°10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 90.000,00

Voce n°97

Giare per anerobiosi a carbossifilia in policarbonato con anello di guarnizione ad “O” coperchio monoblocco con clips e maniglia cestello porta-piastre per 12 piastre da mm 90 circa

n°20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 8.500,00

Voce n°98 - Si richiede campionatura

Pungidito segmento-sacca per prelevare piccoli volumi di sangue per esecuzione di test manuali immunoematologici 						   		n°35.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 7.900,00

Voce n°99 - Si richiede campionatura

Pungidito segmento sacca con provetta per prelevare piccoli volumi di sangue per l’esecuzione di prove di compatibilità			           		   			n°35.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 8.800,00

Voce n°100 - Si richiede campionatura

Vetrini super frost plus elettrostatici, con carica positiva permanente, che permettono di effettuare digestione enzimatica prolungata e riducono la perdita di preparati citologici. In confezioni da non più di 72 pz.      				   				n° 50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 30.000,00

Voce n°101

Vassoi in cartone pesante rinforzato con coperchio da 20 vetrini 	    	n°100

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 1.350,00

Voce n°102

Ricariche lame per safe sharp di proprietà dell’ARNAS da 60mm 		n.°1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.600,00

Voce n°103

Contenitori per l’archiviazione dei blocchetti di paraffina. I contenitori devono essere forniti in cartone e barre distanziatrici e coperchi. I contenitori devono essere in fibra ad alta densità per garantire resistenza e rigidità. I cassetti devono essere sovrapponibili e divisi da almeno sei file cm 24xcm 40x 6 cm circa.               					n°.3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 21.600,00

Voce n°104

Aspiratore  per pipette tarate e graduate da 0,1 a 100ml, con filtro a membrana idrorepellente che eviti l’entrata di liquido nell’aspiratore.				n°4

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.000,00

Voce n° 105

Pellicola in alluminio stabile ed inerte a liquidi e gas.              	60 metri

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 75,00

Pipette e Puntali

Micropipette automatiche a spostamento d’aria in alternativa delle seguenti marche: Eppendorf, Labsystem,e Gilson Tutte le quantità indicate sono riferite al fabbisogno presunto annuale

Voce n° 106

a)Micropipette monocanale a volume fisso con espulsione del puntale

| Descrizione | Quantità Annuale |
| --- | --- |
| 1 mcl | n.2 |
| 2 mcl | n.2 |
| 5 mcl | n.2 |
| 10 mcl | n.5 |
| 20 mcl | n.5 |
| 25 mcl | n.2 |
| 50 mcl | n.6 |
| 100 mcl | n.6 |
| 200 mcl | n.6 |
| 250 mcl | n.2 |
| 500 mcl | n.5 |
| 1000 mcl | n.5 |

b) Puntali a corredo nei diversi tipi e capacità della stessa casa produttrice delle pipette:

Micro                                n°5000

Gialli                                 n°200000

Blu                                   n°100000

N.B. I puntali a corredo delle voci suddette dovranno essere in confezioni: il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

c) Supporti per pipette da banco                      n°20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 8.650,00

Voce n°107

a) Micropipette autoclavabile monocanale a Volume Variabile  con espulsore del puntale:

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| 0,5 – 10 microlitri | n.5 |
| 0,2 – 20 microlitri | n.3 |
| - microlitri | n.2 |
| 10-100 microlitri | n.10 |
| 20-200 microlitri | n.20 |
| 100- 1000 microlitri | n.20 |
| 500-5000 microlitri o 1000-5000 mcl | n.6 |

b) Puntali a corredo nei diversi tipi e capacità della stessa casa produttrice delle pipette:

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Micro | n. 10.000 |
| Gialli | n.200.000 |
| Blu | n.100.000 |

N.B. I puntali a corredo delle voci suddette dovranno essere in confezioni:il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

c) Supporti reggipipette da banco                                                                 n.20

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 24.000,00

Voce n°108

a) Micropipette 8 canali a volume variabile completa di eventuali adattatori da 0,5-10, da 10-30, 50-300 o 30-300 o 20-200                            		      		 n.10

b) Puntali a corredo                                                                                    n.50.000

N.B. I puntali a corredo  delle voci suddette dovranno essere in confezioni:il 20% in vassoio con non più di 500 puntali e l’80% in sacchetti con non più di 1000 puntali.

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 6.000,00

Voce n°109

a) Pipettatrice automatica a dispensazione multipla a siringa, in alternativa delle seguenti marche: Eppendorf, Socorex, Labsystem                      	         n.10

I volumi di dispensazione dovranno essere compresi tra 50 e 5000 mcl a scelta.

- Siringhe a corredo nei diversi tipi e capacità a scelta                               n.50.000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 42.000,00

Voce n°110

Puntali Ecostep per pipette multidispensatrici Socorex

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 50 a 500 microlitri | n.10000 |
| Da 500 a 5000 microlitri | n.10.000 |

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 16.500,00

Voce n°111

Puntali Combitips plus per pipette multidispensatrici Eppendorf in bulk

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 1,0 ml | n.10.000 |
| Da 2,5 ml | n.10.000 |
| Da 5 ml | n. 5.000 |
| Da 10,0 ml | n. 5000 |
| Da 25,0 ml | n. 5000 |
| Da 50,0 ml | n. 5000 |

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 40.000,00

Voce n°112

Puntali per pipette a volume fisso e variabile Eppendorf in box autoclavabili

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 0,1 a 10 microlitri con puntale corto | n.10000 |
| Da 0,1 a 10 microlitri con puntale lungo | n.10000 |
| Da 0,5 a 20 microlitri | n. 10000 |
| Da 2 a 100 microlitri | n.30.000 |
| Da 20 a 300microlitri | n.10000 |
| Da 50 a 1000 microlitri | n. 20.000 |
| DA 500 A 2500 microlitri | n.2.000 |

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 3.600,00

Voce n°113

Puntali per pipette a volume fisso e variabili Labsystem

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| Da 1000 a 5000 microlitri | n.5000 |
| Da 200 a 1000 microlitri | n.25.000 |
| Da 5 a 200 microlitri | n.400.000 |
| Da 5 a 300 microlitri | n.55.000 |
| Da 1 a 5 mcl | n.2000 |

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 7.200,00

Voce 114

Pipette range di volume:

A): 0,1-2 ul con limite di imprecisione non superiore al +/-6% 			n°.2

B) 100-10000 ul con limite di imprecisione non superiore al +/-6%      		n° 2

corredate da puntali in rack        							n° 6000

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE: € 2.300,00