Procedura aperta per la fornitura di cerotti del giorno 23/03/2010

Integrazione ed errata corrige

VOCE N.4

Cerotti adesivi ferma-cateteri venosi centrali CND/M04010202 o M04010299

le misure devono essere le seguenti:

- n. 5.000 misura cm.7 x cm.9

- n.25.000 misura cm.10 x cm.12

TOTALE cerotti n.30.000

Inoltre, relativamente alla caratteristica ”con taglio a fessura I.V.”.