CAPITOLATO SPECIALE

Della procedura a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura di n. 14 letti elettrici e arredi vari per l’ U.O. di Chirurgia Toracica e Pneumologia del P.O. “Civico” dell’Arnas.

Lotto n. 2 (n. 14 letti elettrici) CIG N. 515206

Art. 1
OGGETTO DELLA GARA

1.  La gara risulta articolata in due lotti:
LOTTO N. 1:
N. 8 Armadi degenza a due posti da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 4 Armadi spogliatoio a due posti da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 14 Comodini dotati di tavolo servitore da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 14 Sedie degenza da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 8 Tavoli degenza da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 1 Divano letto a due posti da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
N. 18 Poltroncine degenza  da destinare all’U.O.C. di Pneumologia del P.O. “Civico”.
N. 1 Poltrona relax imbottita per pazienti grandemente obesi da destinare all’U.O.C. di Pneumologia del P.O. “Civico”.
Importo complessivo a base di gara  € 17.480,00 oltre IVA;

LOTTO N. 2- (Codice CIG: n.)-515206:
N. 14 Letti elettrici a 4 sezioni e 3 snodi dotati di aste reggi flebo e completi di materassi da destinare all’U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. “Civico”
Importo complessivo a base di gara  € 39.200,00 oltre IVA.

Art. 2
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne  dei letti e arredi  entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax. 
Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione degli arredi e la messa in funzione dei letti. 
2. Le consegne dovranno essere effettuate presso le Unità Operative cui i letti  e gli arredi sono destinati previo accordo con i Responsabili; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.
3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
6. La consegna ed il montaggio dei letti e arredi dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
7. L’Amministrazione appaltante accerterà che i letti ed arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.
8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 3 
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’A.R.N.A.S è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dell’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose derivanti da negligenza e dalla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, provenienti comunque dalla esecuzione della fornitura. 

Art. 4
COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della gara sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.
2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.
L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.
3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.
Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:
-	verifica di conformità degli arredi e dei letti/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;
-	 verifica del corretto funzionamento dei letti forniti e della presenza della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dei letti oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;
4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.
La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.
5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito. 
6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo dei letti elettrici. 

Art. 5
ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni ai letti e arredi durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.
2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento dei prodotti offerti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:
	 a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;
	b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;
	Si precisa, che l’incertezza sulla causa che ha determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.
L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.
La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.
3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. 
4. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.  

Art. 6
INADEMPIENZE / PENALITA’
 
1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,10% sul totale imponibile per ogni giorno di ritardo
2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. 
3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.
4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art. 7
 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con fondi di cui al bilancio corrente . Il pagamento della fornitura sarà  effettuato previo esito positivo del collaudo e della verifica e previa ricezione delle fatture, i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.  8
SPESE 

1. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.
Art.  9
CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura. 
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  10
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili: 
•	le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;
•	il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;
•	il D.Lgvo n. 163/06.;
•	le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

Il Direttore Generale 

__________________

La ditta obbligata 

________________________
Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:
<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

___________________        SCHEDA TECNICA

N. 8 Armadi degenza a due posti con struttura in materiale ligneo spessore minimo 18 mm rivestito in nobilitato antigraffio o in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Vano dotato di asta appendiabiti e due ripiani. Ante battenti spessore minimo 18 mm. Dimensioni: cm 90 x50 x 190 h circa.

N. 8 Armadi spogliatoio a 2 posti con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, bordo in ABS dotato di scomparto divisorio sporco/pulito, dim. cm 90 x 50 x 190 h circa.

N. 14 Comodini con struttura in lamiera di acciaio o alluminio verniciata a polveri, frontali e ante in laminato stratificato da almeno 18 mm, costruiti con materiale rispondente alle normative di riferimento in vigore, o materiale migliorativo; porta bottiglie esterno, cassetto passante con contenitore estraibile in ABS termoformato, antine apribili su due lati. 
Dotati di tavolo servitore incorporato o separato, con movimentazione verticale servo assistita; piano in materiale plastico antiurto termoformato a doppia scocca, antimacchia e antigraffio con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole e abbattibile. Dimensioni: cm 55x50x85 h circa. Colori a scelta D.L.

N. 14 Sedie degenza in materiale ignifugo e disinfettabile. Conformi al Dlgs 81/08 e s.i.m. Omolagazione in classe 1IM di reazione al fuoco.

N. 8 Tavoli degenza in materiale ligneo spessore 30 mm circa rivestito in materiale antigraffio, lavabile e disinfettabile. Bordi in ABS arrotondati secondo le vigenti normative. Dim. cm 90x65x78 h circa.

N. 1 Divano letto a due posti conforme al Dlgs81/08 e s.i.m. Omolagazione in classe 1IM di reazione al fuoco.

N. 14 Letti elettrici a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trend e contro trend elettrici.
-	Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche.
-	Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi o in alluminio pressofuso verniciato.
-	Schienale regolabile con attuatore elettrico e comando a pulsantiera.
-	Sezione femorale sollevabile.
-	Gambale regolabile tramite sistema a gas o equivalente.
-	Piano ad altezza variabile elettrica.
-	Posizione di trendelemburg e contro (da 0° a 12°).
-	Possibilità di potere riportare il letto in posizione di emergenza ( schienale posizione 0).
-	Testiera e pediera asportabili lavabili e disinfettabili, verniciatura antigraffio.
-	N° 4 alloggi aste porta flebo sui 4 angoli.
-	Dim. Piano rete lunghezza 1900 – 2100 mm e larghezza 800 – 950 mm circa.
DOTATI di:
-	4 spondine laterali abbassabili a scomparsa (4 ruote diametro 125 mm circa);
-	Aste reggi flebo;
-	supporto sacco urina;
-	Completi di materassi a sezione unica, ignifughi, e totalmente disinfettabili con densità 37 Kg./mc, altezza minimo 12 cm con fodera anallergica, batteriostatica, lavabile, permeabile all’aria ed impermiabile ai liquidi, cerniera di chiusura. Guanciali ignifughi, lavabili e totalmente disinfettabili realizzati in poliuretano espanso autoestinguente, Densità 30 kg/ mc, con fodera di cotone e cerniera di chiusura. 

N. 18 Poltroncine degenza lavabili e disinfettabili, con scocca in multistrato imbottita e rivestita con materiale ignifugo, con braccioli in poliuretano morbido. Struttura d’acciaio verniciato. Conformi al Dlgs 81/08 e s.i.m. Colori a scelta della D.L. 

N. 1 Poltrona relax imbottita per pazienti grandemente obesi (portata minima 180 Kg), lavabile e disinfettabile, in materiale ignifugo. Conforme al D.lgs 81/08 e s.i.m.