AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta per la fornitura quinquennale in somministrazione di materiale di consumo per terapie infusionali con noleggio degli apparecchio

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO | 3 |
| 2 | DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 3 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| 4 | SPECIFICHE FORNITURA | 3 |
| 5 | PREVISIONI ULTERIORI | 4 |
| 6 | CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE | 4 |
| 7 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE | 5 |
| 8 | AGGIORNAMENTO TECNICO | 5 |
| 9 | DISPONIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE | 6 |
| 10 | CAMPIONATURA E PROVA D’USO | 6 |
| 11 | ORDINI E CONSEGNE | 7 |
| 12 | CONTROLLO | 8 |
| 13 | GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA | 8 |
| 14 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 8 |
| 15 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 9 |
| 16 | PREZZI | 10 |
| 17 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO RESPONSABILITA’ | 10 |
| 18 | FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA | 10 |
| 19 | SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE | 11 |
| 20 | MODALITA’ DI FATTURAZIONE | 11 |
| 21 | CAUZIONE | 11 |
| 22 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 11 |
| 23 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 11 |
| 24 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 12 |
| 25 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 12 |
| 26 | FORO COMPETENTE | 12 |
| 27 | SUBAPPALTO | 12 |
| 28 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 12 |
| 29 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 13 |
| Allegato n.1 | Specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi infusionali | 14 |
| Allegato n.2 | Attribuzione sistemi alle varie UU.OO. | 19 |

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di sessanta mesi, la fornitura, in somministrazione di materiale di consumo con concessione in noleggio di apparecchiature per terapia infusionale

L’appalto è articolato in nove distinti lotti come da scheda tecnica allegata.

- Il contratto che si instaura con l’affidamento della fornitura, è un contratto di noleggio per le apparecchiature per terapia infusionale e di fornitura in somministrazione del materiale di consumo e quant’altro necessario per l’utilizzo di dette apparecchiature.

- Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato:

- Allegato n. 1 Specifiche tecniche e funzionali per la fornitura dei sistemi infusionali

- Allegato n. 2 Attribuzione sistemi alle varie UU.OO. suddivisi per lotti

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e dall’esito positivo del collaudo delle attrezzature, per sessanta mesi consecutivi .

In considerazione del numero delle apparecchiature da acquisire in locazione si da atto che il termine iniziale del quinquennio contrattuale decorrerà per tutte indistintamente le attrezzature fornite dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultimo verbale di collaudo.

ARTICOLO 3

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione avverrà per i singoli lotti,  con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

#### ARTICOLO 4

SPECIFICHE FORNITURA

La fornitura dei sistemi di cui al precedente art. 1 comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- FORNIRE, entro QUINDICI giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento, la quantità di sistemi nello stesso indicati;

- RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

- GARANTIRE:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in sessanta mesi;

- i sistemi forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

    - l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna dei sistemi (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, ad esclusivo carico della ditta locataria) per tutta la durata contrattuale entro 12 ore dalla chiamata;

    - la sostituzione delle unità non riparabili entro 24 ore;

    - la costante reperibilità del personale tecnico;

- ASSICURARE  corsi di formazione al personale utilizzatore;

- PROVVEDERE, alla spirare del termine contrattuale finale, al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, mezzi e rischio, e senza alcuna comunicazione trasmessa in tal senso dal conduttore, previa nulla osta del Responsabile dell’U.O. utilizzatrice, al fine di evitare interruzioni nelle prestazioni sanitarie.

Il conduttore, pertanto, allo spirare del termine finale, è immediatamente liberato da tutti gli obblighi contrattuali e normativi gravanti in capo ad esso.

L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c., così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte del locatario, di eventuali azioni risarcitorie.

- RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all’Area Provveditorato.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

- PAGARE il canone complessivo quinquennale in 60 canoni MENSILI posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO  5

##### PREVISIONI ULTERIORI

Le parti, inoltre, convengono espressamente per l’inoperatività della rinnovazione tacita del contratto di locazione ex art. 1597 c.c.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature, costituenti oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta affidataria presso le UU.OO. destinatarie delle stesse, come individuate nell’allegato n. 2, previo accordo con i responsabili, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 7

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro sette giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro l’ottavo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Previo contatto con gli utilizzatori Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

ARTICOLO 8

## AGGIORNAMENTO TECNICO

Qualora i materiali consumabili  forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 9

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi, nel caso in cui quest’azienda risultasse in possesso di materiale consumabile. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari. Alla scadenza del contratto, compreso, l’eventuale semestre ulteriore, la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dell’apparecchiature fornite, previo “nulla osta” scritto da parte del Responsabile del Servizio utilizzatore del sistema, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

ARTICOLO 10

CAMPIONATURA E PROVA D’USO

Le ditte partecipanti, dovranno presentare, a pena di esclusione, per ogni lotto per il quale intendono partecipare, campionatura completa del materiale di consumo offerto in numero di 5 set unitamente a un apparecchio della marca e del modello conforme, oltre il materiale di consumo necessario alla prova di idoneità.

La campionatura richiesta dovrà pervenire nei termini perentori, di ricezione della busta contenente l’offerta e la documentazione tecnica ed amministrativa.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

- numero identificativo del lotto

- codice/codici del prodotto offerto

- nome commerciale del prodotto

- schede tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONATURA GRATUITA  ASTA PUBBLICA PER NOLEGGIO DI POMPE E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TERAPIE INFUSIONALI”.

Al fine di verificare la conformità tecnica dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà nominata con deliberazione del Direttore Generale, una commissione tecnica, ed alla quale faranno parte un esperto designato dalla ditta a cui è affidato il servizio di Ingegneria Clinica, un dirigente medico designato dal dipartimento di Anestesia ed un dirigente medico designato dal Dipartimento Pediatrico.

La commissione, previo esame della documentazione tecnica, provvederà a sottoporre la campionatura pervenuta ad una prova alla quale potrà altresì partecipare anche un rappresentante e/o specialist della ditta partecipante.

Le imprese concorrenti verranno convocate per l’effettuazione della prova, sulla base di un calendario predisposto dalla commissione.

L’Azienda si riserva, a seguito della prova d’uso eseguita dalla commissione tecnica, a  suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara le imprese che avranno presentato campioni non rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

La commissione si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata, nonchè di richiedere ulteriori campioni eventualmente necessari per eventuali prove tecniche aggiuntive.

La conformità tecnica, le prove d’uso e le verifiche eseguite dalla commissione dovranno risultare da apposito verbale.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, saranno trattenuti da questa Azienda e costituiranno parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La campionatura prodotta dalle ditte non risultate aggiudicatarie sarà restituita a spese della ditta partecipante, su istanza delle stesse, da presentare entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, nelle condizioni in cui si troverà per effetto dei controlli e delle verifiche che questa Azienda avesse dovuto operare, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi richiesti a qualsiasi titolo.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei perentori termini suindicati, comporterà l’esclusione della Ditta.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicatarie della fornitura.

ARTICOLO 11

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione. I prodotti richiesti devono riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti la data di preparazione,  ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

6.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

7. La ditta offerente dovrà impegnarsi con dichiarazione autentica resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a fornire prodotti con almeno 2/3 di vita residua dalla data di produzione e di sterilizzazione riportata nel lotto di preparazione.

ARTICOLO 12

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

ARTICOLO 13

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente o, per motivate ragione che dovranno essere comunicate ed accettate dalla stazione appaltante, entro il termine massimo di cinque giorni.

Mancando o ritardando, senza giustificato motivo, il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla ditta aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi, indennizzi o risarcimenti  a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

L’Azienda Ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita  delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

ARTICOLO 14

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale, sono elencati nell’allegato n.1 che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno, pertanto, valore meramente indicativo e l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto contrattuale.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare, nell’arco del quinquennio contrattuale, maggiorazioni ai sensi degli artt. 1559 e 1560 c.c.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta  aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei materiali aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ARTICOLO 15

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (15 giorni), fino a 5 giorni verrà addebitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 10 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei  materiali consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ARTICOLO 16

## PREZZI

I canoni di noleggio ed prezzi del materiale di consumo saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari del materiale consumabile è sempre compreso  il costo del trasporto, dell’imballaggio ( che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il  contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

###### ARTICOLO 18

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

### ARTICOLO 19

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

#### ARTICOLO 20

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

- prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 21

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 22

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 23

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ARTICOLO 25

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 27

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 28

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 29

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dario Allegra

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

Fornitura in somministrazione di materiale di consumo

per terapie infusionali con uso degli apparecchi

(pompe da infusione e pompe per enterale)

ALLEGATO N.1

SCHEDA TECNICA

LOTTO 1

# SOMMINISTRAZIONE TERAPIE INFUSIONALI

N. 3.000/annui DEFLUSSORI per fluidoterapia con velocità di infusione controllata, muniti di perforatore, camera di gocciolamento, attacco terminale di tipo luer-lock in confezione singola sterile

N. 120  POMPE DI INFUSIONI, con relativi sistemi di ancoraggio, con le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione rete e batteria ( con autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio;

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi (velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Dimensione e peso contenuti

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 1 € 33.180,00

LOTTO 2

N. 8.000/annui DEFLUSSORI per fluidoterapia con velocità di infusione controllata, muniti di perforatore, camera di gocciolamento, attacco terminale di tipo luer-lock in confezione singola sterile

N. 150  POMPE DI INFUSIONI, con le seguenti caratteristiche:

- costituita da corpo unico con relativi sistemi di ancoraggio

- Alimentazione rete e batteria ( con autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio;

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi (velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 2/3%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Dimensione e peso contenuti

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

-  Lotto di produzione successivo all’anno 2005

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 2 € 64.800,00

# LOTTO 3

## N. 2000/anno  deflussori come da lotto A in polietilene per infusione di nitroglicerina

N. 12  pompe volumetriche, aventi le seguenti caratteristiche :

- costituita da corpo unico con relativi sistemi di ancoraggio

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

-   Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 3 € 14.032,00

# LOTTO 4

## N. 2000/anno  deflussori, come da lotto A, in PVC privo di ftalati per infusione di lipidi

N. 50 pompe volumetriche, aventi le seguenti caratteristiche:

- costituita da corpo unico con relativi sistemi di ancoraggio

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

-   Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a  rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 4 € 24.800,00

# LOTTO 5

## N. 4.000/anno deflussori, come da lotto A, oscurati per molecole fotosensibili

N.12 pompe volumetriche, aventi le seguenti caratteristiche:

- costituita da corpo unico con relativi sistemi di ancoraggio

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia di > 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi (velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

-   Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 5 € 20.032,00

# LOTTO 6

SOMMINISTRAZIONE DIETE ENTERALI

N. 8.000/annuo SACCHE COMPLETE DI DEFLUSSORI aventi le caratteristiche sotto elencate:

# SACCHE

- Volume compreso tra 1000 e 2000 ml circa

- Riportare all’esterno una serigrafia che consenta di annotare i dati del paziente, il volume, il contenuto della dieta, la velocità di somministrazione e la data;

- Riportare una serigrafia verticale tale da consentire una valutazione del volume;

- Consentire un agevole innesto del deflussore;

- Essere compatibili con le diete per Nutrizione Enterale;

- Essere sterili e monouso

# DEFLUSSORI

- devono possedere un raccordo universale per essere adattabile ai vari sondini

- devono essere in confezione singola e sterili;

- devono essere in materiale compatibile con le diete in uso;

- devono consentire la somministrazione attraverso la pompa.

# POMPE

n. 100 pompe, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- devono essere a meccanismo peristaltico o volumetrico

- devono essere dotate di allarmi acustici e visivi di pre-fine infusione, occlusione, batteria scarica;

- devono essere dotate di batteria ricaricabile con autonomia di almeno tre ore;

- devono avere velocità di flusso programmabile;

- disporre di display che visualizza la velocità di infusione ed il volume infuso

- avere precisione di infusione di +/- 5 ml/h.

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 6 € 30.200,00

# LOTTO 7

SOMMINISTRAZIONE CONTENITORI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MISCELAZIONE  DI FARMACI ANTALGICI

( da usarsi con pompe PCA)

n. 3.600/anno contenitori per la miscelazione di farmaci antalgici con adatto set infusionale e tubi di prolunga che consentano un volume d’infusione d’almeno ml. 50 ed oltre, monouso, connessione luer-lock.

n. 75 pompe PCA aventi le seguenti caratteristiche:

- apparecchiatura infusionale portatile con alimentazione tramite batteria e adattatore a rete di peso e dimensioni contenute così da permettere l’eventuale deambulazione del paziente;

- dotata di display ed allarmi visivi e sonori;

- le procedure operative programmabili devono prevedere le possibilità di somministrazione secondo modalità di bolo, secondo modalità continua e secondo modalità associate;

- deve essere prevista la possibilità d’interagire con l’apparecchiatura o da parte del personale sanitario esclusivamente o da parte del paziente nei limiti prefissati dal personale sanitario

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

# Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 7 € 22.140,00

LOTTO 8

- 400 pompe infusionali a siringa aventi le seguenti caratteristiche:

- visualizzazione in tempo reale del volume infuso, velocità da 0,1 a 200 ml/h

- funzione dose limite

- funzione di bolo programmabile con sommatoria dello stesso volume infuso

- allarme di guasto interno

- allarme di flusso/fine infusione/pre allarme svuotamento siringa, errato posizionamento siringa

- allarme di pressione/occlusione selezionabile

- allarme basso livello di carica della batteria/interruzione alimentazione alla rete

- autoriduzione di boli accidentali formatisi dopo l’occlusione

- alimentazione a rete e batteria

- batteria con autonomia = / > di 2 ore a 25 ml/h

- costruita secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

- aperte a qualunque materiale consumabile;

- indicazione delle marche delle siringhe dichiarate compatibili che devono assicurare volumi di 10, 20, 50 e 60 ml;

- lotto di produzione successivo al 2005.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 8 € 120.000,00

Lotto n.9

Pompe a siringa TIVA/TCI

- Visualizzazione dei parametri impostati sul display;

- Messaggi e serigrafie in lingua italiana, messaggi di errore esplicitati cioè non codificati (se non per service-only);

- Errore di infusione entro il range di programmazione della velocità e del volume limite ;

- Ampie possibilità di impostazione della concentrazione;

- Elevata 'autonomia delle batterie e del tempo minimo di ricarica;

- Segnalazioni acustiche e visive distinte, con possibilità di programmazione e regolazione;

- Presenza dei sistemi di sicurezza (bolle, sistema di chiusura di linea, pressione di occlusione, flacone vuoto, volume limite, scollegamento, batterie) ;

- Prive di sensori o controlli esterni (allarmi di livello), e se previsto comunque non utilizzabili se assente/non collegato ;

- Disponibilità funzioni KVO e bolo;

- Calcolo dose/velocità in relazione al peso, alla concentrazione e al volume infuso;

- Utilizzo di una vasta gamma di siringhe non dedicate da 50-60 ml. Con attacco luer lock

- senza ago ;

- Riconoscimento automatico capacità delle siringhe ;

- Congruità ingombro e pesi;

- Sistema di aggancio a piantana, adattabile anche ai sistemi di sostegno attualmente in uso;

- Software per la somministrazione farmaci computerizzata;

- Ampia libreria farmaci impostabili.

- Lotto di produzione successivo all’anno 2005

Fabbisogno previsto: n. 40

Siringhe: Fabbisogno previsto: 9.000 /anno

I kit standard di infusione devono essere comprensivi di:

Linee di estensione

- Compatibili alla pompa di infusione e alla siringa in uso;

- Materiali di fabbricazione compatibili all’utilizzo, chimicamente stabili, flessibili e resistenti alla trazione.

Fabbisogno previsto:9.000 pz/anno

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 9 € 25.440,00

Fornitura in somministrazione di materiale di consumo

per terapie infusionali con uso degli apparecchi

(pompe da infusione e pompe per enterale)

ALLEGATO N.2

Attribuzione sistemi

Lotto n. 1

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| 2 Anestesia e Rianimazione | Civico | 2 |
| 3 Anestesia e rianimazione | Civico | 12 |
| Broncopneumologia UTIR | Civico | 7 |
| Chirurgia Generale | Civico | 2 |
| Chirurgia Vascolare | Civico | 10 |
| I Medicina | Civico | 3 |
| 2 Medicina | Civico | 2 |
| Medicina D’Urgenza | Civico | 2 |
| Neurochirurgia | Civico | 8 |
| Neurologia | Civico | 4 |
| Pronto soccorso | Civico | 3 |
| Urologia | Civico | 6 |
| Anestesia e Rianimazione | Di Cristina | 12 |
| Chirurgia Pediatrica | Di Cristina | 10 |
| Malattie Infettive | Di Cristina | 4 |
| Nefrologia e Dialisi | Di Cristina | 4 |
| Oncoematologia | Di Cristina | 6 |
| I Pediatria- gastroenterologia | Di Cristina | 1 |
| III Pediatria – Allergologia | Di Cristina | 7 |
| VI Pediatria | Di Cristina | 2 |
| Ematologia | Ex Ascoli | 2 |

Totale 109

Lotto 2 ed 3

Attribuzione sistemi

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| II Anestesia e Rianimazione | Civico | 12 |
| 3 Anestesia e rianimazione | Civico | 2 |
| Cardiochirurgia Adulti | Civico | 15 |
| Cardiochirurgia Pediatrica | Civico | 4 |
| Cardiologia | Civico | 18 |
| Chirurgia D’Urgenza | Civico | 12 |
| Chirurgia Generale | Civico | 2 |
| Chirurgia Plastica | Civico | 15 |
| Chirurgia Toracica | Civico | 2 |
| II Medicina | Civico | 3 |
| Neonatologia (cure minime) | Civico | 1 |
| Ortopedia | Civico | 6 |
| Trapianto renale | Civico | 9 |
| UTIR | Civico | 5 |
| Anestesia e Rianimazione | Ex Ascoli | 6 |
| Chirurgia Oncologica | Ex Ascoli | 8 |
| Ematologia | Ex Ascoli | 7 |
| Anestesia e rianimazione | Di Cristina | 4 |
| Neonatologia | Di Cristina | 10 |
| Oncoematologia | Di Cristina | 9 |
| I Pediatria Gastroenterologia | Di Cristina | 3 |
| IV Pediatria Clinicizzata | Di Cristina | 4 |
| VI Pediatria | Di Cristina | 3 |
| VII Pediatria | Di Cristina | 2 |

Totale 162

Lotto 4

Attribuzione sistemi

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| Cardiologia | Civico | 5 |
| Cardiochirurgia Pediatrica | Civico | 5 |
| Cardiochirurgia Adulti | Civico | 5 |
| I Rianimazione | Civico | 10 |
| II Rianimazione | Civico | 10 |
| III Rianimazione | Civico | 5 |
| Rianimazione | Ex Ascoli | 5 |
| Rianimazione | Di Cristina | 5 |
|  | totale | 50 |

Lotto 5

Attribuzione sistemi

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| Cardiologia | Civico | 2 |
| Cardiochirurgia Pediatrica | Civico | 2 |
| Cardiochirurgia Adulti | Civico | 3 |
| I Rianimazione | Civico | 1 |
| II Rianimazione | Civico | 1 |
| III Rianimazione | Civico | 1 |
| Rianimazione | Ex Ascoli | 1 |
| Rianimazione | Di Cristina | 1 |
|  | totale | 12 |

Lotto 6

Pompe per enterale

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| I Rianimazione | Civico | 10 |
| Neurorianimazione | Civico | 5 |
| Ortopedia | Civico | 1 |
| Broncopneumologia | Civico | 8 |
| II Rianimazione | Civico | 16 |
| Cardiochirurgia Adulti | Civico | 16 |
| Nefrologia e Dialisi | Civico | 2 |
| Cardiologia | Civico | 2 |
| I Medicina | Civico | 1 |
| II Medicina | Civico | 3 |
| Chirurgia d’Urgenza | Civico | 6 |
| Oncoematologia | Di Cristina | 1 |
| II Pediatria – Fibrosi cistica | Di Cristina | 3 |
| Anestesia e Rianimazione | Di Cristina | 10 |
| III Pediatria - allergologia | Di Cristina | 6 |
| Anestesia e Rianimazione | Ex Ascoli | 4 |
| Chirurgia Oncologica | Ex Ascoli | 3 |
|  | Totale | 97 |

Lotto 7

Distribuzione pompe pca:

| U.U. OO. destinatarie | P.O. | Quantità pompe |
| --- | --- | --- |
| I anestesia | Civico | 6 |
| II anestesia | Civico | 10 |
| III anestesia | Civico | 4 |
| Anestesia | Ex Ascoli | 10 |
| Anestesia | Di Cristina | 2 |
| Chirurgia Generale ind. Oncologico | Ex Ascoli | 10 |
| Chirurgia Generale Civico | Civico | 4 |
| Ortopedia | Civico | 6 |
| Chirurgia Vascolare | Civico | 3 |
| Ostetricia e Ginecologia | Civico | 10 |
| Cardiochirurgia adulti | Civico | 5 |

Totale Pompe 70

LOTTO 8

Attribuzione sistemi

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| Neurorianimazione | Civico | 10 |
| Medicina d’accettazione e P:S. | Civico | 4 |
| Trapianto renale | Civico | 7 |
| Medicina nucleare | Civico | 2 |
| I anestesia e Rianimazione | Civico | 30 |
| Chirurgia Maxillo facciale | Civico | 4 |
| Chirurgia Toracica | Civico | 3 |
| Ortopedia | Civico | 2 |
| Broncopneumologia | Civico | 25 |
| 2 Medicina | Civico | 10 |
| Emodinamica | Civico | 4 |
| II Rianimazione | Civico | 25 |
| Cardiochirurgia adulti | Civico | 32 |
| Cardiochirurgia adulti t.i. | Civico | 43 |
| Cardiochirurgia Pediatrica | Civico | 25 |
| Chirurgia Plastica | Civico | 3 |
| Cardiologia | Civico | 84 |
| Neonatologia | Civico | 1 |
| Nefrologia e Dialisi | Civico | 3 |
| I Medicina | Civico | 6 |
| Chirurgia generale d’Urgenza | Civico | 14 |
| Neurologia | Civico | 4 |
| Anestesia e Rianimazione | Ex Ascoli | 20 |
| Chirurgia Oncologica | Ex Ascoli | 2 |
| Ostericia e Ginecologia | Civico | 3 |
| Oncoematologia | Di Cristina | 2 |
| Neonatologia | Di Cristina | 8 |

Totale 376

Lotto n.9

Pompe a siringa TIVA/TCI

| UU.OO | P.O. | n. sistemi |
| --- | --- | --- |
| I Rianimazione | Civico | 13 |
| II Rianimazione | Civico | 11 |
| III Rianimazione | Civico | 7 |
| Anestesia e Rianimazione | Di Cristina | 3 |
| Anestesia e Rianimazione | Ascoli | 6 |

Totale 40