SCHEDA TECNICA (lotto n.1)

Termomixer per provette

Il sistema deve raggiungere temperatura fino a circa 99°C, deve permettere una miscelazione con velocità da almeno 200 a circa 1500 rpm, con possibilità di alloggiare termoblocchi interscambiabili. Lo strumento deve permettere di alloggiare provette con capacità: da 0,5 ml, 1,5 ml e 0,2 ml .

SCHEDA TECNICA (Lotto n.2)

N.1 Incubatore a CO2

- Caratteristiche riguardanti la temperatura: range di temperatura da almeno 30°c a almeno 60°c , accuratezza almeno +/- 0,2°c,

- Caratteristiche riguardanti la temperatura: l’umidità relativa: valore raggiungibile circa 95% a 37°c, capacità del vassoio circa 2,5 lt.

- Caratteristiche riguardanti il controllo della CO2: utilizzo di sensori ad infrarosso, range da almeno 0,2 ad almeno il 20%, uniformità almeno +/- 0,1%, connessione alla linea gas da circa 6mm.

- Caratteristiche riguardanti le dimensioni: esterne: volume interno almeno 150 lt.

Lo strumento deve essere fornito con le seguenti dotazioni: almeno n°2 ripiani standard e controllo parametri display esterno

SCHEDA TECNICA (Lotto  N.3)

N.1 Phmetro da banco

Campo di misura ad ampio range di ph. Punti di taratura almeno 3 Display LCD (liquid crystal display). Il prodotto deve essere fornito di relativi tamponi di taratura.

n.1 Agitatore rotativo

Con ganci per provette con diametro da circa 11 mm, motore passo passo a controllo elettronico, velocità di rotazione almeno 5rpm. Lo strumento deve essere fornito dei relativi accessori per alloggiare almeno 10 provette.

Agitatore magnetico riscaldante, per volumi medio-alti

Dotato di piastra riscaldante deve assicurare un’elevata distribuzione del calore su tutta la superficie. Completo di accessori. Dimensioni circa 250mm. Diametro piastra circa 180mm. Capace di raggiungere temperature sino a circa 100°c. Volume d’acqua agitabile fino a 3 litri.