Data

Prot.

__________/2010

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione di protesi vascolari -  Indagine di mercato.

Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione in c/to deposito  di protesi vascolari  con le seguenti caratteristiche : protesi ibrida costituita da uno strato interno di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) ed uno strato esterno in poliestere tessuto non impregnato. I due strati sono uniti dal policarbonato urtano presente come uno strato estremamente sottile.

Le  caratteristiche indicate dall’U.O. di Chirurgia Vascolare sono riconducibili alle protesi della linea Fusion della ditta Maquet .

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte .

Qualora Codesta Ditta,  disponga di materiali protesici equivalenti, dovrà  indicarne il prezzo di mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche con allegata dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto indicato  dall’U.O. di Chirurgia Vascolare.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 09/07/2010 a mezzo fax al seguente numero 091 6662633 e/o 091 6662630 (c.a. Rag. G. Salamone) o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

# Text boxes

Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662633

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org