AZIENDA OSPEDALIERA DI

RILIEVO NAZIONALE E DI

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Unità Operativa Rinnovo Tecnologico                                         Palermo, lì

Impianti ed Attrezzature

Piazza Nicola Leotta n. 4                                                           Prot. n. 382

90127 Palermo

Telefono: 091- 666241/681

Fax: 091 – 6662620

www.ospedalecivicopa.org

E-mail: Contocapitale @ospedalecivicopa.org

P.IVA 05841770828

.   Alla Ditta ____________

____________________

____________________

OGGETTO: procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di n. 1 ecocolordoppler e n. 2 apparecchi per ventilazione non invasiva da destinare all’U.O. di Medicina d’accettazione e d’urgenza

In merito al lotto n. 1 (ecocolordoppler) si comunica che la frequenza della sonda lineare indicata è errata. Pertanto la frequenza va corretta come segue: da 3,5 a 7,5 MH o equivalente.

Il criterio dell’equivalente deve intendersi per tutte le tipologie di sonde.

Dott.ssa Chiara Giannobile