AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: Precisazioni p.a. fornitura triennale di dispositivi per elettrochirurgia da destinare all’UU.OO. dell’Arnas

In ordine alla gara di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

VOCE N. 05 :

PIASTRE PER ELETTROBISTURI MONOPARTITE

CND K02010201

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, tutti gli eventuali adattatori a corredo per i modelli di elettrobisturi presenti nei presidi dell'A.R.N.A.S, avendo la stessa ditta effettuato il relativo censimento presso tutte le sale operatorie dell'Azienda subito dopo l'avvenuta aggiudicazione.

I cavi di collegamento e relativi connettori inoltre devono essere certificati da Enti accreditati (come l'IMQ), assolutamente idonei al recupero ed al trasporto della corrente elettrica al fine di assicurare una totale assenza di rischi sia per il paziente che per l'utilizzatore ed una garanzia per le apparecchiature.

VOCE N. 08 :

PIASTRE PER DEFRIBILLAZIONE CARDIACA.

CND C0204

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, tutti gli eventuali adattatori a corredo per i modelli di defibrillatori  presenti nei presidi dell'A.R.N.A.S, avendo la stessa ditta effettuato il relativo censimento presso tutte le sale operatorie dell'Azienda subito dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: tel. 091 .6662680 - Fax 091/6662633.

IL DIRETTORE  AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

(Dott.ssa Nora Virga)

| Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 |  |
| --- | --- |