AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA QUADRIENNALE  IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE  DI  CONSUMO  PER  DIALISI CON USO GRATUITO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE (RENI ARTIFICIALI). CIG. N.RO 571708.

| Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 |  |
| --- | --- |

______________________________________________________________________________________

Indice

ART.1 OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

ART.2 SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART.3 DOCUMENTAZIONE

ART.4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 5 QUANTITA’ ANNUALE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 CAMPIONATURA

ART .7 PERIODO CONTRATTUALE - PROROGA TECNICA

ART. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 PENALI

ART.11 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DI RESPONSABILITA’

ART. 12 SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

ART.13 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

ART.14 CAUZIONE

ART.15 DECORRENZA DELLA FORNITURA

ART.16 CLAUSOLA RISOLUTIVA

ART. 17 FORO COMPETENTE

ART. 18 SUBAPPALTO - CESSIONE CREDITI

ART. 19 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

ART. 20 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

ART. 21 ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATO “A” CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLEGATO “B” MODELLO PARTECIPAZIONE”

ART. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina  la fornitura quadriennale in somministrazione ,  di “materiale di consumo per dialisi con uso gratuito delle relative attrezzature (reni artificiali)” necessario alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’ARNAS CIVICO- G. DI CRISTINA -BENFRATELLI.

La procedura aperta sarà espletata ai sensi  del D.lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82, comma 1) lettera a) dello stesso Decreto  e cioè in favore del prezzo più basso.

L’importo complessivo annuale dell’appalto a base d’asta, pena l’esclusione,  è fissato in €. 628.250,00 (quadriennale €. 2.513.000,00) al netto dell’aliquota  I.V.A. iva  (oneri di sicurezza pari a zero poiché le apparecchiature saranno collocate in locali idonei e non soggetti ad alcun rischio , e la loro messa in funzione avverrà entro gg. 2 ),   così suddiviso per i singoli lotti:

| LOTTO n. 1: prezzo a base d’asta annuale | €. 394.700,00 |
| --- | --- |
| prezzo a base d’asta quadriennale | €. 1.578.800,00 |
| LOTTO n. 2: prezzo a base d’asta annuale | €. 233.550,00 |
| prezzo a base d’asta quadriennale | €. 934.200,00 |

Le offerte pari od in aumento rispetto alle basi d’asta verranno automaticamente escluse dalla gara.

ART.2

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2010, il giorno nove del mese di novembre con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica, verrà inviata all’esame di apposita Commissione Tecnica che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel C.S.A.. Qualora si rendesse necessario per l’ulteriore valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore verrà richiesta campionatura nelle modalità stabilite nel successivo art. 6;

- le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno pertanto sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica:

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, il SEGGIO DI GARA dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, procedendo all’aggiudicazione provvisoria.

- non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

- si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata.

ART.3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA n.2 -  DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA n.3 – OFFERTA ECONOMICA

Il contenuto delle buste, da inserire nel plico viene di seguito specificato:

Nella busta 1 titolata -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

le dichiarazioni richieste dal “modello dichiarazioni” allegato al capitolato speciale sub lett.”A”,  a cui si fa espresso rinvio.  A tal fine, la ditta partecipante potrà utilizzare l’allegato “modello dichiarazioni”, completandolo dei dati richiesti. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

2) garanzia pari al 2% dell’importo a base d‘asta dei lotti per i quali si partecipa, prestata ex art.75 del D.Lgs.163/06. L’importo della cauzione a garanzia, previste dall’art. 75 e dell’art. 113, comma 1 , sono ridotte del 50% qualora l’impresa risulti certificata (vedi punto 4, lettera d).

3) documentazione comprovante l’avvenuto versamento, inerente alla presente gara, del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2007, pubblicato sulla G.U. del 26/01/2007 n.21.

Il versamento  delle contribuzioni può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

a) mediante versamento on line collegandosi al portale WEB sistema di riscossione indirizzo http/riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

b) mediante versamento sul c/c postale n.73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB” Via Ripetta, 246 - 00186 ROMA – C.F. n.97163520584, presso qualsiasi Ufficio postale. La causale  del versamento deve riportare esclusivamente: A.R.N.A.S. C.F. n.05841770828 – ed indicare il CIG corrispondente al/ai lotto/i per i quali la ditta intende partecipare e che di seguito si elencano:

| lotto in gara | Importo quadriennale presunto del lotto | CIG | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità di vigilanza LL.PP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | €. 1.578.800,00 | 052411408E | €. 70,00 |
| 2 | €. 934.200,00 | 05241752E4 | €. 40,00 |

4) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante che attesti quanto segue:

a)   il possesso della capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.41, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06, verificabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/93;

b) il possesso della capacità tecnica e professionale, art.42, comma 1 lettera a)  del D.Lgs. 163/06, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni  con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ;

d) di possedere, o meno, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

e) l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento;

f)  l’elenco del materiale  offerto con riferimento al lotto di gara corrispondente;

g) la regolarità contributiva INPS ed INAIL (2007-2008-2009).

5) l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari .

6) listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

7) l’impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art. 75 punto 8, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e la garanzia venga prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficiario della preventiva esecuzione del debitore principale;

- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta da parte di questa Azienda

8) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”;

9) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara .

Per l’ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l’autocertificazione senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato con esclusione della dichiarazione di cui al punto 4 lettera a), che devono essere presentate in sede di gara.

Le ditte partecipanti saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006.

Si precisa che l’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/06, previste dai medesimi articoli.

In tal caso, la ditta dovrà allegare la documentazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi dei medesimi articoli.

===========================================================================

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese.

===========================================================================

Nella busta n.2 titolata "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione la sottoelencata documentazione (su cui va riportato il numero del lotto di riferimento):

A) Dichiarazione di Conformità CE rilasciata dal fabbricante (declaration of Conformità) ;

B) Catalogo ufficiale sul quale devono essere riportati tutti i codici offerti: non verranno presi in considerazione i codici offerti e non presenti in catalogo. Dal catalogo ufficiale dovrà essere possibile verificare la completa corrispondenza a quanto richiesto;

C) Dossier tecnico nel quale vengono indicate in modo esplicito, i seguenti parametri:

- descrizione generale del prodotto;

- ditta produttrice;

- stabilimento di produzione;

- distributore;

- agente/referente di zona per il servizio assistenza e vendita;

- destinazione d’uso e classe di appartenenza;

- istruzione per l’uso ed etichettatura;

- biocompatibilità dei materiali;

- validità del prodotto nel tempo;

- metodica di sterilizzazione;

- dichiarazione di assenza di lattice (latex free);

- numeri di pezzi presenti nella confezione.

D) eventuali ulteriori certificazioni di qualità (non obbligatorie);

E) dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme buona tecnica (D.Lgs 626 del 19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di Istituti o Servizi ufficiali incaricati (art. 43 del D.Lgs 163/2006;

F) Studi clinici sui prodotti offerti pubblicati in riviste specializzate nel settore (non obbligatori)

G) Scheda tecnica, in lingua italiana, firmata in originale, per ciascun tipo di dispositivo, per il quale è stata proposta offerta, che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- denominazione del prodotto

- stabilimento di produzione

- modello e codice prodotto

- caratteristiche tecnico-merceologiche

- ditta produttrice

- metodo di sterilizzazione

- periodo di validità del prodotto

- modalità di confezionamento con particolare riferimento alla funzionalità della confezione;

H)  Dichiarazione in cui la ditta offerente si impegna a consegnare i prodotti entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento;

I)   Dichiarazione attestante che tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, avranno, al momento della scadenza, una validità non inferiore a 2/3 dell’intero periodo di validità.

J)  Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

k)   certificazione attestante  Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita.

Si precisa:

In ordine all’assistenza tecnica delle apparecchiature, la documentazione tecnica dovrà fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione con riferimento alle  modalità di espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovrà in particolare prevedere:

- il servizio d’assistenza deve prevedere interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso le sedi delle Unità Operative aziendali destinatarie del presente appalto per gli  operatori delle stesse;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori dell’ARNAS e del personale del servizio di assistenza e le soluzioni che s’intende proporre al fine di consentire la prosecuzione degli esami, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 24 ore;

- l’organizzazione dell’assistenza tecnica, le modalità di istruzione al personale utilizzatore, il tipo di collaborazione che è in grado di prestare per l’avviamento delle apparecchiature e durante l’utilizzo dei sistemi

- trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

- l’impegno a sostituire temporaneamente le attrezzature in caso di fermo tecnico superiore a due giorni.

l) dichiarazione attestante che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti alle produzioni indicate, tale dichiarazione va prodotto solamente dalle ditte che propongono prodotti equivalenti alle produzioni indicate.

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

La documentazione rassegnata dovrà essere riepilogata in apposito elenco.

Le schede tecniche e i cataloghi illustrativi dovranno, se possibile, essere forniti anche su supporto informatico (cd) allegando la dichiarazione che il contenuto dello stesso è identico al materiale cartaceo fornito.

================================================================================

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

================================================================================

Nella busta n.3 titolata “OFFERTA ECONOMICA”, che non dovrà essere trasparente, dovrà essere inserita, appunto, l’offerta economica e le giustificazioni di cui all’art.86 comma 5 e 87 punto 2 del D.Lgs 163/06.

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente.

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, risultare in regola con l’imposta di bollo, ed al suo esterno dovrà recare la dicitura “offerta per il/i  lotto/i  n.r/i ____”

L'offerta dovrà essere compilata specificando sia il ribasso unico percentuale sulla base d’asta sia il prezzo unitario della singola seduta dialitica, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente e dovrà, altresì, contenere:

- il prezzo per la singola tipologia di prestazione effettuata (HD/HDF/HF/SCUF/CVVH/HVHF/CVVHD/CVVHDF);

- descrizione analitica dei singoli prodotti offerti (denominazione prodotto/codice prodotto/ codice CND/ numero di pezzi a confezione);

- costo unitario di ciascun  prodotto offerto, escluso IVA, espresso sia in cifre che in lettere;

- aliquota IVA in vigore;

- costo complessivo del lotto su base annuale e quadriennale  espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente, e relativo ribasso percentuale rispetto alla base d’asta indicata;

Relativamente all’attrezzatura offerta in uso gratuito la ditta dovrà specificare:

a) - il numero delle attrezzature offerte,

b) - marca e tipo

c) – codice delle attrezzature

d) - eventuali accessori e codici.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali del Servizio di Farmacia dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi eventuali rinnovi.

L’offerta dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1 (Documentazione Amministrativa).

Sono state indicate le industrie produttrici dichiarate idonee dai Direttori delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’Arnas. Pertanto , la ditta , offerente produzioni diverse  a quelle indicate , dovrà dichiarare,  che quanto offerto, possiede caratteristiche equivalenti alle produzioni indicate.

Al fine di assicurare lo smaltimento di tutto il materiale deve essere prevista la possibilità di acquistare singolarmente sacca, linea, filtro e quant’altro facente parte del kit. Ogni ditta dovrà specificare il singolo costo di ogni componente (sacca, filtro, linea etc) al fine di un acquisito anche separatamente.

===================================================================================

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Nella formulazione dell'offerta economica la ditta dovrà tenere conto che, per i prodotti inseriti nel decreto del Ministero della Salute 11/10/2007, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13/11/2007 e successivi aggiornamenti del 25/01/2008 e del 15/04/2008, il prezzo praticato non potrà superare quello di riferimento stabilito dal medesimo decreto, pena esclusione della quotazione relativa al prodotto in questione.

Le buste n.1,n. 2 e n.3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa  sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER  DIALISI CON USO GRATUITO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE (RENI ARTIFICIALI)  NECESSARI ALLE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’ARNAS CIVICO – G. DI CRISTINA E BENFRATELLI ”.

Non utilizzare ceralacca per sigillare la busta.

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga entro i termini fissati dal bando di gara .

Nel caso che la ditta partecipante intenda consegnare il plico direttamente a mano lo stesso dovrà essere recapitato presso l’ufficio protocollo, 4° piano, esclusivamente in orario, d'ufficio (09,00/13,00) di tutti i giorni, sabato escluso.

================================================================================

ART.4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto , con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/06 , saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento all’intero lotto. Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e quelle in aumento.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa ditta, presentate tutte nel rispetto del presente capitolato speciale d’appalto, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 4 decimali, si procederà, seduta stante come segue:

- i concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo, analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;

- se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti risultano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di  miglioria, si procederà  subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza , si procederà all’esclusione di un concorrente solo in presenza di offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal capitolato speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante  o da altra persona autorizzata (dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto di procura);

- pervenute oltre i termini stabiliti dal bando di gara indipendentemente dal motivo di ritardo;

- condizionate;

- equivoche.

Gli errori,  se materiali e riconoscibili, verranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.

ART. 5

QUANTITA’ E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Materiale di consumo :

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e quadriennale  sono elencati nell’allegato “B” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “B”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’Arnas, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Qualora l’Impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione all’Arnas che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all’atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l’attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L’Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

Apparecchiature da fornire in uso gratuito

Le apparecchiature fornite, pena l’esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica e non ricondizionate.

Le apparecchiature da fornire in uso gratuito, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi  sono elencati nell’allegato “B” che forma parte integrante del presente Capitolato.

E’ facoltà dell’Arnas, nel corso della validità contrattuale, richiedere, qualora se ne rendesse la necessità,  ulteriori apparecchiature da fornire in uso gratuito.

La consegna dei reni artificiali oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso l’UU.OO. di Nefrologia e Dialisi del presidio Civico e Benfratelli e l’U.O. di Nefrologia e  Dialisi dell’Ospedale Pediatrico  “G. Di Cristina”  entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

E’ comunque facoltà dell’Arnas, richiedere la consegna di ulteriori apparecchiature ad altre UU.OO..

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questi rimangono installati nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza RCT/RCO presso una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento della Committente, nella quale venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante debba essere considerata “ TERZI” a tutti gli effetti, che copra i rischi R.C.T. compresi quelli eventuali derivanti da danno ai pazienti per malfunzionamento delle attrezzature, non imputabili alla stazione appaltante, con un massimale non inferiore a €. 5.000.000/00 per singolo evento Detti  massimali vanno aggiornati di anno in anno in base agli indici ISTAT  relativi al costo  della vita. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Arnas Civico entro la data di inizio del servizio.

L'Arnas  Civico è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicatrice, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire il perfetto funzionamento dei reni artificiali forniti in uso gratuito , per tutta la durata del contratto prevista in quarantotto mesi.

La Ditta aggiudicataria, dal momento del collaudo delle apparecchiature, dovrà  garantire gratuitamente:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, con interventi garantiti entro 24 ore dalla chiamata, nonché le riparazioni che dovessero essere necessarie, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio o ritiro dell’intero sistema con sostituzione di uno nuovo ;

- l’assistenza ordinaria con interventi programmati ogni tre mesi;.

- aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.

- Eventuale corso di formazione per il personale utilizzatore.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire ,altresì,  pena l’esclusione, il mantenimento dell’interfacciamento tra i nuovi reni artificiali con il sistema informatico della Ditta SINED già esistente e in uso presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Civico e di Nefrologia Pediatrica del Presidio ospedaliero G. Di Cristina. La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, continuare ad assicurare il funzionamento dell'intero sistema operativo e la  manutenzione ordinaria e straordinaria. Il programma di gestione offerto  dovrà  essere  implementato con i software Medware Importazione Exe, Medware Graficazione Esami, Implementazione Stored Procedure, Viste Sql, MedwareImpExpExams.exe tutti della SINED.

La Ditta aggiudicataria dovrà  fornire due computers Apple Mac Book Pro 15 pollici con processore Intel Core 2 Duo a 3,06 GHz, memoria 8 GB DDR3 (2x4 GB), Disco rigido serial ATA da 500 GB (7200 giri minuto), schermo antiriflesso, Minidisplay port-DVI, Minidislpay port-VGA, Apple remote, Apple care protection plane, HP Photo smart Premium all in one Printer, uno per ciascuna delle due UU.OO., che resteranno di proprietà dell’Azienda e in possesso all’U.O. di appartenenza

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, allo spirare del termine contrattuale al ritiro delle attrezzature, a proprie spese, mezzi e rischio, senza alcuna comunicazione preventiva della stazione appaltante . Eventuali prestazioni di fatto che dovessero conseguire al mancato ritiro delle attrezzature non potranno essere invocate ai sensi dell’art. 2041 del c.c..

Nel caso in cui,  alla scadenza del contratto quadriennale, dovessero residuare materiali di consumo dedicati, la Ditta fornitrice si impegna di mantenere le apparecchiature cedute in comodato d’uso gratuito ,  fino all’esaurimento del materiale dedicato , e comunque non oltre il semestre successivo. Durante tale periodo rimarranno a carico della ditta fornitrice tutti gli obblighi .

ART. 6

CAMPIONATURA

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere la campionatura del prodotto offerto  , qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

La campionatura dovrà essere consegnata, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, in plico chiuso al cui esterno dovrà riportare  la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

CONTIENE CAMPIONATURA DI GARA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE  DI  CONSUMO  PER  DIALISI CON USO GRATUITO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE (RENI ARTIFICIALI) NECCESSARIO ALLE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’ARNAS CIVICO- G. DI CRISTINA -BENFRATELLI.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

ART .7

PERIODO CONTRATTUALE - PROROGA TECNICA

Il contratto avrà la durata di mesi 48 (QUARANTOTTO) dalla data indicata nella  comunicazione  di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo recesso, risoluzione o proroghe. E’ tuttavia facoltà dell’Azienda Ospedaliera di protrarre, alle medesime condizioni economiche ed operative, la durata del contratto fino ad un massimo di 90 giorni, previa comunicazione all’aggiudicatario, della volontà di avvalersi di tale proroga.

ART. 8

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In sede di prima fornitura (consegna), l’impresa ha l’obbligo di presentare al Responsabile Aziendale per la sicurezza, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente nonché ad adeguarsi alla citata normativa. L’impresa, inoltre, deve provvedere all’inoltro delle nuove schede di sicurezza ogni qualvolta le precedenti subiscano modifiche.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

La merce deve essere consegnata secondo gli ordinativi emessi esclusivamente su bancali europallets, 80 x 120 EUR  EPAL, per una altezza massima da terra  (bancale compreso) di cm 150.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria  deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ART. 9

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante  si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le  prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ART. 10

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ART.11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti,  parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 12

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura : trasporto, facchinaggio, fatta  eccezione per l’IVA che sarà a carico dell’ARNAS, come da vigenti norme di legge.

ART.13

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART.14

CAUZIONE

Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione . Tale cauzione  versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART.15

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo   che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara,  e ogni altro documento necessario per l’eventuale  stipula del contratto pubblico. I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART.16

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 7 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni,variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 17

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane  ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 18

SUBAPPALTO - CESSIONE CREDITI

La disciplina del subappalto e della cessione del credito è  regolamentata dall’art. 117 e 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 19

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 20

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 21

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero  poiché le apparecchiature saranno collocate in locali idonei e non soggetti ad alcun rischio , e la loro messa in funzione avverrà entro gg. 2 ).

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio , previo appuntamento telefonico al nr. 091/6662680.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Rag. Giuseppe Salamone.

Il Dirigente Responsabile dell’Area Provveditorato è la Dott.ssa Nora Virga.

Il presente capitolato è formato da n. 21 articoli su  20 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”,

Allegato “B”

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dario Allegra

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI ARTICOLI 1.2.3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 DEL CAPITOLATO, AI SENSI DELL’ART.1341, COMMA  2 c.c.

Data timbro e firma del Legale rappresentante

Allegato “A”

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI  CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________________________ il____________________nella  qualità di_____________________________________________________

e quindi legale rappresentante della ditta _____________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________________

Via ____________________________________n._________ Tel._____________Fax_________________

e sede amministrativa in __________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________n.____________________ Tel.________________________Fax________________________________________________________

Codice fiscale ___________________ Partita IVA ______________________

sotto la sua personale responsabilità ed edotto dalle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor________________________________________nato a  ________________________________ il  ______________________nella sua qualità di  _________________________________________________

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di   sospensione indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;

3. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione o cessazione della attività commerciale, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, ne’ vi e’ in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

5. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956,  n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli art. 2 e 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

6. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

7. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55

8. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

9. che la ditta non e’ incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la pubblica amministrazione, in risoluzioni contrattuali anticipata, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

10. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente appalto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

11. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

12.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

13.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

14. che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno  2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

15. che la ditta e’ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ Registro delle imprese dal ___________ al  n.____________ per l’esercizio dell’attività oggetto  della presente gara o presso organismi comunitari equiparati /all.XI C D.Lgs 163/06;

16.  che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza    Incarico societario

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

17. che il direttore tecnico dell’impresa e’ il signor_________________________________________;

18.  di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara;

19. che la ditta o la società è in possesso:

a) della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall’Amministrazione aggiudicatrice, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall’art.41 lett. c) del D.Lgs.163/06.

b) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità tecnica (art.42 D.Lgs. 163/06).

20. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 12.03.99, n. 68.

21. che alla presente gara non partecipano imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c. ed art. 4, comma 5, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 e che l’impresa non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

22. che non subappalterà lavorazioni e/o forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

23. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

24. l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

25. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

26. che in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l’impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

27. che l’impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

28. di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza,antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto

(Luogo e data ___________________________________________________)

più fotocopia documento d’identità

Firma                                  __________________

N.B. - I dati saranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003.

Allegato “B”

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui e quadriennali indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Sono state indicate le industrie produttrici dichiarate idonee dai Direttori delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’Arnas.

Pertanto , la ditta , offerente produzioni diverse  a quelle indicate , dovrà segnalarlo con separata dichiarazione attestante che quanto offerto possiede caratteristiche equivalenti alle produzioni indicate. Tale dichiarazione va allegata nella documentazione tecnica.

================================================================================

Lotto  “1”

APPARECCHIATURE PER EMODIALISI BICARBONATO STANDARD, EMODIAFILTRAZIONE  ED  EMOFILTRAZIONE ON-LINE

PRODUZIONI RITENUTE IDONEE DAI DIRETTORI DELLE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’ARNAS  BRAUN CAREX / FRESENIUS MEDICAL CARE / NIKKISO / GAMBRO

PERTANTO,LA DITTA OFFERENTE PRODUZIONI DIVERSE A QUELLE INDICATE, DOVRA’ SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE QUANTO OFFERTO POSSIEDE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI ALLE PRODUZIONI INDICATE.

=========================================================================

Dovranno essere offerte in uso gratuito:

- n. 24 apparecchiature aventi soltanto le sotto indicate specifiche caratteristiche tecniche.

Caratteristiche obbligatorie  delle apparecchiature :

- adeguamento elettrico norme CEI

- copertura assicurativa

- tutti gli apparecchi devono essere provvisti di sistema di ago singolo

- Flusso  ematico  non  inferiore  a  500 ml/min ;  Flusso liquido  di   dialisi

superiore  a  600ml/min ; Flusso  reinfusato  non inferiore a 350 ml/min;

rilevamento perdite ematiche ; visualizzazione  sul  monitor  di : flusso

ematico, pressione arteriosa e venosa, ultrafiltrazione e reinfusione,

conducibilità, temperatura circuito dialisi.

- controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato .

- rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria.

- pompa eparina incorporata

- interfaccia a rete seriale

- produzione  di  infusato  ON-LINE  in  prediluizione, in postdiluizione o in

pre/postdiluizione contemporanea.

10   Variazione e programmazione del profilo del sodio.

11  Variazione e programmazione del profilo del bicarbonato.

12  Visualizzazione di: sangue trattato, tempo di trattamento,  ultrafiltrato

rimosso  e dei liquidi infusi, profili  dell’U.F.

13.  Sistemi di misura , controllo e  riequilibrio del volume ematico

14.  Sistemi di valutazione  del  ricircolo  della  fistola

15.  Sistema monoago a doppia pompa durante emodiafiltrazione.

16.  Sistema controllo e riequilibrio della temperatura ematica

17.   Controllo  e  riequilibrio  programmabile  pressione arteriosa   e della frequenza cardiaca (solo

misurazione) del paziente con possibilità,  riepilogo ed immagazzinamento dati ed allertamento in

caso di valori critici.

18.  Produzione di liquido di infusione apirogeno/ultrapuro  mediante  2  o più ultrafiltri nel circuito

dialisi.

19.   Produzione di liquido on line anche per il primimg.

20.   Eseguire in sequenza tipi diversi di trattamento senza dover scollegare-ricollegare il  paziente

dal circuito.

21.   Controllo del KT/V istantaneo

22.   Interfacciarsi con il sistema informatico SINED attualmente in uso presso le UU.OO.  di  Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Civico e di Nefrologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero G.   Di Cristina.

- CARATTERISTICHE MATERIALI DI CONSUMO PER EMODIALISI BICARBONATO STANDARD :

- Filtri . Formato capillare. Area dializzante (almeno 3) : da 0,7 a 2 mq.  Deve essere garantita nel corso della durata triennale della fornitura la più ampia scelta delle aree filtranti. Reggifiltro per ogni apparecchiatura. Obbligatoria la presenza di un’area filtrante di 0,7 o inferiore ( per terapie pediatriche).

- Membrane:  Membrane sintetiche a basso flusso (poliamide o polisulfone o poliacrilonitrile). Clearance dell’urea a Qb di 300 ml/min  > 150 ml/min/1mq.  - Coefficiente di ultrafiltrazione (Qf)  proporzionale alle superfici offerte , > di 4  ml/mmHg/h per lo 0.7 e > di 10  ml/mmHg/h per il 2mq.  .  Deve essere garantita nel corso della durata triennale della fornitura la più ampia scelta delle aree filtranti.   Sterilizzazione “a vapore”.

- Soluzione dialisi. Composizione come da tabella allegata (allegato 3). La proporzione delle diverse formule  da fornire verrà stabilita dal Responsabile  della Divisione di Nefrologia . Perfetta compatibilità  con l’apparecchiatura dialitica offerta , con tempi di dialisi previsti fino a 5 ore. Concentrato con bicarbonato in polvere e soluzione acida in sacca  sterile.

- Linee. Arteriose, venose, venose monoago,  per adulti e pediatriche,  sterilizzate a raggi gamma o beta o a vapore, con set eparina e set fisiologico incorporato, set a T incorporato o scorporato, tubo antiKinking e anti coiling, basso rilascio di materiale plastico (ftalati); il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago  necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- Disinfettanti/Disincrostanti. Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta. Si richiede documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi. L’offerta prevede un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica.

- Aghi. Coppia aghi fistola di calibro sia 15 G che 16 G che 18 G  con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa/mobile , tappi di chiusura, e morsetti.

- CARATTERISTICHE MATERIALI DI CONSUMO PER EMOFILTRAZIONE ED EMODIAFILTRAZIONE

- Filtri. Formato capillare. Area filtrante da 1.0 a 2.4 mq - .  Deve essere garantita nel corso della durata triennale della fornitura la più ampia scelta delle aree filtranti. Coefficiente di ultrafiltrazione   a 30 ml/mmHg/h/mq. Reggifiltro per ogni apparecchiatura. Obbligatoria un'area filtrante compresa di 1 mq o inferiore  per le dialisi pediatriche.

- Membrane per emofiltrazione : Poliamide, Polisulfone, Poliacrilonitrile  ad alta clearance (anche per adsorbimento) della beta 2- microglobulina > 60% (allegare referenze e/o documentazione scientifica) . Sterilizzazione “a vapore”.

- Soluzioni per infusione e.v.- Devono rispettare i limiti (concentrazioni finali) indicati nella tabella allegata (allegato 3).

Concentrato con bicarbonato in polvere e soluzione acida in sacca sterile.

- Linee. Arteriose, venose, per adulti e pediatriche, sterilizzate a raggi gamma o beta o a vapore, complete di set per eparina e set fisiologica incorporato, set a T incorporato o scorporato ,tubo antikinking ed anticoiling, basso rilascio di materiale plastico (ftalati), set completo per infusione in postdiluizione e in pre-postdiluizione. Set ultrafiltrato. Non sono necessarie linee monoago.

- Aghi. Coppia aghi fistola di calibro sia 15 G che 16 G che 18 G  con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm, tubo in silicone con farfalla fissa/mobile , tappi di chiusura, e morsetti.

NUMERO TRATTAMENTI PREVISTI

|  |  | Nefrologia Dialisi | Nefrologia Pediatrica | TOTALE TRATTAMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD ### HDF/HF | n° trattamenti annuali n.°trattamenti quadriennali importo a base d’asta annuale €. 201.500,00 importo a base d’asta quadriennale €. 806.000,00 n° trattamenti annuali n.°trattamenti quadriennali importo a base d’asta annuale €. 193.200,00 importo a base d’asta quadriennale €. 588.800,00 | 6.000 24.000 4.000 12.000 | 500 2.000 200 800 | 6.500 26.000 4.200 12.800 |

Al fine di assicurare lo smaltimento di tutto il materiale deve essere prevista la possibilità di acquistare singolarmente sacca, linea, filtro e quant’altro facente parte del kit. Ogni ditta dovrà specificare il singolo costo di ogni componente (sacca, filtro, linea etc) al fine di un acquisito anche separatamente.

NUMERO DI RENI ARTIFICIALI RICHIESTI IN COMODATO D’USO GRATUITO

|  | Nefrologia Dialisi | Nefrologia Pediatrica | TOTALE APPARECCHI |
| --- | --- | --- | --- |
| HD – HDF/HF | 19 | 5 | 24 |

COMPOSIZIONE DEL LIQUIDO DI DIALISI  (1) o DI INFUSIONE e.v.(2)

|  | Emodialisi Standard(1) | Emofiltrazione (2) |
| --- | --- | --- |
| Na (mmol/l) K (mmol/l) Ca (mmol/l) Acetato (mmol/l) Bicarbonato (mmol/l Cl (nnol/l) Mg (mmol/l) Glucosio (g/l) | 138 –142 1-3 1,25-1.75 3-8 31-40 105-110 0,5-0,75 0-1 | 138-142 1-4 1.25-2.00 3-5 30-40 105-112 0.5-0.75 0-1 |

===================================================================================

Lotto  “2”

===================================================================================

APPARECCHIATURE per terapie sostitutive continue della funzione renale (CRRT) per effettuare le seguenti terapie:

SCUF: ULTRAFILTRAZIONE LENTA CONTINUA

CVVH: EMOFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

HVHF: EMOFILTRAZIONE AD ALTI VOLUMI

CVVHD: EMODIALISI VENO-VENOSA CONTINUA

CVVHDF: EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

PRODUZIONI RITENUTE IDONEE DAI DIRETTORI DELLE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’ARNAS  BAXTER / BELLCO FERSENIUS MEDICAL CARE / HOSPAL

PERTANTO,LA DITTA OFFERENTE PRODUZIONI DIVERSE A QUELLE INDICATE, DOVRA’ SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE QUANTO OFFERTO POSSIEDE CARATTERISTICHE EQUIVALENTI ALLE PRODUZIONI INDICATE.

================================================================================

Tutte le  apparecchiature devono essere obbligatoriamente di ULTIMA GENERAZIONE E PRODUZIONE e presentare le seguenti caratteristiche tecnologiche:

- in modalità CVVH/HVHF deve funzionare in  pre e post diluizione simultaneamente;

- Il sistema si deve comporre di almeno quattro pompe peristaltiche per le varie funzioni con i seguenti ranges di lavoro delle pompe : A) POMPA SANGUE : valore minimo impostabile  da un minimo di  20 ml/min a un valore massimo impostabile >  400 ml/min;  B) POMPA DI FILTRAZIONE:  valore massimo impostabile  >  10.000 ml/h; C) POMPA DI REINFUSIONE: valore massimo impostabile  >  9.000 ml/h; C) POMPA DIALISATO: valore massimo impostabile  >  9.000 ml/h;

- i filtri devono obbligatoriamente presentare una superficie da 0.3 mq, 0.7 mq, 1.2 mq, 1,9 mq con una variazione +/- 20% della superficie richiesta  e le linee offerte devono essere obbligatoriamente sia pediatriche con priming di 100-120 ml che per adulti.

- Il sistema deve essere dotato di un riscaldatore integrato automatico e il liquido di reinfusione o il liquido di dialisi deve  essere riscaldato con doppio servosistema di controllo automatico della temperatura a diverse temperature di esercizio La quantità di liquido riscaldata, secondo la temperatura impostata, deve garantire  un flusso di almeno 6 l/h.

- Il sistema di trattamento deve presentare: A)  Pompa siringa integrata per l’infusione dell’anticoagulante con funzione lineare ed a bolo; B)  Schermo a colori per una semplice e comprensibile interfaccia utente; C) Carrello integrato per una agevole trasportabilità; D)  Batteria che consenta il funzionamento anche in assenza di alimentazione.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata di servosistemi di controllo automatico di: A) Bilanciamento fluidi; B) Flusso liquidi di dialisi; C) Velocità di sostituzione; D) Volume di filtrazione totale; E) Velocità di filtrazione; F) Perdita peso.

- Il controllo dei liquidi deve essere garantito dall’utilizzo di bilance gravimetriche indipendenti ed ad altissima precisione con fondo scala non inferiore a 19 Kg; tale controllo è inoltre  gestito tramite       un software dedicato ad elevata precisione.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata dei seguenti dispositivi di monitoraggio: A) Monitoraggio della pressione (arteriosa o venosa) di accesso; B) Monitoraggio della pressione venosa di restituzione; C) Monitoraggio della pressione pre-filtro; D) Monitoraggio della pressione nel compartimento del filtrato; E) Monitoraggio della TMP ( pressione transmembrana);

- Le apparecchiature in questione devono essere dotate dai seguenti dispositivi di sicurezza: A) Rivelatore ad ultrasuoni di presenza aria sulla linea venosa di restituzione con clamp di chiusura; B) Rivelatore ottico di presenza sangue sulla linea del filtrato;

- Le apparecchiatura in  questione devono  consentire le seguenti  procedure: A) Cambio terapia

durante il  trattamento;  B) Disconnessione temporanea;  C) Raccolta  e visualizzazione dati di

trattamento (pressioni,  parametri  impostati,  valori etc) in  formato grafico;  D) Kit  di  linee

preassemblato che consenta una preparazione molto semplice e rapida.

#### MATERIALI DI CONSUMO

Le apparecchiature acquisite in comodato d’uso dovranno supportare l’utilizzo del sotto elencato materiale di consumo: kits omnicomprensivi (filtri, linee, sacche, raccorderia e quant’altro necessario per le metodiche offerte) per l’espletamento delle prestazioni di seguito elencate:

- SCUF:		ULTRAFILTRAZIONE LENTA CONTINUA

- CVVH:		EMOFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

- HVHF:		EMOFILTRAZIONE AD ALTI VOLUMI

- CVVHD:	           EMODIALISI VENO-VENOSA CONTINUA

- CVVHDF:	           EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

Si precisa, comunque, che le metodiche sopra indicate saranno eseguite con un minimo di 10 sacche da 5 litri per singolo trattamento. Pertanto la formulazione dei citati Kits ed il loro prezzo dovrà prevedere tale necessità (10 sacche da 5 litri).

I filtri devono obbligatoriamente presentare una superficie da 0.3 mq, 0.7 mq, 1.2 mq, 1,9 mq con una variazione +/- 20% della superficie richiesta e le linee offerte devono essere obbligatoriamente sia pediatriche che per adulti.

Al fine di assicurare lo smaltimento di tutto il materiale deve essere prevista la possibilità di acquistare singolarmente sacca, linea, filtro e quant’altro facente parte del kit. Ogni ditta dovrà specificare il singolo costo di ogni componente (sacca, filtro, linea etc) al fine di un acquisito anche separatamente.

NUMERO TRATTAMENTI PREVISTI

|  | Nefrologia Dialisi | Nefrologia Pediatrica | TOTALE TRATTAMENTI |
| --- | --- | --- | --- |
| n° trattamenti annuali con sacche bicarbonato n.°trattamenti quadriennali con sacche bicarbonato n° trattamenti annuali con sacche lattato n.°trattamenti quadriennali con sacche lattato | 900 3.600 400 1.600 | 100 400 100 400 | 1.000 4.000 500 2.000 |

NUMERO DI RENI ARTIFICIALI RICHIESTI IN COMODATO D’USO GRATUITO

|  | Nefrologia Dialisi | Nefrologia Pediatrica | TOTALE APPARECCHI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 2 | 9 |

Importo a base d’asta annuale €. 233.550,00

Importo a base d’asta quadriennale €. 934.200,00

================================================================================