AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

#### Consorzio di AA.OO. Arnas Ospedali Civico - G. Di Cristina – Benfratelli  ed A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE ED IN CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI DIVERSI  E MATERIALE PROTESICO PER NEUROCHIRURGIA. Gara CIG N. 569349

| Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 |  |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________

Indice

ART.1 OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

ART.2 SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART.3 DOCUMENTAZIONE

ART.4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 5 QUANTITA’ ANNUALE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 CAMPIONATURA

ART .7 PERIODO CONTRATTUALE - PROROGA TECNICA

ART. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 PENALI

ART.11 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DI RESPONSABILITA’

ART. 12 SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

ART.13 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

ART.14 CAUZIONE

ART.15 DECORRENZA DELLA FORNITURA

ART.16 CLAUSOLA RISOLUTIVA

ART. 17 FORO COMPETENTE

ART. 18 SUBAPPALTO - CESSIONE CREDITI

ART. 19 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

ART. 20 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

ART. 21 ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATO “A” CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLEGATO “B” MODELLO PARTECIPAZIONE”

ART. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina  la fornitura, in somministrazione ed  in conto deposito per quelli contrassegnati con l’asterisco,  di dispositivi vari ed materiale protesico per Neurochirurgia, occorrenti alle UU.OO. dell’Arnas Civico e A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo. .

La procedura aperta sarà espletata ai sensi  del D.lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82, comma 1) lettera a) dello stesso Decreto  e cioè in favore del prezzo più basso.

La procedura aperta è articolata in  64 lotti  unici ed indivisibili nella loro articolazione, pertanto le ditte potranno presentare offerta solo nel caso in cui siano in grado di fornire l’intero materiale ricompreso in ogni singolo lotto .

L’importo complessivo annuale dell’appalto a base d’asta, pena l’esclusione,  è fissato in €.3.386.300,00                (biennale €.   6.747.600,00) al netto dell’aliquota  I.V.A. (oneri di sicurezza pari a zero),   così suddiviso per i singoli lotti:

| LOTTO n. 01: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | € 90.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 180.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO n. 02: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 7.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 15.000,00 |
| LOTTO n. 03: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 7.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 15.000,00 |
| LOTTO n. 04: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 7.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 15.000,00 |
| LOTTO n. 05: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 3.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 6.000,00 |
| LOTTO n. 06: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 1.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 2.000,00 |
| LOTTO n. 07: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 75.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 150.000,00 |
| LOTTO n. 08: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 22.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 45.000,00 |
| LOTTO n. 09: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 15.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 30.000,00 |
| LOTTO n. 10: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 50.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 100.000,00 |
| LOTTO n. 11: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 8.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 17.000,00 |
| LOTTO n. 12: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 150.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | € .300.000,00 |
| LOTTO n. 13: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 5.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 11.000,00 |
| LOTTO n. 14: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 1.600,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 3.200,00 |
| LOTTO n. 15: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 650,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 1.300,00 |
| LOTTO n. 16: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 3.600,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 7.200,00 |
| LOTTO n. 17: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 125.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 250.000,00 |
| LOTTO n. 18: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 30.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 60.000,00 |
| LOTTO n. 19: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 11.250,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 22.500,00 |
| LOTTO n. 20: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 37.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 75.000,00 |
| LOTTO n. 21: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 42.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 84.000,00 |
| LOTTO n. 22: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 30.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 60.000,00 |
| LOTTO n. 23: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 45.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 90.000,00 |
| LOTTO n. 24: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 50.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 100.000,00 |
| LOTTO n. 25: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 45.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 90.000,00 |
| LOTTO n. 26: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 425.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 850.000,00 |
| LOTTO n. 27: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 44.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 88.000,00 |
| LOTTO n. 28: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 60.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 120.000,00 |
| LOTTO n. 29: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 84.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 168.000,00 |
| LOTTO n. 30: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 50.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 100.000,00 |
| LOTTO n. 31: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 35.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 70.000,00 |
| LOTTO n. 32: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 60.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 120.000,00 |
| LOTTO n. 33: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 180.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 360.000,00 |
| LOTTO n. 34: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 42.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 95.000,00 |
| LOTTO n. 35: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 335.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 670.000,00 |
| LOTTO n. 36: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 48.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 96.000,00 |
| LOTTO n. 37: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 28.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 56.000,00 |
| LOTTO n. 38: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 142.500,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 285.000,00 |
| LOTTO n. 39: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 114.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 228.000,00 |
| LOTTO n. 40: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 75.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 150.000,00 |
| LOTTO n. 41: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 48.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 96.000,00 |
| LOTTO n. 42: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 11.200,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 22.400,00 |
| LOTTO n. 43: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 150.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 300.000,00 |
| LOTTO n. 44: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 20.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 40.000,00 |
| LOTTO n. 45: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 40.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 80.000,00 |
| LOTTO n. 46: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 12.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 24.000,00 |
| LOTTO n. 47: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 127.200,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 254.400,00 |
| LOTTO n. 48: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 29.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 58.000,00 |
| LOTTO n. 49: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 32.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 64.000,00 |
| LOTTO n. 50: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 35.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 70.000,00 |
| LOTTO n. 51: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 12.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 24.000,00 |
| LOTTO n. 52: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 6.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 12.000,00 |
| LOTTO n. 53: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 2.300,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 4.600,00 |
| LOTTO n. 54: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 1.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 2.000,00 |
| LOTTO n. 55: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 1.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 2.000,00 |
| LOTTO n. 56: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 750,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 1.500,00 |
| LOTTO n. 57: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 71.250,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 142.500,00 |
| LOTTO n. 58: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 40.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 80.000,00 |
| LOTTO n. 59: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 11.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 22.000,00 |
| LOTTO n. 60: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 25.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 25.000,00 |
| LOTTO n. 61 | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 10.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 20.000,00 |
| LOTTO n. 62: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 104.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 208.000,00 |
| LOTTO n. 63: | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 10.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 20.000,00 |
| LOTTO n. 64 | prezzo a base d’asta annuale iva esclusa | €. 9.000,00 | prezzo a base d’asta biennale iva esclusa | €. 18.000,00 |

Le offerte pari od in aumento rispetto alle basi d’asta verranno automaticamente escluse dalla gara.

ART.2

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2 010, il giorno  sedici del mese di novembre, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

La documentazione tecnica, verrà inviata all’esame di apposita Commissione Tecnica che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel C.S.A.. Qualora si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore verrà richiesta campionatura nelle modalità stabilite nel successivo art. 6;

- le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno pertanto sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica:

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, il SEGGIO DI GARA dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, procedendo all’aggiudicazione provvisoria.

- non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

- si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata.

ART.3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA n.2 -  DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA n.3 – OFFERTA ECONOMICA

Il contenuto delle buste, da inserire nel plico viene di seguito specificato:

Nella busta 1 titolata -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

1) la dichiarazione richiesta dal “modello dichiarazione” allegato al capitolato speciale sub lett.”B”,  a cui si fa espresso rinvio.  A tal fine, la ditta partecipante potrà utilizzare l’allegato “modello dichiarazioni”, completandolo dei dati richiesti. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

2) garanzia pari al 2% dell’importo a base d‘asta dei lotti per i quali si partecipa, prestata ex art.75 del D.Lgs.163/06. L’importo della cauzione a garanzia, previste dall’art. 75 e dell’art. 113, comma 1 , sono ridotte del 50% qualora l’impresa risulti certificata (vedi punto 4, lettera d).

3) documentazione comprovante l’avvenuto versamento, inerente alla presente gara, del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2007, pubblicato sulla G.U. del 26/01/2007 n.21.

Il versamento  delle contribuzioni può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

a) mediante versamento on line collegandosi al portale WEB sistema di riscossione indirizzo http/riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

b) mediante versamento sul c/c postale n.73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB” Via Ripetta, 246 - 00186 ROMA – C.F. n.97163520584, presso qualsiasi Ufficio postale. La causale  del versamento deve riportare esclusivamente: A.R.N.A.S. C.F. n.05841770828 – ed indicare il CIG corrispondente al/ai lotto/i per i quali la ditta intende partecipare e che di seguito si elencano:

| lotto in gara n.ro | Importo biennale presunto del lotto | CIG | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità di vigilanza LL.PP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | €. 180.000,00 | 0521318D35 | €. 20,00 |
| 7 | €. 150.000,00 | 0521319E08 | €. 20,00 |
| 8 | €. 45.000,00 | 0521320EDB | 0 |
| 9 | €. 30.000,00 | 0521322086 | 0 |
| 10 | €. 100.000,00 | 05213252FF | 0 |
| 12 | €. 300.000,00 | 05213263D2 | €. 20,00 |
| 17 | €. 250.000,00 | 05213274A5 | €. 20,00 |
| 18 | €. 60.000,00 | 052132964B | 0 |
| 19 | €. 22.500,00 | 052133071E | 0 |
| 20 | €. 75.000,00 | 05213328C4 | 0 |
| 21 | €. 84.000,00 | 0521333997 | 0 |
| 22 | €. 60.000,00 | 0521334A6A | 0 |
| 23 | €. 90.000,00 | 0521335B3D | 0 |
| 24 | €. 100.000,00 | 0521337CE3 | 0 |
| 25 | €. 90.000,00 | 0521338D86 | 0 |
| 26 | €. 850.000,00 | 0521339E89 | €. 40,00 |
| 27 | €. 88.000,00 | 0521340FSC | 0 |
| 28 | €. 120.000,00 | 0521341034 | 0 |
| 29 | €. 168.000,00 | 0521342107 | €. 20,00 |
| 30 | €. 100.000,00 | 05213442AD | 0 |
| 31 | €. 70.000,00 | 0521347526 | 0 |
| 32 | €. 120.000,00 | 05213496CC | 0 |
| 33 | €. 360.000,00 | 052135079F | 0 |
| 34 | €. 95.000,00 | 0521352945 | 0 |
| 35 | €. 670.000,00 | 0521353A18 | €. 40,00 |
| 36 | €. 96.000,00 | 0521354AEB | 0 |
| 37 | €. 56.000,00 | 0521356C91 | 0 |
| 38 | €. 285.000,00 | 0521357D64 | €. 20,00 |
| 39 | €. 228.000,00 | 0521358E37 | €. 20,00 |
| 40 | €. 150.000,00 | 0521359F0A | €. 20,00 |
| 41 | €. 96.000,00 | 0521360FDD | 0 |
| 42 | €. 22.400,00 | 05213610B5 | €. 20,00 |
| 43 | €. 300.000,00 | 0521362188 | 0 |
| 44 | €. 40.000,00 | 0521418FBA | 0 |
| 45 | €. 80.000,00 | 0521420165 | 0 |
| 46 | €. 24.000,00 | 0521421238 | 0 |
| 47 | €. 254.400,00 | 052142230B | €. 20,00 |
| 48 | €. 58.000,00 | 05214233DE | 0 |
| 49 | €. 64.000,00 | 052142772A | 0 |
| 50 | €. 70.000,00 | 05214309A3 | 0 |
| 51 | €. 24.000,00 | 0521437F68 | 0 |
| 57 | €. 142.500,00 | 0521438040 | 0 |
| 58 | €. 80.000,00 | 05214412B9 | 0 |
| 59 | €. 22.000,00 | 052144238C | 0 |
| 60 | €. 25.000,00 | 05214466D8 | 0 |
| 61 | € .20.000,00 | 052144887E | 0 |
| 62 | €. 208.000,00 | 0521451AF7 | €. 20,00 |
| 63 | €. 20.000,00 | 0521454D70 | 0 |

4) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante che attesti quanto segue:

a)   il possesso della capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.41, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06, verificabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/93;. qualora la ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria, dovrà provare la propria capacità economica/finanziaria mediante presentazione, in ulteriore “busta chiusa”, dell’estratto di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) relativo agli ultimi 3 esercizi.

b) il possesso della capacità tecnica e professionale, art.42, comma 1 lettera a)  del D.Lgs. 163/06, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni  con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ;

d) di possedere, o meno, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

e) l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento;

f)  l’elenco del materiale  offerto con riferimento al lotto di gara corrispondente;

g) la regolarità contributiva INPS ed INAIL (2007-2008-2009).

5) l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari .

6) listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

7) l’impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art. 75 punto 8, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e la garanzia venga prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficiario della preventiva esecuzione del debitore principale;

- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta da parte di questa Azienda

8) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”;

9) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara .

Per l’ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l’autocertificazione senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato con esclusione della dichiarazione di cui al punto 4 lettera a), che devono essere presentate in sede di gara.

Le ditte partecipanti saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006.

Si precisa che l’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/06, previste dai medesimi articoli.

In tal caso, la ditta dovrà allegare la documentazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi dei medesimi articoli.

================================================================================

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese.

================================================================================

Nella busta n.2 titolata "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione la sottoelencata documentazione (su cui va riportato il numero del lotto di riferimento):

1. schede tecniche del produttore, in lingua italiana, in originale o copia conforme, dei prodotti offerti (con l’indicazione del lotto di riferimento), dalla quale risultino, tra l’altro, tutte le caratteristiche tecniche indicate all’allegato A del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tale scheda dovrà dichiarare, altresì, il paese d’origine dei prodotti  offerti e quant’altro previsto dalle norme in vigore.

2. certificazione che attesti che i prodotti siano conformi alle normative vigenti relative ai  dispositivi medici (D.L.vo 24.2.1997 n.46 – modificato con D.L.vo 25.2.1998 n. 95  e comunque dotati di marcatura CE.

3. dichiarazione di conformità dalla quale risulti anche la classe di appartenenza del prodotto per la specifica destinazione d’uso.

4. dichiarazione circa la presenza/assenza di lattice di gomma naturale per tutti i codici offerti

5.documenti manualistica, descrizioni scientifiche, depliant illustrativi e quant’altro il concorrente reputi necessario per una maggiore illustrazione dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell’Azienda Ospedaliera Consorziata;

6. copia dell’offerta economica senza l’indicazione delle quotazioni offerte

7. copia delle istruzioni d’uso contenute nel dispositivo;

8. dichiarazione attestante che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti alle produzioni indicate, tale dichiarazione va prodotto solamente dalle ditte che propongono prodotti equivalenti alle produzioni indicate;

9. i dati relativi al produttore/fabbricante con l’indicazione dell’indirizzo, telefono e fax.

La documentazione rassegnata dovrà essere riepilogata in apposito elenco.

Le schede tecniche e i cataloghi illustrativi dovranno, se possibile, essere forniti anche su supporto informatico (cd) allegando la dichiarazione che il contenuto dello stesso è identico al materiale cartaceo fornito.

================================================================================

La busta n.3 titolata “OFFERTA ECONOMICA”, non dovrà essere trasparente, e dovrà contenere, appunto, l’offerta economica e le giustificazioni di cui all’art.86 comma 5 e 87 punto 2 del D.Lgs 163/06.

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente.

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, risultare in regola con l’imposta di bollo, ed al suo esterno dovrà recare la dicitura “offerta per il/i  lotto/i  n.r/i ____”

L’offerta dovrà essere formulata, relativamente a ciascun lotto per i quale si partecipa , specificando il ribasso unico in percentuale sulla base d’asta , espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’iva della quale va indicata l’aliquota vigente  nonché il prezzo unitario della singola voce che compone il lotto.

Per ogni singola voce che compone il lotto, dovrà essere indicato il codice del prodotto offerto corrispondente al listino prezzi e/o scheda tecnica o catalogo presentato, al fine di consentire un’immediata identificazione del prodotto offerto, nonché il prezzo unitario e la percentuale di sconto praticato sul listino citato.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere uguale o superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il biennio , durata della gara.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali del Servizio di Farmacia dell’Azienda richiedente e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi eventuali rinnovi.

Nell’offerta, pertanto, la Ditta dovrà indicare per i prodotti offerti:

1- denominazione del prodotto

2- indicazione della produzione cui il prodotto offerto appartiene

3- codice prodotto (indicare anche codici CND)

4- prezzo unitario offerto della singola voce di cui si compone il lotto , al netto dell’iva

5- ribasso praticato sul prezzo di listino

6 - importo totale per il lotto offerto indivisibile annuale e biennale , distinto per ciascuna Azienda Ospedaliera destinataria della fornitura

7- prezzo totale complessivo lotto  offerto (Arnas +A.O. Villa Sofia/Cervello)  annuale e biennale

8- percentuale di ribasso praticata sulla base d’asta per il lotto offerto

9- aliquota I.V.A. in vigore

L’offerta dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1 (Documentazione Amministrativa).

Le ditte potranno presentare offerta solo nel caso in cui siano in grado di fornire l’intero materiale ricompreso in ogni singolo lotto. Saranno escluse le offerte parziali.

Non sono ammesse alternative ai prodotti se non con medesima quotazione.

Nella formulazione dell'offerta economica la ditta dovrà tenere conto che, per i prodotti inseriti nel decreto del Ministero della Salute 11/10/2007, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13/11/2007 e successivi aggiornamenti del 25/01/2008 e del 15/04/2008, il prezzo praticato non potrà superare quello di riferimento stabilito dal medesimo decreto, pena esclusione della quotazione relativa al prodotto in questione.

Sono state indicate per alcuni lotti,  alcune produzioni con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche ed all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia . Pertanto , la ditta , dovrà dichiarare,  che per i suddetti lotti , il  prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti alle produzioni indicate.

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Le buste n.1,n. 2 e n.3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa  sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, ED  IN CONTO DEPOSITO  DI DISPOSITIVI VARI E MATERIALE PROTESICO PER NEUROCHIRURGIA”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLE AZIENDE CONSORZIATE ARNAS CIVICO e A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA/CERVELLO di PALERMO.

Non utilizzare ceralacca per sigillare la busta.

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga entro i termini fissati dal bando di gara .

Nel caso che la ditta partecipante intenda consegnare il plico direttamente a mano lo stesso dovrà essere recapitato presso l’ufficio protocollo, 4° piano, esclusivamente in orario, d'ufficio (09,00/13,00) di tutti i giorni, sabato escluso,

==============================================================================

ART.4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto , con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/06 . Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e quelle in aumento.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa ditta, presentate tutte nel rispetto del presente capitolato speciale d’appalto, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 4 decimali, si procederà, seduta stante come segue:

- i concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo, analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;

- se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti risultano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di  miglioria, si procederà  subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera , in qualità di Capofila, non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza , si procederà all’esclusione di un concorrente solo in presenza di offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal capitolato speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante  o da altra persona autorizzata (dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto di procura);

- pervenute oltre i termini stabiliti dal bando di gara indipendentemente dal motivo di ritardo;

- condizionate;

- equivoche.

Gli errori,  se materiali e riconoscibili, verranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.

ART. 5

QUANTITA’ ANNUALE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

IN SOMMINISTRAZIONE :

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e biennale sono elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative di Neurochirurgia dell’Arnas Civico e dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello , che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno queste Aziende Consorziate  che si riservano di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

Le Amministrazione delle Aziende Consorziate potranno pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Qualora l’Impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione sia all’Arnas che all’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello  che hanno  la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all’atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l’attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. Le Aziende Consorziate potranno tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

Oltre ai prodotti di cui all’allegato “A” le Imprese aggiudicatarie dovranno fornire, in comodato d’uso gratuito, il relativo strumentario chirurgico necessario per l’impianto del materiale protesico. Lo strumentario chirurgico  fornito  in comodato d’uso gratuito deve essere consegnato al destinatario a totale carico dell’Impresa aggiudicataria; nulla sarà dovuto per trasporto, messa in funzione, manutenzione, sostituzioni  e quant’altro necessario al loro corretto funzionamento. Lo strumentario verrà restituito al termine del contratto nello stato di fatto in cui si trova. E’ previsto il training del personale addetto. L’assistenza tecnica di detto strumentario   deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta e la sostituzione entro 48 (quarantotto) ore.

IN CONTO DEPOSITO :

I prodotti da fornire in conto deposito  le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e biennale sono elencati nell’allegato “A” e contrassegnati dall’asterisco .

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità degli impianti  sarà correlata al reale fabbisogno delle  Unità Operative di Neurochirurgia dell’Arnas Civico e dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello , che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno queste Aziende Consorziate  che si riservano di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base degli impianti effettuati.

Le Amministrazioni delle Aziende Consorziate potranno pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Qualora l’Impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione sia all’Arnas che all’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello cha hanno la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all’atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l’attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

La fornitura dovrà essere eseguita con il sistema del c/to deposito, articolato come segue:

- la ditta affidataria dovrà costituire, su comunicazione dell’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Consorziata competente ,  presso i magazzini delle UU.OO. di Neurochirurgia una giacenza di due pezzi di ogni materiale richiesto, previa acquisizione del visto di presa visione da parte del Servizio di Farmacia;

- il materiale destinato alla costituzione del c/to deposito diverrà vera e propria fornitura all’atto dell’impianto al paziente, di cui il primario redigerà, in duplice copia, apposito verbale: una copia viene inviata alla farmacia che farà la richiesta d’ordine ed una all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera competente,  che emetterà l’ordine a ratifica della fornitura stessa cosicché potrà essere emessa fattura;

- la ditta avrà l’obbligo di reintegrare il deposito dell’impianto utilizzato, entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento del pregresso ordine;

- la Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale richiesto;

- il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Oltre ai prodotti di cui all’allegato “A” le Imprese aggiudicatarie dovranno fornire, in comodato d’uso gratuito, il relativo strumentario chirurgico necessario per l’impianto del materiale protesico. Lo strumentario chirurgico  fornito  in comodato d’uso gratuito deve essere consegnato al destinatario a totale carico dell’Impresa aggiudicataria; nulla sarà dovuto per trasporto, messa in funzione, manutenzione, sostituzioni  e quant’altro necessario al loro corretto funzionamento. Lo strumentario verrà restituito al termine del contratto nello stato di fatto in cui si trova. E’ previsto il training del personale addetto. L’assistenza tecnica di detto strumentario   deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta e la sostituzione entro 48 (quarantotto) ore.

ART. 6

CAMPIONATURA

L’Arnas Civico e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello si riservano, comunque, la facoltà di richiedere la campionatura del prodotto offerto  , qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

La campionatura dovrà essere consegnata, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, in plico chiuso al cui esterno dovrà riportare  la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

CONTIENE CAMPIONATURA DI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE ED IN CONTO DEPOSITO DI “DISPOSITIVI VARI E MATERIALE PROTESICO PER NEUROCHIRURGIA”OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLE AZIENDE CONSORZIATE ARNAS CIVICO e A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA/CERVELLO di PALERMO.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda, in qualità di Capofila,  e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

Le Aziende Ospedaliere Consorziate si riservano la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

ART .7

PERIODO CONTRATTUALE - PROROGA TECNICA

Il contratto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data indicata nella  comunicazione  di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo recesso, risoluzione o proroghe. E’ tuttavia facoltà delle Aziende Ospedaliere Consorziate  di protrarre, alle medesime condizioni economiche ed operative, la durata del contratto fino ad un massimo di 90 giorni, previa comunicazione all’aggiudicatario, della volontà di avvalersi di tale proroga.

Si precisa che la gara, svolta in forma consorziata, darà vita a distinti rapporti contrattuali tra la/e Società e ciascun Ente.

ART. 8

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas Civico e dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello .

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas e/o dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello , presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In sede di prima fornitura (consegna), l’impresa ha l’obbligo di presentare al Responsabile Aziendale per la sicurezza, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente nonché ad adeguarsi alla citata normativa. L’impresa, inoltre, deve provvedere all’inoltro delle nuove schede di sicurezza ogni qualvolta le precedenti subiscano modifiche.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas e/o i locali del Servizio di Farmacia dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello .

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente alla richiedente UOC di Neurochirurgia ed all’Area Provveditorato ed Economato delle Aziende Ospedaliere Consorziate.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

La merce deve essere consegnata secondo gli ordinativi emessi esclusivamente su bancali europallets, 80 x 120 EUR  EPAL, per una altezza massima da terra  (bancale compreso) di cm 150.

Le Aziende Ospedaliere Consorziate hanno  la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas Civico e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello possono,  in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria  deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas e/o dell’A.O. Villa Sofia/Cervello . Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas  e/o all’A.O. Villa Sofia/Cervello il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas e/o dell’A.O. Villa Sofia/Cervello  possono  apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, e l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas e/o dell’A.O. Villa Sofia/Cervello nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ART. 9

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante, in qualità di Capofila,   si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le  prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas  Civico e/o dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa competente .

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas e/o dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas  e/o l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello , non disporranno l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas e/o dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ART. 10

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ART.11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

Le Aziende Ospedaliere Consorziate sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti,  parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 12

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura : trasporto, facchinaggio, fatta  eccezione per l’IVA che sarà a carico delle Aziende Ospedaliere Consorziate , come da vigenti norme di legge.

ART.13

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas e/o dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART.14

CAUZIONE

Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione . Tale cauzione  versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART.15

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS CIVICO e dell’A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA/CERVELLO. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre le Aziende Ospedaliere Consorziate  saranno  vincolate a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo   che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara,  e ogni altro documento necessario per l’eventuale  stipula del contratto pubblico. I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART.16

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 7 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

L’Arnas, in qualità di Capofila,  si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas Civico ed all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni,variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 17

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS Civico e dall’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello, al creditore cessionario. Rimane  ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 18

SUBAPPALTO - CESSIONE CREDITI

La disciplina del subappalto e della cessione del credito è  regolamentata dall’art. 117 e 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 19

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 20

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 21

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio , previo appuntamento telefonico al nr. 091/6662680.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Rag. Giuseppe Salamone.

Il Dirigente Responsabile dell’Area Provveditorato è la Dott.ssa Nora Virga.

Il presente capitolato è formato da n. 21 articoli su  17 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”,

Allegato “B”

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dario Allegra

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________________________________________________________________PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI ARTICOLI 1.2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21  DEL CAPITOLATO, AI SENSI DELL’ART.1341, COMMA  2 c.c.

La ditta obbligata

Data timbro e firma del Legale rappresentante

Allegato  “A”

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui e biennali indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare , un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione   specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica

================================================================================

MATERIALE ED ACCESSORI  PER CRANIOTOMIA

================================================================================

LOTTO 1:

a) Perforatore cranico monouso autobloccante, con attacco tipo Hudson, diametro 14mm, lunghezza 70mm circa fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 400 + 250 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 800 + 500 Az.Osp. V. Sofia/Cervello b)Perforatore cranio monouso autobloccante con attacco Hudson diametro 11 mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 50 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 100 Az.Osp. V. Sofia/Cervello c)Perforatore cranio monouso autobloccante con attacco tipo Hudson diametro 9 mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Codman e/o, Aesculap e/o Tekmed. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 90.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 180.000,00

=============================================================================== LOTTO 2:

Sega di Gigli-Olivecrona, lunghezza 406mm circa, fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 600 + 500 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 1.200 + 1.000 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Codman e/o, Aesculap e/o Tekmed Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 7.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 15.000,00 ===============================================================================

LOTTO 3

Clip emostatiche per cuoio capelluto di Raney, monouso in plastica, sterili, in confezioni da 10 clip La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n. sei pinze di applicazione fabbisogno annuale Arnas Civico n. 10.000 clip + 5.000 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 20.000 clip + 10.000 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Codman e/o, Aesculap e/o Tekmed Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 7.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 15.000,00

=============================================================================== LOTTO 4

Clip per emostasi cutanea di Michel monouso in acciaio: Lunghezza 18mm fabbisogno annuale Arnas Civico n. 2.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 4.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Lunghezza 16mm fabbisogno annuale Arnas Civico n. 2.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 4.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Lunghezza 14mm fabbisogno annuale Arnas Civico n. 2.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 4.000 clip + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Tekmed e/o Aesculap Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 7.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 15.000,00

=============================================================================== LOTTO 5

Kit puntali per testiera di Mayfield in uso all’U.O. richiedente, sterile, monouso, in confezione a doppia busta, da tre puntali fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 200 + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 400 + 0 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Tekmed e/o Aesculap Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 3.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 6.000,00 ===============================================================================

LOTTO 6

Pennarello dermografico monouso, sterile, per uso chirurgico, colorante violetto di genziano, fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 300 + 300 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 600 + 600 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Codman e/o B-Braun e/o Aesculap Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 1.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 2.000,00

=============================================================================== LOTTO 7

Clamp di chiusura in titanio monouso, sterile, in box da utilizzare con sistema applicatore e strumentario in possesso di questa Sala Operatoria, 11mm Fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 24 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello Fabbisogno biennale Arnas Civico pz.48 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello 16mm Fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 300 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello Fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 600 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello 20mm Fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello Fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello 11 mm in peek Fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 06 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello Fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 12 + 0 pz Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia, deve essere tipo B.Braun e/o Aesculap e/o Synthes e/o Medtronic Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base €. 75.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 150.000,00

================================================================================

MATERIALI PER CHIRURGIA DELL’IDROCEFALO

=============================================================================== LOTTO 8

Cateteri Bactseal (impegnati di antibiotico) ventricolari e peritoneali fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 40 + 35 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 80 + 70 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia, deve essere tipo Codman e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 22.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 45.000,00

=============================================================================== LOTTO 9

Valvole neonatali per la derivazione ventricolo-peritoneali tipo Omnishunt one-piece, per evitare incisioni cutanee intermedie tra addome e capo, a media pressione a basso profilo impiantabile fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 0 + pz. 15 Az.Osp. V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 0 + pz. 30 Az.Osp. V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia, deve essere tipo Omnishunt (Integra/Tekmed) . Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 15.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 30.000,00

============================================================================== LOTTO 10

Valvole di derivazione ventricolo-peritoneale programmabili. La programmazione deve impiegare un sistema magnetico con possibilità di variazione della regolazione di 10mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz .0 + pz. 30 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz.0 + pz. 60 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia, deve essere tipo Codman Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 50.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 100.000,00

=============================================================================== LOTTO 11

Valvole programmabili micro (per l’utilizzo nell’infanzia). La programmazione deve impiegare un sistema magnetico con possibilità di variazione della regolazione di 10mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz.0 + pz. 5 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz 0 + pz.10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia, deve essere tipo Codman Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 8.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 17.000,00

=============================================================================== LOTTO 12

Lotto materiale per chirurgia degli idrocefali costituito da componenti con adattamento reciproco : a) Kit trocar aperto, monouso, sterile, con mandrino, per piazzamento endoperitoneale di catetere di derivazione, fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 40 Az.Osp.V. Sofia/Cervello b) Kit connettore diritto in materiale plastico, retto, diametro esterno 1,9mm e interno 1,0m, radiopaco, solcato e arrotondato agli estremi, lunghezza 17mm, monouso, sterile; fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 30 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 60 + 40 Az.Osp.V. Sofia/Cervello c) Connettore a forma di Y a tre vie sterile, diametro esterno 1,9 mm in materiale plastico RMN compatibile radiopaco fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 5 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20 + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - reservoir sottocutaneo in plastica sterile con serbatoio a lume singolo per il trattamento degli idrocefali monouso mm 14 per l’aspirazione del liquido cerebrospinale o la somministrazione di farmaci fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 05 + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 10 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello e) Kit Catetere ventricolare, diritto, multiperforato in punta con 40 fori in 4 file a 90°, diametro.esterno 2,5mm e interno 1,3mm, in silicone, monouso sterile, radiopaco al bario, con marcatori radiopachi in tantalio in corrispondenza della punta e a 5 e 10cm da essa, lunghezza 15cm, con stiletto fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 30 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20 + 60 Az.Osp.V. Sofia/Cervello f) Catetere ventricolari, angolati a 45°, multiforato in punta, diametro esterno 2,5mm e interno 1,3mm, in silicone, monouso sterile, radiopaco al bario, lunghezza da 5cm a 10cm, fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 30 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 60 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello g) Tunnellizzatore addominale in acciaio modellabile con anima guida ancora catetere peritoneale e cannula per introduzione di catetere peritoneale: - misura adulta lunghezza 65cm x id 3,5mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 2 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 4 + 40 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - misura pediatrica lunghezza 45cm x id 3,5mm #### fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 2 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 4 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello h) Kit catetere peritoneale tipo Holter in silicone, monouso, sterile, radiopaco al bario, diametro interno 1,2mm e diametro esterno 2,5mm con estremo peritoneale tipo Salmon con 4 tagli laterali a 90° e punta smussa in silicone solido radiopaco, lunghezza cm 90 , fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello i) Kit catetere ventricolare per drenaggio ventricolare esterno, monouso, sterile, radiopaco al bario, tipo “Bactiseal” da utilizzare nei sistemi di derivazione esterna. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 90 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 180 + 0 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello l) Kit completo per drenaggio ventricolare esterno, monouso, sterile, composto da: -n.1 catetere per drenaggio ventricolare esterno in silicone lunghezza 35cm, con tunnellizzatore e connettore luer-loch compatibile con le diverse linee di drenaggio; Linea di drenaggio (sistema chiuso pre-connesso) con banda di colore verde maggiore identificazione; vari rubinetti per il campionamento del liquor latex e needlefre; camera di gocciolamento in policarbonato trasparente da 100 ml di capacità; valvola antireflusso con fondo a forma d’imbuto ( per una più rapida avacauzione del liquor) con rubinetto integrato; Sfiato atmosferico antibatterico con valvola ad ombrello che permetta la protezione passiva del filtro dell’aria; sistema di livellamento laser riutilizzabile. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 150 + 50 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 300 + 100 Az.Osp.V. Sofia/Cervello m) Sacca di ricambio, da 700 ml di capacità, per raccolta liquorale relative ai kits di derivazione liquorale esterna sopra descritti fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 450 + 100 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 900 + 200 Az.Osp.V. Sofia/Cervello n) Connettori tipo Luer con cappuccio per catetere ventricolare esterno, monouso, sterili, in confezione singola fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 30 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 60 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Codman, e/o Tekmed e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 150.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 300.000,00

=============================================================================== LOTTO 13

Lotto materiale per sistema di drenaggio ventricolare esterno composto da a)Drenaggio ventricolare esterno continuo composto da: - Catetere ventricolare da 35 cm in silicone - Asta con doppia scala graduata per il monitoraggio della PIC - Camera cilindrica graduata da 100 ml - sacca raccolta liquor EVAda 800 ml - rubinetti a tre vie che consentono la connessione ai sistemi PIC e prelievo campione liquor -filtro antibatterico Airvent fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 05 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 10+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello b)sacche di ricambio 800 ml sterili fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Codman e/o Tekmed e/o, Medtronic e/o Vygon. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 5.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 11.000,00 ===============================================================================

MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE STRUMENTI CHIRURGIA

================================================================================

LOTTO 14

Nastro adesivo x contrassegnare gli strumenti,sterilizzabili in autoclave, rotolo 6,4mmx60cm circa, nei seguenti colori: nero,azzurro,marrone,verde,arancione,rosso,bianco,giallo fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 80 (dieci per colore) + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 160 (dieci per colore) + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 1.600,00 Importo biennale a base d’asta €. 3.200,00

=============================================================================== LOTTO 15

Lubrificante per strumenti, con attività antibatterica, olio in emulsione idrica,confezione da 1000cc. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 25 (dieci per colore) + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 50 (dieci per colore) + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 650,00 Importo biennale a base d’asta €. 1.300,00

================================================================================

Materiale per immobilizzazione del rachide

===============================================================================

LOTTO 16 *

collare cervicale con appoggio occipito-mentoniero rigido, con attacco veltro, per immobilizzazione provvisoria o definitiva in pazienti con frattura cervicale, misura small misura medium misura large misura x-large misura pediatrica piccola misura pediatrica grande Si precisa che la misura del collare varia in base alle misure dei pazienti. Pertanto, si richiede che l’intera gamma di misure sia fornita in conto deposito. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 100 + 20 V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 200 + 40 V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 3.600,00 Importo biennale a base d’asta €. 7.200,00

================================================================================

MATERIALE PER OSTEOSINTESI CERVICALE

================================================================================

LOTTO 17 *

Sistema di osteosintesi occipito-cervicale via posteriore, in titanio, composto da - Viti con caricamento dall’alto per bloccaggio angolare stabile e fissaggio dell’asta autofilettanti, che consentano un angolazione di 50° in ogni direzione su un cono di lavoro di 360° , varie lunghezze da 8 a 50 mm, diametri 3,5 , 4 mm e 4,5 mm; - Viti poliassiali con caricamento dall’alto. Le viti devono essere con gambo parzialmente filettato per sintesi C1-C2; - uncini di varie misure aperti e chiusi - Collegamento per aste - Collegamenti trasversali pre-assemblati e poliassiali - Viti per fissaggio occipitale diametro 4,5 mm e 5 mm, lunghezza da 4 a 18 mm punta smussa con interfaccia autobloccante - Placche occipitali adatte al collegamento con due barre, a t con fori ovali e rotondi multipli e a doppiia fila di fori tondi e ovali, larghe 50 e 60 mm; - Uncini occipitali con uno o fue fori per viti adatte al collegamento con barra - Connettori per prolungo dorsale; - Aste varie lunghezze 80-240 mm diametro 3,5 mm - Aste per occipite 240 mm diametro 3,5 mm - sistema modulare espandibile al tratto toracico Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da due barre occipitali, 8 viti, connettore trasversale. La ditta si impegna a fornire protesi e lo strumentario specifica per l’impianto nell’arco di 48 ore dalla richiesta. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 18 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 36 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Synthes e/o Medtronic Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 125.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 250.000,00 ===============================================================================

LOTTO 18 *

Sistema di osteosintesi cervicale estensibile craniale per via posteriore, in titanio, composto da: - barre rette diametro di 3,2 mm., lunghezza 60-160mm - barre-placca precurvate ( 115° ) diametro 3,2 diverse lunghezze - Fissazione solo cervicale: barre rette di lunghezza 60 mm o 160 mm. - uncini laminari aperti con 3 differenti misure della gola - vite transpeduncolare tipo TULIP poliassiale lunghezza da 12 a 52 mm e diametro da 3,5 e 4 mm. - uncini occipitali con 2 differenti misure della gola da fissare alla parte craniale della barra-placca attraverso un dado di bloccaggio - uncini foraminali angolati - viti craniali corticali con diametro 3,5 mm e 4,0 mm e differenti lunghezze - sistema di connessione tra le due barre composto da n. 2 uncini, n. 1 barra. Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da due barre, 4 viti, connettore trasversale. La ditta si impegna a fornire protesi e strumentario specifico per l’impianto nell’arco di 48 ore dalla richiesta. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 30 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Synthes e/o, Medtronic Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 30.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 60.000,00

================================================================================

LOTTO 19 *

Sistema di osteosintesi cervicale per via anteriore mediante placche e viti bicorticali in titanio di Caspar da utilizzare tramite applicatori e strumentario già in possesso di questa Sala Operatoria, costituito da - placche di varie misure a partire da 32 mm - viti bicorticali diametro 3,5mm con lunghezza 16, 18, 19, 20, 21, 22mm - viti bicorticali diametro 4,5mm con lunghezza 16, 18, 19, 20, 21, 22mm Il materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 1 placca da 44mm e 4 viti bicorticali da 3,5mm. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 15 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 30 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Aesculap e/o, Signus e/o Synthes Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 11.250,00 Importo biennale a base d’asta €. 22.500,00

===============================================================================LOTTO 20 *

Sistema di osteosintesi cervicale per via anteriore mediante placche e viti monocorticali ad espensione in titanio per traumatologia costituito da: - placche pre-curavate di basso profilo, a due e quattro segmenti di varie misure da 22 a 100 mm circa con incrementi minimi da2mm e massimo da 4mm - viti monocorticali diametro 4mm e 4,5mm con lunghezza da 12 a 14mm ad espansione, ad angolazione fissa e ad angolazione variabile Il materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 1 placca e 4 viti da 4mm. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 15 impianti + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 30 impianti + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Aesculap. e/o Signus e/o Synthes Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 37.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 75.000,00 ===============================================================================

LOTTO 21 *

Sistema di osteosintesi cervicale per via anteriore mediante placche e viti mono- o bicorticali in titanio per patologia degenerativa del rachide costituito da: - placche con meccanismo di bloccaggio della vite integrato che scatta automaticamente con la semplice introduzione della vite nella placca, precurvate, di basso profilo con testa della vite a scomparsa nell’alloggiamento della placca, con ampio finestra di visibilità dell’innesto, di varie misure da 22 a 100 mm circa con incrementi minimi da2mm e massimo da 4mm - viti da spongiosa nelle varietà autoforanti e autofilettanti, ognuna rispettivamente ad angolo fisso e variabile (con oscillazione delle viti esterne in senso cranio-caudale di almeno 8à e medio-laterale di almeno 14°), ognuna di diametro 4mm e 4,5mm, con lunghezza da 12 a 18mm - viti bicorticali autofilettanti, ad angolo variabile, ognuna da 4 e 4,5mm, lunghezza da 18 a 26mm, Il materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 1 placca e 4 viti da 4mm. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Aesculap. e/o Signus e/o Synthes Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 42.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 84.000,00

================================================================================

MATERIALE PER OSTEOSINTESI DORSO-LOMBARE VIA POSTERIORE

================================================================================

LOTTO 22 *

Protesi endodiscali lombari di varie forme (reniformi, a parallelepipedo retto o lordico) in peek fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + 10 protesi Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 0 + 20 protesi Az.Osp.V. Sofia /Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 30.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 60.000,00

=============================================================================== LOTTO 23 *

Protesi endodiscali in titanio cilindriche con eliche autofilettanti nelle seguenti misure: n. 13 protesi diametro 8mm n. 13 protesi diametro 9mm n. 9 protesi diametro 10mm fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + 35 protesi/ Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 0 + 70 protesi/ Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 45.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 90.000,00 ===============================================================================

LOTTO 24 *

Sistema di osteosintesi dorso-lombo-sacrale per patologia neoplastica in titanio, composto da : - viti monoassiali e poliassiali, peduncolari, con dado di serraggio unico e doppio, aperte top loading con range di rotazione a 30° a doppia filettatura con diametri da 4,35 a 8mm, e lunghezze da 20 a 70mm con incrementi di 5mm, con rastrematura distale negli ultimi 10mm, parte centrale tronco-conica e chiusura sulla barra per mezzo di un unico dadop interno - barre diametro 5,5mm di diversa lunghezza - uncini a lama acuta o smussa e a testa chiusa o aperta di diverse aperture - connettori trasversali e laterali Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 2 barre da 100mm, 4 viti monoassiali peduncolari da 40mm, un connettore trasversale. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 50.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 100.000,00 ===============================================================================

LOTTO 25 *

Sistema di osteosintesi vertebrale cervico-dorso-lombo-sacrale lungo in titanio per il trattamento dei pazienti affetti da patologie elettive e urgenti, traumatiche e tumorali, che necessitano di stabilizzazione della colonna dorso.lombo-sacrale, estensibile al bisogno anche al composto da: - aste lunghe diametro 5mm da 50 a 600mm - aste rette diametro 3,2mm con lunghezze da 60 a 160mm -barre placca a Y occipito-cervicali - ganci laminari e per processi traversi di vario tipo e apertura e varia larghezza della lama dorso lombari e cervicali - connettori laterali - connettori trasversali - viti transpeduncolari dorso-lombari con diametri mm 4,5, mm5,5, mm 6,5 e mm7,5 e lunghezze da 30 a 55mm con nucleo conico, punta con filetto, parte in corrispondenza della testa della vite sporgente e spezzabile - viti poliassiali tipo Tulip trans peduncolari o trans articolari diametro 3,5 e 4mm con lunghezze da 12 a 52 mm - viti corticali diametro 3,5 e 4mm di varie lunghezze - sistema a clamp aperta per la fissazione di viti con variabilità di almeno 34° e sistema di rottura automatico del dado di bloccaggio alla torsione di stringimento adeguata - ancoraggi con placca a due viti al sacro e a tre viti sacro-iliaco - viti sacrali mm 6,5 e mm 7 da 30 a 70mm e viti iliache mm 7 da 55 a 80mm Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito. Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 2 aste metalliche, diametro circa 5mm, lunghe 200mm, 1 connettore trasversale, 8 viti transpeduncolari complete di clamp di connessione alle aste. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 12 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 24 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 45.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 90.000,00 ===============================================================================

LOTTO 26 *

Sistema di osteosintesi dorso-lombo-sacrale per patologia degenerativa per i pazienti affetti da patologia degenerativa del rachide si richiede sistema di stabilizzazione in titanio, composto da : - viti peduncolari con nucleo duale e testa poliassiale di diametri 4,2mm, 5,2mm, 6,2mm, 7 e 8mm di lunghezza da 20 a 65mm per il collegamento con aste - aste diametri 5 e 6mm - aste sagomate per connessione pelvica - uncini varie misure - collegamenti off-set - connettori trasversali - dispositivo di connessione ileo-sacrale composto da connettore iliaco a lunghezza fissa di diversa misura da 12 a 45 mm e telescopico con range da 17 a 27mm, connettori per S2, connettori pelvici a T e a L, viti da spongiosa con nucleo duale e diametro da 6,2mm a 8mm lunghe da 30 a 140mm ( barre in titanio con sistema “Cross-Link” per la connessione delle due aste) Si precisa che le viti devono avere: - un filetto cilindrico e un anima cilindrica-conico-cilindrica, che permette un carico assiale durante l’avvitamento e una aumentata resistenza al cedimento-allentamento (pull-out); - uno stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del penducolo durante la preparazione del foro per introdurre la vite; - il filetto da spongiosa nella parte distale e da corticale nella parte prossimale; - una testa inseribile sullo stelo in un secondo tempo (viti poliassiali) per lasciare spazio di lavoro al chirurgo nei pazienti artrosici che presentano spazi di manovra ristretti per le alterazioni anatomiche; - la variante canulata con fori in corrispondenza della punta al fine di consentire un aumentazione con cemento. Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dovrà essere fornito in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da due barre, 8 viti, connettore trasversale. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 20 impianti + 25 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 40 impianti + 50 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. e/o Blackstone Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 425.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 850.000,00 ===============================================================================

LOTTO 27 *

Sistema percutaneo per osteosintesi del rachide tratto toraco-lombare per patologia traumatica . Sistema di diversi componenti, in lega di titanio, che permettono al chirurgo di creare una struttura per impianto spinale. Il sistema e’ connesso al corpo vertebrale mediante viti ed uncini. Può essere applicato per via tradizionale e percutanea. Nell’insieme il sistema è composto da : - viti peduncolari autofilettanti, monoassiali e poliassiali con range massimo di angolazione pari a 42 gradi; di tipo modulare con testa assemblabile post-posizionamento, testa delle viti a conformazione conica per favorire l’anatomia, accoppiamento con appositi dadi di chiusura a serraggio dinamometrico, viti anche in versione “Long Multi-Axial” per riduzione; nei seguenti diametri: 4.5mm 5.5mm 6.5mm 7.5mm 8.5mm; e lunghezze: 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 70mm 80mm, viti anche cannulate per il sistema percutaneo - Uncini laminari e peduncolari di varie misure con offset dx e sx. - Connettori trasversali pre-assemblati ( pinze e barra indivisibili); modellabili; con pinze del connettore con tre diverse motilità (rotazione, angolazione, traslazione rispetto all’asse); con sistema di blocco a serraggio dinamometrico; - Barre di diametro di 5,5mm, disponibili nelle seguenti misure: 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 140mm 160mm 200mm 450mm; anche in versione pre-curvata di varie misure. - inoltre, distanziatori, graffette, rondelle, domino offset laterali e attacchi trasversali. Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito Lo strumentario relativo a questo sistema, dotato anche di strumentazione per accesso e impianto percutaneo di viti e barre, è dato in uso dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da due barre, 4 viti, connettore trasversale. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 10 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 20 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. e/o Blackstone Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 44.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 88.000,00 ===============================================================================

LOTTO 28 *

Sistema percutaneo per osteosintesi del rachide tratto lombare per patologia degenerativa Sistema di diversi componenti, in lega di titanio, che può essere applicato per via percutanea e miniopen, composto da: - viti peduncolari cannulate, poliassiali, auto perforanti e autofilettanti, a doppia filettatura, nei seguenti diametri: 6 e 7mm e lunghezze: 35, 40, 45, 50 e55mm - Connettori trasversali pre-assemblati ( pinze e barra indivisibili); modellabili; con pinze del connettore con tre diverse motilità (rotazione, angolazione, traslazione rispetto all’asse); con sistema di blocco a serraggio dinamometrico; - Barre prelordosizzate diametro 5,5mm, lunghezze da 35 a 75 mm con incrementi di 5mm. Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema, dotato anche di strumentazione per accesso e impianto percutaneo di viti e barre, è dato in uso dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da due barre, 4 viti, connettore trasversale. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 10 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 20 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : De Puy Spine e/o, Synthes e/o Medtronic. e/o Blackstone Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 60.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 120.000,00 ===============================================================================

LOTTO 29 *

Protesi di distrazione interspinosa spinale lombare per accesso curvo Per il trattamento mini-invasivo percutaneo delle stenosi cervicali e insufficienze discali lombari si richiedono protesi interspinose, sterile, in busta chiusa, in polimero di peek, costituito da uno spaziatore a sezione ovale e da alette laterali nelle misure di 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm e 16mm.; la conformazione del dispositivo e dello strumentario accessorio deve consentire l’introduzione per cutanea della protesi per via postero-laterale mediante un percorso curvilineo Il materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito. Lo strumentario è dato in uso dalla ditta fornitrice. fabbisogno annuale Arnas Civico n. 10 protesi + 20 protesi Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 20 protesi + 40 protesi Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : Synthes e/o Medtronic. e/o Blackstone Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 84.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 168.000,00

================================================================================

MATERIALE PER ARTROPLASTICA

=============================================================================== LOTTO 30*

Protesi cervicale con chiglia mediana costituita da piatti vertebrali in lega di cromo-cobalto-molibdeno rivestiti da plasma spray al titanio dotati di chiglia unica sagittale mediana, uniti mediante un inserto centrale che ne consente la mobilità in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), disponibile in 18 misure diverse divise per almeno 3 altezze e almeno 6 misure di superficie dei piatti vertebrali Lo strumentario dedicato verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Il materiale verrà fornito in conto deposito . L’impianto medio è costituito da un impianto. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : Synthes e/o Medtronic e/o Signus Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 50.000,00 Importo biennale a base d'asta €. 100.000,00

=============================================================================== LOTTO 31 *

Protesi cervicale senza chiglia costituita da corpo inferiore e superiore pre-assemblati e senza parti staccabili ( blocco unico ) completamente costruita in titanio e cromo cobalto con parte rivolta verso i piatti discali rivestita in calcio fosfato e ricoperta da dentature di sicurezza per blocco vertebrale, assenza di alette/chiglie inserimento , guida e blocco autocentrante con centro di rotazione variabile, misure 15x13 , 17x13 , 17x15 , 19x15 nelle taglie 6 , 7 e 8mm. Lo strumentario dedicato verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Il materiale verrà fornito in conto deposito. L’impianto medio è costituito da un dispositivo. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : Synthes e/o Medtronic e/o Signus Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 35.000,00 Importo biennale a base d'asta €. 70.000,00

=============================================================================== LOTTO 32 *

Protesi cervicale intersomatica, per il trattamento della patologia discoartrosiche del rachide cervicale, costruita in materiale risonanza magnetica compatibile, che abbia un altezza di 6mm(n.35), 7mm (n.12) e 8mm (n3) Lo strumentario dedicato al suo impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Il materiale verrà fornito in conto deposito. L’impianto medio è costituito da un dispositivo. fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + 50 pz. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 0 + 100 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : carbon cage Depuy Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 60.000,00 Importo biennale a base d'asta €. 120.000,00

================================================================================

# materiale per kifoplastca

================================================================================

LOTTO 33 *

Sistema per il trattamento dei crolli vertebrali, di natura traumatica che deve permettere un accesso mini-invasivo percutaneo per la riduzione e stabilizzazione di fratture vertebrali traumatiche; la riduzione viene ottenuta tramite due palloncini che, inseriti all’interno della vertebra, si espandono, opportunamente seguiti sotto scopia, a questo punto la vertebra ridotta viene stabilizzata mediante iniezione a bassa pressione di cemento ad alta vischiosità) Per l’esecuzione della kifoplastica è necessario disporre dei seguenti componenti monouso in busta sterile: - kit di applicazione con tecnica veloce composto soltanto da: - 2 kit siringa d’insufflazione costituito da una siringa per l’iniezione di liquido con mezzo di contrasto all’interno del palloncino provvista di controllo digitale della pressione - 2 catetere provvisto nella parte distale di palloncino in grado di ridurre, se insufflato di liquido, la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa dove troverà sede il cemento, varie misure - 6 cannula per cemento con capacità di circa 1,5cc di cemento - 2 trocar – cannula centimetrata con manico a T rimovibile con punta trapano millimetrata, senza filo guida Il suddetto kit deve essere disponibile nelle misure per accesso lombare e dorsale alto. Si precisa che i cementi a disposizione per la kifoplastica di cui sopra devono essere di tre tipi: - a base di PMMA - a base di miscela di PMMA e idrossiapatite - a base di fosfato di calcio Il materiale verrà fornito in conto deposito Lo strumentario necessario all'impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. Un impianto medio necessita di 2 kit siringa d’insufflazione, 2 kit catetere con palloncino, 1 kit strumentario, 10 cannule per cemento, 1 trocar cannulato, cemento di cui sopra fabbisogno annuale Arnas Civico circa 15 impianti + 25 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 30 impianti + 50 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo : Synthes e/o, Medtronic, Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 180.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 360.000,00 ===============================================================================

LOTTO 34*

Kit per vertebroplastica per il trattamento dei pazienti affetti da lesioni ossee vertebrali che richiedono un trattamento con vertebroplastica composti da: - iniettore e barrel anti-bolle; - aghi 11G e 13 G; - ago flessibile in nitinolo 11G x19 cm con introduttore; - introduttori coassiali con valvola unidirezionale per le procedure multilivello; - solfato di bario disperso (oltre il 30%) nel metilletacrilato-stirene copolimero a granuli visibili che consente di seguire visivamente il flusso di cemento e la posizione finale raggiunta; - kit di miscelazione composto da ampolla atossica con tappo di sicurezza, siringa a dispersione e imbuto per evitare dispersione e inalazione del monomero da parte dell’equipe operatoria . Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario necessario all'impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria fabbisogno annuale Arnas Civico circa 50 impianti + 0 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 100 impianti + 0 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 42.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 95.000,00 ===============================================================================

LOTTO 35 *

Sistema per il trattamento dei crolli vertebrali, di natura osteoporotica e tumorale che deve permettere un accesso mini-invasivo percutaneo per la riduzione e stabilizzazione di fratture vertebrali osteoporotiche e neoplastiche; la riduzione viene ottenuta tramite due stant di CRCO che, inseriti all’interno della vertebra, si espandono, opportunamente seguiti sotto scopia; a questo punto la vertebra ridotta viene stabilizzata mediante iniezione a bassa pressione di cemento ad alta vischiosità. Per l’esecuzione della kifoplastica è necessario disporre dei seguenti dispositivi - sistema di gonfiaggio idraulico con/senza mezzo di contrasto dotato di misuratore di pressione - sistema di inserimento percutaneo all’interno del corpo vertebrale di palloncino a bassa complianza per gonfiaggio uniforme, - sistema di inserimento percutaneo e di espansione all’interno del corpo vertebrale di maglie metalliche di sostegno, che fungano da armatura interna al corpo vertebrale e che possano essere riempite con cemento, le maglie elastiche di sostegno devono essere dilatabili consentendo un rapporto di espansione fino al 400%, disponibili con lunghezza 15 e 20mm - sistema di inserimento per cutaneo di cannule per iniezione di cemento PMMA ad apertura laterale - dispositivo di preparazione miscelazione del cemento PMMA di tipo chiuso - il tempo di lavoro del cemento ad una temperatura di 19° deve essere superiore a 25 minuti e che questo deve presentare immediatamente all’iniezione una viscosità ottimale; - la percentuale di biossido di zirconio e di idrossiapatite del cemento non deve essere inferiore al 50%. Il materiale verrà fornito in conto deposito . Lo strumentario necessario all'impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria. fabbisogno annuale Arnas Civico circa 10 impianti + 50 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 20 impianti + 100 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo: Synthes e/o, Medtronic, Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 335.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 670.000,00

================================================================================

MATERIALE  VARIO ================================================================================

LOTTO 36

Sostituto di osso sintetico che presentino un’attività accelerante la formazione ossea costante, esenti da agenti patogeni e di facile utilizzo in granuli, sterile e contenuto in doppia busta per uso in sala operatoria - calcio fosfato silicato granuli 1-2mm 5ml fabbisogno annuale Arnas Civico 50 confezioni + 0 Az.Osp.V. Sofia Cervello - calcio fosfato silicato granuli 1-2mm 10m fabbisogno annuale Arnas Civico 50 confezioni+ 0 Az.Osp.V. Sofia Cervello Importo annuale a base d'asta €. 48.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 96.000,00

============================================================================== LOTTO 37

Clip emostatiche di Caspar in caricatori da dieci clip monouso sterili, da utilizzare con pistola e strumentario in dotazione a questa Sala Operatoria modello Aesculap - Medtronic fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10.000 clip + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20.000 clip + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d'asta €. 28.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 56.000,00

============================================================================== LOTTO 38

Calotta precostituita in materiale tipo idrossiapatite, confezionata dalla ditta fornitrice su misura del paziente per il trattamento della lacuna cranica postcraniotomica o postraumatica fabbisogno annuale Arnas Civico 10 + pz. 5 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 20 + pz. 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta € 142.500,00 Importo biennale a base d’asta €. 285.000,00

============================================================================= LOTTO 39 Calotta precostituita in materiale tipo PMMA (poli-metal-metacrilico) e PHEMA (poli-idrossi-etil-metacrilato ) in stato solido , confezionata dalla ditta fornitrice su misura del paziente per il trattamento della lacuna cranica postcraniotomica o postraumatica fabbisogno annuale Arnas Civico 1 0 + pz. 2 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 20 + pz. 4 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta € 114.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 228.000,00

============================================================================== LOTTO 40 Calotta precostituita in materiale tipo biovetro, titanio e peek , confezionata dalla ditta fornitrice su misura del paziente per il trattamento della lacuna cranica postcraniotomica o postraumatica fabbisogno annuale Arnas Civico 10 + pz. 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 20 + pz. 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta € 75.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 150.000,00 ============================================================================== LOTTO 41 Protesi discali mobili cervicali in titanio. La protesi deve essere costituita in monoblocco senza dover assemblare e scegliere in fase chirurgica-operatoria, i piatti vertebrali e i relativi spaziatori. I piatti e le misure utilizzabili devono essere costruiti in Titanio Medicale. Il rivestimento dei piatti deve essere in Calcio Fosfato per una migliore osteo-integrazione fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + 15 protesi Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + 30 protesi Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta € 48.000,00 Importo biennale a base d’asta € 96.000,00 ==============================================================================

LOTTO 42

Kit di resina di metilmetacrilato (polvere gr 30 + solvente 1 f da 17ml) per cranioplastica, sterile in confezione singola fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 40 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 80 + 40 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo Codman e/o Siad Halt Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 11.200,00 Importo biennale a base d’asta €. 22.400,00 ==============================================================================

LOTTO 43

a) PATCH IN COLLAGENE ASSORBIBILE (Tipo Duragen) Matrice durale in puro collagene (di tendine d’Achille bovino), completamente assorbibile indicato per la riparazione e/o la ricostruzione delle brecce durali negli interventi al cranio, come protezione antiaderenziale per interventi sulla colonna e per le lesioni dei nervi periferici, disponibile sotto forma di lamina, guaina tubolare e patch suturabile per tutto il perimetro esterno MISURE RICHIESTE: - PATC CM 5 X 5 e/o CM. 2,5 x 2,5 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 30+ 100 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 60 + 200 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - CM 7,5 X 7,5 e/o CM. 2,5 x 7,5 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 100 + 100 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 200+ 200 Az.Osp.V.Sofia/Cervello - CM 10 X 12,5 e/o CM 10x12 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 30 + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz.60 + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello E' stato indicato tipo Duragen e/o Durepair , poiché unico ritenuto idoneo, per le sue caratteristiche, dagli utilizzatori . La ditta dovrà quindi dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 150.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 300.000,00

============================================================================== LOTTO 44

PATCH SUTURABILE Matrice durale in puro collagene (di tendine d’Achille bovino), completamente assorbibile indicato per la riparazione e/o la ricostruzione delle brecce durali negli interventi al cranio, come protezione antiaderenziale per interventi sulla colonna e per le lesioni dei nervi periferici MM 6 X 3 CM e/o MM. 5x5 cm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz.40 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello MM 7 X 3 CM e/o MM. 5 x10 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz.40 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello E' stato indicato tipo Duragen e/o Durepair, poiché unico ritenuto idoneo, per le sue caratteristiche, dagli utilizzatori . La ditta dovrà quindi dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 20.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 40.000,00 ==============================================================================

LOTTO 45

Sistema di misurazione della PIC e drenaggio automatico del CSF, tipo Codman e/o Tekmed Instr.. Tale sistema consente simultaneamente il monitoraggio della PIC, il drenaggio del CSF e la possibilità di eseguire il test d'infusione per la valutazione dell'idrocefalo normoteso in modo automatico fabbisogno annuale Arnas Civico - kit di drenaggio n. 20+ 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico – kit di drenaggio n. 40+ 40 Az.Osp.V. Sofia/Cervello la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i relativi monitor E' stato indicato tipo Codman e/o Tekmed Instr. , poiché unici ritenuti idonei, per le loro caratteristiche, dagli utilizzatori. Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 40.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 80.000,00

================================================================================

# LOTTO 46

# CLIP DI RANEY per emostasi di Raney monouso in PVC ad alta tenuta e resistenza, confezionate in buste da 50pz., risterilizzabili in autoclave a 121°C, o gas plasma fino a 5 volte se non poste a contatto con liquidi biologici. Applicatore per clip poliuso da 19 cm. La ditta fornitrice dovrà fornire in uso gratuito n° 8 pinze di applicazione fabbisogno annuale Arnas Civico n. 10.000 clip + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico n. 20.000 clip + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 12.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 24.000,00

================================================================================

| LOTTO 47 |  |
| --- | --- |
| Dura in poliestereuretano alifatico di elevata purezza in confezione sterile, dimensioni in cm 4x5 fabbisogno annuale Arnas pz. 50 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 100 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 2x10 fabbisogno annuale Arnas pz. 50 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 100 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 4x10 fabbisogno annuale Arnas pz. 50 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 100 +0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 6x14 fabbisogno annuale Arnas pz. 20 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 40 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 12x14 fabbisogno annuale Arnas pz. 20 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 40 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere tipo B. Braun e/o Aesculap e/o Codman Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 127.200,00 Importo biennale a base d’asta €. 254.400,00 ================================================================================ |  |
| LOTTO 48 |  |
| A) Sostituto durale suturabile non riassorbibile in poliestereuretano (tipo Neuro patch Aesculap) 2x10 fabbisogno annuale Arnas pz. 10 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 20+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 4x10 fabbisogno annuale Arnas pz. 10+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 20+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 6x14 fabbisogno annuale Arnas pz. 05+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz.10+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 12x14 fabbisogno annuale Arnas pz. 05+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz.10+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello B) sostituto durale riassorbibile di puro collagene di pericardio bovino (type I tipo Lyoplant Aesculap) 4x10 fabbisogno annuale Arnas pz. 30+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 60+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello 6x8 fabbisogno annuale Arnas pz. 30+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas pz. 60+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia deve essere esclusivamente di produzione Aesculap e/o Codman Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 29.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 58.000,00 ================================================================================ |  |
| LOTTO 49 |  |
| Set di aspirazione per neurochirurgia composto da: Set per aspirazione in Neurochirurgia tipo Lejdin in doppia confezione sterile composto da: un tubo in PVC medicale da 2.5mt. , calibro 9.7x13.5 mm., con raccordo conico a cui deve essere termosaldato un tubo in lattice extramorbido di alto grado medicale da mt. 1, calibro 6x8.6mm. Sul tubo in PVC di alto grado medicale , deve essere posta una linguetta in PVC medicale con asola, scorrevole sul tubo stesso. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 1.200+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 2.400+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Cannula trasparente in vetro, rastremata in punta, diametro interno 5mm circa, e lunghezza 22 cm circa fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 1.400+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 2.800+ 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O di Neurochirurgia deve essere tipo ASTRA MEDICA e/o SIAD HALT Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d'asta €. 32.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 64.000,00 ================================================================================ |  |
| LOTTO 50 |  |
| Tessuto osseo di origine equino costituito da matrice di collagene tipoI ossea integra e matrice minerale ossea a struttura atomica non modificata, trattato contro bse mediante deantigenizzazione biochimica e con autoclave ad alta pressione, non sottoposto a processi di calcinazione, riassorbibile fisiologicamente, resistente al carico, apirogeno, sterile, in doppia confezione - blocchi di spongiosa - 2 x 2 x 1 cm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 05 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 10 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - 2 x 2 x 1 cm strong fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 05 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 10 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - granulato di spongiosa (chips) - 2 – 4 mm conf da 5 cc fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - 2 – 4 mm conf da 10 cc fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - 2 – 4 mm conf da 20 cc fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d'asta €. 35.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 70.000,00 ================================================================================ |  |
| LOTTO 51 |  |
| Pericardio deantigenizzato naturale di origine equina da utilizzare come sostituto di duramadre, trattato contro bse mediante deantigenizzazione biochimica e con autoclave ad alta pressione, riassorbibile fisiologicamente, resistente al carico, apirogeno, sterile, in doppia confezione fogli quantità - 40 x 50 mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello - 30 x 60 mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 0 V. Sofia/Cervello - 40 x 70 mm fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 40 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 12.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 24.000,00 |  |
| ================================================================================ LOTTO 52 |  |
| Spatole monouso in silicone, in confezione sterile, nelle misure e quantità: mm. 7,5 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp. V.Sofia/Cervello - 10 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 200 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello - 12,5 fabbisogno annuale Arnas Civico pz.50 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello F abbisogno biennale Arnas Civico pz. 100 + 0 Az.Osp.V.Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 6.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 12.000,00 |  |
| ================================================================================ LOTTO 53 |  |
| Telai per trazione cervicale costituiti da : piastra da collocare sotto il materasso del letto del paziente con braccio a doppia barra, snodabile e regolabile a varie angolazioni rispetto alla piastra con terminale curvo, dotato di puleggie per il filo di trazione cervicale in corrispondenza della base, regolabili in altezza, e dell’estremità del braccio rotelle per il filo di trazione. Le dimensioni della piastra sono tali da entrare in larghezza tra le sponde del letto del paziente, ed entrare sotto il materasso quanto basta da sopportare il peso della trazione fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10+ 3 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20+ 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 2.300,00 Importo biennale a base d’asta €. 4.600,00 |  |
| ================================================================================ LOTTO 54 |  |
| Pesi per trazione inseribili su supporto dotato di anello per il fissaggio del filo di trazione con i seguenti pesi - Kg 1 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 10 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20 + 20 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello - Kg 2 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 10 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20 + 20 pz. Az.Osp. V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 1.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 2.000,00 |  |
| ================================================================================ LOTTO 55 |  |
| Filo per trazione resistente ad almeno kg 30 lunghezza 2,0 m di facile scorrimento sulle puleggie di trazione fabbisogno annuale Arnas Civico 20 pezzi + 10 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 40 pezzi + 20 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 1.000,00 Importo biennale a base d’asta €. 2.000,00 ================================================================================ |  |
| LOTTO 56 |  |
| Cateteri FOGARTY di Fogarty transluminale per embolectomia lunghezza di uso 60 cm di diametro 2 F, capacità del palloncino 0.1 ml con mandrino in confezione sterile, da utilizzare per l’attività chirurgica endoscopica fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 30 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 60 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O di Neurochirurgia deve essere tipo BRAUN e/o TEKMED Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti. Importo annuale a base d’asta €. 750,00 Importo biennale a base d’asta €. 1.500,00 |  |
| =============================================================================== LOTTO 57 |  |
| Cateteri per derivazione interna ed esterna, antisettici impregnati con nano particelle idrosolubili di ioni d’argento per il drenaggio ventricolare, lombare e subdurale mis. 8 – 10 Fr. Durata d’impianto 30 gg con possibilità di misura della pressione intracranica. fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 50+ 25 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 100+ 50 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 71.250,00 Importo biennale a base d’asta €. 142.500,00 |  |
| =============================================================================== LOTTO 58 |  |
| Perforatori craniali diametri 14x11 – 13x9 – 11x7 – 8x5 e vari spessori per tecla cranica mm 3-2-1 fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 100 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 200 + 0 pz Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 40.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 80.000,00 =============================================================================== |  |
| LOTTO 59 |  |
| Cera per ossa in bustine da g. 2,5 cera cera d'api, monouso sterile, per il controllo meccanico delle emorragie nelle lesioni ossee . Il prodotto deve presentarsi uniforme, malleabile, non irritante per i tessuti; durante la manipolazione non deve aderire ai guanti; fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 2.500 + 250 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 5.000 + 500 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 11.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 22.000,00 =============================================================================== |  |
| LOTTO 60 |  |
| Divaricatore per muscolatura del rachide con aste a cremagliera e lame di distrazione di varia lunghezza fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + n.ro 01 set. Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 0 + n.ro 01 set Az.Osp.V. Sofia / Cervello Importo annuale a base d’asta €. 25.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 25.000,00 =============================================================================== |  |
| LOTTO 61 |  |
| Laminotomi a morso obliquo in leghe metalliche differenziate – meno dense nella parte prossimale dello strumento per mantenere un’alta elasticità e maneggevolezza, maggiore densità (% di carbonio) nella lama e nel morso per un più preciso taglio ed una presa con grip, garanzia di controllo e di equilibrio dei pesi di utilizzo. Trattamento di saldatura nelle lame di acciaio ad alta densità ed anticorrosione. Garanzia a vita. misure: n. 4 da 2mm n. 4 da 3mm fabbisogno annuale Arnas Civico 0 + pz. 8 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 0 + pz. 16 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 10.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 20.000,00 =============================================================================== |  |
| LOTTO 62 * |  |
| dispositivo per trazione e immobilizzazione cervicale tipo HALO composto da: - halo-crown con forma a ferro di cavallo aperto posteriormente e rinforzo trasversale, in titanio, completo di perni di posizionamento, alette autolimitanti la torsione, cacciavite dinamometrico, chiave 7/16 e adattatore per soprastruttura, dispositivo staccabile per trazione, nelle misure - small (circonferenza cranica <58) - large (circonferenza cranica > 58) - halo-vest (tipo airflo con forma a T del pettorale che appoggia per una superficie limitata sulla regione pettorale), regolabile in larghezza, con parti metalliche in titanio, nelle misure: - short (altezza del paziente < 169 cm) - tall (altezza del paziente > 169cm) Si precisa che la misura del halo-crown e del halo-vest variano in base alle misure dei pazienti. Pertanto si richiede che l’intera gamma di misure sia messa in conto deposito nella quantità di almeno 2 per misura, fatturando soltanto quanto effettivamente consumato dal reparto. fabbisogno annuale Arnas Civico 20 + pz. 6 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico 40 + pz. 12 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 104.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 208.000,00 =============================================================================== |  |
| LOTTO 63 |  |
| Confezioni di sigillante chimico per la riparazione della dura spinale fabbisogno annuale Arnas Civico pz. 10 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico pz. 20 + 0 Az.Osp.V. Sofia/Cervello Importo annuale a base d’asta €. 10.000,00 Importo biennale a base d’asta €.. 20.000,00 |  |

================================================================================

LOTTO 64 *

Sostituti di corpo vertebrale per il trattamento cervicale e dorsale superiore per il trattamento dei pazienti affetti da patologia neoplastica a carico dei corpi vertebrali, che necessitano di sostituzione degli stessi, si richiedono protesi di corpi vertebrali con le seguenti caratteristiche: - espansibili con progressione costante; - in peek per ridurre gli artefatti di TAC/RMN - impiantabili con tecnica maneggevole ove lo stesso strumento per reggere l’impianto consenta anche la sua espansione; - di diversa altezza (da 17 a 70 mm) e angolazioni della placca terminale che consente di scegliere la configurazione adatta alla patologia e alla configurazione anatomica individuale; - dotati di dispositivo di blocco per impedire variazioni all’altezza dell’impianto; Il set completo di materiale verrà fornito dalla ditta in conto deposito . Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta aggiudicataria. Trattandosi di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da una protesi e un dispositivo di blocco . fabbisogno annuale Arnas Civico circa 02 impianti + 0 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello fabbisogno biennale Arnas Civico circa 04 impianti + 0 impianti Az.Osp.V. Sofia/Cervello Tale materiale, con caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia , deve essere tipo Synthes Pertanto la ditta dovrà dichiarare che il prodotto offerto possiede caratteristiche equivalenti.

Importo annuale a base d’asta  €.     9.000,00

Importo biennale a base d’asta €..   18.000,00

================================================================================

Allegato “b”

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI  CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________________ il____________________nella  qualità di________________________________________________

e quindi legale rappresentante della ditta ________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________________________

Via ____________________________________n._________ Tel._____________Fax___________

e sede amministrativa in _____________________________________________________________

Via ______________________________________________________________n._______________ Tel.________________________Fax___________________________________

Codice fiscale ___________________ Partita IVA ______________________

sotto la sua personale responsabilità ed edotto dalle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor_______________________________________________nato a  ___________________________________ il  ______________________nella sua qualità di  ________________________________________________________________

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di   sospensione indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;

3. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione o cessazione della attività commerciale, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, ne’ vi e’ in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

5. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956,  n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli art. 2 e 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

6. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

7. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55

8. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

9. che la ditta non e’ incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la pubblica amministrazione, in risoluzioni contrattuali anticipata, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

10. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente appalto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

11. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

12.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

13.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

14. che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno  2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

15. che la ditta e’ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ Registro delle imprese dal ___________ al  n.____________ per l’esercizio dell’attività oggetto  della presente gara o presso organismi comunitari equiparati /all.XI C D.Lgs 163/06;

16.  che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza    Incarico societario

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

____________  ___________________      ________    _______________

17. che il direttore tecnico dell’impresa e’ il signor_________________________________________;

18.  di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara;

19. che la ditta o la società è in possesso:

a) della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall’Amministrazione aggiudicatrice, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall’art.41 lett. c) del D.Lgs.163/06.

b) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità tecnica (art.42 D.Lgs. 163/06).

20. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 12.03.99, n. 68.

21. che alla presente gara non partecipano imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c. ed art. 4, comma 5, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 e che l’impresa non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

22. che non subappalterà lavorazioni e/o forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

23. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

24. l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

25. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

26. che in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l’impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

27. che l’impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

28. di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza,antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto

(Luogo e data ___________________________________________________)

più fotocopia documento d’identità

Firma                                  __________________

N.B. - I dati saranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003.