AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Asta pubblica triennale per la fornitura di

MATERIALE DI CONSUMO PER GASTROENTEROLOGIA

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| 3 | EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA | 3 |
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 4 |
| 5 | VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
| 6 | PENALI | 6 |
| 7 | SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI | 6 |
| 8 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 7 |
| 9 | CONTROLLO | 7 |
| 10 | CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA | 8 |
| 11 | PREZZI | 8 |
| 12 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 8 |
| 13 | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 9 |
| 14 | SPESE CONTRATTUALI | 9 |
| 15 | CAUZIONE | 9 |
| 16 | DECORRENZA DELLA FORNITURA | 9 |
| 17 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 10 |
| 18 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 10 |
| 19 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
| 20 | FORO COMPETENTE | 11 |
| 21 | SUBAPPALTO | 11 |
| 22 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 11 |
| 23 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 11 |
| 24 | ULTERIORI INFORMAZIONI | 11 |
| Allegato N.1 | LOTTI IN GARA | 13 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato in centocinque lotti ha per oggetto, la fornitura di materiale di consumo per gastroenterologia.

I quantitativi indicati nell’allegata scheda tecnica, per ciascuno di esse è riferito ad un presunto consumo annuo.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare il contratto di dodici (12) mesi, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo da notificarsi all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza dei contratto originario.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato l’allegato n. 1 nel quale sono descritte i lotti oggetto della presente gara.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3

EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere la campionatura del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

Ove eventualmente richiesto,le ditte partecipanti dovranno inviare, pena esclusione, n. 2 campioni sterili per ogni tipologia di prodotto offerto, di cui si chiede campionatura.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, se richiesta, comporterà la esclusione della ditta.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI CONSUMO PER GASTROENTEROLOGIA.” E dovrà essere consegnata, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria  deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ARTICOLO 5

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante  si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le  prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ARTICOLO 6

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ARTICOLO 7

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L’Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite

ARTICOLO 8

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 9

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 10

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I materiali offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I materiali dovranno essere confezionati a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

I singoli dispositivi, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

### ARTICOLO 11

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 12

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO 13

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 14

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 15

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 16

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo   che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara,  e ogni altro documento necessario per l’eventuale  stipula del contratto pubblico. I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 17

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture  e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni,variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### ARTICOLO 19

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 22

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 23

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 24

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al nr. 091.6662261.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dario Allegra

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

Procedura aperta per la fornitura triennale di

materiale di consumo per gastroenterologia.

Allegato al C.S.A.

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazioni o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti , detta indicazione deve intendersi integrata dalla mensione “o equivalente” , L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

E’ prevista la tolleranza del +/- 5% nelle misure delle singole voci.

Ove necessario potrà essere richiesta eventuale campionatura.

Per quanto riguarda i materiali contrassegnati con asterisco ***, la ditta aggiudicataria dovrà dichiararsi disponibile a stipulare il contratto in conto deposito, assicurando, così, le varie misure, con pagamento della  sola merce effettivamente utilizzata.

Lotto n. 1

Papillotomo triplo lume, rotante, con punta catetere 4,5 circa, utilizzabile con tecnica a guida corta, naso 5 mm, filo di taglio da 20 e da 30mm, monofilamento. Precaricato con guida idrofilica da 0.035 Inch. in nitinol con punta idrofila da 10 cm per superare più agevolmente le stenosi serrate, lung.260 e 450cm, rastrematura corta. Possibilità di iniettare il contrasto con guida inserita. Sterile e monouso.

Quantità  annua pz. 150 a scelta

Base d’asta annuale € 193.500,00

Lotto n. 2

Papillotomo a triplo lume, punta smussa a cupola, utilizzabile con tecnica a guida corta. Filo di taglio lungo 25 mm, monofilamento. Il sistema permette l'utilizzo di guide da 0.035 Inch, 0.025 Inch, 0.021 Inch, 0.018 Inch, (lunghezza da 185, 260, 400, 480 cm.). Sterile e monouso.

Quantità   annua pz. 80 a scelta

Base d’asta annuale € 38.400,00

Lotto n.3

Papillotomo monouso sterile dotato di rivestimento isolante di sicurezza della metà prossimale del filo di taglio, con filo irrigiditore incorporato per incanulazione stabile, punta radiopaca, marcatura distale per il controllo della posizione intrapapillare, manico integrato con connessione cavo elettrobisturi, compatibile con filoguida da 0,035” cCalibro distale 4,5 fr, lunghezza operativa di 1700 mm., naso 3 mm. con filo da taglio 20-25 mm., naso da 7 mm con filo da taglio da a 30mm; naso 15 mm. con filo di taglio 20 e 30 mm., naso da 30 mm. con filo da taglio di 30 mm.

Quantità annua pz.15 a scelta

Base d’asta annuale € 10.350,00

Lotto n.4

Cestello di Dormia, filoguidato, utilizzabile con tecnica a guida corta, a 4 fili presagomati in nitinol autosacrificante per litotrissia. Misura Basket 1,5x3 - 2x4 - 2,5x5 - 3x6 cm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 15 a scelta

Base d’asta annuale € 14.400,00

Lotto n.5

Cestello per recupero calcoli monouso a quattro filamenti di media rigidezza, con manico integrato ed apertura da 20 a 30 mm. Diametro massimo della sonda di 2,9 mm e lunghezza operativa di 1900 mm. Filo del cestello siliconato per una migliore scorrevolezza all’interno del catetere. Dotato di connessione luer-lock per l’instillazione del mezzo di contrasto. Compatibile con litotritore di emergenza extra-canale.

Rotante                                                   Quantità  annua pz. 10   a scelta

Filoguidabile  (per filoguida da 0,035”).  Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 13.800,00

Lotto n. 6

LITOTRITORE MONOUSO FILOGUIDABILE

Set completo per litotrissia intra-canale consistente in:

Voce 1

cestello monouso in confezione singola sterile specifico per litotrissia, del diametro di 30 mm, filoguidabile (compatibile con filoguida da 0,035”) e rotante, preassemblato con camicia in acciaio dotata di rivestimento esterno teflonato per una migliore scorrevolezza nel dotto biliare; munito di connessione luer-lock per l’instillazione del mezzo di contrasto; radiopaco; diametro massimo della sonda 3,6 mm e lunghezza operativa di 2000 mm circa; compatibile con litotritore di emergenza extra-canale.

Quantità annua pz.10

Voce 2

manico in acciaio pluriuso autoclavabile, munito di blocco di ritorno del mulinello, che controlla la chiusura del cestello, e di comando di rotazione del cestello.

Quantità annua pz. 2

Base d’asta annuale € 14.580,00

Lotto n.7

Catetere a palloncino per estrazione calcoli, a tre lumi separati, utilizzabile con tecnica a guida corta, catetere da 7Fr. Palloncino a doppio calibro di gonfiaggio da 9-12,12-15,15-18 mm, canale iniettivo prossimale o distale al palloncino, punto di repere radiopaco nell’ inserzione del palloncino sul catetere. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 170 a scelta

Base d’asta annuale € 132.600,00

Lotto n.8

Catetere a palloncino da estrazione  a triplo lume, utilizzabile con la tecnica a guida corta, catetere da 7Fr. Palloncino a doppio calibro di gonfiaggio a quattro calibri di gonfiaggio in un unico palloncino 8,5-12-15-18mm oppure 12-15-18-20mm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 80 a scelta

Base d’asta annuale € 72.000,00

Lotto n.9

Papillotomo triplo lume separato con ago per tecnica di pre-cut, utilizzabile con la tecnica a guida corta. Rastremato distalmente da 2.3 a 1.7 mm, punti di repere radiopachi con codifica colore, avanzamento dell’ago 1 a 6 mm. Compatibile con l'utilizzo di guide da 0.035 Inch. standard. Sterile e monouso.

Quantità  annua pz. 15

Base d’asta annuale € 13.500,00

Lotto n.10

Papillotomo triplo lume separato con ago tecnica di pre-cut, utilizzabile con tecnica a guida corta. La lama della punta (ago) deve fuoriuscire dall' endoscopio (max esposizione dell'ago 4 mm). Compatibile con l'utilizzo di guide da 0.035 Inch. standard. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 5

Base d’asta annuale € 3.150,00

Lotto n.11

Papillotomo monouso ad ago "minicut" utilizzabile per tecniche precut, ESD e mucosectomia con diametro corpo del catetere esterno 0,035" utilizzabile all'interno di qualsiasi altro catetere che accetti un filo guida di diametro 0,035 Inch. Filo di taglio in acciaio inox, monofilamento. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 4.500,00

Lotto n.12

Set sonda naso biliare rigida nella porzione di introduzione distale e morbida nella porzione prossimale, calibro catetere da 6 a 8.5 Fr circa, parete sottile, precurvato, punta pigtail a fori. Il kit deve contenere tubo per traferimento nasale, tubo connessione alla sacca di drenaggio e guida e raccordi. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 15 a scelta

Base d’asta annuale € 6.525,00

Lotto n.13

Filo guida in nitinol totalmente teflonato, con punta idrofila 5 cm, punta rastremata floppy in platino, rigidità standard e stiff, punta j e dritta, calibro: 0.025, Inch. Lughezza 450 cm e 260cm completo di estensione da 2 mt. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 50 a scelta

Base d’asta annuale € 30.000,00

Lotto n.14

Filo guida in nitinol totalmente teflonato, con punta idrofila 5 cm, punta rastremata floppy in platino, rigidità standard e stiff, punta j e dritta, calibro:  0.035, Inch. Lughezza 450 cm e 260cm completo di estensione da 2 mt. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 100 a scelta

Base d’asta annuale € 60.000,00

Lotto n.15

Filo guida in nitinol totalmente teflonato, con punta idrofila 5 cm, punta rastremata floppy in platino, rigidità standard e stiff, punta j e dritta, calibro: 0.038 Inch. Lughezza 450 cm e 260cm completo di estensione da 2 mt. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 50 a scelta

Base d’asta annuale € 30.000,00

Lotto n.16

Filo guida in nitinol, totalmente teflonato, a doppia punta d'introduzione idrofila, punta rastremata floppy in platino, rigidità standard e stiff, lunghezza 260 e 450 cm, punta j e dritta, calibro 0.035 Inch. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 100 a scelta

Base d’asta annuale €64.500,00

Lotto n.17

Filo guida ultra corto in nitinol, totalmente teflonato, del diametro di 0.035 Inch, lunghezza 260cm per utilizzo con sistema a scambio rapido. Rivestimento idrofilo sulla punta distale per una tratto di 5cm provvista di reperi endoscopici ogni 5cm per 25 cm per misurazione delle  stenosi. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20

Base d’asta annuale € 15.600,00

Lotto n.18

Filo guida ultra corto del diametro di 0.035 Inch, lunghezza 260cm per utilizzo con sistema a scambio rapido con rivestimento totalmente idrofilo. La guida deve essere radiopaca, disponibile sia punta j che dritta. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale € 6.600,00

Lotto n.19

Cannula da ERCP con punta a cupola a doppio lume, utilizzabile con la tecnica a guida corta, che permette l'utilizzo di guide da 0.035 Inch, 0.025 Inch, 0.021 Inch, 0.018  Inch, di lunghezza 260, 400, 480 cm.. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 2.700,00

Lotto n.20

Cannula da ERCP a triplo lume con punta rastremata, utilizzabile con la tecnica a guida corta, guida 0.35, configurazione standard, rastremata, ball tip. Canale aperto per 150 cm del corpo della cannula. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 40

Base d’asta annuale € 9.000,00

Lotto n.21

Sistema premontato, utilizzabile con la tecnica a guida corta, di protesi biliare plastica, a canale aperto preassemblata, filo di bloccaggio stent interno, punta introduzione rastremata, stent parete sottile con repere visivo posto nella porzione finale dello stent preflap duodenale, calibro 7, 8.5, 10, 11.5 Fr, lunghezze inter-flap da 5-7-10-12-15 cm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 40 a scelta

Base d’asta annuale € 20.400,00

Lotto n.22

Sistema premontato (catetere + spingitore) per introduzione protesi plastiche, utilizzabile con la tecnica a guida corta, composto da catetere da 8.5 e spingitore 10.0 Fr. Lunghezza 170 cm. Catetere guida radiopaco lungo 200 cm. Circa A 2,5 cm. dalla punta foro con marker radiopaco che permette l'utilizzo di guide corte da 0.035 Inch. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20

Base d’asta annuale € 10.200,00

Lotto n.23

Stent plastico in polietilene per drenaggio della via biliare. Misure disponibili da 7 a 11.5Fr, lunghezza da 5 a 18cm. Disponibilità di diverse configurazioni, Cotton Huibregste & tipo Amsterdam e Sof-Flex. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale € 7.800,00

Lotto n.24

Brush biliare, utilizzabile con la tecnica a guida corta, doppio lume, 2.6 mm, lunghezza 200 cm circa, spazzola da 3 mm, filo guida da 0.035, dotato di reperi per la misurazione di introduzione. Sterile e monouso.

Quantità  annua pz. 20

Base d’asta annuale € 9.900,00

Lotto n.25

Stent biliare metallico, utilizzabile con la tecnica a guida corta, in Platinol con rivestimento permalume nel tipo totalmente e parzialmente ricoperto, con doppio loop di recupero prossimale realizzato con lo stesso monofilamento dello stent. Da prevedere le tre varietà parzialmente ricoperto, totalmente ricoperto e non ricoperto. Misure 4-6-8-10 cm, calibro protesi aperta 8 e 10 mm, calibro catetere 8 Fr. Sterile e monouso.

Quantità  pz. 80 a scelta ***

Base d’asta annuale € 432.000,00

Lotto n.26

Stent biliare metallico costituito da un’introduttore del diametro di 6 Fr con stent biliare metallico premontato. Stent a maglia stretta in nitinol con markers radiopachi prossimali e distali in platino. Calibro 6,8,10 mm di diametro, lunghezza 4,6,8 cm. Lo stent non deve subire variazioni di misura dopo il rilascio. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 5 a scelta ***

Base d’asta annuale € 22.500,00

Lotto n.27

Set dilatazione pneumatica biliare alta pressione, utilizzabile con la tecnica a guida corta, guida 0.035, catetere 5 fr, lunghezza palloncino 2-3-4 cm, calibro palloncino 4-6-8-10 mm. Completi di pistola e siringhe complete di linee e manometro. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale €18.000,00

Lotto n.28

Catetere a palloncino per dilatazione biliare a doppio lume. All’interno del pallone presenza di 2 markers radiopachi (prossimale e distale) che permettono il preciso posizionamento in scopia e 2 fori di gonfiaggio, che  permettono al palloncino di gonfiarsi e sgonfiarsi in maniera uniforme. Lunghezza del palloncino 4 cm e diametro del palloncino 4,6,8,10 mm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 10 a scelta

Base d’asta annuale € 12.000,00

Lotto n.29

Sistema monouso per blocco filoguida a due postazioni tipo locking device completo di tappo. Sterile e monouso.

Quantità  annua pz. 180

Base d’asta annuale € 3.780,00

Lotto n.30

Sistema monouso di bloccaggio del filoguida con doppia valvola di tenuta e possibilità di bloccaggio di due fili guida, compatibile con lo strumento in uso. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 40

Base d’asta annuale €4.200,00

Lotto n.31

Catetere per dilatazione biliare in Teflon, utilizzabile con la tecnica a guida corta da 0.035 Inch. Punta rastremata lunga 3cm. Dilatatore dotato di uno stiletto irrigiditore integrato. Diametro 7 Fr rastremato a 4 Fr, 8.5 Fr rastremato a 5Fr, 10 Fr rastremato a 6 Fr. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 10 a scelta

Base d’asta annuale € 3.900,00

TUTTI I PRODOTTI SOPRA DESCRITTI SONO DEDICATI ALL’APPROCCIO ALLE VIE BILIARI;  DEVONO ESSERE TRA DI LORO INTERSCAMBIABILI ED UTILIZZABILI CON SCAMBIO RAPIDO E SICURO. TUTTI I SOPRA MENZIONATI PRESIDI DEVONO LAVORARE CON IL FILO GUIDA CORTO BLOCCATO ALL’ENDOSCOPIO PER MANTENERE FISSO L’ACCESSO ALLA VIA BILIARE.

Lotto n.32

Sfinterotomo per Billroth II filoguidato da 0,035 Inch. Catetere da 6Fr. Punta rastremata a 5Fr. Filo di taglio monofilamento da 20 mm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 5

Base d’asta annuale € 3.000,00

Lotto n.33

Set stent per introduzione biliare a doppio Pig-tail formato da:

stent biliare realizzato in materiale radiopaco; diametro 10.0 Fr e lunghezza di 1,3,4,5,7,9,10,12 e 15 cm. Lo stent è caratterizzato dalla forma a doppio pig-tail con bande radiopache alle due estremità che migliorano ulteriormente la precisione del posizionamento.

Sistema di introduzione per stent biliare del diametro di 10.0 Fr e lungo 208cm. Il sistema è provvisto di 4 marker per un accurato posizionamento. Camicia raddrizza pig-tail. Compatibile con guida da 0.035 Inch. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 8 a scelta

Base d’asta annuale € 7.200,00

Lotto n.34

Sfinterotomi tipo Howell Dash ad accesso diretto

Fr. 5.5   4.0   Diam.  Guida. 021  Monof. 25mm	pz. 7/ anno

Fr. 6.0   4.5   Diam.  Guida. 025  Monof. 25mm	pz. 7/anno

Fr. 7.0   5.0   Diam.  Guida  035  Monof. 25mm	pz.7/anno

Base d’asta annuale € 27.090,00

Lotto n.35

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Ansa da polipectomia sterile monouso tipo ovale.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 300,00

Lotto n.36

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Ansa da polipectomia sterile monouso tipo crescent.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 360,00

Lotto n.37

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Ansa da polipectomia sterile monouso tipo esagonale.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 360,00

Lotto n.38

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Sistema combinato con ago ed ansa da polipectomia. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 10

Base d’asta annuale € 4.800,00

Lotto n.39

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

“Roth Net” Retina per recupero corpi estranei. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 25

Base d’asta annuale € 4.875,00

Lotto n. 40

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Pinza bioptica monouso con valve ovali. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 50

Base d’asta annuale € 1.500,00

Lotto n.41

Materiali sanitari per videogastroscopi con canale operativo da 2 mm:

Pinza bioptica monouso con valve ovali ed ago. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 50

Base d’asta annuale € 1.500,00

Lotto n.42

Set per legatura multipla delle varici esofagee con almeno 6 elastici, con codice colore al penultimo elastico, cappuccio in gomma trasparente, catetere per irrigazione, sistema di rilascio a scatto, possibilità di introduzione ago da sclerosi da 1.8 mm. Gli elastici non devono contenere lattice. Sterile e monouso.

Quantità annua pz.20

Base d’asta annuale € 12.600,00

Lotto n.43

Aghi da sclerosi mono e bilume, calibro 1.8 e 2.3 mm, 23 e 25 Gauge. Da 4 e 6mm, lunghezza 200/240 cm, ad anima stellare. Sterile e monouso.

Quantità annua pz.300 a scelta

Base d’asta annuale € 63.000,00

Lotto n.44

Ago per biopsia ecoendoscopica con guaina teflonata da 5.2Fr. con stiletto interno a becco di flauto, o punta a pallina di 2 mm. Ago con un manico che permette di essere utilizzato con le diverse metodiche di impugnatura per le procedure di FNAB e con due diversi sistemi di regolazione, con sistema di bloccaggio e scala graduata, che permettono di regolare sia la fuoriuscita dell'ago dalla guaina (da 0 a 8cm), sia la fuoriuscita della guaina dal canale operativo (da 0 a 5cm). Ago dotato di una siringa da 10cc con luer-lock per il mantenimento del vuoto, da integrare al manico. Sistema di visualizzazione della punta HD per garantire un'alta ecogenicità dell'ago. Dimensione minima del canale operativo da utilizzarsi 2.0mm, con sistema coassiale alla guaina con diametro 5.5 Fr o 5.2 Fr rastremata a 4.5 Fr lunga 140cm, ago da 19g, 22g o 25g. Disponibile anche con guaina metallica spiralata. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 20

Base d’asta annuale € 24.000,00

Lotto n.45

Sistema per drenaggio delle pseudocisti pancreatiche costituito da due cateteri/guaine coassiali; uno esterno del diametro di 10.0 Fr lungo 165cm con anello diatermico del diametro di 10.0 Fr posto all'estremità distale, ed un catetere interno del diametro di 5.0 Fr e lungo 190cm. dotato di un ago diatermico sfilabile del diametro di 0.038 Inch. Lo strumento è provvisto di due raccordi per cavo diatermico: uno identificato da un anello di colore rosso e connesso con l'ago, il secondo disposto lateralmente all'impugnatura identificato con due anelli di colore rosso e connesso all'anello diatermico da 10FR. Il sistema è compatibile con fili guida da .035Inch. Diametro minimo del canale operativo dello strumento 3.7mm. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 3

Base d’asta annuale € 33.000,00

Lotto n.46

Sonda per elettroemostasi bipolare con ago 25 Ga. interno, idrofili, calibro 7 e 10 Fr, lunghezza da 210-300 e 350 cm. Sterile e monouso

Quantità annua pz. 5 a scelta

Base d’asta annuale € 5.700,00

Lotto n.47

Sonda per elettroemostasi bipolare senza ago 25 Ga. interno, idrofili, calibro 7 e 10 Fr, lunghezza da 210-300 e 350 cm. Sterile e monouso

Quantità annua pz. 5 a scelta

Base d’asta annuale € 5.700,00

Lotto n.48

Set clip per emostasi in acciaio premontata su catetere applicatore, apertura da 11 mm, possibilità di apertura e chiusura della clip di almeno 3 volte, lunghezza applicatore per gastroscopio e colonscopio, sterile e monouso.

Quantità annua pz. 50

Base d’asta annuale € 16.500,00

Lotto n.49

Pinza biopsia monouso totalmente teflonata, rivestimento idrofilico, lunghezza 160 e 240 cm morso in acciaio a doppia fenestratura per valva, capacità standard e maxi con e senza ago, per canale operativo da 2.8 mm.

Quantità annua pz. 800

Base d’asta annuale € 24.000,00

Lotto n.50

Set ansa polipectomia completa di manico ad anelli graduato e con guaina interna lubrificata configurazione mini ovale, micro ovale, ovale standard, ovale jumbo, esagonali, tonda, lunghezza 240, cappio da 11-13-27-30 diametro esterno introduttore 2.4 e 1.9 secondo misure. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 25

Base d’asta annuale € 4.500,00

Lotto n.51

Ansa per polipectomia endoscopica rotante mediante snodo cardanico posto sul catetere, completa di manico, configurazione ovale con ampiezza 13 e 20mm, catetere lunghezza da 165cm a 230 cm. di lavoro. Sterile e monouso.

Quantità pz. 220 a scelta

Base d’asta annuale € 39.600,00

Lotto n.52

Ansa per polipectomia, pluriuso, con apertura ansa da 30 mm con punta isolata e angolazione a 90°. Deve essere garantita una buona memoria di forma dopo vari utilizzi. Forma dell'ansa ovale (small, medium  e large). Impugnatura con connessione elettrica  di tipo standard.

Quantità annua pz. 2

Base d’asta annuale € 840,00

Lotto n.53

Ansa piatta per mucosectomia con denti. Pluriuso. L’ansa deve presentare la porzione prossimale piatta, per permettere una ottima aderenza sulla parete soprattutto per l'asportazione dei polipi sessili. Deve essere garantita una buona memoria di forma dopo vari utilizzi. Forma dell'ansa, ovale. Apertura ansa 30mm x 60mm e 50mm x 60mm. Impugnatura con connessione elettrica  di tipo standard.

Quantità annua pz. 2

Base d’asta annuale € 720,00

Lotto n.54

Ansa piatta per mucosectomia. Pluriuso. L’ansa deve presentare la porzione prossimale piatta, per permettere una ottima aderenza sulla parete soprattutto per l'asportazione dei polipi sessili. Deve essere garantita una buona memoria di forma dopo vari utilizzi. Forma dell'ansa ovale. Apertura ansa 30mm x 60mm. Impugnatura con connessione elettrica  di tipo standard.

Quantità annua pz. 2

Base d’asta annuale € 2.280,00

Lotto n.55

Catetere con ago diatermico retrattile, doppio lume, uno per il passaggio di soluzione fisiologica per effettuare il lifting della mucosa e l'altro per consentire lo scorrimento dell'ago diatermico per la dissezione della sottomucosa (ESD). Tale ago deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza tale da garantire l'esposizione massima di 3 mm dello stesso. Sterile e monouso.

Quantità annua pz. 5

Base d’asta annuale € 4.200,00

Lotto n.56

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro da 6-8 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale € 15.000,00

Lotto n.57

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro da 8-10 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale € 15.000,00

Lotto n.58

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro  da 10-12 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale €15.000,00

Lotto n.59

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro da 12-15 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale € 15.000,00

Lotto n.60

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro da 15-18 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale € 15.000,00

Lotto n.61

Palloncino da dilatazione multicalibro per colon ed esofago con filo guida precaricato, monouso, calibro da 18-20 mm ad alta pressione.

Quantità  annua pz. 10

Base d’asta annuale € 15.000,00

N.B. per i palloncini di cui ai lotti dal n.56 al n. 61 ditte aggiudicatarie dovranno fornire altresì, a corredo, almeno 3 sistemi per gonfiaggio/sgonfiaggio rapido e siringhe monouso con manometro e linee di gonfiaggio

Lotto n.62

Palloncino da dilatazione Esofagea-colica-pilorica a 3 Stadi Progressivi Palloncino in P.E.T., monouso, con punta flessibile atraumatica lungo 5.5 cm, diametri 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm. Catetere con anima in Nitinol da 8 Fr. lungo da 180 a 240 cm. Il corpo catetere e il palloncino devono essere dotati all'interno di un sistema di evacuazione rapida. Il catetere deve essere dotato di un marker argentato visibile endoscopicamente situato prima del pallone.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale € 24.000,00

Lotto n.63

Set dilatatori per acalasia, misura 30mm, monouso. Punta a cono rovescio in gomma totalmente atraumatica.

Quantità annua pz. 3

Base d’asta annuale € 2.160,00

Lotto n.64

Set dilatatori per acalasia, misura 35mm, monouso. Punta a cono rovescio in gomma totalmente atraumatica.

Quantità annua pz. 3

Base d’asta annuale € 2.160,00

Lotto n.65

Set dilatatori per acalasia, misura 40mm, monouso. Punta a cono rovescio in gomma totalmente atraumatica.

Quantità annua pz. 3

Base d’asta annuale € 2.160,00

Lotto n.66

Stent metallici per colon e duodeno autoespandibili in nitinol monosvasatura sempre a monte della stenosi, RM compatibile 3-tesla, completo di reperi radiopachi di posizionamento e rilascio, configurazione intrecciata tubolare a maglia larga, premontate su cateteri applicatori tutti filoguidati da 0.035 Inch; recuperabile durante il rilascio. Calibri da 27/22 e 30/25 mm. Lunghezze da 6/9/12 cm.

Quantità annua pz. 20 a scelta ***

Base d’asta annuale € 108.000,00

Lotto n.67

Stent colonico in nitinol non ricoperto, con 4 markers radiopachi in tantalio nella parte prossimale e distale, premontato su cateteri applicatori tutti filoguidati da 0.035 Inch. Recuperabile durante il rilascio. Diametro del corpo dello stent 25 mm, diametro delle flange prossimali e distali 30 mm. Lunghezza stent 6,8,10 cm.

Quantità annua pz. 5 ***

Base d’asta annuale €25.500,00

Lotto n.68

Stent metallico esofageo in nitinol monosvasatura a monte della stenosi rivestito e non in poliuretano, autoespandibile, inizio rilascio prossimale e distale. Lunghezze 7/10/12/15 cm x 18/23 e 23/28 mm. Protesi premontate su cateteri applicatori tutti filoguidati da 0.038 Inch, complete di filo guida dedicato.

Quantità annua pz.8 a scelta ***

Base d’asta annuale € 45.600,00

Lotto n.69

Stent esofageo in nitinol parzialmente e totalmente ricoperto in polimero in silicone trasparente (permalume). Svasato alle due estremità con 4 markers radiopachi per il posizionamento; recuperabile fino al 75% d’apertura. Protesi premontate su cateteri applicatori tutti filoguidati da 0.035 Inch. Riposizionabile o rimovibile attraverso un loop metallico nell’estremità prossimale. Misure dello stent completamente ricoperto diam. 18 mm con svasatura 23/25 mm, diam. 23 mm con svasatura 28 mm; lunghezza 10/12/15 cm. Parzialmente ricoperto, misure diametro 18 mm svasature 23 mm, diametro 23mm svasature 28 mm, lunghhezza 10/7, 12/9, 15/12 cm.

Quantità annua pz.8 a scelta ***

Base d’asta annuale € 45.600,00

Lotto n.70

Stent esofageo in nitinol premontato su cateteri applicatori filoguidato da 0.035 Inch, parzialmente ricoperto in silicone, sia internamente che esternamente, con 4 markers radiopachi in tantalio nella parte prossimale e distale, fornito di loop metallico prossimale per il riposizionamento o la rimozione. Diametro del corpo dello stent 20 mm, diametro delle flange prossimali e distali 25mm. Possibilità di recupero dello stent all’interno del sistema di introduzione, in caso di mal posizionamento. Lunghezza stent 8,10,12.5,15cm.

Quantità annua pz.4 a scelta ***

Base d’asta annuale € 20.400,00

Lotto n.71

Stent plastico esofageo autoespandibile in poliestere intrecciato, incapsulato in silicone rimovibile e riposizionabile, completo di kit posizionamento e di caricamento nel catetere applicatore filoguidato da 0.035 Inch. Lo stent deve essere dotato di reperi radiopachi e visibili con codice colore. Misure 16/20, 18/23, 21/25 mm; lunghezza 90/120/150 mm.

Quantità annua pz. 3 a scelta ***

Base d’asta annuale € 9.000,00

Lotto n.72

Stent biliare metallico non ricoperto ad Y (10 x 60 mm e 10 x 70 mm), calibro catetere 8,5 Fr, lunghezza cm 180.

Quantità annua pz. 6 a scelta ***

Base d’asta annuale € 19.800,00

Lotto n.73

Stent biliare metallico non ricoperto autoconformante (da 10 x 40mm a 10 x 80mm).

Quantità annua pz. 6 a scelta ***

Base d’asta annuale € 18.000,00

Lotto n.74

Stent biliare metallico rimovibile a copertura doppia in silicone e PTFE (da 10 x 40 mm a 10 x 100 mm.)

Quantità annua pz. 4 a scelta ***

Base d’asta annuale € 18.000,00

Lotto n.75

Stent esofageo TTS coperto in silicone, rimovibile da 18-26x80-100-120-150mm.

Quantità annua pz. 4 a scelta ***

Base d’asta annuale € 18.000,00

Lotto n.76

Set PEG tipo pull & push sterile e monouso, da 20 e 24 Fr, catetere a palloncino (basso spessore) in puro silicone, rimovibile senza l’ausilio dell’endoscopio; il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone di qualità superiore, 4 tamponi di garza 4 in. x 4 in., forbici, pinza emostatica curva, 2 distanziali esterni, morsetto a C , attacco a Y, 4 spugne di drenaggio 2 in. x 2 in.

Quantità annua pz. 30 a scelta

Base d’asta annuale € 12.600,00

Lotto n.77

Catetere in silicone a palloncino basso profilo di ricambio diam. 12/14/16/18/20/22/24/26/28 Fr lunghezze da 1.0/1.5/2/2.5/3.0/3.5/4/4.5/5 cm.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale € 10.200,00

Lotto n.78

Sonde di sostituzione per gastrostomia con sistema di tenuta interna a palloncino ed esterno ad anello in silicone ed attacco per raccordi tipo Secur-Lock. Diametro da 16 Fr.

Quantità annua pz.2

Base d’asta annuale € 600,00

Lotto n.79

Sonde di sostituzione per gastrostomia con sistema di tenuta interna a palloncino ed esterno ad anello in silicone ed attacco per raccordi tipo Secur-Lock. Diametro da 18 Fr.

Quantità annua pz.8

Base d’asta annuale € 2.400,00

Lotto n.80

Sonde di sostituzione per gastrostomia con sistema di tenuta interna a palloncino ed esterno ad anello in silicone ed attacco per raccordi tipo Secur-Lock. Diametro da 20 Fr.

Quantità annua pz.8

Base d’asta annuale € 2.400,00

Lotto n.81

Sonde di sostituzione per gastrostomia con sistema di tenuta interna a palloncino ed esterno ad anello in silicone ed attacco per raccordi tipo Secur-Lock. Diametro da 24 Fr.

Quantità annua pz.2

Base d’asta annuale € 600

Lotto n.82

Sonda per Gastrostomia di sostituzione a basso profilo in poliuretano, sterile e monouso, dotata di valvola antireflusso prossimale con supporto di ritenzione interno radiopaco a forma di stella. Il kit deve essere dotato di un sistema di inserimento ed estrazione della sonda e di un dispositivo per la misurazione dello stoma.

Misure richieste  12, 16 e 20 Fr. e lunghezze da 1,2 a 5 cm

-connettore Y da 20 e 24 fr. Ricambio.

Quantità annua pz. 20 a scelta

Base d’asta annuale € 12.600,00

Lotto n.83

Set peg bottone.Il dispositivo di sostituzione per gastrostomia tipo bottone, sterile e monouso, utilizzato per la sostituzione dei tubi per alimentazione diretta. Il bottone deve essere confezionato con i componenti necessari per eseguire la procedura, codice colore misura.Contenuto della confezione: bottone, perno introduttore,  5 distanziatori, siringa da 60 cc, set di nutrizione con bolo, set di nutrizione, tubo da decompressione, dispositivo di misurazione dello stoma. Misure diam. 18 e 24 fr, lunghezza da 1.2/1.7/2.4/3.4/4.4cm

Quantità annua pz. 5 a scelta

Base d’asta annuale € 2.550,00

Lotto n.84

Boccaglio per gastroscopia, latex free, monouso,

Boccaglio standard con cinturino                                                                    pz  . n°  1800/anno

Base d’asta annuale € 5.400,00

Lotto n.85

Boccaglio per gastroscopia, latex free, monouso,

Boccaglio piccolo, con cinturino                                                                     pz.    n°   100/ anno

Base d’asta annuale € 300,00

Lotto n.86

Boccaglio per gastroscopia, latex free, monouso,

Boccaglio pediatrico, con cinturino                                                                 pz.    n°    50/ anno

Base d’asta annuale € 120,00

Lotto n.87

Boccaglio per gastroscopia, latex free, monouso,

Boccaglio con ingresso per somministrazione ossigeno, con cinturino          pz.    n°    50/ anno

Base d’asta annuale € 150,00

Lotto n.88

Kit completo per tatuaggio endoscopico dell'esofago, stomaco e colon

Quantità annua pz 10

Base d’asta annuale € 1.200,00

Lotto n.89

Spazzolini monouso per pulizia canale a due estremità spazzola da diametro 5mm. Lunghezza 20 mm per canali da 2 e 2.8 mm, lunghezze da 180 e 230 cm, doppia punta con pallina in materiale plastico atraumatica.

Quantità annua pz. 2000

Base d’asta annuale €18.000,00

Lotto n.90

Trappola per polipi a 4 scomparti separati da collegare direttamente agli endoscopi Olympus .

Quantità annua pz. 40

Base d’asta annuale € 960,00

Lotto n.91

Catetere spray per cromografia del tipo monoforo e radiale con circa 280 fori poliuso, attacco con mandrino, diametro 1.8 e 2.3 mm lunghezza 120 cm.

Quantità annua pz. 8

Base d’asta annuale € 2.880,00

Lotto n.92

Catetere spray per cromografia del tipo monoforo e radiale con circa 280 fori poliuso, attacco con mandrino, diametro 1.8 e 2.3 mm lunghezza 160 cm.

Quantità annua pz. 8

Base d’asta annuale € 2.880,00

Lotto n.93

Catetere spray per cromografia del tipo monoforo e radiale con circa 280 fori poliuso, attacco con mandrino, diametro 1.8 e 2.3 mm lunghezza 180 cm.

Quantità annua pz. 8

Base d’asta annuale € 2.880,00

Lotto n.94

Catetere spray per cromografia del tipo monoforo e radiale con circa 280 fori poliuso, attacco con mandrino, diametro 1.8 e 2.3 mm lunghezza 230 cm.

Quantità annua pz. 8

Base d’asta annuale € 2.880,00

Lotto n.95

Boxer per interventi di colonscopia.

Quantità annua pz. 2.000

Base d’asta annuale € 16.200,00

Lotto n.96

Pinza/cestello a retino per il recupero polipi/corpi estranei, realizzato in materiale antiriflesso luce assorbente, a memoria di forma ovoidale. Dotato di un dispositivo metallico nella parte distale per garantire la massima omogeneità dell’apertura del retino, eliminando il rischio di ripiego dello stesso. Il Retino deve essere da 20 a 75  mm di forma ovale; Diametro da 1,8 a 3.0 mm.  Lunghezza da 160 a 230 cm.

Quantità annua pz. 60

Base d’asta annuale € 10.800,00

Lotto n.97

Pinza Flash per corpi estranei, con le punte acute ad uncino, doppia presa in acciaio inossidabile ed ami antikinking, rotante, guaina in teflon, adatte particolarmente per videoendoscopi, consentono il passaggio atraumatico attraverso i canali operativi, agevole anche con strumento in retroversione; completa di manico ed inserto disassemblabile, guaina Ø 2,3 Lunghezza 1800 mm. con bracci estensivi 30 mm. Sterilizzabile

Quantità annua pz. 2

Base d’asta annuale € 2.700,00

Lotto n.98

Pinza per recupero corpi estranei a bocca e denti di coccodrillo, autoclavabile, consentono il passaggio atraumatico attraverso i canali ovalizzati, e l’uso più agevole con strumento in retroversione. Camicia flessibile in acciaio consente l’utilizzo con strumenti rigidi e flessibili. Dotata di denti sulla punta della pinza consentono una presa migliore anche su piccoli oggetti; completa di manico in acciaio, calibri da 1.8 e 2.3 mm.

Quantità annua pz. 2 a scelta

Base d’asta annuale € 2.100,00

Lotto n.99

Pinza per recupero corpi estranei Polycatch autoclavabile, dotata di tentacoli presa da 10 mm. Ø 2,5 camicia metallica a scorrimento rastremato, completa di manico in acciaio non smontabile, lunghezza 2200 mm. consentono il passaggio atraumatico attraverso i canali ovalizzati, e l’uso più agevole con strumento in retroversione. La configurazione permette il recupero dei corpi estranei di piccolo, medio e grosso calibro. I denti terminali e centrali consentono la facile presa dell’oggetto ed in particolare, i denti sulla punta facilitano la manovra di estrazione mantenendo una salda presa. Camicia flessibile in acciaio consente l’utilizzo con strumenti rigidi e flessibili.

Quantità annua pz. 1

### Base d’asta annuale € 585,00

### Lotto n.100

### Pinza per recupero taglierina a forbici a movimento doppio, autoclavabile, calibro 2.3 mm. lunghezza 1800 mm. La camicia è disponibile nella configurazione standard in acciaio inossidabile per materiale chirurgico secondo normative. completa di manico in acciaio.

Quantità annua pz. 1

Base d’asta annuale € 1.050,00

Lotto n.101

Pinza per recupero corpi estranei a dente di topo, autoclavabile, con camicia in tre configurazioni a scelta: standard, rastremata negli ultimi 20 cm., tutta rastremata. Camicia flessibile diametro in acciaio consente l’utilizzo con strumenti rigidi e flessibili calibro pinza Ø 1.8 mm. lungh. 1800 mm. completa di manico in acciaio.

Quantità annua pz. 1

Base d’asta annuale € 1.050,00

Lotto n.102

Pinza per il recupero dei cateteri di piccolo, medio e grosso calibro, dotati di denti ad alligatore nella parte centrale che consentono la facile presa del catetere ed i denti di topo sulla punta facilitano la manovra di estrazione mantenendo una salda presa; configurate nella versione che consente l’uso più agevole con strumento in retroversione. Calibro da 2.5 mm. Lunghezza 1800 mm.La camicia flessibile in acciaio in tre differenti configurazioni: standard, rastremata negli ultimi 20 cm e tutta rastremata. La pinza deve essere con manico in metallo, non smontabile. Non sterile, autoclavabile.

Quantità annua pz. 3 a scelta

Base d’asta annuale € 3.150,00

Lotto n.103

Pinza per il posizionamento di cateteri, autoclavabile, dotata di bocca conformante che permette di manovrare facilmente cateteri da posizionare o da riposizionare in caso di dislocamento; dotata di punte smussate arrotondate per una presa maggiore sugli oggetti e rendono lo strumento completamente atraumatico. Calibro da 2.5 mm. Lunghezza 1800 mm. Camicia flessibile in acciaio. La pinza deve essere con manico in metallo, non smontabile. Non sterile, autoclavabile.

Quantità annua pz. 1

Base d’asta annuale € 1.050,00

Lotto n.104

Pinza per recupero corpi estranei a bocca di alligatore, autoclavabile, consentono il passaggio atraumatico attraverso i canali ovalizzati, e l’uso più agevole con strumento in retroversione, Camicia flessibile in acciaio, rastremata negli ultimi 20 cm consente l’utilizzo con strumenti rigidi  flessibili, calibri della pinza da 2.3 mm , lunghezza 1800 mm.

Quantità annua pz.1

Base d’asta annuale € 1.050,00

Lotto n. 105

Sonde di Sengstaken-Blackemore per l’emostasi in emergenza-urgenza delle varici esofagogastriche dei pazienti adulti.

Quantità annua pz.30

Base d’asta annuale € 10.800,00