ALL.1 AL C.S.A.

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ANNUALE DI

AGHI- CATETERI  VENOSI - SET

PER ANESTESIA – RIANIMAZIONE - TERAPIA INTENSIVA

VOCE N°1

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

In acciaio con un alto coefficiente di resistenza e prodotto con una lega di qualità e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Devono avere la punta “Quincke”, cono trasparente, di facile impugnatura e di diverso colore per una facile individuazione della misura.

Diametro G20 lungh. mm90 circa

Diametro G22 lungh. mm70 circa

Diametro G22 lungh. mm90 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

pezzi N°3.000 				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.500,00

VOCE N°2

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

In acciaio con un alto coefficiente di resistenza e prodotto con una lega di qualità e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Devono avere la punta  “Quincke”, cono trasparente, di facile impugnatura e di diverso colore per una facile individuazione della misura.

Diametro G20 lungh. mm150 circa

Diametro G22 lungh. mm120 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

pezzi N° 1.500				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 5.400,00

VOCE N°3

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

In acciaio con un alto coefficiente di resistenza e prodotto con una lega di qualità e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Devono avere la punta conica con foro laterale, sezione variabile, muniti di ago introduttore, cono trasparente.

Diametro G22-27 lungh. mm100 circa

Diametro G22-27 lungh. mm140 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

Pezzi N°3.500  				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 42.000,00

VOCE N°4

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

In acciaio con un alto coefficiente di resistenza e prodotto con una lega di qualità e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Devono avere la punta  “Whitacre”, munito di ago introduttore.

Diametro G25 lungh. mm90 circa

Diametro G25 lungh. mm120 circa

Diametro G27 lungh. mm90 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

Pezzi N°300 				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.200,00

VOCE N°5

AGHI PER ANESTESIA EPIDURALE

In acciaio con un alto coefficiente di resistenza e prodotto con una lega di qualità e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Devono avere la punta Tuohy, muniti di alette e cono trasparente.

Diametro G17 lungh. mm85 circa

Diametro G18 lungh. mm85 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

Pezzi N°2.000 				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 16.900,00

VOCE N°6

AGHI PER ANESTESIA EPIDURALE

In acciaio di Rodiera a sezione variabile, con alette, cono trasparente.

Diametro 17-18 G lungh. mm90 circa

Diametro 17-18 G lungh. mm120 circa

Monouso, sterili, in confezione singola.

Pezzi N°400                                                                                   IMPORTO A BASE D'ASTA  € 3.800,00

VOCE N°7

SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA

Deve essere composto da:

- ago in acciaio punta Tuohy, con alette, cono trasparente diametro G17-18 lunghezza mm 90 circa;

- catetere epidurale siliconato armato, con struttura interna elicoidale in acciaio, radiopaco, centimetrato, punta chiusa con fori laterali, lunghezza cm 80 -100 circa;

- filtro particellare;

- sistema di fissaggio.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°150   				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 3.000,00

VOCE N°8

SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA

Deve essere composto da:

- ago in acciaio punta Tuohy o punta Crawford, con alette, cono trasparente diametro G17-18 lunghezza mm90 circa;

- catetere epidurale, centimetrato, lunghezza cm 80 -100 circa, a punta chiusa e fori laterali, radiopaco;

- filtro particellare;

- siringa luer-lock a bassa resistenza;

- sistema di fissaggio.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°80					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.300,00

VOCE N°9

AGHI PER E.N.S. (elettroneurostimolazione) per blocco dei plessi nervosi

Devono avere impugnatura anatomica, isolati, punta tagliente a 15° circa, centimetrati, con prolunga.

Diametro G21-25 lungh. mm.25-36

Diametro G21-25 lungh. mm.50 circa

Diametro G20-23 lungh. mm.80-100

Diametro G20-23 lungh. mm.120-150

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi N°5.500				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 52.300,00

VOCE N°10

DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA PERINEURALE – INCISIONALE ED INTRARTICOLARE DI ANESTETICO LOCALE PER LA GESTIONE POST-OPERATORIA DEL DOLORE

Il dispositivo deve essere costituito da

- catetere singolo o doppio a flusso variabile (2 ml/h circa e 5 ml/h circa) di lunghezza adeguata a punta chiusa con fori laterali provvisto di ago introduttore peel-away

- infusore elastomerico ad alta pressione per consentire un flusso uniforme del farmaco in ogni foro del catetere, di ml 100 – 300 – 400 circa

Pezzi N°500					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 42.000,00

VOCE N°11

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE MONOLUME PEDIATRICO

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger.

- siringa da 5 ml;

- ago di lunghezza e calibro adeguati;

- dilatatore di lunghezza e diametro adeguati;

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro;

- connessioni luer-lock;

- doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere;

- tappi otturatori perforabili;

- catetere monolume delle seguenti misure.

Diam. 20 G  lungh. cm13 circa

Diam. 24 G  lungh. cm9 e cm13 circa

Monouso, sterile, in confezioni singola.

Pezzi N°800					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 24.000,00

VOCE N°12

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE BILUME PEDIATRICO

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger:

- siringa da 5 ml;

- ago di lunghezza e di calibro adeguati;

- dilatatore di lunghezza e diametro adeguati;

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro;

- connessioni luer-lock;

- doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea. tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere;

- tappi otturatori perforabili;

- catetere a due lumi delle seguenti misure:

- 4 Fr  -  diam. G22/22 lungh. cm5 e cm8

- 5 Fr  -  diam. G18/20 lungh. cm8 e cm13

- 8 Fr  -  diam. G14/14 lungh. cm11

Monouso, sterile, in confezioni singola.

Pezzi N°350					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 17.500,00

VOCE N°13

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE  TRE LUMI PEDIATRICO

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger:

- siringa da 5 ml;

- ago di lunghezza e calibro adeguati;

- dilatatore di lunghezza e diametro adeguati;

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro;

- connessioni luer-lock;

- doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea: tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere;

- tappi otturatori perforabili;

- catetere a tre lumi delle seguenti misure:

4 Fr 	 - diam.  G20/24/24  lungh. cm 5 e cm 8

4,5 Fr	 - diam.  G20/23/23  lungh. cm 6

5,5 Fr	 - diam.  G18/22/22  lungh. cm 8 e cm13

7 Fr   	 - diam.  G16/18/18  lungh. cm 20

Monouso, sterile, in confezioni singola.

Pezzi N°500					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 54.000,00

VOCE N°14

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE MONOLUME ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger:

- siringa da 5 ml;

- ago di lunghezza e calibro adeguati;

- dilatatore di lunghezza e diametro adeguati;

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro;

- connessioni luer-lock;

- doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea: tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere;

- tappo otturatore perforabile

- catetere monolume delle seguenti misure:

diam. G14 – G16 – G18  lungh. cm 20

Monouso, sterile, in confezioni singola.

Pezzi N°800					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 9.600,00

VOCE N°15

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE BILUME  E TRILUME ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento  comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger:

- siringa da 5 ml;

- ago di lunghezza e calibro adeguati;

- dilatatore di lunghezza e diametro adeguati;

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta a J da un lato e diritta morbida dall’altro;

- connessioni luer-lock;

- doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea: tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere;

- tappi otturatori perforabili

- catetere bilume delle seguenti misure:

diam. G14/16  lungh. cm 20

diam. G16/16  lungh. cm 20

diam. G18/20  lungh. cm 20

Pezzi N°1.200

- catetere trilume delle seguenti misure:

diam. G14/16/16  lungh. cm 20

diam. G16/18/18  lungh. cm 20

Pezzi N°   640

Monouso, sterile, in confezioni singola.

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 33.100,00

VOCE N°16

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE MONOLUME – BILUME – TRILUME PER ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con punta morbida, guida con punta atraumatica, dilatatore ed ago, e tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l’introduzione della guida nel vaso senza svitare l’ago.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Monolume:

diam. G16  lungh. cm 20

diam. G14  lungh. cm 20

Pezzi N°240

Bilume:

8 Fr. - diam. G14/14  lungh.cm 20

7 Fr. - diam. G16/16  lungh.cm 20

7 Fr. - diam. G14/16  lungh.cm 20

Pezzi N°480

Trilume:

7 Fr. - diam. G16/18/18  lungh. cm 20		Pezzi N°240

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 24.000,00

VOCE N°17

CATETERE PER TERMODILUIZIONE A QUATTRO LUMI ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS

diam. 7 Fr circa.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°160                                                                                    IMPORTO A BASE D'ASTA  € 7.200,00

VOCE N°18

CATETERE PER TERMODILUIZIONE A CINQUE LUMI ADULTI.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a cinque lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS

diam. 7,5 Fr circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pezzi N°80   				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 4.000,00

VOCE N°19

SET INTRODUTTORE PERCUTANEO PER CATETERE PER TERMODILUIZIONE.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore; ago  lungo per vena centrale; guida metallica con punta a J; guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm

diam. 4,5 –  5 -  8  – 8,5 Fr

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°160					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 4.600,00

VOCE N°20

CATETERE PER TERMODILUIZIONE PEDIATRICO A DUE LUMI

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 60 cm con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a due lumi per il monitoraggio delle pressione  endocavitaria cardiaca. Con raccordo Luer-lock e compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS.

diam. 4 Fr

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°15					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 600,00

VOCE N°21

CATETERE PER TERMODILUIZIONE PEDIATRICO A QUATTRO LUMI

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 75 cm con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della portata cardiaca e della pressione  endocavitaria cardiaca. Con raccordo Luer-lock compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS.

diam. 5 Fr

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°15					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 700,00

VOCE N°22

CATETERE PER TERMODILUIZIONE PEDIATRICO A QUATTRO LUMI

In poliuretano o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della portata cardiaca e della pressione endocavitaria cardiaca. Con raccordo Luer-lock compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS.

diam. 6 Fr

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°15					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 700,00

VOCE N°23

SET INTRODUTTORE PERCUTANEO PER CATETERE PER TERMODILUIZIONE

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon completo di valvola emostatica removibile e via laterale, dilatatore, ago lungo per vena centrale di misura adeguata, guida metallica con punta a J, guaina anticontaminazione di lunghezza e di misura adeguata idonea per catetere per termodiluizione.

Diam. 5 – 6 – 7 Fr.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°50					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.000,00

VOCE N°24

SET CATETERE OMBELICALE MONOLUME.

In poliuretano o equivalente, radiopaco, con tacche di riferimento, completo di rubinetto a 2 vie, delle seguenti misure:

diam. 2,5 Fr 				Pezzi N°40;

diam. 3,5 Fr 				Pezzi N°80;

diam. 4,0 Fr 				Pezzi N°80;

diam. 5,0 Fr 				Pezzi N°40.

Monouso, sterile, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 2.400,00

VOCE N°25

SET CATETERE OMBELICALE BILUME

In poliuretano o equivalente, due lumi, radiopaco, con tacche di riferimento, completo di rubinetto a due vie, delle seguenti misure:

diam. 4,0 Fr   			Pezzi N°30

diam. 5,0 Fr   			Pezzi N°30

Monouso, sterile, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.500,00

VOCE N°26

SET CATETERE NEONATALE EPICUTANEO.

In PVC o poliuretano (o equivalente), marcatura centimetrata, alette di fissaggio e prolunga integrata, nelle seguenti misure:

diam. 1 Fr (28G)  lungh. cm20 - capacità ml 0,14 - flusso 0,5 ml/min con ago apribile con diametro di G24, 					Pezzi N°80

diam. 2 Fr (23G)  lungh. cm30 - capacità ml 0,16 - flusso 2 ml/min con ago apribile con diametro di G20 				Pezzi N°  25

Monouso, sterile, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 5.000,00

VOCE N°27

SET INCANNULAZIONE ARTERIE

In teflon o equivalente, comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger:

- filo guida di lunghezza e diametro adeguati con punta morbida da un lato e più rigida dall’altro;

- ago introduttore di lunghezza e diametro adeguati;

- catetere monolume delle seguenti misure:

diam. 2 Fr  lungh. cm 2 e cm 3  		Pezzi N°160

diam. 3 Fr  lungh. cm 4        		Pezzi N°160

diam. 4 Fr  lungh. cm 4 e cm 8                    	Pezzi N°80

Monouso, sterile, in confezione singola.

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 10.000,00

VOCE N°28

DISPOSITIVO PER PUNZIONE ARTERIOSA.

Dispositivo assemblato con cannula in poliuretano idrofilo trasparente da G20 x cm 3,5  circa montata su ago fenestrato da G22 per fare scorrere e visualizzare il sangue nell’intercapedine tra la cannula e l’ago stesso, guida dritta preassemblata con leva di spinta e con punta bottonuta da 0,18.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Pezzi N°80					  IMPORTO A BASE D'ASTA  € 800,00

VOCE N°29

SET PER ACCESSO ARTERIOSO RADIALE con tecnica di Seldinger a circuito chiuso in confezione sterile comprendente:

- catetere in poliuretano radiopaco (o equivalente) premontato su ago introduttore a parete sottile

diam. G18 -20 - 22  lungh. cm 7 - cm 5;

- filo guida da 0,15” e 0,18” coperto da camicia di protezione con sistema di avanzamento protetto.

Pezzi N°80 					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 2.200,00

VOCE N°30

SET PER ACCESSO ARTERIOSO FEMORALE con tecnica di Seldinger a circuito chiuso in confezione sterile comprendente:

- catetere in poliuretano (o equivalente) radiopaco premontato su ago introduttore a parete sottile

diam. G14 – 16 – 18  lunghezza cm 10 – cm 16;

- filo guida da 0,25” coperto da camicia di protezione con sistema di avanzamento protetto.

Pezzi N°80 					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 3.200,00

VOCE N°31

SET PER INFUSIONE INTRAOSSEA DI EMERGENZA

Ago in acciaio con marcatura di posizione a cm1 rispetto alla punta della cannula, dotato di due fori laterali opposti, impugnatura rimovibile e stiletto trocar.

diam. G14 – 16 – 18  lunghezza cm3

Pezzi N°25					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.000,00

VOCE N°32

CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA PICC PEDIATRICO

In poliuretano o silicone o equivalenti, radiopaco, con tacche di riferimento, mandrino interno con kit introduttore apribile di misura idonea, sterile in confezione singola monouso,delle seguenti misure:

diam. 4 Fr -  lungh. cm 73 con introduttore adeguato

diam. 5 Fr -  lungh. cm 73 con introduttore adeguato.

Pezzi N°160                                                                                    IMPORTO A BASE D'ASTA  € 20.800,00

VOCE N°33

CATETERE VENOSO CENTRALE A BREVE TERMINE PICC A PUNTA APERTA

Catetere venoso centrale ad inserimento periferico, con tecnica eco guidata con microintroduttore, costituito da:

- catetere  monolume, bilume e trilume in poliuretano adatto all’infusione di mezzi di contrasto ad una velocità max di 5 ml/sec, lunghezza almeno cm 50, diam da 3Fr a 6Fr, radiopaco con marcatura in centimetri, estremità distale luer lock;

- un sistema d’introduzione costituito da guida metallica ed introduttore-dilatatore peel-away;

- ago microintroduttore a punta ecogenica;

- sistema di fissaggio sutureless.

Pezzi N°160					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 32.000,00

VOCE N°34

Cateteri midline

Catetere in poliuretano, lunghezza almeno cm 10, diametro da 3Fr a 5Fr, forniti di introduttore adatto e fissaggio suture-less.

Pezzi N°160					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 12.000,00

VOCE N°35

CATETERE VENOSO CENTRALE A BREVE TERMINE PICC A PUNTA CHIUSA

Catetere venoso centrale ad inserimento periferico, con tecnica eco guidata con microintroduttore, costituito da:

- catetere monolume  e bilume in poliuretano, lunghezza almeno cm 50, diam da 3Fr a 6Fr, radiopaco con marcatura in centimetri, estremità distale luer lock;

- un sistema d’introduzione costituito da guida metallica ed introduttore-dilatatore peel-away;

- ago microintroduttore a punta ecogenica;

- sistema di fissaggio sutureless.

Pezzi N°160					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 28.800,00

L’azienda aggiudicataria dovrà fornire “in service” n°5 apparecchiature ecografiche portatili con sonda idonea all’accesso periferico con relativo periodo di training del personale sanitario in loco.

VOCE N°36

CATETERE VENOSO CENTRALE A LUNGO TERMINE PICC A PUNTA CHIUSA

Catetere venoso centrale ad inserimento periferico, con tecnica eco guidata con microintroduttore, costituito da:

- catetere monolume in silicone, lunghezza almeno cm 50, diam da 3Fr a 6Fr, radiopaco con marcatura in centimetri;

- un sistema d’introduzione costituito da guida metallica ed introduttore-dilatatore peel-away;

- ago microintroduttore a punta ecogenica;

- adatto connettore con estremità distale luer lock da montare su picc tagliato a misura di paziente;

- sistema di fissaggio sutureless.

Pezzi N°160					IMPORTO A BASE D'ASTA  € 20.800,00

VOCE N°37

SISTEMI DI FISSAGGIO SUTURE - LESS

Sistemi con alette latex-free, per il fissaggio alla cute di cateteri tipo cvc, picc, midline.

Devono avere le seguenti caratteristiche, dichiarate dal produttore:

realizzare un fissaggio esclusivamente con materiale adesivo per la cute per evitare l'uso di suture chirurgiche, essere anallergici, di misure adeguate alle misure cei cateteri.

I sistemi devono essere forniti delle avverteze d'uso, con l'indicazione della durata massima dei sistemi stessi dopo la loro applicazione.

Pezzi N°1.600				IMPORTO A BASE D'ASTA  € 11.200,00