AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5)

- striscette per l’analisi visuale nell’urina di 10 parametri (lotto n.6)

- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)

- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)

- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| 3 | EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA | 4 |
| 4 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 4 |
| 5 | VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
| 6 | PENALI | 6 |
| 7 | SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI | 7 |
| 8 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 7 |
| 9 | CONTROLLO | 8 |
| 10 | CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA | 8 |
| 11 | FORNITURA DI SISTEMI IN NOLEGGIO | 9 |
| 12 | CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE | 10 |
| 13 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE | 10 |
| 14 | FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI | 10 |
| 15 | DISPONIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE | 11 |
| 16 | PREZZI | 11 |
| 17 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 11 |
| 18 | MODALITA’ DI FATTURAZIONE | 11 |
| 19 | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 12 |
| 20 | SPESE CONTRATTUALI | 12 |
| 21 | CAUZIONE | 12 |
| 22 | DECORRENZA DELLA FORNITURA | 12 |
| 23 | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 13 |
| 24 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 13 |
| 25 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| 26 | FORO COMPETENTE | 14 |
| 27 | SUBAPPALTO | 14 |
| 28 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 14 |
| 29 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 14 |
| 30 | ULTERIORI INFORMAZIONI | 14 |
| Allegato N.1 | Descrizione dei lotti in gara | 16 |
| Allegato N.2 | Distribuzione sistemi lotto n. 7 | 21 |
| Allegato N.3 | Distribuzione sistemi lotto n. 9 | 22 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato in nove lotti, ha per oggetto la fornitura triennale in somministrazione di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5)

- striscette per l’analisi visuale nell’urina di 10 parametri (lotto n.6)

- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)

- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)

- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

I quantitativi, indicati nell’allegata scheda tecnica, è riferito ad un presunto consumo annuo.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

La data di decorrenza del rapporto contrattuale sarà comunicata con apposita nota dell’Amministrazione

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato:

- l’allegato n. 1 nel quale sono descritte i lotti oggetto della presente gara.

- l’allegato n. 2 nel quale sono individuati, relativamente al lotto n. 7 il numero di glucometri professionali attribuiti alle varie UU.OO.

- l’allegato n.3 nel quale sono individuati, relativamente al lotto n. 9 il numero degli emogasanalizzatori attribuiti alle varie UU.OO.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3

EVENTUALE RICHIESTA DI CAMPIONATURA

Limitatamente ai lotti dal n. 1 al n. 5, l’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere la campionatura del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

Ove eventualmente richiesto, le ditte partecipanti dovranno inviare, pena esclusione, n. 2 campioni sterili per ogni tipologia di prodotto offerto, di cui si chiede campionatura.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, se richiesta, comporterà la esclusione della ditta.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE di filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5). Dovrà essere consegnata, entro i termini perentori indicati nella richiesta, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo dellArnas.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ARTICOLO 5

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante  si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ARTICOLO 6

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ARTICOLO 7

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L’Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite

ARTICOLO 8

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 9

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 10

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I materiali offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I materiali dovranno essere confezionati a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

I singoli dispositivi, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

#### ARTICOLO 11

FORNITURA DI SISTEMI IN NOLEGGIO

La fornitura  dei sistemi in noleggio di cui ai lotti n. 7(glucometri professionali) n.8 (sistema per il dosaggio dell’everolimus) e n.9 (emogas) comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- FORNIRE, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento la quantità di sistemi in gara,  che dovranno essere corredati da tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità;

- RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

- GARANTIRE l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna dei sistemi ( compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, ad esclusivo carico della locataria) per tutta la durata contrattuale, i cui oneri risultano compresi nei prezzi di cessione dei beni indicati nell’offerta;

- Fornitura dei materiali offerti (strisce, reagenti, consumabili, cartucce ecc.) occorrenti all’effettuazione delle determinazioni nelle quantità presunte richieste;

- ASSICURARE eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore;

- PROVVEDERE alla spirare del termine contrattuale finale al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, a senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore. L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

- RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative. Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all’Area Provveditorato.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsablità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

- PAGARE il canone complessivo triennale in 36 canoni mensili posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO 12

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

Per i lotti che prevedono la consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara, questa dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie delle stesse  nelle quantità individuate nella scheda allegato al c.s.a. relativamente al lotto n.8 (everolimus) e nell’allegato n.2 (per il lotto n. 7 glucometri professionali) e n.3 (per il lotto n.9 emogas) del presente C.s.a., entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 13

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

## ARTICOLO 14

## FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ARTICOLO 15

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

### ARTICOLO 16

## PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

#### ARTICOLO 18

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Per i lotti che prevedono il noleggio di attrezzature (lotti n. 7, n,8 e n.9), la ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

- Reagenti e prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 19

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 20

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 21

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 22

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo   che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara, e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 23

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

- qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### ARTICOLO 25

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 27

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO 28

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 29

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 30

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al nr. 091.6662261.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Palermo lì,____________

IL Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA GARA

_______________________

Data, timbro e firma del legale rappresentante su ogni pagina del capitolato per espressa accettazione degli articoli in esso contenuti

Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5)

- striscette per l’analisi visuale nell’urina di 10 parametri (lotto n.6)

- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)

- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)

- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

Allegato n.1 al C.S.A.

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazioni o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti , detta indicazione deve intendersi integrata dalla mensione “o equivalente” , L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Ove necessario potrà essere richiesta eventuale campionatura.

# Lotto n. 1 – CIG  216753634A

Filtri per la rimozione dei leucociti, microaggregati e piastrine da una preparazione di sangue intero o concentrato, con residuo di leucociti post filtrazione inferiore a 2x10E5.

Tali filtri devono garantire la sterilità del sistema durante la fase di riempimento; deve residuare nel filtro la minima quantità di sangue; il recupero eritrocitario deve essere superiore al 90%; compatibilità con sistemi per connessione sterile (SCD); rimuovere oltre il 90% di piastrine dalla unità di emazie; per sangue di qualsiasi età e con qualunque soluzione conservante-nutriente; senza uso pre o post di fisiologica; confezione singola sterile, così suddivisi:

n. 100 filtri da laboratorio ad alta efficienza completi di 1 sacca di trasferimento con possibilità di eliminare l’aria dalla sacca di raccolta;

n. 2.000 filtri al letto del paziente, ad alta efficienza, completi di deflussore e gocciolatoio.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 1 € 26.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 1 € 78.000,00

- Lotto n. 2 – CIG  2168258719

Filtri per la deplezione leucocitaria e rimozione dei microaggregati da concentrati piastrinici da aferesi o fino a 6 sacche di concentrati piastrinici random preparati da buffy-coat, con residuo leucocitario medio post filtrazione minore di 2x10E5, recupero piastrinico post-filtrazione maggiore del 90%, compatibilità con sistemi di connessione sterile (SCD), nessuna necessità di pre o post-lavaggio con soluzione fisiologica, confezione singola sterile, così suddivisi:

n. 100 filtri da laboratorio con sacca di raccolta preconnessa al filtro per la conservazione delle piastrine in sistema chiuso fino a 5 giorni.

n. 500 filtri per deplezione leucocitaria a letto del paziente, completi di deflussore e gocciolatoio.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 2 € 12.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 2 € 36.000,00

- Lotto n. 3  - 216836710E

N° 100 filtri per la rimozione dei leucociti da plasma fresco congelato, completi di deflussore, residuo leucocitario post-filtrazione minore o uguale a 5x10E4 fino a lt.1,5 di plasma filtrato senza decadimento delle prestazioni; possibilità di utilizzo con spremisacca fino a una pressione di 300 mmHg, inalterata composizione dei fattori plasmatici della coagulazione post-filtrazione

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 3 € 2.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 3 € 6.000,00

- Lotto n. 4 – 216844623F

N° 200 filtri per sangue intero o concentrato eritrocitario per la rimozione di microaggregati completi di deflussore, porosità della membrana 40 micron; efficienza della rimozione, riferita alla porosità della membrana, pari al 100%; possibilità di impiego con spremisacca con pressione massima di 300 mmHg, senza decadimento delle prestazioni; possibilità di filtrare fino a 5 sacche di concentrato eritrocitario o fino a 10 unità di sangue intero.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 4 € 1.100,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 4 € 3.300,00

La sterilizzazione dei presidi di cui ai lotti n.1, n.2, n.3 e n. 4 deve essere effettuata con raggi gamma oppure con ossido di etilene purchè i presidi siano sottoposti a quarantena prima della messa in commercio.

- Lotto n. 5 – 2168539EFA

Filtri bed-side per la filtrazione di una unità di emazie concentrate,con la seguente configurazione:

ingresso a due vie, di cui una con presa d'aria, dotati di dispositivo di recupero emazie (valvola di ventilazione), camera di gocciolamento pre-filtro dotata di filtro per macro e microaggregati e camera di gocciolamento post-filtro, deflussore finale ad Y con entrambi gli attacchi tipo Luer-lock, e regolatore di flusso a rotella, residuo minimo di emazie non superiore a 10 ml, senza necessità di priming in salina, sterilizzati ai sensi delle normative di qualità, e ad alta efficienza di rimozione leucocitaria (residuo massimo leucocitario post filtrazione inferiore a 0.5 x 10 elevato a 6 GB/Unità, come da riferimenti riportati sotto*). La Talassemia e l’Anemia Falciforme richiedono comunque specifiche strategie trasfusionale per cui il limite dei leucociti residui dovrebbe essere quanto più basso possibile (ideale minore di 10-50.000/Unità). La velocità di filtrazione non deve variare in modo sostanziale in base al tipo di emocomponente. Deve essere fornita al momento dell'offerta, adeguata campionatura (almeno 20 filtri) per eseguire le prove di funzionalità, che saranno considerate essenziali per emanare il parere di conformità.

(*)

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 5 € 125.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 5 € 375.000,00

- Lotto n. 6  - CIG 2168653D0E

Strisce reattive per l’analisi visuale, nell’urine, di 10 parametri cioè: glucosio, bilirubina, corpi chetonici,peso specifico, sangue, PH, proteine, urobilinogeno, nitriri e leucociti. In confezioni da 50 a 100strisce

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 6 € 14.500,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 6 € 43.500,00

- Lotto n.7 – CIG – 216876055D

- Fornitura in noleggio di glucometri professionali con data-base interno, relative strisce reattive per la determinazione del glucosio del sangue, controlli di qualità, pungidito ed assistenza tecnica Full-Risk per tutta la durata della fornitura.

Si richiede, altresì, la fornitura di un sistema informativo gestionale (HW , SW , work station).

| Numero strumenti richiesti | Fabbisogno |
| --- | --- |
| Glucometri per i reparti | 34 |
| Glucometri allocati presso laboratorio centrale (Back-up) | 3 |

| Materiale di consumo | Fabbisogno annuale previsto |
| --- | --- |
| Strisce reattive per il controllo della glicemia | n.220.000 |
| Lancette pungidito | n.220.000 |
| QC | un qc giornaliero per strumento |

Tutti i prodotti dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle rispettive direttive CE vigenti sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e sui dispositivi medici.

Specifiche tecniche minime

Il sistema informativo per la raccolta , la visione, l’elaborazione, l’archiviazione e la gestione dei dati deve possedere le seguenti caratteristiche:

Sistema informativo gestionale

- Essere dotato di standard informatici sw e hw allo stato dell’arte e aggiornabili;

- Documentare ed immagazzinare i dati analitici provenienti dagli analizzatori POC;

- Generare , gestire e distribuire referti in vari formati;

- Tracciare il dato nel suo insieme , tramite , per es. identificazione dell’analizzatore , POC , reparto , paziente , operatore , tipo di test , nr. Lotto;

- Interfacciarsi bi-direzionalmente (I/O) con i sistemi informativi di laboratorio (LIS) e/o ospedalieri (HIS ) attraverso i più comuni e recenti protocolli standard di comunicazione;

- Abilitare differenti livelli di password agli operatori;

- Generare allarmi in tempo reale a seguito di risultati aberranti prodotti dai POC

- Configurare per ogni strumento , procedure , modalità e tempistiche relative all’esecuzione del Controllo di Qualità , garantendo il rispetto degli standard qualitativi dei protocolli stabiliti;

- Interfacciarsi bi-direzionalmente con gli strumenti POC consentendo operazioni di set-up , aggiornamento , introduzione dei parametri di riferimento , direttamente dalla postazione di consultazione;

- Essere aggiornabile e implementabile a seguito dell’incremento/modifica del numero e /o tipo di analizzatori di rete.

Analizzatore POC per glicemia

- Principio di funzionamento elettrochimico

- Tempo esecuzione test inferiore a 10 secondi

- Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità del quantitativo di campione necessario

- Volume campione inferiore a 1,5 microlitri

- Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 600 mg/dl

- Riconoscimento positivo di operatore e paziente

- Comunicare bi-direzionalmente con un sistema di gestione remoto , trasmettere i risultati analitici e tutta una serie di dati (controlli di qualità , ID paziente e utente , errori di trasmissione e di funzionamento , etc) per garantire la tracciabilità di ogni singola determinazione effettuata

- Funzionare a rete o con batteria possibilmente ricaricabile

- Memorizzazione dei messaggi di errore dovuti a malfunzionamento

Strisce reattive

- Assenza di interferenze da Maltosio e Galattosio nell’ambito di range accettabili.

Lancette monouso per il prelievo  del campione di sangue capillare dal polpastrello  o al lobo dell’orecchio.

- Le lancette pungidito :Dovranno essere sterili , monouso , dotate di cappuccio proteggi ago e tali da non permettere al sangue prelevato di entrare in contatto con lo strumento di prelievo;

- Istruzioni d’uso: in lingua italiana

- Marchio CE: Requisiti della direttiva CE vigente (93/42) sui dispositivi medici

Aspetti gestionali

- Documentazione (relazione , referenze) relativa alla gestione e riduzione del rischio clinico considerando tale strumentazione come “POINT OF CARE”

- Disponibilità di hardware di back-up

- Programma di addestramento del personale sanitario all’utilizzo dell’attrezzatura , in loco e/o presso la sede indicata dalla ditta partecipante , con oneri già compresi nel prezzo di fornitura. Piano operativo degli interventi di assistenza precisando il numero di interventi previsti annualmente.

- Dettaglio del programma di formazione

- Possibilità di training ripetuti per nuovi utenti

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà effettuare training specifico presso le UU.OO Aziendali che utilizzano l’apparecchiatura oggetto di gara.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 7 € 80.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 7 €  240.000,00

- Lotto n.8 –  CIG   2168902A8A

- Fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema

| Analiti | n.test (pazienti) /anno |
| --- | --- |
| Everolimus | 500 |
| Litio | 200 |
| Topiramato | 150 |
| Lamotrigina | 150 |
| Chinidina | 100 |
| Amikacina | 100 |

Il sistema richiesto deve essere costituito da un analizzatore automatico da banco  di ultima generazione , nuovo , certificato CE IVD e con le  seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Analizzatore automatico  random –access, con identificazione diretta tramite codice a barre dei campioni( tubi primari o aliquote)

- Tecnologia di rilevazione: immunoturbidimetria

- Numero campioni caricabili on board: non meno di 10

- Numero di reagenti caricabili on board: non meno di 20

- Caricamento continuo dei campioni con esecuzione delle urgenze in totale automazione e  senza interruzione della routine avviata.

- Sensore di livello per campioni e reagenti.

- Caricamento reagenti  e campioni in area a temperatura refrigerata.

- Interfaccia per l’utente tramite schermo touch screen.

- Ridotta manutenzione

- Sistema aperto ed interamente programmabile.

- Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata.

- Interfacciamento bidirezionale  al LIS a carico della Ditta aggiudicataria

La fornitura dovra’ essere omnicomprensiva di reagenti, calibratori , controlli e quant’altro necessario per rendere i test completamente eseguibili con cadenza giornaliera , qualunque sia il formato e la scadenza dei reagenti forniti , tenendo conto del  n.° di prestazioni da effettuare per il periodo previsto dal service e della possibilità di introdurre almeno 2 controlli per ciascuna seduta analitica.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 8 € 50.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 8 € 150.000,00

- Lotto n.9 – CIG  2169028287

- Fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici.

Caratteristiche indispensabili degli emogasanalizzatori :

- Dispositivo nuovo di fabbrica e di ultima generazione, di facile utilizzo, ridotta manutenzione,  completo di gruppo di continuità.

- Determinazione dei seguenti parametri misurati:  PH, pCO2, pO2, emoglobina totale, emoglobina ossigenata, ematocrito , emoglobina, sodio, potassio, calcio ionizzato, cloro, carbossi-emoglobina,  meta-emoglobina, HHb, glucosio , Lattato .

- Campionamento unico per l’esecuzione di tutto il pannello analitico richiesto.

- Campionamento con volume del campione inferiore a 200 microlitri per determinazione contemporanea di tutti i parametri.

- Campionamento da siringa o capillare (senza utilizzo di adattatori), compatibile con tutti i tipi di siringhe, sicuro per l’operatore e dunque assenza di aghi sonda esposti.

- Calibrazioni automatiche su tutti i parametri determinati. Assenza di bombole o contenitori di gas. Strumentazione auto calibrante con tecnologia a cartuccia integrata

- Cartuccia unica per l’esecuzione di tutti i parametri richiesti e quindi non sistemi con tecnologia a cartuccia monotest.

- Durata on board pack reattivi non inferiore a 28 giorni.

- Controllo di qualità interno ed automatico, su tre livelli e su tutti i parametri.

- Elettrodi privi di manutenzione.

- Reattivi mantenuti a temperatura ambiente.

- Gestione remota (controllo e diagnostica) e possibilità di collegamento in rete tra le UU.OO. Laboratori analisi PP.OO. Civico e di Cristina e gli emogasanalizzatori presenti nelle UU.OO.

- Dispositivo interfacciabile, mediante software dedicato, con il sistema informatico (LIS) del laboratorio. Interfacciamento a carico della ditta aggiudicataria.

Caratteristiche indispensabili del sistema informativo gestionale:

- Deve essere in grado di interfacciarsi  con i sistemi informativi di laboratorio (LIS) e/o ospedalieri (HIS ) attraverso i più comuni e recenti protocolli standard di comunicazione.

Caratteristiche indispensabili riguardanti l’aspetto gestionale:

- Documentazione (relazione, referenze) relativa alla gestione e riduzione del rischio clinico considerando tale strumentazione come “POINT OF CARE”.

- Tempo di intervento , in caso di assistenza tecnica su chiamata per riparazione guasti, non superiore alle otto ore lavorative dalla richiesta.

- Programma di addestramento del personale sanitario all’utilizzo dell’attrezzatura, in loco e/o presso la sede indicata dalla ditta partecipante, con oneri già compresi nel prezzo di fornitura. Piano operativo degli interventi di assistenza precisando il numero di interventi previsti annualmente.

- Dettaglio del programma di formazione.

- Possibilità di training ripetuti per nuovi utenti.

- Allegare manuale manutenzione in originale.

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 9 € 500.000,00

Importo triennale a base d’asta per il lotto n. 9 € 1.500.000,00

Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5)

- striscette per l’analisi visuale nell’urina di 10 parametri (lotto n.6)

- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)

- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)

- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

Allegato n.2 al C.S.A.

- Lotto n.7 - Fornitura in noleggio di glucometri professionali  - DISTRIBUZIONE SISTEMI

| ## P.O. “Giovanni Di Cristina” | U.O. | Numero Glucometri professionali richiesti | n. esami annui effettuati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rianimazione | 1 | 600 |
|  | Pediatria | 2 | 29.950 |
|  | Chirurgia | 1 | 250 |
| ## P.O. “Civico” | Oncologia medica | 2 | 22.650 |
|  | Chirurgia | 1 | 2.800 |
|  | Rianimazione | 1 | 3.700 |
|  | 1° Rianimazione | 1 | 6.300 |
|  | 2° Rianimazione | 2 | 27.300 |
|  | 3°Rianimazione | 1 | 7.500 |
|  | Broncopneumologia | 1 | 4.150 |
|  | Cardiochirurgia Adulti | 1 | 8.350 |
|  | Cardiologia + UTIC | 2 | 16.350 |
|  | Ginecologia | 1 | 3.450 |
|  | Hospice | 1 | 700 |
|  | Centro Trapianti | 1 | 2.350 |
|  | Urologia | 1 | 1.500 |
|  | Ortopedia | 1 | 5.100 |
|  | Chirurgia D’Urgenza | 1 | 6.000 |
|  | Neurochirurgia | 1 | 3.550 |
|  | Chirurgia Plastica | 1 | 5.850 |
|  | Chirurgia Vascolare | 1 | 2.950 |
|  | Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso | 4 | 26.750 |
|  | Medicina I | 2 | 19.600 |
|  | Nefrologia e Dialisi | 1 | 5.400 |
|  | Neonatologia | 1 | 3.600 |
|  | U.T.I.N. | 1 | 2.050 |
|  | Totale | 34 | 218.750 |

Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1al n.5)

- striscette per l’analisi visuale nell’urina di 10 parametri (lotto n.6)

- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)

- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell’everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)

- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

Allegato n.3 al C.S.A.

- Lotto n.9 - fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici. –

DISTRIBUZIONE SISTEMI

| ## P.O. “Giovanni Di Cristina” | U.O. | Numero Emogasanalizzatori richiesti | n. esami annui effettuati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rianimazione | 2 | 6.500 |
|  | Laboratorio Analisi | 1 | 5.000 |
| ## P.O. “ Civico” | 1° Rianimazione | 2 | 17.000 |
|  | 2° Rianimazione | 2 | 11.000 |
|  | 3°Rianimazione | 1 | 2.500 |
|  | Broncopneumologia | 2 | 3.500 |
|  | Cardiochirurgia Adulti | 4 | 44.000 |
|  | Chirurgia Oncologica | 1 | 2.000 |
|  | Cardiologia | 2 | 2.500 |
|  | Centro Trapianti | 1 | 2.800 |
|  | Chirurgia D’Urgenza | 1 | 1.000 |
|  | Chirurgia Plastica | 1 | 2.500 |
|  | Chirurgia Vascolare | 1 | 1.200 |
|  | Fisiopatologia Respiratoria | 1 | 5.000 |
|  | Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso | 2 | 6.000 |
|  | Medicina I | 1 | 2.400 |
|  | Nefrologia e Dialisi | 1 | 7.200 |
|  | Neonatologia | 2 | 5.000 |
|  | Ortopedia | 1 | 1.500 |
|  | Ostetricia e Ginecologia | 1 | 1.000 |
|  | Chiurgia Toracica | 1 | 1.500 |
|  | Totale | 31 | 131.100 |

# Considerando le diverse esigenze delle UU.OO. destinatarie delle strumentazioni, la ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare ampia flessibilità nella fornitura delle diverse tipologie di  cartucce  che dovranno avere una stabilità non inferiore a 28 giorni.