Scheda tecnica

“Sistema per prove da sforzo computerizzato”

Il sistema per analisi da sforzo deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Treadmill (tappeto rotante) controllato in pendenza e velocità.

- PC con display da almeno 17”;

- Stampante termica integrata formato A4;

- Tastiera dedicata per il controllo delle funzione specifiche dei tests (inizio, fase successiva, recupero, fine test, incremento/decremento velocità, pendenza, watts);

- Software di refertazione integrato con reports personalizzabili

- La possibilità che si possa interfacciare con il sistema gestionale cardiologico mediante scheda di rete LAN;

- Acquisitore digitale a 4kHz/canale;

- Revisione, Memorizzazione e Stampa su almeno 12 derivazioni ECG contemporanee;

- Carrello dedicato;

- ECG basale con misure ed interpretazione, classificazione e memorizzazione automatica degli eventi aritmici;

- Visualizzazione in real time della derivazione più slivellata e trends del tratto ST;

- Memorizzazione dell’intero test;