La ditta al fine di agevolare la conformità tecnica dovrà redigere accuratamente la seguente tabella.

| Caratteristiche tecniche richieste TIPOLOGIA | Caratteristica del prodotto offerto Indicare quale | Numero della pagina e del rigo della documentazione tecnica in cui è rinvenibile l’elemento debitamente evidenziata | Eventuali migliorie rispetto alla caratteristica di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Treadmill (tappeto rotante) controllato in pendenza e velocità |  |  |  |
| PC con display da almeno 17” |  |  |  |
| Stampante termica integrata formato A4 |  |  |  |
| Tastiera dedicata per il controllo delle funzione specifiche dei tests (inizio, fase successiva, recupero, fine test, incremento/decremento velocità, pendenza, watts) |  |  |  |
| Software di refertazione integrato con reports personalizzabili |  |  |  |
| La possibilità che si possa interfacciare con il sistema gestionale cardiologico mediante scheda di rete LAN |  |  |  |
| Acquisitore digitale a 4kHz/canale |  |  |  |
| Revisione, Memorizzazione e Stampa su almeno 12 derivazioni ECG contemporanee |  |  |  |
| Carrello dedicato |  |  |  |
| ECG basale con misure ed interpretazione, classificazione e memorizzazione automatica degli eventi aritmici |  |  |  |
| Visualizzazione in real time della derivazione più slivellata e trends del tratto ST |  |  |  |
| Memorizzazione dell’intero test |  |  |  |