AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

BANDO DI GARA

Codice Identificativo gara 2845684

1) Ente appaltante: Azienda di Rilievo nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli – Piazza Leotta n.4  - 90127 Palermo - Tel.091.6662261 - Fax 091.6662672.

2) Oggetto, durata e luogo di esecuzione delle forniture:

a) l’incanto, di durata quadriennale, ha per oggetto la fornitura in service di sistemi per laboratori di analisi dell’Arnas ed è articolata in 49 lotti e precisamente:

#### Lotto n. 1 - Coagulazione alta produttività routine-urgenza da destinare al laboratorio di analisi del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 1 - € 330.000,00 oltre iva;

#### Lotto n. 2 - Coagulazione alta produttività specialistica e terapia anticoagulante orale (TAO) da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 2 - € 200.000,00 oltre iva;

Lotto n. 3 - Sistema analitico per l’esecuzione dei test  Fattore V Leiden e Fattore II in Biologia Molecolare da dedicare al Laboratorio di Analisi del P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 3 - € 45.000,00 oltre iva;

Lotto n. 4 - Indagini di approfondimento test specialistici in coagulazione da dedicare al Laboratorio di Analisi del P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 4 - € 130.000,00 oltre iva;

Lotto n. 5  - Sistema per lo studio della funzionalità piastrinica per il Laboratorio P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 5 - € 11.000,00 oltre iva;

Lotto n. 6 - Analizzatore per l’aggregazione piastrinica per il Laboratorio P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 6 - € 18.000,00 oltre iva;

Lotto n. 7 - Diagnostica ematologica di secondo livello  per il laboratorio P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 7 - € 180.000,00 oltre iva;

Lotto n. 8 - Service per la determinazione in Hplc di emoglobine

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 8 - € 35.000,00 oltre iva;

Lotto n. 9 - Sistemi automatici da dedicare all’area elettroforesi dei laboratori analisi dei P.O. Civico e P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 9 - € 120.000,00 oltre iva;

Lotto n. 10 - Sistema automatico per il dosaggio di acido micofenolico e droghe d’abuso  su siero/urine  (test di 1°livello) per il laboratorio di analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 10 - € 150.000,00 oltre iva;

Lotto n. 11  - Sistema per il dosaggio quantitativo ed ultrasensibile  della procalcitonina su siero per il laboratorio di analisi P.O. Civico.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 11 - € 40.000,00 oltre iva;

Lotto n. 12 - Sistemi automatici per la determinazione delle proteine con metodo nefelometrico per il laboratorio di analisi P.O. Civico e del P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 12 - € 240.000,00 oltre iva;

Lotto n. 13 - Metodica di immunoenzimatica routine ed urgenza per il laboratorio di analisi P.O. Civico.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 13 - € 110.000,00 oltre iva;

Lotto n. 14 -  Sistema per hplc per emoglobine hba1c per il laboratorio di analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 14 - € 43.000,00 oltre iva;

Lotto n. 15 - Sistemi automatici per la determinazione della ves nei laboratori analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 15 - € 35.000,00 oltre iva;

Lotto n. 16 - Fornitura di sistemi automatici per la determinazione dei parametri chimico fisici della urina per i laboratori analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 16 - € 45.000,00 oltre iva;

Lotto n. 17 - Sistemi automatici da dedicare all’area analisi del sedimento urinario dei laboratori analisi dei P.O. Civico e P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 17 - € 65.000,00 oltre iva;

Lotto n. 18 - Sistema analitico per allergologia e celiachia da destinare al laboratorio di analisi del P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 18 - € 210.000,00 oltre iva;

Lotto n. 19 - Autoimmunita’ 1 -  acquisizione di test integrativi per autoimmunita’ per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 19 - € 45.000,00 oltre iva;

Lotto n. 20 - Autoimmunità 2 - esecuzione di test di autoimmunita’ integrativi e di backup per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 20 - € 26.000,00 oltre iva;

Lotto n. 21 - Autoimmunita’ 3 -  esecuzione di nuovi test di autoimmunita’ integrativi per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 21 - € 10.000,00 oltre iva;

## Lotto n. 22 - Sistema per diagnostica gastroenterologica rapida per il laboratorio analisi P.O. Civico

## Importo a base d’asta annuale Lotto n. 22 - € 36.000,00 oltre iva;

Lotto n. 23 -Test di biologia molecolare per la determinazione di alleli hla correlati a malattie autoimmuni per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 23 - € 30.000,00 oltre iva;

Lotto n. 24 - Sistema per la diagnostica biomolecolare delle malattie su base ereditaria (K del colon e del seno) ed integrazione della diagnostica citogenetica per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 24 - € 140.000,00 oltre iva;

Lotto n. 25 - Sistema strumentale per diagnostica di sensibilita’ alle terapie farmacologiche utilizzate nel settore oncologico per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 25 - € 90.000,00 oltre iva;

Lotto n. 26 - Service per l’esecuzione di test per la diagnostica e  per le scelte terapeutiche delle condizioni cliniche predisponenti in ambito citogenetico, oncologico e trombofilico  per il laboratorio analisi  P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 26 - € 55.000,00 oltre iva;

Lotto n. 27 - Dosaggi dei fattori del complemento per il laboratorio analisi P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 27 - € 5.000,00 oltre iva;

Lotto n. 28 - Sistema per monitoraggio farmaci e dosaggio screening delle droghe da abuso e dosaggio analiti a bassa routine per il Laboratorio di analisi del P.O. Di Cristina.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 28 - € 33.000,00 oltre iva;

Lotto n. 29 - Sistema per l'individuazione dei soggetti suscettibili alla Malattia Celiaca e la tipizzazione degli alleli HLA Il DQ/DR e ad essa associati e per l'individuazione dei soggetti suscettibili alle Malattie Reumatiche Autoimmuni per il Laboratorio Analisi del P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 29 - € 190.000,00 oltre iva;

Lotto n. 30 - Sistema per la diagnostica gastroenterologica per il laboratorio analisi del P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 30 - € 38.000,00 oltre iva;

Lotto n. 31 - Sistema di raccolta, separazione, conservazione, filtrazione e inattivazione dei patogeni degli emocomponenti. Lotto unico, omogeneo, indivisibile, per l’U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Civico.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 31 - € 650.000,00 oltre iva;

Lotto n. 32 - Sistema analitico per analisi emocromocitometriche occorrente al laboratorio dell’U.O Ematologia con T.M.O.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 32 - € 55.000,00 oltre iva;

Lotto n. 33 - Fornitura di un sistema automatico per estrazione, retrotrascrizione e amplificazione in real time pcr di campioni per analisi onco-ematologiche ed in particolare per la t(9;22), trascritto m-bcr p210 per il laboratorio dell’U.O Ematologia con T.M.O.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 33 - € 30.000,00 oltre iva;

Lotto n. 34 - Fornitura in service di un sistema analitico per analisi citofluorimetriche occorrente al laboratorio dell’U.O Ematologia con T.M.O.

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 34 - € 250.000,00 oltre iva;

Lotto n. 35 - Sistema automatico per l’esecuzione di test sierologici di virologia, in chemiluminescenza e in elisa su micropiastra, in isola con gestionale dedicato per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n.35 - € 140.000,00 oltre iva;

Lotto n. 36 - Sistema Immunoblot per la conferma degli anticorpi anti Epatite C per il Laboratorio di Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 36 - € 35.000,00 oltre iva;

Lotto n. 37 - Sistemi di biologia molecolare con tecnologia Real Time per l’U.O.Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 37 - € 275.000,00 oltre iva;

Lotto n. 38 - Sistema automatico da banco per tecniche ELISA con lettura in Fluorescenza per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 38 - € 125.000,00 oltre iva;

Lotto n. 39 - Sistema per identificazione ed antibiogramma di batter gram negative, gram positivi e lieviti per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 39 - € 135.000,00 oltre iva;

Lotto n. 40 - Sistema  per la determinazione del genotipo  e sottotipo  del VIRUS HCV per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 40 - € 20.000,00 oltre iva;

Lotto n. 41 - INFETTIVOLGIA – Sistema per l’esecuzione di test virologici per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 41 - € 280.000,00 oltre iva;

Lotto n. 42 - Sistemi per esecuzione di indagini automatiche di microbiologia clinica per emocolture e micobatteri per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico e per il settore di Microbiologia presso il P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 42 - € 110.000,00 oltre iva;

Lotto n. 43 - Sistema automatico per esecuzione di indagini di microbiologia clinica per identificazione batterica e relativo antibiogramma per l’U.O. Microbiologia e Virologia presso il P.O. Di Cristina

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 43 - € 55.000,00 oltre iva;

Lotto n. 44 - Sistemi diagnostici per esami in PCR ed HPV DNA per il laboratorio di Microbiologia e virologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 44 - € 600.000,00 oltre iva;

Lotto n. 45 - Service di quattro coloritori automatici centrifughi per l’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico, presso il settore di Microbiologia P.O. Di Cristina e presso l’U.O. Ematologia P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 45 - € 70.000,00 oltre iva;

Lotto n. 46 - Sistema dedicato al controllo di qualità interno comprensivo di software, servizi e materiale di controllo

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 46 - €85.000,00 oltre iva;

Lotto n. 47 - Sistema completo di pirosequenziamneto/ RT-PCR per la determinazione dei test K-RAS ed EGFR per l’ U.O. Anatomia Patologica del P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 47 - €85.000,00 oltre iva;

Lotto n. 48 - HPV E6/E7 per l’U.O. Microbilogia e Virologia del P.O. Civico

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 48 - €25.000,00 oltre iva;

Lotto n.49 - Service per la preparazione automatica di pool di piastrine da buffy-coat

Importo a base d’asta annuale Lotto n. 49 – €150.000,00 oltre iva;

b) l’asta è articolata in 49 Lotti; le caratteristiche tecniche di ciascun lotto e gli importi a base d’asta, sono indicati nella scheda tecnica che forma parte integrante del capitolato speciale d’appalto; la descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

c) le forniture dovranno essere eseguite presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico e Benfratelli – Piazza Leotta n.4 – e presso l’U.O. Farmacia P.O. Di Cristina Piazza Montalto n. 2 - Palermo;

3) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.163 del 12.04.2006,  con atto n. 685 del 13/06/2011 da esperire con il criterio di aggiudicazione ex art.82 del D.Lgs.163/06, in favore dell’impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso, rispetto a quello fissato a base d’asta nell‘allegato n.1 al csa.

Nell’ipotesi di un ex equo verrà effettuato un sorteggio durante la seduta pubblica di aggiudicazione.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

L’asta sarà presieduta dal Direttore dell’Area Provveditorato ed Economato o da un funzionario all’uopo delegato.

4) Documenti pertinenti alla gara:

i documenti di gara potranno:

a) essere visionati e scaricati dal sito Internet: www.ospedalecivicopa.org

Si precisa che eventuali chiarimenti e/o modifiche alla presente gara, verranno pubblicati sul  predetto sito internet che pertanto è opportuno consultare fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.

b) essere visionati e/o ritirati direttamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, presso i locali dell’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Piazza Leotta n.4  - Palermo;

c) essere richiesti, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione dell’offerta, all’indirizzo di cui al sup. punto 1). Le richieste, pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi dalla ricezione.

5) Presentazione delle offerte:

per partecipare alla procedura aperta le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A. o presso organismi comunitari equiparati  di cui all’all. XI C D.Lgs. 163/06,  per la categoria oggetto dell’appalto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso con mezzo idoneo ad evitare qualsiasi manomissione e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 09,00 del 20/09/2011, i documenti indicati al successivo articolo 7). Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: “Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli” – Piazza Leotta n.4 - 90127 Palermo -  e recare  all’esterno, chiaramente,  la  seguente  dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LABORATORI DI ANALISI DELL’ARNAS” per un importo presunto quadriennale di Euro 23.520.000,00 oltre IVA.

Sul plico dovrà, altresì, essere riportati i dati identificativi del mittente, compreso numero telefonico fax e partita IVA.

Il plico potrà essere spedito a mezzo posta o presentato con qualsiasi mezzo, e quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Nelle ipotesi di presentazione diretta, essa dovrà avvenire, entro il giorno stabilito, presso l’Ufficio Protocollo - Archivio, sito al 4° piano della palazzina Uffici amministrativi, Piazza Leotta n.4 -  Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo o presentazione, nel protocollo tenuto dal suddetto Ufficio.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito.

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute negli artt.34, punto 1, lett.d), e 37, punto 8 del D.Lgs.163/06.

6) Svolgimento della gara:

a) La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle  imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge;

b) la gara sarà esperita l’anno 2011 il giorno  venti del mese di settembre con inizio alle ore 10.00;

c) le operazioni di gara avranno il seguente svolgimento:

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta, oltre che accertato l’invio della documentazione tecnica.

- In corso di seduta verranno, altresì, effettuate le operazioni di sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs 163/06 mediante il quale si individueranno le ditte (in numero non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondando all’unità superiore) che entro 10 giorni dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa,  presentando apposita documentazione. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa di gara, l’Arnas procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria di cui al successivo punto 15) ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11. L’Autorità disporrà altresì la sospensione da 1 a 12 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

- La documentazione tecnica richiesta alle imprese partecipanti (vedasi successivo articolo 7, busta 2) del presente bando) sarà sottoposta all’esame di apposito esperto, o collegio di esperti, che provvederà a verificare la completezza e la conformità della stessa rispetto alle richieste del C.S.A. Qualora si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore verrà richiesta campionatura nelle modalità stabilite dall'art. 6 del C.S.A. ;

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, il SEGGIO DI GARA dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni dell’esperto o collegio di esperti, procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, procedendo all’aggiudicazione provvisoria.

d)      Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

e)     Si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente articolo 6) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

7) Documenti/dichiarazioni da presentare:

Il plico deve contenere tre buste sigillate con mezzo idoneo ad evitare la manomissione, riportanti le seguenti scritte:

BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA n.2 -  DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA n.3 – OFFERTA ECONOMICA (prezzo);

Il contenuto delle buste, da inserire nel plico viene di seguito specificato:

Nella busta 1 titolata -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

a) le dichiarazioni richieste dal “modello dichiarazioni” allegato al presente bando di gara sub lett. A, a cui si fa espresso rinvio. A tal fine, la ditta partecipante potrà utilizzare l’allegato “modello dichiarazioni”, completandolo dei dati richiesti. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/00 attestante  il possesso della capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.41 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/06, producendo dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/93; qualora la ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria, dovrà provare la propria capacità economica/finanziaria mediante presentazione in ulteriore “busta chiusa”, dell’estratto di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) relativo agli ultimi 3 esercizi.

c)  Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/00 attestante il possesso della capacità tecnica e  professionale ai sensi dell’art.42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/06 verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

d)   insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs.163/2006;

e) cauzione provvisoria prestata ex art.75 del D.Lgs.163/06 pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d‘asta dei lotti per i quali si partecipa, costituita alternativamente:

1)   da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico;

2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

3)  dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un \intermediario finanziario contente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. Di  Cristina e Benfratelli, valida fino a 12 mesi dalla data di esecuzione del contratto.

L’importo della cauzione è ridotta del 50% qualora l’impresa risulti certificata;

d) ricevuta in originale o in copia conforme all’originale, comprovante l’avvenuto versamento, ove dovuto, inerente alla presente gara, del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le ditte partecipanti dovranno fare riferimento al codice CIG identificativo del lotto/i che si intende offrire e che di seguito si elencano:

| lotto in gara | Importo quadriennale del lotto | CIG | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità di vigilanza LL.PP. per l’anno 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.320.000,00 | 2795588033 | 140,00 |
| 2 | 800.000,00 | 2795692604 | 80,00 |
| 3 | 180.000,00 | 2795752787 | 20,00 |
| 4 | 520.000,00 | 2795811837 | 70,00 |
| 5 | 44.000,00 | 2795859FD1 | --- |
| 6 | 72.000,00 | 27959234A5 | --- |
| 7 | 720.000,00 | 27959960E4 | 70,00 |
| 8 | 140.000,00 | 2796111FC6 | --- |
| 9 | 480.000,00 | 2796264E09 | 35,00 |
| 10 | 600.000,00 | 27963168F4 | 70,00 |
| 11 | 160.000,00 | 279637272B | 20,00 |
| 12 | 960.000,00 | 27964149D3 | 80,00 |
| 13 | 440.000,00 | 2796455BA8 | 35,00 |
| 14 | 172.000,00 | 2796499FF6 | 20,00 |
| 15 | 140.000,00 | 2796537F52 | --- |
| 16 | 180.000,00 | 279655917E | 20,00 |
| 17 | 260.000,00 | 2796592CB6 | 20,00 |
| 18 | 840.000,00 | 27966268C6 | 80,00 |
| 19 | 180.000,00 | 2796693013 | 20,00 |
| 20 | 104.000,00 | 27967173E0 | --- |
| 21 | 40.000,00 | 2796749E45 | --- |
| 22 | 144.000,00 | 27967975E4 | --- |
| 23 | 120.000,00 | 2796828F76 | --- |
| 24 | 560.000,00 | 2796857767 | 70,00 |
| 25 | 360.000,00 | 27968902A4 | 35,00 |
| 26 | 220.000,00 | 279718239B | 20,00 |
| 27 | 20.000,00 | 2797225716 | --- |
| 28 | 132.000,00 | 27972560AD | --- |
| 29 | 760.000,00 | 27973026A1 | 70,00 |
| 30 | 152.000,00 | 2797343876 | 20,00 |
| 31 | 2.600.000,00 | 279737313A | 140,00 |
| 32 | 220.000,00 | 2797434390 | 20,00 |
| 33 | 120.000,00 | 2797480984 | --- |
| 34 | 1.000.000,00 | 27975199B3 | 140,00 |
| 35 | 560.000,00 | 279756607F | 70,00 |
| 36 | 140.000,00 | 2797892D81 | --- |
| 37 | 1.100.000,00 | 2797970DDF | 140,00 |
| 38 | 500.000,00 | 279801857E | 70,00 |
| 39 | 540.000,00 | 27981377B1 | 70,00 |
| 40 | 80.000,00 | 2798182CD2 | --- |
| 41 | 1.120.000,00 | 27982694A0 | 140,00 |
| 42 | 440.000,00 | 2798329623 | 35,00 |
| 43 | 220.000,00 | 2798467804 | 20,00 |
| 44 | 2.400.000,00 | 2798505760 | 140,00 |
| 45 | 280.000,00 | 2798556178 | 20,00 |
| 46 | 340.000,00 | 2798653184 | 35,00 |
| 47 | 340.000,00 | 2798722A72 | 35,00 |
| 48 | 100.000,00 | 279877997C | ----- |
| 49 | 600.000,00 | 2798810313 | 70,00 |

Il versamento  delle contribuzioni può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

1) mediante versamento on line collegandosi al portale WEB sistema di riscossione indirizzo (www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2011), seguendo le istruzioni disponibili sul portale in tale ipotesi allegare copia stampata della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento.;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La mancata presentazione della suddetta certificazione comporterà l’esclusione dalla gara.

Le ditte partecipanti dovranno, altresì, fare riferimento al codice CIG, identificativo del lotto che si intende offrire, anche se non c'è nulla da pagare.

f) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante che attesti quanto segue:

- indicazione dei lotti per i quali intende partecipare;

- l’elenco del materiale offerto con riferimento al lotto di gara corrispondente – c.d. offerta senza prezzi;

- la regolarità contributiva INPS ed INAIL in corso di validità.

g) l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ;

h) listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

i) l’impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art. 75 punto 8, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e la garanzia venga prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficiario della preventiva esecuzione del debitore principale;

- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta da parte di questa Azienda

L’importo della garanzia è ridotta del 50% qualora l’impresa risulti certificata;

l) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”;

m) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara .

Per l’ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l’autocertificazione senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato, con esclusione delle dichiarazioni di cui alla lettera b) che devono essere presentate, pena l’esclusione, già in sede di gara.

================================================

Si precisa che l’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/06, previste dai medesimi articoli.

In tal caso, la ditta dovrà allegare la documentazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi dei medesimi articoli.

==================================================

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese.

================================================

Nella busta n.2 titolata "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

1. Relativamente alle attrezzature da fornire in USO GRATUITO:

- schede tecniche della casa produttrice, in originale, che riportino ogni notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica delle apparecchiature offerte con i requisiti minimi richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda Ospedaliera.  Inoltre, dovrà essere presentata, una dettagliata  relazione, che riporti i seguenti dati tecnici di ciascuna strumentazione offerta:

- casa produttrice;

- modello e codice prodotto;

- il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste;

- la gamma completa degli esami che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare.

- altre informazioni che la ditta partecipante ritenga utili;

Le pagine costituenti la relazione dovranno avere una numerazione progressiva. La prima pagina del documento dovrà essere l’indice del contenuto della stessa. Qualora si dovessero riscontrare informazioni contraddittorie e/o generiche e/o non veritiere e verificabili si procederà all’esclusione della valutazione tecnica, dell’offerta che cade in tale condizione.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

- Dichiarazione attestante che le apparecchiature proposte sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose per difetti di fabbricazione e/o installazione delle attrezzature fornite.

2. Relativamente ai test da eseguire con le attrezzature da fornire in USO GRATUITO:

Schede tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La ditta dovrà indicare i reagenti ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione delle determinazioni che la strumentazione è in grado di effettuare sulla base delle tipologie di esami richiesti, specificando per ogni tipo di esame:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo di confezioni offerte ed i relativi codici;

- il numero delle determinazioni che ogni confezione offerta di ogni reagente può effettuare;

- il numero delle calibrazioni necessarie all’esecuzione di test indicati;

- il nome della ditta produttrice;

- Le condizioni ottimali di conservazione

- Durata minima dei reattivi

- Elenco dei prodotti, con i relativi codici, per i quali viene presentata offerta – c.d. offerta senza prezzi

Relativamente al lotto n. 31, la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

- Certificazioni 4 attestanti la corrispondenza dei materiali di produzione -  Plastiche per  sacche, kit per inattivazione e pooling set - a quanto richiesto nel capitolato.

- Certificazioni ed eventuali pubblicazioni Nazionali ed Internazionali attestanti la rispondenza del sistema di inattivazione (meccanismo di inattivazione) a quanto richiesto nel capitolato.

- Certificazioni di enti terzi ed eventuali pubblicazioni Nazionali ed Internazionali attestanti la estensione di validità dei concentrati piastrini da pooling set e/o inattivati  da 5 a 7 giorni.

- Certificazione ed eventuali pubblicazioni attestanti la equivalenza tra concentrati piastrinici inattivati e concentrati piastrinici sottoposti a gamma irradiazione.

- Certificazioni di enti terzi, ed eventuali Pubblicazioni Nazionali ed Internazionale e validazioni attestanti la sicurezza ed efficacia del sistema di inattivazione.

- Dichiarazione di  impegno da parte della azienda aggiudicataria ad effettuare consegne, al fine di ridurre i costi di magazzino dell’ente, entro 48 ore dall’ordine.

- Dichiarazione di impegno dell’azienda aggiudicataria a sostituire gratuitamente tutti i prodotti eventualmente scaduti.

Relativamente al lotto n. 49 ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

- Certificazioni di enti terzi ed eventuali pubblicazioni Nazionali ed Internazionali attestanti la estensione di validità dei concentrati piastrini da pooling set e/o inattivati  da 5 a 7 giorni.

- Certificazioni di enti terzi  ed eventuali  pubblicazioni Nazionali ed Internazionali attestanti la rispondenza dei materiali di realizzazione e del sistema di filtraggio del kit per pool di piastrine (materiale filtrante – setaccio meccanico senza attivazione dei leucociti) a quanto richiesto nel capitolato.

- Dichiarazione di  impegno da parte della azienda aggiudicataria ad effettuare consegne, al fine di ridurre i costi di magazzino dell’ente, entro 48 ore dall’ordine.

- Dichiarazione di impegno dell’azienda aggiudicataria a sostituire gratuitamente tutti i prodotti eventualmente scaduti.

Relativamente a lotto n. 46, ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

  - Relazione relativa ad:

- Un sistema di qualità informatizzato che, conformemente ai requisiti di legge, ponga il laboratorio in regola con le procedure di accreditamento istituzionali

    - Modulo QC un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni del laboratorio grazie all’ utilizzo di traguardi analitici liberamente definiti a mezzo stato dell’ arte , variabilità biologica, errore totale o secondo le più accreditate opinioni di organi e comitati scientifici nazionali ed internazionali. I valori di variabilità biologica e stato dell’ arte devono essere aggiornati in tempo reale via internet e la valutazione inter-lab deve essere effettuata in tempo reale via internet con software residente nell’ hard disk del laboratorio.

    - Indicazione del nome del produttore dei materiali offerti

  - Dichiarazione attestante che i materiali di controllo devono essere accompagnati da inserti con valori assegnati per i principali metodi in commercio

  - Dichiarazione che i materiali offerti e commercializzati sono anche prodotti

  - Dichiarazione attestante che software e database saranno allocati presso la sede dei laboratori affinché l’accesso ai dati non dipenda da connessioni a reti esterne

  - Certificazione attestante il possesso del marcio CE

  - Certificazione ISO per fornitore e produttore

  - allegare schede di sicurezza in lingua italiana a 16 punti.

Per tutti i lotti, la documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore;

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita;

4. Certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001 per la strumentazione ed i prodotti offerti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En-Iso/9001). Si precisa che tali certificati se scritti in lingua straniera dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata e dovranno, essere accompagnati da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

5. certificazione attestante che il sistema fornito è conforme alla normativa sui dispositivi diagnostici in vitro ( CE – IVD )

Al fine di agevolare i lavori dell’organo tecnico nella verifica della conformità, le ditte partecipanti dovranno individuare, con chiarezza, il riferimento alla documentazione tecnica presentata (pagina, capitolo, paragrafo o altro), dalla quale risulti possibile riscontrare l’eventuale possesso del requisito richiesto;

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione che dovrà essere espletata sulla base delle richieste individuate nelle singole schede tecniche.

Sia le relazioni che le schede tecniche sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

La busta n. 3 titolata “OFFERTA ECONOMICA”,

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale e in lingua italiana, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

L'offerta, riferita ai singoli lotti per le quali l’impresa partecipa, in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione "Offerta Economica per il/i lotto/i n. ".

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente.

L’offerta dovrà riportare la denominazione della ditta, la ragione sociale, codice fiscale e numero di partita Iva.

L’offerta dovrà essere datata e firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1 (Documentazione Amministrativa).

L’offerta, completa di tutti i dati, dovrà essere presentata anche su supporto informatico che dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta economica redatta su carta.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), specificando per ogni lotto per i quali partecipa, l’importo totale del lotto/i, nonché il prezzo unitario dei singoli reagenti e consumabili, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile. I prezzi indicati in Euro non devono superare le DUE cifre decimali. I lotti sono indivisibili

L’offerta dovrà essere formulata specificando il ribasso unico in percentuale riferito alla base d’asta riportata nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale d'appalto. Detto ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato, per ogni singolo lotto, dalla Stazione appaltante; tutti gli importi a base d’asta sono stabiliti nel C.S.A. che illustra le caratteristiche tecnico-qualitative. Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro in cifre ed in lettere.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il quadriennio, durata della gara.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

L’offerta dovrà essere così articolata, a pena di esclusione:

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare per i prodotti offerti:

1- denominazione del prodotto

2- codice prodotto

3- prezzo unitario netto

4- prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

5- prezzo totale di ogni singolo lotto annuale e quadriennale

6- minimo fatturabile per ordine

7- aliquota I.V.A. in vigore

Relativamente all’attrezzatura offerta in uso gratuito, per tutta la durata della fornitura, la ditta dovrà specificare:

1 - il numero di attrezzature offerte,

2 - marca e tipo

3 - codice delle attrezzature

4 - eventuali accessori e codici

Relativamente al lotto n. 31, la ditta dovrà altresì indicare il costo annuo relativo al personale, che collaborerà a curare l’intero processo lavorativo del sangue

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto, imballo e di ogni altro onere con la sola esclusione dell’iva.

Non sono ammesse alternative.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LABORATORI DI ANALISI DELL’ARNAS”.

8) Finanziamento e pagamento della fornitura

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti economici dei bilanci di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

9) Svincolo dell’offerta:

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

10) Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto:

L’aggiudicazione della fornitura avverrà  per singolo lotto con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/06.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e quelle in aumento.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 81 comma 3, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

In caso di offerta unica l’Azienda Ospedaliera, si riserva di rinegoziare sulla scorta dei prezzi praticati a livello nazionale, qualora questi fossero più bassi;

11) Altre indicazioni:

a) qualora in luogo delle dichiarazioni dovessero essere presentati documenti, questi dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali è assolto in modo virtuale;

b) ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di attrezzature che possono essere installate nell’arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

c) L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni,   senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

f) ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.38 del D.Lgs. n.163/06;

- saranno escluse dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 7.

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello – Allegato “A” -  è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- Tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo all’ esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’ esclusione dalla gara ove non sia prodotta  la garanzia provvisoria;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento ad un intero lotto;

- la mancata presentazione della documentazione richiesta per l’avvalimento;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26   e 27 della dichiarazione allegata al CSA e già richiamata all’ art. 3 dello stesso, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della succitata dichiarazione allegata al CSA, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana;

non saranno ammesse :

- Le offerte redatte in modo difforme da quanto previsto dal precedente punto 7);

- non sottoscritte dal legale rappresentante  o da altra persona autorizzata (dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto di procura);

- pervenute oltre i termini stabiliti dal bando di gara indipendentemente dal motivo di ritardo;

- condizionate;

- equivoche.

- le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni devono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

g)    sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali   relativi;

h) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

i)  per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo. E’ esclusa ogni  competenza arbitrale.

l) l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare la seguente documentazione:

l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria  dovrà:

- presentare la documentazione che comprovi la capacità economico-finanziaria e tecnica;

- presentare la documentazione necessaria a poter acquisire la certificazione antimafia ove prescritta;

- costituire deposito cauzionale definitivo, ai sensi  dell’art.113 del D.Lgs 163/06;

- Versare le spese contrattuali e di registrazione;

- Presentare dichiarazione sostitutiva ovvero certificato di regolarità contributiva come previsto  dall’art.2 della legge n.266/2002.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del R.T.I. risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 8, del Codice degli Appalti .

Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa, fermo restando la facoltà di cui all’art. 81 punto 3 .

Il verbale di gara dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario.

Successivamente, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà agli ulteriori adempimenti disciplinati dagli art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06.

L’ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è l’Area Provveditorato ed Economato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area .

L’Ufficio responsabile delle attività esecutive in materia contrattuale è l’Ufficio Contratti. Il funzionario responsabile del procedimento è l’Ufficiale Rogante;

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Bando si applicheranno le norme del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di questa Azienda.

Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area  Provveditorato –  tel. 091/6662261.

L’estratto del presente bando di gara è stato inviato, per soddisfare gli oneri pubblicitari, alla GUCE, alla GURI, a quattro quotidiani, all’albo aziendale e all’Area Informatizzazione e Telecomunicazioni per la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Palermo______________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                					                 			  Dott. Carmelo Pullara