Altri chiarimenti in ordine all’asta pubblica per la Realizzazione, Gestione e Manutenzione del Nuovo Sistema RIS-PACS dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Quesito n° 12

La copia del capitolato speciale firmato per accettazione dal legale rappresentante da inserire nella busta amministrativa è il capitolato tecnico?

Chiarimento n°12

Si è il capitolato tecnico.

Quesito n° 13

Ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnico professionale, che verrà richiesta alla prima aggiudicataria ed alla seconda in graduatoria, l’elenco delle principali forniture degli ultimi tre anni dovrà fare riferimento alle stesse nei limiti delle quote di partecipazione?

Chiarimento n° 13

No. Per un refuso di stampa alla lettera C9 di pagina 6 del bando di gara,le quote di partecipazione devono essere intese quali “quote di qualificazione”

Quesito n°14

I requisiti minimi di cui ai punti b) e C) del bando di gara sono finalizzati unicamente alla qualificazione delle imprese partecipanti?

Chiarimento n°14

Si. Le quote di partecipazione all’importo globale di offerta potranno differire in più o in meno rispetto alle quote di qualificazione.

Quesito n°15

In riferimento al punto 10 del bando di gara si richiede se la documentazione tecnica dovrà essere firmata dal legale rappresentante della capogruppo anche in caso di RTI non ancora costituita.

Chiarimento n°15

Anche in caso di RTI non costituita la documentazione tecnica potrà essere firmata dal legale rappresentante della mandataria.

Quesito n°16

In relazione a quanto richiesto dal bando di gara a pagina 9 si chiede di confermare se la duplice copia riguardi solo il supporto ottico.

Chiarimento n°16

Si. la duplice copia riguarda esclusivamente il supporto ottico.

Quesito N.17

In  relazione  a quanto richiesto a pag. 9, punto 4), si chiede di chiarire
se sia possibile allegare in lingua originale la documentazione contenente:
o      Certificazione  attestante  la  conformità  dei  prodotti  offerti  ai
   dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42 CEE ed alla normativa
   serie UNI-EN-ISO 9000 - UNI-EN-ISO 46000;

o     Certificazioni/Dichiarazioni di conformità CE;

o     DICOM Conformance Statement;

o      Conformità  all’iniziativa  IHE,  specificandone i relativi profili di
   partecipazione al CONNECT-A-THON.

Chiarimento n° 17

Si. E’ possibile allegare le certificazioni in lingua originale.

Quesito n° 18

In  relazione  a  quanto  richiesto  nel Bando di Gara, pag. 9, punto 6) si
chiede  di  chiarire  se  vadano  effettivamente  riportate le referenze di
installazioni  di  sistemi  di stampa a secco su pellicola non essendo tali
dispositivi di pertinenza della fornitura oggetto di gara.

Chiarimento n° 18

L’appalto in oggetto prevede anche la possibilità  di stampare pellicole ove espressamente richiesto dal paziente. Chiaramente le referenze relative ai sistemi RIS e PACS avranno importanza decisamente superiore.

Quesito n.19

In  riferimento  quanto  riportato  a  pag.  17,  punto 16) c) si chiede di
confermare che  per  la  presentazione  dei  documenti  in “copia conforme
all’originale autenticati nei modi di legge”, sia sufficiente allegare, per
ciascun  documento  non originale, un’autodichiarazione, ai sensi dell’art.
19  del  DPR  445/2000,  attestante  che  il  documento presentato è “copia
conforme all’originale”.

Chiarimento n° 19

AI sensi del citato DPR è necessaria la dichiarazione circa la conformità del documento all’originale nonché la copia del documento d’identità di chi produce l’offerta.

Quesito  n° 20

In  riferimento  all’allegato  D richiesto a pag. 7, punto n), si chiede se
debba  essere  compilato fin da ora in tutte le sue parti, e in questo caso
si  chiede di chiarire a quale determina si riferisce il documento allegato
D,  o se debba essere indicato solamente il nominativo del Responsabile del
trattamento dei dati sensibili.

Chiarimento n° 20

Deve solo essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili.

Quesito n° 21

L’appalto prevede postazioni client per il RIS?

Chiarimento n° 21

L’appalto prevede 100 PC client utilizzabili anche per le prenotazioni e per l’accettazione pazienti.

Quesito n° 22

SI richiede di specificare quali modalità non sono dotate di moduli Dicom Store e Dicom Modality worklist.

Chiarimento n° 22

Tutte le modalità elencate nel capitolato sono dotate delle suddette modalità.

Quesito n° 23

Si chiede di confermare che il servizio di manutenzione rete dati si limita agli apparati attivi e passivi di nuova fornitura nell’ambito del presente appalto

Chiarimento n° 23

No. Il servizio di manutenzione dei dispositivi di rete si deve estendere a tutti i componenti di rete compresi quelli già in uso presso le strutture aziendali.

Quesito n° 24

Nella fattispecie di una RTI con una società finanziaria in qualità di mandante si chiede se il sopralluogo deve essere effettuato anche da quest’ultima.

Chiarimento n°24

No. Nel caso di RTI con società finanziaria non è necessario che quest’ultima effettui il sopralluogo

Quesito n° 25

Relativamente alla fornitura di materiale consumabile richiesta al paragrafo 3.9 del capitolato tecnico si richiede di conoscere se i client e le stampanti saranno utilizzate esclusivamente per visualizzare e stampare i risultati delle indagini radiologiche.

Chiarimento n° 25

Si. I pc client e le relative stampanti dovrannno essere utilizzati solo per visualizzare e stampare i risultati delle indagini radiologiche.

Quesito n° 26

Relativamente alla fornitura di materiale consumabile richiesta al paragrafo 3.9 del capitolato tecnico si richiede di esplicitare qualsivoglia altro consumabile richiesto dall’ente

Chiarimento n° 26

L’appalto si intende “tutto incluso”. Resta esclusa la sola fornitura della carta per le stampanti.

Quesito n° 27

Relativamente al quesito presente nei questionari tecnici della stazione di refertazione “Conformità alle norme di sicurezza e specifiche del settore” si chiede se tale quesito è da intendersi relativo alle sole componenti HW della workstation stessa.

Chiarimento n° 27

Non necessariamente in quanto la Workstation si può considerare come l’insieme delle componenti hardware e software.

Quesito n° 28

Le copie delle certificazioni devono essere autenticate presso i paesi di origine?

Chiarimento n° 28

No. Possono essere autenticate con autodichiarazione, ai sensi dell’art.
19  del  DPR  445/2000.

Quesito n°29

E’ possibile avere l’elenco degli apparati di rete esistenti?

Chiarimento n° 29

Si riporta di seguito l’elenco degli apparati esistenti

|  | APPARATI CISCO ARNAS CIVICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Hostname | Device Type |  |  | IP Address |  |  |  |  |
| 1 | 17X-1_Lab_Analisi | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.10 |  |  |  |  |
| 3 | 03B_Amministr_1P | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.11 |  |  |  |  |
| 4 | 17W-Radiologia_1P | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.12 |  |  |  |  |
| 5 | 01Z-Maternita_1P | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.14 |  |  |  |  |
| 6 | 01ZA-Maternita_2P | WS-C2950G-12-EI |  |  | 172.16.10.15 |  |  |  |  |
| 7 | 02D_Medicina_1P | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.16 |  |  |  |  |
| 8 | 02E-1_Medicina_2P | WS-C2950G-12-EI |  |  | 172.16.10.18 |  |  |  |  |
| 9 | 04F-4503_Chirurgie | WS-C4503-E |  |  | 172.16.10.19 |  |  |  |  |
| 10 | 04F-Cant_Chiurgie | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.20 |  |  |  |  |
| 11 | 04F-1P_Chirurgie | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.21 |  |  |  |  |
| 12 | 04F-2P_Chirurgie | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.22 |  |  |  |  |
| 13 | 04F-3P_Chirurgie | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.23 |  |  |  |  |
| 14 | 04F-4P_Chirurgie | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.24 |  |  |  |  |
| 15 | 16Y-Ch_Plastica | WS-C3550-48 |  |  | 172.16.10.3 |  |  |  |  |
| 17 | Sala_Server_Toracica | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.33 |  |  |  |  |
| 18 | 14M-l_Farmacia | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.34 |  |  |  |  |
| 19 | 6V-l_Toracica_1P | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.35 |  |  |  |  |
| 20 | 17W-4503_Emerg_GS | WS-C4503-E |  |  | 172.16.10.39 |  |  |  |  |
| 21 | 7O-4503_Chir_Speciali | WS-C4503-E |  |  | 172.16.10.41 |  |  |  |  |
| 22 | 07-P_Chir_Spec_ZP | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.42 |  |  |  |  |
| 23 | Nuova_Rad_Oncologica | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.45 |  |  |  |  |
| 24 | 08Q-Pad_Biondo_Ticket | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.46 |  |  |  |  |
| 25 | 12T-Cardiochirurgia | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.5 |  |  |  |  |
| 26 | Radioterapia | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.52 |  |  |  |  |
| 27 | 18K_Oncologico_3P | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.55 |  |  |  |  |
| 29 | 3548-Emergenza-P.T. | WS-C3548-XL |  |  | 172.16.10.74 |  |  |  |  |
| 30 | DICRISTINA | WS-CE500G-12TC |  |  | 172.16.10.75 |  |  |  |  |
| 31 | CENTROSTELLA | WS-CE500G-12TC |  |  | 172.16.10.76 |  |  |  |  |
| 32 | 09N-l_Ch_Vascolare | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 172.16.10.78 |  |  |  |  |
| 33 | 3508_Server_Toracica | WS-C3508G-XL |  |  | 172.16.10.80 |  |  |  |  |
| 34 | 1AD-OSp_Bambini_PT | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.89 |  |  |  |  |
| 35 | 0AD-Osp_Bambini_PT | WS-C2960-48TC-L |  |  | 172.16.10.90 |  |  |  |  |
| 36 | 3560cedtor | WS-C3560G-24TS |  |  | 172.16.65.37 |  |  |  |  |
| Apparati Enterasys rimanenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nodo |  |  | Apparato | N° Slot |  | Indirizzo IP | Exp. |  | Release firmware |
| 3 (A) - Centro Stella |  |  | MATRIX E7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6SSRM-02 | 1 |  | 172.16.10.1 | 6SSRLC-LX-AA |  | E10.0.0.1 |
|  |  |  | 6H122-08 | 2 |  | 172.16.10.27 |  |  |  |
|  |  |  | 6H302-48 | 3 |  | 172.16.10.28 |  |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6H306-06 | 4 |  | 172.16.10.51 | GPIM-09 (6) |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6G306-06 | 5 |  | 172.16.10.38 | GPIM-09 (6) |  | 05:08:07 |
| 3 (B) - Uff. Serv. P 1° |  |  | SMARTSWITCH 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6E132-25 | 1 |  | 172.16.10.60 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6H202-24 | 2 |  | 172.16.10.61 |  |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6H262-18 | 3 |  | 172.16.10.62 | GPIM-09 (2) |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6H122-08 | 4 |  | 172.16.10.63 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6H302-48 | 5 |  | 172.16.10.64 |  |  | 05:08:07 |
| 3 (C) - Uff. Serv. P 3° |  |  | SMARTSWITCH 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6E132-25 | 1 |  | 172.16.10.66 | FE-100FX |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6E132-25 | 2 |  | 172.16.10.67 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6E132-25 | 3 |  | 172.16.10.68 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6E132-25 | 4 |  | 172.16.10.69 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6E132-25 | 5 |  | 172.16.10.44 |  |  | 04:11:20 |
| 18 (I) – Oncologico |  |  | SMARTSWITCH 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6SSRM-02 | 4 |  | 172.16.10.73 |  |  | E10.0.0.1 |
|  |  |  | 6H258-17 | 1 |  | 172.16.10.40 |  |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6G306-06 | 2 |  | 172.16.10.47 | GPIM-09 (6) |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6H302-48 | 3 |  | 172.16.10.48 |  |  | 05:08:07 |
|  |  |  | 6H262-18 | 5 |  | 172.16.10.49 |  |  | 05:08:07 |
| Osp. G. Di Cristina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osp.G.DiCristina Pad.Maggiore 1P |  |  | SMARTSWITCH 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6H122-08 | 1 |  | 172.16.68.93 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6H122-08 | 2 |  | 172.16.68.94 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6H122-08 | 3 |  | 172.16.68.110 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  | 6H122-08 | 4 |  | 172.16.68.111 |  |  | 04:11:20 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

Nota Bene: Si ricorda che, come già specificato al punto 10 dei precedenti chiarimenti, i due certificati bancari non devono contenere diciture quali” senza impegno e senza garanzia”.