AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Precisazione

In relazione alla procedura aperta per la fornitura di materiale in garza per medicazioni e dispositivi medici per l’igiene del paziente, si precisa quanto segue:

- Relativamente al lotto n.7

GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI (PEZZE LAPAROTOMICHE)

Caratteristiche generali: Le garze in cotone cucite con filo rx sterili (pezze laparotomiche) devono essere a quattro strati con cuciture interne su tutti e quattro i lati e bordi ripiegati internamente per evitare sfilacciature e con cuciture diagonali. Devono essere dotate di fettuccia di repere ed il filo di bario deve essere inserito nella trama. Confezioni: in buste da 5 -10 pezze.

Pezze laparotomiche con filo di bario - cm 20 x 20.

Pezze laparotomiche con filo di bario - cm 40 x 40.

Pezze laparotomiche con filo di bario - cm 50 x 50.

Base d’asta annuale € 194.000,00

- si precisa che il confezionamento deve essere “in doppia busta con apertura peel-open”

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga