AZIENDA OSPEDALIERA DI

RILIEVO NAZIONALE E DI

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Unità Operativa Rinnovo Tecnologico

Impianti ed Attrezzature

Piazza Nicola Leotta n. 4

90127 Palermo

Telefono: 091- 6662241/655

Fax: 091 – 6662301

www.ospedalecivicopa.org

E-mail: Contocapitale @ospedalecivicopa.org

P.IVA 05841770828

- CAPITOLATO SPECIALE

Della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.i.m. e dell’art. 8 del regolamento aziendale per la fornitura e posa in opera di apparecchiature sanitarie da destinare all’U.O. di Oncologia Sperimentale dell’A.R.N.A.S.

## Art. 1

## OGGETTO

La procedura risulta articolata in quattro lotti avente ad oggetto la fornitura e installazione di:

Lotto n. 1

N. 1 Termociclatore per PCR-RT(Codice CIG: n. 418944468D)

- Importo a base di gara €. 29.600,00 oltre IVA;

Lotto n. 2

N.1 Strumentazione per conta automatizzata di cellule (Codice CIG: n. 418951839F)

- Importo a base di gara €. 2.600,00 oltre IVA;

- Lotto n. 3

N. 1 Sistema digitale di acquisizione di immagini (Codice CIG: n. 4189553082)

- Importo a base di gara €. 1.700,00 oltre IVA;

- Lotto n. 4 (Codice CIG: n. 418957637C)

N. 1 Bagnomaria ad acqua

N. 2 Blocchi termostatici

N. 5 Camere d’ibridazione

- Importo complessivo a base di gara €. 5.900,00 oltre IVA;

CUP N. D78G12000110002

- Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature di cui sopra, presso l’ U.O. di Oncologia Sperimentale dell’A.R.N.A.S. previo accordo con il Responsabile entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

2. La consegna dovrà essere effettuata presso l’ U.O. di Oncologia Sperimentale dell’A.R.N.A.S. cui le apparecchiature sono destinate previo accordo con il Responsabile; lo specifico locale verrà compiutamente individuato nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio dell’apparecchiatura dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le apparecchiature siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 331 III° piano della palazzina amministrativa.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

Art 4

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Incombe in capo alla ditta l’obbligo di indicare in ogni atto di gara il numero di uno o più conti correnti c/c bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, dove far confluire i pagamenti ai sensi della L. 136/2010. La mancata indicazione del suddetto numero di conto comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 5

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a collaudo e verifica da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’ apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

- verifica di conformità delle apparecchiature alle norme comunitarie e alla normativa vigente

- 4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 6

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia: l’impresa garantisce la perfetta funzionalità delle apparecchiature per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti non imputabili all’Ente e comunque dall’uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

L’impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 7

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore del bene oggetto dell’ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato.

Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

- Art. 8

- FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

###### L’acquisto è finanziato con fondi Regionali a destinazione vincolata-Progetto Obiettivo PSN 2010-Linea Progettuale 9 Azione 9 (malattie rare) dal Titolo “Sviluppo ed implementazione di tecnologie avanzate per la diagnosi, prognosi e terapia delle malattie rare”.

###### Il pagamento della fornitura sarà  effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art.  9

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d’uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  10

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  11

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

IL Direttore del S.O.C. Provveditorato

(Dott.ssa Nora Virga)

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- <<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

LOTTO N.1

SCHEDA TECNICA

TERMOCICLATORE  PER PCR-RT

- Strumento per PCR-RT aperto per tutte le chimiche e per tutte le procedure per la piena libertà di scelta di prodotti e protocolli.

Disponibilità sia di applicazioni diagnostiche (con kit commerciali marcati CE e non), sia di applicazioni per la ricerca.

- Dotato di almeno 5 canali di eccitazione/ rilevamento . o equipollenti

- Uniformità della temperatura che garantisce la capacità di effettuare la High Resolution Melt . o equipollenti

- Provette non dedicate. Lo strumento deve consentire di lavorare anche senza uso di piastre da 48/96 e le provette devono essere da 0,2 ml. . o equipollenti

- Il software deve essere versatile e con un completo pannello di funzioni:

  - Standard curve quantification, Relative quantification by 2 standard curves, AACT relative quantification o equipollenti;

  - Comparative quantification, Export to Relative Expression Software Tool (REST), Export to LinRegPCR (assumption-free analysis), o equipollenti

  - Melt nalysis, HRM analysis, End-point analysis, Allelic discrimination, Scatter plot analysis, Concentration analysis. o equipollenti

- Il software deve inoltre permette di:

Possibilità di effettuare l'identificazione dei campioni e valutare i dati prodotti mentre lo

strumento lavora (in tempo reale),

Possibilità   di cambiare parametri della seduta durante la corsa (Gain, cicli, tempi...)

o EQUIPOLLENTE

N.B.:

- Disponibilità di protocolli eseguibili in Procedure Fast

- Non è richiesto l’obbligo di utilizzo di plastiche e reagenti dedicati

- Le provette utilizzabili devono essere necessariamente almeno da 0,2 ml.

LOTTO N. 2

SCHEDA TECNICA

CONTATORE DI CELLULE AUTOMATICO

- CONTATORE DI CELLULE AUTOMATICO TC10

- CHE FORNISCA CONTEGGIO TOTALE DI CELLULE DI MAMMIFERO E DI ALTRI TRA CUI UNO DAL VIVO/MORTO CON MOLTA SEMPLICITA’

- CHE DIA RISULTATI ACCURATI E RIPRODUCIBILI IN 30”CON LA STESSA PRECISIONE DI QUELLA OTTENUTA DA UNA CONTA CON MICROSCOPIO O EMOCITOMETRO MANUALE

- CHE UTILIZZI UN’ANALISI MULTIFOCALE

- CHE POSSA CONTARE CAMPIONI CON O SENZA SOLUZIONI TRYPAN COLORANTE BLU

- CHE DIMOSTRI UN ACCURATO CONTEGGIO DELLE CELLULE VITALI ATTRAVERSO UNA GAMMA DI CONCENTRAZIONI CELLULARI E DIMENSIONI DI CELLA

- I CUI RISULTATI DI CALCOLI DI DILUIZIONE E CONTEGGI SIANO STAMPABILI SU CARTA TERMICA PER ETICHETTE

- CHE CONSENTA DI ARCHIVIARE FACILMENTE I RISULTATI OTTENUTI

- CHE CONSENTA DI TRASFERIRE LE IMMAGINI DELLE CELLE MEDIANTE CHIAVE USB

- CHE POSSA MEMORIZZARE ALMENO 100 CONTEGGI

- CHE SIA DOTATO DELLA FUNZIONE :CONTA-CONFERMA

- FRUIZIONE DI UTILIZZO CON TRYPAN COLORANTE BLU O SENZA COLORANTI

- SOFTWARE PER RAPIDA CONTA DI CELLULE UMANE E ANIMALI NONCHE’ PIDOCCHI E PARASSITI IN30”

- FUNZIONE STAND ALONE

- DIAPOSITIVA  DUAL CONTEGGIO LATI

LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

- SISTEMA DIGITALE DI ACQUISIZIONE IMMAGINI

- CHE NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO A COMPUTER

- DOTATO DI FOTOCAMERA DIGITALE DA MINIMO 12.2 MEGAPIXEL

- SCHERMO LCD MINIMO DA 2,5”

- DOTATO DI ZOOM OTTICO MINIMO 3X

LOTTO N.4

SCHEDA TECNICA

BLOCCO TERMOSTATICO

BLOCCO TERMOSTATICO

- Per tubi da 2 ml a 0,2 ml

- Con display digitale

- 2-3 formati di blocco di cui almeno 1 per Eppendorf da 200 ul

- Controllo di riscaldamento a doppio blocco

- Temperatura massima almeno 130°C

“BAGNOMARIA AD ACQUA”

Bagnomaria ad acqua

- Capacità 10/12 Litri

- Display LED

- Tastiera anti-spruzzo

- Segnale di allarme ottico ed acustico per funzione spegnimento

- Foro di scarico per facile svuotamento della vasca

- Interno in materiale resistente alla corrosione

- Protezione di funzionamento a secco

- Gamma temperatura di lavoro 20-100 C°

CAMERA D’IBRIDAZIONE

CAMERA D’IBRIDAZIONE

- di facile utilizzo e possibilmente riutilizzabile

- nella base da 10 uL.

- n°5 conf.ni di copertura idrofobica per l’ibridazione in situ

- e l’ibridazione di array genomico su lastre di vetro da 60 x 24 x 0.25 mm.