SCHEDA TECNICA N.1 Ecoprocessore ecografico

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
n.1 Ecoprocessore ecografico digitale
2. Ecoprocessore ecografico digitale multimodale a cui potere collegare strumenti di ecoendoscopia olympus a scansione elettronica, meccanica, radiale od assiale e minisonde ecografiche già in dotazione all' U.O.C.
FUNZIONI:
B-Mode
Color doppler
Power doppler
H- Flow
Pw doppler
Armonica di tessuto ( RES per una migliore risoluzione superficiale -PEN per una migliore risoluzione superficiale con ottima penetrazione)
Armonica di contrasto per la rilevazione e la visualizzazione in tempo reale dei mezzi di contrasto ecografici
Elastosonografia per l' analisi dello “ stiffness” dei tessuti in tempo reale

 Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica