SCHEDA TECNICA N.1 VideoEcoGastroscopio

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
n.1 VideoEcoGastroscopio
Videoecogastroscopio con acquisizione in tempo reale di immagini ecografiche a scansione radiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD a colore diretto avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Direzione di visione : Antero-laterale 50°
Angolo di visione: 100°
Profondità di campo: 3-100 mm
Apertura di scansione : 360° radiale
Tipo di scansione : Bmode, Mmode, Color e Power doppler, THE, CHE, Elastosonografia
Frequenza di scansione : 5-12 Mhz
Canale Bioptico:2,2mm
Diametro tubo flessibile: 10,9mm
Angolazioni : 130/90 dx/sx
Lunghezza operativa :1250 mm

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica.