SCHEDA TECNICA  N.1 Videocolonscopio HDTV

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - n.1 Videocolonscopio HDTV |  |  |
| 2. Visione HDTV ( STANDARD NATIVO 1080 LINEE) |  |  |
| - 3. Visione NBI per pattern vascolare |  |  |
| 4. Connettore One-Touch per connessione senza necessità di alcun cavo |  |  |
| 5. Strumento Water Proff senza necessità di alcun tappo di tenuta |  |  |
| 6. Profondità di campo : 2-100 mm |  |  |
| 7. Angolo di visione : 170° |  |  |
| 8. Possibilità di regolazione manuale della rigidità della sonda |  |  |
| 9.Tratto distale con funzione Passive Bending per agevolare il passaggio del sigma e delle flessure |  |  |
| 10. Sonda con specifica High Force Transmission per una migliore trasmissione delle manovre di torsione lungo la sonda |  |  |
| 11.Diametro porzione distale : 13.2 mm |  |  |
| 12. Diametro sonda : 12.8mm |  |  |
| 13. Canale operativo : 3.7 mm |  |  |
| 14. Canale di lavaggio ausiliario |  |  |
| 15. Lunghezza operativa circa 1680 mm |  |  |

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica