LOTTO N. 1

N. 2 LAMPADE SCIALITICHE  A LED CON SATELLITE DA SALA OPERATORIA CON DA DESTINARE N. 1 ALL’U.O. DI CHIRURGIA TORACICA E N. ALL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE

- luce a led multipli con sistema atto a creare un fascio omogeneo e privo di ombre;

- intensità luminosa si almeno 110.000 lux per entrambe le cupole;

- luce endoscopica

- fuoco regolabile manualmente o automaticamente;

- intensità luminosa regolabile automaticamente;

- manipolo in posizione centrale sterilizzabile;

- temperatura colore minimo 4200 K°;

- resa colore almeno 93;

- profondità di illuminazione (L1+L2) almeno 1100 per la cupola principale e 1000 per il satellite;

- durata fonti luminose almeno 25.000h;

- sistema di bracci atto a garantire la massima manovrabilità del corpo lampada;

- predisposizione per telecamera nel manipolo centrale;

- sistema di ancoraggio a soffitto;

- diametro campo minimo 24 cm sia per la cupola principale che per il satellite.