SCHEDA TECNICA

n. 10.000 elettrodi per ecg compatibili con RM modello versione 4.0 Tesla m3, di cui il 40% per uso neonatale, 50% per uso pediatrico e 10% per uso adulti