SCHEDA TECNICA

Contenitore per crioconservazione di sacche

Capacità utile > 150 litri di azoto liquido

Coperchio a sollevamento bilanciato

Sistema di anti-tracimazione

Sistema di monitoraggio del livello di azoto liquido e della temperatura attraverso specifiche sonde con visualizzazione su display

Visualizzazione dei segnali di allarme

Possibilità di telemonitoraggio

Riempimento automatico

Pulsante per il riempimento manuale

Coperchio munito di serratura chiave

Doppia elettrovalvola di alimentazione

Inoltre si richiede

n. 10 rack a 4 livelli ognuno dei quali deve contenere 3 custodie di alluminio (12 posti in totale) ognuna delle quali aventi dimensione di 290x165x16 mm circa

n. 120 custodia di alluminio per sacche cryo aventi dimensioni di 290x165x16mm circa