SCHEDA TECNICA  N.3 Videogastroscopi HDTV

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - n.3 Videogastroscopi HDTV |  |  |
| 2. Visione HDTV ( STANDARD NATIVO 1080 LINEE) |  |  |
| - 3. Visione NBI per pattern vascolare |  |  |
| 4. Connettore One-Touch per connessione senza necessità di alcun cavo |  |  |
| 5. Strumento Water Proff senza necessità di alcun tappo di tenuta |  |  |
| 6. Profondità di campo : 2-100 mm |  |  |
| 7. Angolo di visione : 140° |  |  |
| 8.Diametro porzione distale : 9.2 mm |  |  |
| 9. Diametro sonda : 9.2mm |  |  |
| 10. Canale operativo : 2.8 mm |  |  |
| 11. Lunghezza operativa circa 1030 mm |  |  |

I Videogastroscopi dovranno collegarsi alle colonne EXERA III Olympus Serie 190 , acquisite qualche anno addietro a seguito di ammodernamento tecnologico, e con il sistema di refertazione EndoAlphaDoc e di tracciabilità con relative lavaendoscopi Olympus ETD4 Plus ed ETD2 in dotazione presso la suddetta U.O.C. e pertanto dovranno prevedersi a completamento di tali attrezzature.

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “ equivalenti” , dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara , in fase di valutazione di conformità tecnica.