AZIENDA     OSPEDALIERA     DI     RILIEVO

NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

Codice Identificativo gara

1) Ente appaltante: Azienda di Rilievo nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli – Piazza Leotta n.4  - 90127 Palermo - Tel.091.6662261  091.6662304 - Fax 091.6662672 - 091.6662305

2) Oggetto, durata, luogo di esecuzione delle forniture ed importo presunto dell’appalto:

a) l’incanto, della durata di mesi 72, ha per oggetto la “Realizzazione, Gestione e Manutenzione  e noleggio con riscatto al costo simbolico di €1, del Nuovo Sistema RIS-PACS dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo”  .

b) l’asta è articolata in unico lotto; la descrizione del servizio oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato tecnico.

Per la realizzazione del Sistema RIS-PACS, le Ditte concorrenti dovranno prevedere:

- un sistema PACS (inteso come componenti hardware e software) per la gestione, l’archiviazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche;

- un sistema informativo di radiologia RIS per la gestione dei dati clinici radiologici (inteso come componenti di hardware e software), completamente integrato nel sistema PACS e finalizzato a supportare i processi di lavoro (accettazione, prenotazione, pianificazione, esecuzione, refertazione e così via);

- Sistemi per la digitalizzazione delle immagini prodotte da apparecchiature analogiche (CR);

- Workstation di refertazione

- Postazioni di visualizzazione per i reparti e per le sale operatorie;

- Sistemi per la produzione di CD Patient;

- La fornitura dei materiali di consumo;

- La fornitura di servizi necessari ai suddetti sistemi, per tutto il periodo contrattuale ed in particolare: personalizzazione dei sistemi, formazione ed addestramento, manutenzione, gestione dell’integrazione, nonché adeguamento, miglioramento e/o aggiornamento software e hardware;

- L’effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con fornitura delle parti di ricambio.

- Si precisa che l’adeguamento della rete di comunicazione verrrà acquisita mediante adesione alla convenzione CONSIP, medio tempore attivata, e pertanto non rientra più nel presente appalto.

c) le forniture dovranno essere eseguite presso le UU.OO. dell’Arnas individuate nel c.s.a.

d) Il contratto d’appalto per il servizio ha durata pari a 72 mesi a partire dalla data di favorevole collaudo del sistema. L’intera fornitura, l’installazione e lo start-up del Sistema dovranno essere eseguiti entro 180 (centottanta) giorni solari dalla formale consegna dei lavori, che potrà essere effettuata anche sotto riserva. La consegna dei lavori sarà effettuata solo dopo l’aggiudicazione definitiva e le verifiche previste dalla normativa vigente. Trascorsi 30 gg. si procederà al collaudo dei servizi, salvo dilazione di tale termine causate da sospensioni dei lavori disposte dall’ Ente appaltante per cause impreviste non imputabili all’azienda Appaltatrice.

Alla scadenza del contratto, sarà facoltà dell’Azienda prorogare il contratto sino all’aggiudicazione definitiva della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, alle condizioni tutte degli atti di gara ed al prezzo stabilito dal verbale della gara stessa, senza che l’aggiudicataria possa frapporre, in ogni caso, opposizione e pretendere compensi per qualsivoglia natura. Alla data di scadenza, il contratto s’intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

L’Azienda si riserva, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto di un anno, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali di aggiudicazione definitiva, previa valutazione complessiva ed eventuale e motivato provvedimento della stazione appaltante.

e) Importo presunto dell’appalto

L’importo totale a base d’asta è di euro  5.600.000,00 di cui euro 5.802,00 sono relativi agli oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, così come meglio dettagliati nell’allegato DUVRI.

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

L’importo contrattuale dell’Appalto risulterà dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e troverà copertura su fondi a disposizione del bilancio dell’Azienda, fatta salva la possibilità di reintroitare le somme qualora intervenisse un apposito finanziamento.

Non saranno ammesse offerte uguali o superiori a tale importo.

Resta inteso che l’ARNAS Civico di Palermo si riserva la facoltà di variare la fornitura messa a base di gara nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 114  e 132 D..Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Alla fine del periodo contrattuale tutte le attrezzature diventeranno proprietà dell’Arnas Civico di Palermo, con un riscatto di 1 (uno) Euro.

3) Procedura di aggiudicazione:

Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.163 del 12.04.2006,  con atto n. …..del …..

L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e in ottemperanza alle linee guida assessoriali di cui all’art. 5 del D.A. 1464/11, con il metodo  del confronto a coppie nonché con il calcolo “Aggregativo Compensatore” previsto dall’allegato P punto II lettera a) 2 del DPR 207/2010.

In particolare ogni commissario valuterà per ciascun elemento quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire, attribuendo un punteggio che varia da 1(parità) a 2 (preferenza minima) a 3 (preferenza piccola) a 4 (preferenza media) a 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). Terminato il confronto a coppie, la Commissione sommerà i valori attribuiti per quell’elemento ad ogni offerta da parte di tutti i concorrenti. Tali somme vengono trasformate in coefficienti, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima, prima calcolata, le somme provvisorie . Tali coefficienti verranno moltiplicati per il peso ponderale (sub-peso) attribuito a quell’elemento (sub-elemento) di valutazione fissato nel bando per trovare così i punteggi definitivi.

L’offerta economicamente più vantaggiosa  sarà valutata in base ai seguenti elementi:

Qualità 60 punti

Prezzo 40 punti

Nel caso in cui due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l’offerente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la parte tecnica, si procederà a norma dell’art. 77 del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 a richiedere il miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti, o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge. Le offerte migliorative non possono essere condizionate.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

L’asta sarà presieduta dal Direttore dell’Area Provveditorato ed Economato o da un funzionario all’uopo delegato.

4) Documenti pertinenti alla gara:

i documenti di gara potranno:

a) essere visionati e scaricati dal sito Internet: www.ospedalecivicopa.org

Si precisa che eventuali chiarimenti e/o modifiche alla presente gara, verranno pubblicati sul  predetto sito internet che pertanto è opportuno consultare fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.

b) essere visionati e/o ritirati direttamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, presso i locali dell’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Piazza Leotta n.4  - Palermo;

c) essere richiesti, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione dell’offerta, all’indirizzo di cui al sup. punto 1). Le richieste, pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi dalla ricezione.

Al fine di presentare idonea offerta e consentire la formulazione di una precisa valutazione di quanto richiesto nel presente bando, è fatto obbligo a ciascuna offerente di effettuare un sopralluogo presso ciascun Servizio di Radiologia interessato dal presente appalto, onde prendere precisa e completa visione dei locali e delle attrezzature esistenti e di quant'altro ritenuto necessario dall’offerente.

Per quanto sopra, la Ditta offerente dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara, il "verbale di sopralluogo" rilasciato dal referente tecnico Ing. Ernesto Basilico tel 091.6662330 e che dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.

N.B. Coloro che hanno partecipato alla precedente gara revocata, potranno inserire nell’offerta la copia autenticata nei modi di legge del certificato di avvenuto sopralluogo, dichiarando altresì che l’originale è rinvenibile nella precedente offerta della medesima gara, agli atti S.A.

Le ditte partecipanti concorderanno con lo stesso, la data di sopralluogo, che dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell’impresa, o il direttore tecnico dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualifica, o un dipendente dell’impresa munito di proprio documento di identità e di idonea delega sottoscritta dal legale rappresentante. Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell’esecuzione degli stessi, anche da altre persone. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente.

5) Presentazione delle offerte:

per partecipare alla procedura aperta le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A. o presso organismi comunitari equiparati  di cui all’all. XI C D.Lgs. 163/06,  per la categoria oggetto dell’appalto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso con mezzo idoneo ad evitare qualsiasi manomissione e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 09,000 del 18/09/2012, i documenti indicati al successivo articolo 7).

Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: “Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli” – Piazza Leotta n.4 - 90127 Palermo -  e recare  all’esterno, chiaramente,  la  seguente  dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO SISTEMA RIS-PACS DELL’ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO” per un importo presunto triennale di Euro 5.600.000,00 oltre IVA di cui euro 5.802,00 sono relativi agli oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso.

Sul plico dovrà, altresì, essere riportati i dati identificativi del mittente, compreso numero telefonico fax e partita IVA.

Il plico potrà essere spedito a mezzo posta o presentato con qualsiasi mezzo, e quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Nelle ipotesi di presentazione diretta, essa dovrà avvenire, entro il giorno stabilito, presso l’Ufficio Protocollo - Archivio, sito al 4° piano della palazzina Uffici amministrativi, Piazza Leotta n.4 -  Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo o presentazione, nel protocollo tenuto dal suddetto Ufficio.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito.

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute negli artt.34, punto 1, lett.d), e 37, punto 8 del D.Lgs.163/06.

6) Svolgimento della gara:

a) La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”. La gara sarà presieduta dal Direttore del SOC  Provveditorato o da persona da questi delegata e si articolerà in tre distinte fasi.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle  imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge;

b) la gara sarà esperita 18/09/2012 alla ore 10,00…..

c) Modalità di svolgimento della gara

Commissione di gara

La gestione della presente procedura è affidata ad apposita Commissione di gara, distinta in Seggio amministrativo e Commissione Giudicatrice, come di seguito specificato:

Seggio di gara

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto dall’Ufficiale rogante, nonché dal Presidente (dirigente Amm.vo) coadiuvato da almeno un testimone.

Commissione Giudicatrice

La valutazione tecnica delle offerte è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata con proprio atto dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari non superiore a cinque componenti, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’appalto. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice

Al Seggio di gara, in seduta pubblica, competono le seguenti operazioni volte ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

- verifica della regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, della loro integrità e dell'osservanza dei termini e modalità di presentazione;

- apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste A,B,C, confezionate come indicato. dal presente Disciplinare, pena l'esclusione;

- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell'offerta in ossequio a quanto previsto dal presente Disciplinare;

- apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (BUSTA  B) e verifica della materiale presenza della documentazione analiticamente specificata nel presente Disciplinare;

- ammissione alla fase successiva delle Ditte la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione delle stesse nelle seguenti ipotesi;

- offerte pervenute in ritardo;

- offerte contenute in buste  (esterne o interne) non sigillate sui lembi di chiusura;

- omessa o incompleta presentazione dei documenti o delle dichiarazioni richieste

- raccolta delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (Busta C) inviate dalle ditte partecipanti alla gara e inclusione delle stesse in apposito plico che, chiuso e controfirmato , debitamente conservato dal Presidente del seggio  di gara, verrà aperto nella successiva seduta pubblica di gara;

- svolgimento sorteggio ex art. 48 del D.n Lgs. n. 163/2006; in un numero non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, delle ditte partecipanti che dovranno comprovare, entro gg. 10 dalla data della richiesta effettuata tramite fax, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati per partecipare alla gara, nei modi indicati dal presente bando. E’ consigliabile pertanto che le imprese partecipanti abbiano disponibili i documenti necessari di cui sopra già fin dal momento di presentazione delle offerte e ciò al fine di adempiere tempestivamente all’eventuale suddetta richiesta. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- inoltro alla Commissione giudicatrice delle buste contenenti la documentazione tecnica (BUSTA B);

Alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete:

1. l'esame della completezza, regolarità e valutazione della documentazione tecnica (BUSTA B);

2. l'attribuzione dei punteggi qualitativi relativi all'offerta tecnica secondo i fattori ponderali definiti . dal Capitolato Tecnico secondo le modalità espressamente descritte al punto 3 del presente disciplinare.

3. invio al Seggio di gara del Verbale di attribuzione dei relativi punteggi tecnici per lotto unico.

La commissione tecnica potrà richiedere di visionare le apparecchiature oggetto della gara.

Pertanto, qualora ne venisse fatta richiesta, le ditte offerenti dovranno organizzare a proprie spese una visita presso un sito operativo ove sono installate tali apparecchiature o, in alternativa e ad esclusiva discrezione della Commissione, organizzare una demo presso la sede che la Commissione medesima avrà cura di indicare.

Qualora la documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti non dovesse consentire l’accertamento univoco delle caratteristiche tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere ulteriori chiarimenti, circa la documentazione già prodotta. La mancata e/o incompleta presentazione dei chiarimenti richiesti ricade sul concorrente e comporterà l’incompleta valutazione dell’offerta e l’impossibilità di determinare  il punteggio complessivo da attribuire alla stessa.

Non è consentito integrare la documentazione già presentata, ma potrà essere indicata la pagina, o il punto della relazione tecnica in cui si può riscontrare il “dato” ricercato dalla commissione.

Effettuata la valutazione tecnica, la Commissione tecnica attribuirà il punteggio per la qualità secondo i criteri stabiliti dal bando. Delle suddette operazioni sarà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà trasmesso al Presidente di Gara per la fase successiva.

Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, la Stazione appaltante, convocherà via fax  o mail tutte le ditte partecipanti, per procedere in seduta pubblica

Al Seggio di gara, in seconda seduta pubblica di gara, compete:

- rendere note le risultanze della dimostrazione da parte delle Ditte estratte del possesso dei requisiti ex art. 48 D. Lgs. N. 163/2006;

- lettura dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice per lotto unico di gara;

- l'esclusione dalla procedura di gara delle Ditte che non hanno raggiunto un punteggio qualitativo pari ad almeno 30 punti tra quelli attribuibili come specificato in tabella del Capitolato Tecnico;

- apertura del plico in cui sono incluse tutte le buste relative alle offerte economiche;

- apertura di ciascuna busta chiusa contenente l’ offerta economica e lettura dei prezzi offerti e della percentuale di sconto praticata sull'importo a base d'asta dalla ditta ammessa a questa fase di gara;

- Dopo l’apertura delle offerte economiche il seggio di gara sospende temporaneamente la seduta pubblica per :

  - la riparametrizzazione delle offerte economiche

  - l’attribuzione dei punti relativi al prezzo secondo le modalità indicate nel presente disciplinare,

  - la somma dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi al prezzo

  - formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.

- Assolti questi adempimenti si riapre la seduta pubblica di gara e si comunicano le risultanze di quanto sopra.

Nel caso di più offerte della stessa ditta, pervenute entro il termine prescritto, senza espressa specificazione che l’una é sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione.

Non saranno ammesse allo scrutinio le offerte, superiori o pari all’importo stabilito come base d’asta, incomplete, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativamente al prezzo, verrà preso in considerazione l’importo complessivo (IVA esclusa) indicato in offerta.

Sarà dichiarato aggiudicatario della gara l’offerente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato in ragione dei punteggi parziali attribuiti dal seggio di gara per gli elementi economici  e dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione tecnica per gli elementi di qualità.

Nel caso che due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l’offerente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la parte tecnica, si procederà a norma dell’art. 77 del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 a richiedere il miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti, o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge. Le offerte migliorative non possono essere condizionate

Ultimate tali operazioni si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta risultata prima in graduatoria, salvo esiti dei controlli previsti dalle normative e salvo esclusione per offerta anormalmente bassa.

L’aggiudicazione della presente procedura sarà resa definitiva con provvedimento del Commissario Straordinario di questa ARNAS . Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Arnas di non procedere, parzialmente o totalmente, all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06.

Il Responsabile del procedimento comunicherà, ai sensi di Legge, gli esiti di gara ai Soggetti aggiudicatari e ai Concorrenti che seguono nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonchè derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater del Codice Penale, ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Offerte anormalmente basse

La Commissione di gara procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, reso esecutivo dell'Amministrazione, si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Cause espresse di esclusione

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio dei principi di “par condicio”, segretezza e imparzialità:

1. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta ;

2. in caso di offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara; a tal fine farà fede la data di arrivo apposta dall’Ufficio Protocollo ;

3. mancata chiusura omancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura dei plichi e delle buste;

4. in caso di offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo inosservanza delle disposizioni contenute nella gara ;

5. offerte pari o in aumento rispetto ai valori fissati a base di gara, nonché le offerte plurime, alternative e/o incomplete;

6. indicazione di prezzi nella documentazione contenente l'offerta tecnica di gara;

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto solo nel caso in cui siano pervenute o siano rimaste in gara almeno due offerte.

Presenza dei soggetti candidati

Alle sedute pubbliche della Commissione di gara possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a Verbale, i Legali Rappresentati dei Soggetti candidati o persone da essi delegate munite di specifica procura o delega

Nelle sedute pubbliche di gara avranno diritto di parola e potranno intervenire con dichiarazioni a Verbale solo i Rappresentanti Legali/Titolari o persone munite di idonea procura speciale e/o apposita delega relativamente alle sole Ditte offerenti regolarmente ammesse.

Organo tecnico

Per garantire uno sviluppo del progetto coerente con i progressivi cambiamenti strutturali, logistici, organizzativi e tecnologici, l’ARNAS costituirà in affiancamento al Responsabile unico del Procedimento, un organo tecnico di progetto con funzioni di monitoraggio e controllo dell’intero progetto. Tale Organo sarà preposto a garantire coordinamento e supervisione tecnica generale, controllo di qualità e gestione amministrativa del progetto. In particolare, all’ Organo tecnico verranno assegnate, nella fase di esecuzione del contratto,  le funzioni di coordinamento tecnico - operativo ed amministrativo dell’intero progetto, con particolare considerazione degli aspetti organizzativi, funzionali, clinici, tecnici ed economici connessi alla implementazione del sistema RIS-PACS .

L’Organo tecnico, per assolvere alle sue funzioni di monitoraggio del progetto, verificherà le relazioni prodotte con cadenza mensile dalla Ditta aggiudicataria sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito denominate SAL) all’interno dei 180. giorni durante i quali il sistema dovrà essere reso operativo.

L’Organo tecnico sarà nominato dalla Direzione Aziendale ed orientativamente sarà composto da un dirigente dello Staff, uno dell’Ufficio Tecnico ed uno dell’U.O. Informatizzazione

In particolare, i SAL conterranno indicazioni circa lo stato dei lavori relativi all’implementazione del sistema RIS-PACS (componenti consegnate, installate, collaudate)

7) Documenti/dichiarazioni da presentare:

Il plico deve contenere tre buste sigillate con mezzo idoneo ad evitare la manomissione, riportanti le seguenti scritte:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA B -  DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (prezzo);

La presentazione del plico e delle buste-plichi A, B, C senza l'osservanza delle predette modalità determina l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere redatta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana.

Il contenuto delle buste, da inserire nel plico viene di seguito specificato:

Nella busta 1 titolata -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

a) le dichiarazioni richieste dal “modello dichiarazioni” allegato al presente bando di gara sub lett. A, a cui si fa espresso rinvio. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.38 e Art. 39 D.Lgs. 163/06) CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA (Art. 41 D.Lgs. 163/06) CAPACITÀ TECNICA- PROFESSIONALE (Art. 42 D.Lgs. 163/06)

A tal fine, la ditta partecipante potrà utilizzare l’allegato “modello dichiarazioni”, completandolo dei dati richiesti e producendo, ai fini della dimostrazione della capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art.41 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/06 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/93 che attestino inequivocabilmente l’affidabilità dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto;

CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA (Art. 41 D.Lgs. 163/06)

b) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante:

b.1) di aver realizzato una fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, (2009-2010-2011) almeno pari e/o superiore ad € 12.000.000 escluso IVA;

b.2) di aver realizzato un fatturato nel settore oggetto della gara, vale a dire per servizi di fornitura, gestione e manutenzione di Sistemi RIS-PACS” con riferimento agli ultimi tre esercizi  finanziari (2009-2010-2011) pari ad almeno € 5.600.000 escluso iva,

I requisiti di cui al punto b) devono essere posseduti  dal Raggruppamento nel suo insieme, anche se dichiarati singolarmente, fermo restando che a pena di esclusione l’impresa designata come capogruppo deve possedere almeno il 60% dell’importo richiesto mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere il requisito nella misura minima del 20% del totale richiesto.

CAPACITÀ TECNICA- PROFESSIONALE (Art. 42 D.Lgs. 163/06)

c)  Ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnica - professionale ai sensi dell’art.42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/06 dovrà essere presentato, nella forma dell’autocertificazione, l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, le cui certificazioni verranno richieste, per effetto del sorteggio ex art. 48 e inoltre al primo ed al secondo aggiudicatario, nel rispetto delle suddette quote di qualificazione.

ALTRE DICHIARAZIONI richieste a pena di esclusione

d)  Dichiarazione attestante il possesso della conformità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2000 per attività inerenti l’oggetto della presente gara. La dichiarazione dovrà essere corredata da copie fotostatiche di documenti e/o atti comprovanti il suo possesso. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (da costituire o già costituito), la dichiarazione va resa da parte di tutte le imprese che partecipano al raggruppamento stesso.

e)	Documento probante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 1% (per il possesso della certificazione ISO)  dell'importo del prezzo a base d’asta indicato nel bando, in una delle forme indicate dall’art. 75 del D.Lgs 163/06. Tale deposito cauzionale è destinato a coprire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo da parte dell'aggiudicatario. La fideiussione, attraverso la quale può essere costituita detta cauzione provvisoria, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- l'impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia per pari periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

La fideiussione di cui sopra, in caso di raggruppamento di ditte, presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti partecipanti.

Ai concorrenti risultanti aggiudicatari, la restituzione avverrà dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La mancata presentazione di detta garanzia o dell'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, comporta, si ribadisce, l’esclusione dalla gara.

f)	Ricevuta Versamento contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi forniture secondo le istruzioni operative presenti sul sito “http//www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html”, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del ed a pena di esclusione dalla stessa. Nel caso di RTI il versamento è unico e va effettuato dal capogruppo.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione alla procedura di gara.

Riferimento CODICE CIG:  ____________       -  CODICE CUP:  __________________

g)  eventuali procure speciali e cioè riguardanti lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture o servizi delle Amministrazioni Pubbliche, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore.

h) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”;

i) Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

l)  "verbale di sopralluogo": agli aspiranti all’appalto è fatto obbligo di effettuare una ricognizione presso l’Azienda ospedaliera e, ove occorra, presso i siti indicati dalla Azienda ospedaliera medesima, avente l’obiettivo di prendere visione dei luoghi, delle preesistenze informatiche (ossia, rete, hw, sw, locali, uffici, ecc.) e di ogni altro elemento utile alla compilazione dell’offerta tecnico-economica richiesta. I soggetti proponenti forniranno quindi la dichiarazione di cui all’allegato B di avere provveduto a tanto in forma esaustiva e per gli scopi. N.B. Coloro che hanno partecipato alla precedente gara revocata, potranno inserire nell’offerta la copia autenticata nei modi di legge del certificato di avvenuto sopralluogo, dichiarando altresì che l’originale è rinvenibile nella precedente offerta della medesima gara, agli atti S.A.

m)  Dichiarazione Protocollo di legalità , di cui all’allegato C;

n)  Nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.Lgs.196/03, di cui all’allegato D;

================================================

Nel caso di operatori economici che parteciperanno quali soggetti parte di un concorrente costituito in forma congiunta (raggruppamento/consorzio sia esso costituito o da costituire), la dichiarazione circa i propri requisiti oggettivi di idoneità economica-finanziaria e tecnica-professionale va resa in forma singola da ciascun soggetto del raggruppamento, fermo restando che le predette capacità devono essere soddisfatte dal raggruppamento nel suo complesso secondo quanto previsto al punto b).

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/06 e smi, che intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei suddetti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, mediante l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art.49 del predetto decreto, deve, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti dagli artt. 38, 39 D.Lgs. 163/06 e smi, che devono, altresì essere posseduti dalla Ditta che presta i propri requisiti (ausiliaria).

Nel caso di “avvalimento parziale”, la Ditta ausiliata dovrà precisarne la portata ed i termini. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che possano partecipare alla gara sia la Ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R., ed essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore, ed accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrivente in corso di validità.

In caso di imprese raggruppate, le suddette dichiarazioni, dovranno essere rese dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti al raggruppamento.

In caso di raggruppamento di ditte già costituito, dovrà essere presentato atto costitutivo redatto nelle forme di legge e contenente le disposizioni previste dalla norma richiamata.

In caso di raggruppamento di ditte non ancora costituito le imprese dovranno indicare l’operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza come mandatario atto a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06.

La ditta che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti o singolarmente.

E’ vietata, altresì, l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modifica alla composizione del RTI rispetto a quella presentata in sede di gara, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 51 e 116 del Decreto citato.

Le ditte che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui al’art. 2359 c.c. non possono partecipare alla gara (art. 34 comma 2)

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., ed essere sottoscritte, con le modalità dell’art. 38 del predetto D.P.R., dal Legale Rappresentante o dal Procuratore, ed accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrivente in corso di validità.

================================================

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese,con i limiti di cui alla lettera b1 e b2.

Nella BUSTA B) - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione,  la seguente documentazione tecnica, in formato cartaceo ed in formato elettronico (file Pdf) su supporto ottico (CD o DVD) in duplice copia.

- Scheda 1

- Disegno ed architettura complessiva del sistema Ris Pacs ( max venticinque pagine)

- 1) Devono essere definiti e specificati in modo quantitativo e qualitativo tutti i componenti del sistemi oggetto di fornitura: stazioni RIS, stazioni di refertazione RIS - PACS, stazioni RIS-WEB, archivio ecc. - 2) dovrà essere specificato il work flow del sistema. - 3) Per quanto riguarda l’archivio, è necessario specificare la dimensione e l’architettura compatibile con il disegno del sistema richiesto. 4) Deve contenere un elenco completo di tutto il materiale offerto sia hardware che software in formato excel

- Scheda 2

- Sistema RIS (massimo quindici pagine)

- Devono essere riportate le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema RIS proposto. In particolare, devono essere definite (pena esclusione) le specifiche di: - 1) Architettura: descrizione architettura (sistema operativo, configurazione minima, gestione data base, etc.) - 2) Funzioni: descrizione delle funzionalità disponibili, con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e specificatamente le modalità di - Gestione registrazione esame - immissione richieste - prenotazioni - Gestione operativa esame - accettazione pazienti - esecuzione esame - refertazione - Gestione storica esame - archiviazione - distribuzione - statistiche - Gestione tecnica applicativa - Riservatezza - Sicurezza - Configurazione - Aderenza a standard - Gestioni accessorie - Gestione strumentazione - Gestione degli orari di servizio del personale - Integrazione PACS - modalità di integrazione con altri sistemi: - sistemi di gestione ospedaliera (CUP, anagrafica aziendale/regionale,sistemi in uso o di prossima implementazione teleconsulti sistema PACS, oggetto della fornitura; modalità; - sistemi CR e sistemi di stampa (oggetto della fornitura); - stazioni di refertazione: tipologie e metodiche di refertazione supportate e livello di integrazione del sistema di refertazione . - Definire i protocolli di interfaccia, le modalità trasferimento dati, le caratteristiche e il formato dei dati condivisi, memorizzabili ed esportabili e gli standard utilizzati. - Specificare, inoltre, la conformità a standard esistenti (classi DICOM disponibili, allegando i conformance statement) e fare riferimento agli attori e ai profili di integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)

- Scheda 3

- Sistema PACS (massimo quindici pagine)

- Devono essere riportate le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema PACS proposto. In particolare, devono essere definite (pena esclusione) le specifiche di: - 1) architettura PACS: descrizione architettura (sistema operativo, configurazione minima, gestione data base, configurazione e architettura proposta server, etc..) - 2) funzioni: descrizione delle funzioni esistenti (elaborazione e visualizzazione immagini, amministrative, ecc.), - 3) modalità di integrazione con altri sistemi: - sistemi di gestione ospedaliera - sistema RIS, oggetto della fornitura - sistemi CR e sistemi di stampa (oggetto della fornitura). - 4) livelli di sicurezza e tolleranza ai guasti - 5) archivio: - architettura, - configurazione - capacità di espansione, - gerarchie di archiviazione, - tecnologie utilizzate, - tempi di retrive - 6) gestione immagini: - formati memorizzabili ed esportabili - memorizzazione e compressione delle immagini, - standard, - livelli di pre-fetching - 7) architettura e funzionalità stazioni di refertazione: - layout operativo della stazione (gestione tastiera, mouse, monitor), - flusso dei dati (da RIS a PACS e viceversa) - 8) caratteristiche dei monitors per la refertazione e per la visualizzazione secondaria - tecnologia, - grayscale, - matrice di visualizzazione, - luminanza, - 9) sistema di distribuzione referti e immagini internamente ed esternamente alla struttura: - architettura, - configurazione, - tecnologia - modalità di gestione delle immagini - 10) Altro - Definire i protocolli di interfaccia, le modalità trasferimento dati, le caratteristiche e il formato dei dati condivisi, memorizzabili ed esportabili, e gli standard utilizzati. Specificare, inoltre, conformità a standard esistenti (classi DICOM disponibili, allegando i conformance statement) e fare riferimento agli attori e ai profili di integrazione IHE e relativo connectathon di certificazione (Integrating the Healthcare Enterprise)

Scheda 4

Computed Radiography (CR) (massimo quindici pagine)

Devono essere riportate le caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi C.R. proposti. In particolare, devono essere definite le specifiche di: 1) configurazione: descrizione della configurazione (lettore di piastre, terminale grafico, terminale non grafico)” 2) caratteristiche del sistema: dimensione delle immagini, frequenza massima di campionamento,numero di bit per pixel 3) caratteristiche di integrabilità con altri sistemi: - sistema RIS, oggetto della fornitura; - sistema PACS, oggetto della fornitura; - sistemi di stampa (oggetto della fornitura) 4) caratteristiche della consolle: - monitors (numero, dimensioni, risoluzione), - capacità della memoria d’immagine (hard disk, disco ottico, RAM) 5) caratteristiche del lettore - numero massimo di cassette inseribili (capacità stacker), - possibilità di bypass dello stacker per esami urgenti, produttività (n. cassette / ora per formato), - durata del ciclo di lettura (sec – da inserimento della cassetta alla restituzione della stessa, per formato), - caratteristiche generali del sistema laser di lettura 6) caratteristiche delle cassette: - produttore e modello delle piastre, - tipo di fosfori impiegati, - vita della piastra ai fosfori, - formati delle cassette, - tipi di piastre disponibili, - risoluzione - spaziale 7) gestione delle immagini: - tipologia compressione, - rapporti di compressione, - tempo medio di compressione e decompressione per formato di matrice, numero immagini visualizzabili contemporaneamente sul monitor, tipo di elaborazioni possibili Devono essere definiti i protocolli di interfaccia, le modalità trasferimento dati, le caratteristiche e il formato dei dati condivisi, memorizzabili ed esportabili, e gli standard utilizzati. Devono essere specificati, inoltre, conformità a standard esistenti (classi DICOM disponibili, allegando i conformance statement) e fare riferimento agli attori e ai profili di integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)

Scheda 5

Migliorie  oggetto di valutazione  (massimo quindici pagine)

In questa scheda devono essere dettagliati gli elementi evolutivi ed in particolare 1)PAC Multidisciplinare archivi di Bioimmagini da realizzarsi con immagini provenienti da - Emodinamica, ecografia ed elettrofisiologia - Endoscopia ambulatoriale ed operatoria, 2) rete Wifi aziendale - progetto - caratteristiche - connessioni alla rete fissa - numero di access point - protocolli di comunicazione - velocità di trasmissione in download ed upload - certificazione WiFi Alliance 3) dispositivi mobili forniti - Numero di tablet forniti - protocolli di utiliuzzo remoto del sistema RIS PACS

Scheda 6

Modalità di installazione e migrazione (massimo venti pagine)

In questa sezione deve essere fornito: 1)un piano di installazione e messa in produzione dei sistemi, contenente per ogni componente, - le esigenze ambientali di installazione (es. assorbimento elettrico allo spunto, calore disperso nell’ambiente, limiti di temperatura e umidità di funzionamento) - le caratteristiche fisiche (dimensioni, peso, spazio richiesto per operare sulla componente, etc.); 2)uno schema completo di piano di collaudo, contenente i test dei sistemi per gli aspetti tecnici, funzionali e di performances, in modo conforme rispetto al cronogramma riportato . Piano di migrazioni Dove saranno riportati i requisiti della migrazione; attività di migrazione; mezzi, caratteristiche e tempi per eseguire la migrazione; modalità di verifica del sistema, del corretto allineamento informativo (dati ed immagini) e dei servizi nel nuovo ambiente operativo; modalità, necessità e richiesta di supporto ed affiancamento del soggetto subentrante da parte del Fornitore corrente;

Scheda 7

Modalità di formazione (massimo quindici pagine)

Devono essere specificati 1)durata (giornate, ore), 2) risorse impegnate, 3) modalità (in gruppo, individuale, in loco o presso altra sede), 4) contenuti e il programma dei corsi rivolti ai diversi utenti diretti e/o indiretti del sistema RIS-PACS (medici, tecnici, amministrativi, amministratore di sistema, informatici, ingegneri clinici, etc). - Composizione del gruppo di lavoro assegnato (Team di Progetto) all'implementazione del progetto (qualifiche, funzioni e percentuale del tempo dedicato al progetto); - Descrizione dei corsi (titolo, descrizione, tempo previsto); - Tipo di corso e di istruzione per il personale utilizzatore (programma dettagliato, insegnanti, luogo di effettuazione del corso, periodicità degli aggiornamenti, ecc.) e i riferimenti degli specialisti di prodotto da consultare per i problemi di utilizzo. 5)modalità di formazione del responsabile della conservazione sostitutiva 6)Inoltre deve essere riportata una descrizione di - materiale dei corsi di addestramento - elenco dei manuali informativi e di assistenza. 6)Per quanto riguarda l’Amministratore di sistema devono essere indicati: - attività effettuate - relative responsabilità, - tempi di permanenza (espressi in giorni /anno) presso le singole strutture aziendali, - piano di formazione per personale interno da formare come Amministratore di sistema

Scheda 8

Modalità manutenzione (massimo venti pagine)

In questa sezione devono essere fornite tutte le caratteristiche del servizio tecnico e di manutenzione in termini di: - definizione dei servizi inclusi con l’acquisizione del sistema RIS – PACS; - definizione dei servizi inclusi con l’acquisizione dei sistemi di stampa e dei sistemi CR; - descrizione e caratteristiche dei servizi offerti (contratto completo di manutenzione, supporto applicazioni SW e database, etc.) - periodi di fermo dei sistemi (manutenzione ordinaria) in giornate / anno. - Modalità di erogazione

- Dèpliant illustrativi o altro materiale tecnico relativo a quanto proposto;

Per tutti i sistemi offerti dovranno essere prodotte le seguenti certificazioni pertinenti con la

tipologia del sistema offerto:

- Certificazione attestante la conformità dei prodotti offerti ai dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42 CEE ed alla normativa serie UNI-EN-ISO 9000 - UNI-EN-ISO 46000;

- Certificazioni/Dichiarazioni di conformità CE;

- DICOM Conformance Statement;

- Conformità all’iniziativa IHE, specificandone i relativi profili di partecipazione al CONNECT-A-THON;

Relazione sulla propria struttura organizzativa distributiva e tecnica dalla quale occorrerà rilevare

quanto segue (Max 30 pagine):

- Sede dei centri di assistenza tecnica;

- Area di copertura dei vari centri di assistenza tecnica;

- Numero dei dipendenti specializzati alle proprie dipendenze con nome, cognome e recapito telefonico;

- Modalità e tempi di intervento di assistenza tecnica;

- Se il centro di distribuzione è in grado di fornire in tempi brevi (specificare i tempi) pezzi di ricambio per l'assistenza tecnica dell'apparecchiatura;

- Modalità di espletamento dei controlli di qualità sui prodotti offerti;

- Modalità di addestramento del personale tecnico e medico;

- Assistenza commerciale;

- Altri elementi di interesse che le Ditte proporranno.

Referenze d’installazioni, in Italia e a livello internazionale di:

- sistemi RIS

- sistemi PACS

- sistemi di Teleradiologia

- sistemi di stampa a secco su pellicola

- sistemi CR

Al fine di rendere omogenea, comprensibile e di più facile lettura la documentazione da esaminare, agevolando il lavoro della commissione a ciò preposta, tutti i documenti componenti l’offerta tecnica dovranno rispettare le seguenti caratteristiche formali:

- Formato A4;

- Carattere testo Arial 11 (Min. Arial 8 nelle tabelle);

- Intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in Consorzio o R.T.I.;

- Piè di pagina riportante il numero di pagina;

- Stampa su una sola facciata.

Ad ogni documento possono essere allegati eventuali elaborati  ritenuti opportuni.

A pena di esclusione, in nessun punto dell’offerta tecnica dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici.

La suddetta documentazione è necessaria ed indispensabile per accertare la corrispondenza alle caratteristiche e requisiti richiesti dall’Amministrazione (riscontro preliminare di conformità) ed a valutarne la qualità.

E’ fatto obbligo al soggetto candidato di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Tale documentazione dovrà essere firmata in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal mandatario.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

L’offerta redatta su carta resa legale mediante l’apposizione di una o più marche per un valore complessivo di € 14,62 ogni 4 fogli usati, in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore.

Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerente sarà invitato alla regolarizzazione (l’offerta sarà trasmessa all’Ufficiale Rogante per la regolarizzazione)

Le offerte devono essere redatte sull’apposito modello dell’Azienda, - modello “E” - allegato al Capitolato, ed essere sottoscritte per accettazione su tutte le pagine dalla/e persona/e abilitata/e ad impegnare l’offerente ed indicare:

- l’importo annuo offerto a canone del servizio, escluso oneri per la sicurezza, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo annuo presunto di € 1.065.699,67;

- che l’offerta avrà validità di 180 gg. dalla data di scadenza della sua presentazione;

Qualora l’offerta sia fatta da persona munita di procura, questa deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture o servizi delle Amministrazioni Pubbliche, e deve essere allegata pena l’esclusione alla documentazione amministrativa di gara in originale o in copia conforme.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal mandatario a cui i mandanti hanno conferito il mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate che eseguiranno il lavoro in caso di aggiudicazione.

Nell’offerta economica le Imprese concorrenti dovranno indicare l’importo complessivo annuo del servizio a canone (escluso oneri di sicurezza) (IVA esclusa della quale va precisata l’aliquota vigente).

Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare correzioni.

Non saranno prese in considerazione: le offerte pari o in aumento rispetto alla base della gara indicato nel bando, le offerte alternative, plurime, ad tempus, condizionate o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

L’offerta, esclusa IVA della quale va precisata l’aliquota vigente, dovrà essere scritta in cifre (Euro con due cifre decimali) ed in lettere. Nel caso di discordanza, sarà preso in considerazione quello più favorevole per l’Amministrazione.

Il prezzo di offerta si intende per fornitura del servizio, resa conformemente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, franca di ogni rischio e spesa e di ogni tassa ed imposta, presente e futura, restando a carico dell’Amministrazione appaltante la sola I.V.A.

Nel formulare l’offerta si deve tenere conto del  costo del lavoro, per il presente appalto, costo dei materiali ed ammortamento attrezzature, imprevisti, costo di gestione dell’appalto e profitto, costo relativo alla qualità, costo relativo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza in base alla normativa vigente.

8) Raggruppamenti di Imprese

Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, già costituite o da costituire, alle condizioni e modalità precisate dall'art. 37 e, per quanto applicabile, dall’art. 118 D. Lgs. n. 163/06, ammesse a partecipare alla gara:

- la dichiarazione sui requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.lgs. 163/06) dovrà essere rese dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento; in caso di consorzi la dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e da ciascuna consorziata che eseguirà la fornitura, in caso di aggiudicazione dell’appalto.

- la dichiarazione circa i requisiti oggettivi di idoneità economica-finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/06) e tecnica-professionale (art. 42 D.Lgs. 163/06) deve essere resa in forma singola da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese. Fermo restando che i requisiti di capacità economica- finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/06) e tecnica-professionale (art. 42  D.Lgs. 163/06) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando le percentuali di requisiti in precedenza richiesti.

Le certificazioni di qualità, vanno possedute da tutte le imprese. Ciò vale anche nel caso di consorzi stabili e nel caso di consorzi ordinari, dove l’impresa consorziata indicata  per l’espletamento del servizio, viene equiparata all’impresa mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese;

- la dichiarazione circa i propri requisiti oggettivi di idoneità economica-finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/06) e tecnica-professionale (art. 42 D.Lgs. 163/06) va resa da ciascun soggetto in forma separata al fine di verificare il possesso delle richieste capacità secondo quanto già indicato.

- la fideiussione è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti partecipanti al raggruppamento.

- la dichiarazione sul possesso di certificazione ISO 9000,  va resa da parte di tutte le imprese del Raggruppamento.

Gli operatori economici che parteciperanno quali soggetti parte di un concorrente costituito in forma congiunta (raggruppamento/consorzio sia esso costituito o da costituire), potranno cumulare i propri requisiti oggettivi di idoneità economica-finanziaria (con eccezione delle dichiarazioni bancarie) e di idoneità tecnica-professionale per il raggiungimento dei livelli minimi di capacità  richiesti che dovranno corrispondere almeno alle quote di partecipazione indicate in precedenza.

Il possesso di requisiti di qualità dovrà essere dimostrato da mandanti e mandatarie, dal consorzio e dalle consorziate che eseguiranno al fornitura in caso di aggiudicazione.

La documentazione tecnica dovrà essere firmata in calce dal mandatario.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal mandatario a cui i mandanti hanno conferito il mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate che eseguiranno la fornitura in caso di aggiudicazione.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di raggruppamento di imprese già costituito, dovrà essere presentato atto costitutivo redatto nelle forme di legge e contenente le disposizioni previste dalla norma richiamata.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito le imprese dovranno indicare l’operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza come mandatario atto a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del  D.Lgs.163/06.

Dovranno altresì essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e che dovranno corrispondere alle quote di partecipazione al raggruppamento.

L'impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti o singolarmente.

E’ vietata, altresì, l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modifica alla composizione del RTI rispetto a quella presentata in sede di gara, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 51 e 116 del Decreto citato.

Le Ditte che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. non possono partecipare all’appalto (art. 34, comma 2)

9) Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti relativi alla idoneità professionale, alla capacità economico finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale, avvalendosi dei requisisti di un altro soggetto. Ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel totale rispetto di tutto quanto previsto da detta normativa.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/06 e smi, che intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei suddetti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, mediante l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art.49 del predetto decreto, deve, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti dagli artt. 38, 39 D.Lgs. 163/06 e smi, che devono, altresì essere posseduti dalla Ditta che presta i propri requisiti (ausiliaria).

Nel caso di “avvalimento parziale”, la Ditta ausiliata dovrà precisarne la portata ed i termini. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che possano partecipare alla gara sia la Ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente che si avvale di questo istituto deve inserire nella busta “A” contenente tutta la documentazione di gara, insieme alla documentazione medesima, tutto quanto previsto dal predetto art. 49 D.Lgs. 12.04.2006 n°163 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido verso il Committente di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto d’appalto.

Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa terza;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con il “richiedente” (sia esso il raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, etc.).

10) Subappalto

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 118 c. 2 lett. 1) del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono indicare in sede di partecipazione le attività o le parti di esse che intendono subappaltare ed eventualmente il possesso dei requisiti richiesti per erogare il servizio da parte dei concorrenti già prescelti per il subappalto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’appalto, il concorrente che non abbia fornito tale indicazione o che abbia dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare, non potrà ottenere dall’Amministrazione Aggiudicatrice alcuna autorizzazione al subappalto e dovrà svolgere l’appalto esclusivamente con la propria organizzazione di mezzi e personale.

In caso di subappalto l'Affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipulazione dello stesso. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per la prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante provvederà alla verifica della sussistenza in itinere dei requisiti relativi alla regolarità contributiva anche nei confronti del subappaltatore.

E' vietato, altresì, all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario) e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 (vicende soggettive dell'esecutore del contratto).

11) Opposizione e rilievi in sede di gara

Chiunque è ammesso a presenziare, ma saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, solo ai rappresentanti legali delle ditte partecipanti o alle persone, debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, presenti in aula.

Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già scrutinate.

Eventuali contestazioni sulle decisioni assunte dal Presidente del seggio di gara o sulle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice non potranno essere inserite all’interno del verbale di gara ma dovranno essere formulate per iscritto ed indirizzate, entro 7 giorni dalla data della relativa seduta, al Direttore dell’Area Provveditorato della Azienda che provvederà ai necessari provvedimenti conseguenti.

La formulazione di contestazioni di natura formale o prettamente tecnica, in sede di espletamento della seduta di gara, non potranno comportare la sospensione della stessa.

Nel caso in cui il Direttore dell’Area Provveditorato (nel caso di rilievi di natura formale) o la Commissione tecnica (nel caso di rilievi di natura tecnica) accertino, su istanza della ditta e sulla base della normativa vigente, degli atti ufficiali e/o della documentazione prodotta dalle ditte in sede di gara, la fondatezza delle contestazioni formulate si potrà procedere a eventuale riammissione della ditta.

Se tali contestazioni fossero state formulate ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, qualora ritenute fondate, si procederà d’ufficio, alla eventuale riformulazione della relativa graduatoria di gara senza necessità di procedere a convocazione di seduta suppletiva di gara.

12) Finanziamento e pagamento della fornitura

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti economici dei bilanci di competenza, fatta salva la possibilità di reintroitare le somme qualora intervenisse un apposito finanziamento.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

13) Offerta anormalmente bassa

L’aggiudicazione è condizionata alla verifica, per la parte economica, dell’offerta anomala e della relativa congruità, come stabilito dall’art. 86 punto 2  del D.Lgs. 163/06.

A tal fine le offerte devono essere  formulate con indicazione analitica delle voci che concorrono a formare  l’importo complessivo offerto, cosicchè nell’ipotesi di apparente offerta  anomala, la stazione appaltante  richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, ad eccezione che per i salari minimi stabiliti dalla legge e per gli oneri per la sicurezza.

14) Svincolo dell’offerta

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

15) Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto:

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da art. 83 D. Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti punteggi massimi:

- Offerta tecnica (qualità/soluzioni tecniche)		max punti 60;

- Offerta economica (prezzo)				max punti 40.

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto solo nel caso in cui siano pervenute o siano rimaste in gara almeno due offerte valide.

| CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |
| --- | --- |
| Disegno ed architettura complessiva del sistema RIS PACS Aspetti qualitativi, quantitativi , work flow archivio | Punti 4 |
| Caratteristiche dei sistemi RIS/PACS (integrazione e sincronizzazione degli applicativi software RIS e PACS, caratteristiche generali dei sistemi, livelli di sicurezza, funzionalità, architettura dei sistemi, qualità delle componenti hardware) e delle Workstation di refertazione (funzionalità dei software, integrazione con i sistemi RIS e PACS, semplicità operativa, qualità delle componenti hardware); Migliorie | Punti 37 |
| Modalità di installazione e migrazione | Punti 6 |
| Assistenza tecnica e manutenzione, | Punti 8 |
| Formazione | Punti 5 |

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 81 comma 3, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato l’offerta, mentre l’azienda appaltante è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

A) valutazione tecnico-qualitativa – punti 60/100

Per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-qualitativo la ditta candidata dovrà presentare un progetto tecnico di espletamento del servizio. Una apposita Commissione esaminerà detto progetto al fine di procedere all’assegnazione dei 60 punti a disposizione, secondo i seguenti elementi di valutazione:

QUALITA’ DEL SERVIZIO - Max punti  60.

I criteri di cui sopra saranno suddivisi in sottocriteri meglio specificati nelle seguenti tabelle:

| Disegno ed architettura complessiva del sistema RIS PACS e rete aziendale Aspetti qualitativi e quantitativi e work flow max 4 punti |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOTTOCRITERI | PUNTI MAX |  |
| Aspetti qualitativi e quantitativi del disegno ed architettura del sistema RIS compreso work flow | 2 |  |
| Aspetti qualitativi e quantitativi del disegno ed architettura del sistema PACS e dell’archivio | 2 |  |

| Caratteristiche dei sistemi RIS/PACS (integrazione e sincronizzazione degli applicativi software RIS e PACS, caratteristiche generali dei sistemi, livelli di sicurezza, funzionalità, architettura dei sistemi, qualità delle componenti hardware) e delle Workstation di refertazione (funzionalità dei software, integrazione con i sistemi RIS e PACS, semplicità operativa, qualità delle componenti hardware (PUNTI 37) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOTTOCRITERI | PUNTI MAX |  |
| Sistema RIS architettura , gestione esami | 4 |  |
| Sistema RIS Riservatezza sicurezza gestione tecnica gestione strumentazione | 2 |  |
| Sistema RIS integrazione con altri sistemi aziendali (CUP, anagrafica aziendale,flussi informativi) | 1 |  |
| Sistema RIS conformità a standard esistenti | 1 |  |
| Sistema PACS funzioni ed integrazioni ad altri sistemi | 4 |  |
| Sistema PACS archivio e archiviazione sostitutiva secondo Codice Archiviazione Digitale e decreti attuativi stabiliti da DigitPA | 3 |  |
| Sistema PACS gestioni immaginie funzione sistemi di refertazione | 3 |  |
| Sistema PACS caratteristiche monitor di refertazione | 2 |  |
| Sistema PACS sistema di distribuzione referti ed immagini | 2 |  |
| Computer Radiography prestazioni generali | 2 |  |
| Computer Radiography caratteristiche dei software applicativi | 2 |  |
| Migliorie : Pacs multidiciplinare emodinamica ecografia elettrofisiologia (CIS) | 3 |  |
| Migliorie :Pacs multidisciplinare endoscopia | 1 |  |
| Migliorie: Rete Wifi progetto e caratteristiche, numero access point e velocità di trasmissione in upload e download | 3 |  |
| Migliorie : tablet per utilizzo al letto paziente | 1 |  |
| Caratteristiche dei sistemi di masterizzazione, dei sistemi di refertazione vocale, dei sistemi di visualizzazione per Sala Operatoria, della semplicità d’uso delle due componenti, dei materiali di consumo proposti (supporti ottici, cartelline, etc.) | 3 |  |

| Modalità di installazione e migrazione (PUNTI 6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOTTOCRITERI | PUNTI MAX |  |
| Piano di installazione | 2 |  |
| Piano di collaudo | 2 |  |
| Piano di migrazione (tempi dimigrazione,modalità verifica etc) | 2 |  |

| ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (PUNTI 8) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOTTOCRITERI | PUNTI MAX |  |
| Caratteristiche Generali dell’organizzazione del Servizio di Assistenza e manutenzione della ditta | 3 |  |
| Modalità di espletamento del servizio di assistenza (tempi di intervento on-site, manutenzione programmata, etc.) | 4 |  |
| Modalità dei Corsi di Formazione ed Addestramento per il personale tecnico della ditta partecipante | 1 |  |

| FORMAZIONE personale ARNAS (PUNTI 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOTTOCRITERI | PUNTI MAX |  |
| Durata , risorse impegnate, modalità | 3 |  |
| Materiali e manuali informativi e di assistenza | 1 |  |
| Amministratore di sistema attività tempi di permanenza piano di formazione per personale interno da formare come amministratore di sistema | 1 |  |

Saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica, le offerte che avranno raggiunto la soglia minima di qualità, pari a 30 punti

B) criterio di valutazione economica - punti 40/100

In relazione al criterio quantitativo relativo al ribasso sulla base d’asta, i coefficienti da attribuire a ciascun offerente sono ricavati dall’allegato P al D.P.R. 207/2010, paragrafo II, lettera b), attraverso la seguente formula:

con Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai= Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia= Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X=0, 85

max= Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Viene usata questa formula, come da chiarimenti del 22/03/2012 sulla determinazione n 7/2011 dell’AVCP, in alternativa all’altra formula dell’allegato P del  DPR 207 del 2010 che condurrebbe a macroscopiche differenze di punteggi a fronte di esigui ribassi percentuali delle offerte sulla base d’asta, falsando il peso dato al prezzo.

Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e dei conseguenti punteggi con le modalità sopra indicate, saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 4,1681 e 4,1685 si arrotonderà a 4,168; per valori compresi tra 4,1686 e 4,1689 si arrotonderà a 4,169).

Il punteggio  da assegnare all’offerta economica del concorrente (a) si ottiene  moltiplicando Ci per il punteggio massimo attribuibile (40 punti).

L’aggiudicazione verrà disposta a favore di un unico concorrente che, sulla base della sommatoria dei punti assegnati alla qualità ed al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l’offerente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la parte tecnica, si procederà a norma dell’art. 77 del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 a richiedere il miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti, o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge. Le offerte migliorative non possono essere condizionate.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

16) Altre indicazioni:

a) qualora in luogo delle dichiarazioni dovessero essere presentati documenti, questi dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali è assolto in modo virtuale;

b) L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni,   senza che l’impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi;

L'Azienda, si riserva la facoltà di risolvere il contratto:

- a norma dell’art.2 c.2 L.R.15/08 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

- anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, fermo restando il diritto dell’appaltatore a ricevere il corrispettivo contrattualmente convenuto per il servizio effettivamente prestato.

L’iter amministrativo e la conseguente definizione del presente appalto saranno conclusi solo dopo l’adozione, con resa di esecutività, da parte della Direzione aziendale della deliberazione di aggiudicazione.

L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla aggiudicazione, qualora venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto, o qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/06, senza che le imprese possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura.

c) ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.38 del D.Lgs. n.163/06;

- saranno escluse dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 7.

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello – Allegato “A” -  è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- Tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo all’ esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’ esclusione dalla gara ove non sia prodotta  la garanzia provvisoria;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento ad un intero lotto;

- la mancata presentazione della documentazione richiesta per l’avvalimento;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26   e 27 del modello “A” nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della succitato modello, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana;

non saranno ammesse :

- Le offerte redatte in modo difforme da quanto previsto dal precedente punto 7);

- non sottoscritte dal legale rappresentante  o da altra persona autorizzata (dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto di procura);

- pervenute oltre i termini stabiliti dal bando di gara indipendentemente dal motivo di ritardo;

- condizionate;

- equivoche.

- le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni devono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

17) – altre indicazioni

- Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti nel presente disciplinare.

- In conformità al disposto dell’art. 46 del D. Lgs. 163/06, le Ditte concorrenti potranno essere invitate a fornire tutti i necessari chiarimenti ed integrazioni in merito alle dichiarazioni e documentazioni presentate.

- L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, nonché la revoca della gara stessa senza doverne dare giustificazione alcuna.

Nessun compenso spetta alle offerenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la predisposizione e consegna delle offerte

d)  sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali   relativi;

e)  nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

f)  per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo. E’ esclusa ogni  competenza arbitrale.

g)  l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà:

costituire deposito cauzionale definitivo, ai sensi  dell’art.113 del D.Lgs 163/06; La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire, per l’intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.

- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

- validità della garanzia, nei limiti dell'importo non ancora svincolato alla data di conclusione del contratto, fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero della attestazione relativa agli esiti del collaudo di cui all'art. 21

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 38 , avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'amministrazione, della cauzione provvisoria..

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Dovrà inoltre produrre :

Documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara in ordine alla capacità economico-finanziaria e capacità tecnica (artt. 41 - 42 D. Lgs. 163/2006), come indicato nel presente bando di gara.

Tale documentazione sarà richiesta, oltre che all’aggiudicatario, anche al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i soggetti sorteggiati.

Tali requisiti sono comprovati:

- per servizi effettuate ad Amministrazioni o Enti pubblici con certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o Enti stessi (almeno 2 per anno da Amministrazioni/Enti diversi);

- per le forniture effettuate a Privati con dichiarazioni rilasciati dagli stessi o in mancanza dagli stessi concorrenti (almeno 2 per anno);

Versare le spese contrattuali e di registrazione;

Presentare dichiarazione sostitutiva di cui all’art.2 della legge n.266/2002. (DURC) nonché fornire tutti gli elementi necessari alla verifica di detto DURC di cui alla domanda di partecipazione  “ modello dichiarazioni”;

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del R.T.I. risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 8, del Codice degli Appalti .

Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa, fermo restando la facoltà di cui all’art. 81 punto 3 .

La stazione appaltante procederà, ai fini dell’accertamento relativo alla insussistenza delle cause di esclusione, per mancanza dei requisiti di ordine generale e professionale, mediante gli accertamenti d’ufficio previsti dall’art. 43 DPR n. 445/2000 (art. 38 - 39 D. Lgs. 163/06).

Qualora dagli accertamenti risultasse l’esistenza di una delle cause ostative previste dalla legge, questa Azienda provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione all’incameramento della cauzione salva ripetizione degli eventuali ulteriori danni.

L’Azienda, se necessario e ove ne ravvisi l’urgenza, può chiedere, in attesa che pervenga la certificazione prefettizia in materia di antimafia, l’esecuzione anticipata del contratto sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 55/90, art. 7 e successive modificazioni.

Nel caso in cui dalla certificazione prefettizia risultino provvedimenti o procedimenti oggetto della normativa di che trattasi, il contratto si intenderà conseguentemente risolto.

Le prestazioni già effettuate verranno, comunque, liquidate.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’aggiudicataria, rispetto a quelli per cui fu chiesta la certificazione prefettizia di cui al precedente comma, sarà obbligo dell’aggiudicataria darne, entro cinque giorni, comunicazione scritta, trasmettendo con tale comunicazione il certificato di residenza e lo stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Ove l’aggiudicataria non effettui la comunicazione di cui sopra, l’Azienda, non appena venga a conoscenza, in qualsiasi modo, dei fatti nuovi, ordinerà immediatamente la sospensione del contratto sino a quando non sia pervenuta la certificazione prefettizia e tale sospensione sarà ad esclusivo carico e danno dell’aggiudicataria.

18 – Effetti dell’aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva, verrà effettuata con provvedimento amministrativo da parte della Direzione Aziendale. Divenuto efficace, verrà data comunicazione all’ aggiudicatario ai sensi dell’Art. 11 del D.lgs/163, e la s.a. provvederà, entro i termini previsti dal richiamato articolo, alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre per l'Azienda lo sarà solo dopo che, verificati i prescritti requisiti, il provvedimento dell'organo deliberante sarà divenuto esecutivo a termini di legge. Il risultato della gara, così come deliberato, sarà comunicato nei modi e termini previsti dall’art. 79 comma 5 D.Lgs. 163/06.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi provvisori che per quello definitivo.

19 - Salvaguardie

L’Azienda ARNAS Civico di Palermo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o annullamento, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo

L'Azienda, si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, fermo restando il diritto dell’appaltatore a ricevere il corrispettivo contrattualmente convenuto per il servizio effettivamente prestato.

L’iter amministrativo e la conseguente definizione del presente appalto saranno conclusi solo dopo l’adozione, con resa di esecutività, da parte della Direzione aziendale della deliberazione di aggiudicazione.

L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla aggiudicazione, qualora venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto, o qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/06, senza che le imprese possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura.

20) Accesso agli atti

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare l’accesso ai verbali di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall’Amministrazione, a norma della legge n. 241/1990 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

L’esame dei documenti é gratuito; le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura: € 0,16 = per facciata per formato UNIA4 e € 0,31 = per facciata per formato UNIA3.

Il pagamento può essere effettuato con le stesse modalità per il ritiro della copia degli atti di gara specificando come causale “Rimborso spese di accesso Legge n° 241/90”.

Su richiesta dell’interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate previo versamento dell’imposta di bollo. La certificazione di conformità all’originale viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 445 del 28/12/2000.

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l’accesso agli atti valutati dall’Amministrazione per l’ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la valutazione dell’offerta e l’attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall’Amministrazione in ordine all’affidamento. L’Amministrazione assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli, a propria discrezione ed alternativamente in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, a motivatamente precisare quali documenti debbano intendersi coperti da segreto. Resta impregiudicata la facoltà di consentire l’accesso  in contraddittorio tra le ditte partecipanti dei documenti dichiarati riservati, in caso di difesa in giudizio dei propri interessi.

L’accesso all’elenco degli offerenti è differito, sino al termine di presentazione delle offerte. L’accesso alle offerte di gara è differito sino all’approvazione dell’aggiudicazione.

21) Disposizione di Rinvio

Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato tecnico, dal D. Lgs. 163/06 e s.i.m., dalle normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.

Ove esistessero norme di capitolato in contrasto con tale D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, prevarrà quanto da esso previsto.

22) Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Azienda e la ditta, relative alla fornitura di che trattasi, sarà competente il Foro di Palermo.

Le controversie tra l’ARNAS Civico di Palermo e Impresa riconducibili al presente disciplinare, al capitolato  e/o al rispettivo contratto sono risolte mediante l’applicazione degli istituti disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

L’ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è l’Area Provveditorato ed Economato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area affiancato da un organo tecnico che presiederà all’esecuzione del contratto.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Bando si applicheranno le norme del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di questa Azienda.

Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti di ordine tecnico, potranno essere chiesti all’Ing. Basilico Tel. 091.6662304, fax 091.6662305 mentre di carattere amministrativo, potranno essere richiesti all’Area  Provveditorato –  tel. 091/6662261 – 091.6662241

L’estratto del presente bando di gara è stato inviato, per soddisfare gli oneri pubblicitari, alla GUCE, alla GURI, a quattro quotidiani, all’albo aziendale e all’Area Informatizzazione e Telecomunicazioni per la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Palermo______________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                					                 			  Dott. Carmelo Pullara