Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di “ecografi” da destinare alle UU.OO. di II Medicina e Radiologia dell'A.R.N.A.S.

# CHIARIMENTI RELATIVI AL LOTTO “N.1 ecografo per l'U.O. Radiologia”

- Punti di domanda:

- E' richiesta sonda lineare da 5 a 15 Mhz, la ns. Azienda dispone di sonda lineare in larga banda di frequenza da 5 Mhz a 12 Mhz. La tecnologia a larga banda di frequenza unita alla capacità di focalizzazione estremamente superficiale di questa sonda permettono di ottenere immagini di organi superficiali altamente diagnostiche; alla luce di quanto espresso si può considerare questa caratteristica equivalente?

- La richiesta del braccio a doppio snodo per il monitor è tassativa, oppure si accettano soluzioni equivalenti?

- La S.O.P. Query/Retrive del DICOM è tassativa o possono essere accettate le seguenti specifiche: DICOMPRINT, DICOMSTORE, DICOM WORKLIST, PERFORMANCE PROCEDURE STEP, STRUCTURED REPORT (OB, GYN, VASCULAR) e Media Query/Retrieve da supporti esterni?

- L'ecografo che vorremmo offrire dispone della predisposizione futura modulo per esami 3D/4D, ma con sonde volumetriche elettromeccaniche convex la cui ampia banda di frequenza permette l'utilizzo anche in esami superficiali, possiamo considerare questa caratteristica equivalente?

- E' possibile la partecipazione per singoli lotti?

GENERALI

- Punto di domanda:

- E' possibile la partecipazione per singoli lotti?

RISPOSTE

In relazione ai superiori punti di domanda, è possibile espandere il Capitolato con le richieste fatte, giacchè non influiscono sulla resa qualitativa dell'apparecchiatura in oggetto.

E' sicuramente possibile la partecipazione per uno o più lotti.

IL DIRIGENTE AMM.VO AREA PROVVEDITORATO

(Dott.ssa Chiara Giannobile)