SCHEDA TECNICA

N.1 KIT LUOPES INGRANDIMENTO

Occhiali chirurgici galileani da 2,5 X di ingrandimento per una più veloce e sicura esecuzione degli interventi chirurgici aventi le seguenti caratteristiche:

- Inclinazione binocoli regolabile;

- Distanza dal campo di lavoro : almeno 300-500 mm

- Peso non superiore a 65gr

In base alle esigenze dell’operatore deve poter essere personalizzata la gradazione delle lenti e deve essere possibile scegliere tra una vasta gamma di montature robuste, stabili e durature nel tempo.