SCHEDA TECNICA COLONNA 3D PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |

| - COLONNA 3D |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. N. 1 pz. Processore 2D/3D con differenti modalità di visualizzazione dell' immagine ivi inclusa l'enfatizzazione delle strutture vascolari, zoom ottico ed elettronico, dotata di una completa gamma di uscite video nelle modalità analogiche e digitali; |  |  |
| - 2. n.1 pz. Testa di Telecamera 2D/3D full HD, 1920x1080, 3ccd, tre pulsanti per la gestione , da remoto, delle funzioni della centralina, formato immagine 16:9, autoclavabile; |  |  |
| 3.n.1 pz. Fonte di luce xenon 300w con funzione di enfatizzazione delle strutture vascolari della mucosa, regolazione automatica della luce,completa di lampada di emergenza; |  |  |
| 4.n.1 carrello elettrificato completo di ripiani e stativo per monitor; |  |  |
| 5. n.1 monitor 3D/4K 31 pollici completo di occhiali ed accessori per la funzione 3D |  |  |
| 6. n.1 pz. Sistema di registrazione con memoria interna ; |  |  |
| 7. n.2 ottiche 0° per visione 3D; |  |  |
| 8. n.2 ottiche 30° per visione 3D; |  |  |
| 9. n.2 cavi luce ad alto rendimento |  |  |

LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE SONO LE MINIME UTILI , INFUNGIBILI ED INDISPENSABILI PER RENDERE TALI APPARECCHIATURE UTILI ALLO SCRIVENTE