SCHEDA TECNICA COLONNA AMBULATORIALE PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |

| COLONNA AMBULATORIALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. N.1 pz. Videoprocessore full HD con fonte di luce incorporata e sistema di registrazione con memoria usb, completo di sistema di enfatizzazione delle strutture vascolari della mucosa; |  |  |
| 2. n.1 pz. Testa di telecamera full HD , con filtro antimoirè , completo di adattatore per ottiche rigide e flessibili, con due tasti di controllo da remoto; |  |  |
| 3. n.1 pz. Monitor full HD 31 pollici; |  |  |
| 4. n.1 pz. Fonte di luce stroboscopico completo di microfono , pedale di attivazione , adattatori per cavi luce; |  |  |
| 5. n.1 pz. Videonasofaringoscopio pediatrico diametro 2,6, lunghezza 300mm, angolo di visione 90°; |  |  |
| 6. n.1 pz. Videonasofaringoscopio con canale operativo diametro 4.8mm, lunghezza 365mm, angolo di visione 90°, canale operativo da 2 mm; |  |  |
| 7. n.1 pz. Laringoscopio rigido diametro 5,4 mm 70° |  |  |
| 8.. n.1 pz. Carrello elettrificato con ripiani e braccio porta monitor |  |  |

LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE SONO LE MINIME UTILI , INFUNGIBILI ED INDISPENSABILI PER RENDERE TALI APPARECCHIATURE UTILI ALLO SCRIVENTE