SCHEDA TECNICA  DISPOSITIVI DI CONTROLLI DI QUALITA' E CAMERA A IONIZZAZIONE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | - EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| 1. CAMERA A IONIZZAZIONE con le seguenti caratteristiche minime: |  |  |
| - Volume attivo di almeno 1800 cm cubi ; - rateo 0,1 uGy/h a 700 mGy/h ; - esposizione da 0,01 nGy a 1,5 Gy |  |  |
| - 2. Sensore a stato solido per radiologia con possibilità di misurare in una singola esposizione : - - dose, rateo di dose, tempo, kVp, HVL, e filtrazioni totale. |  |  |
| 3. Sistema per la calibrazione dei DAP (KAP) e la verifica coincidenza tra campo luminoso e campo radiante in radiologia con le seguenti caratteristiche minime: - incertezza totale <_10%; - range da 50 a 140 KV; - dipendenza dall' energia nel range 50-140 KV <_4%. |  |  |

La sopra elencata strumentazione deve essere interfacciabile ad un unico elettrometro di modalità touch, con la connessione ad eventuale pc/tablet in modalità wireleess. Tale elettrometro deve far parte della fornitura