SCHEDA TECNICA

N.1 SEDIA OPERATORIA PER MICROCHIRURGIA

U.O.C. NEUROCHIRURGIA

Sedia operatoria per microchirurgia con le seguenti caratteristiche:

- Braccioli: Stabili e completamente mobili,

con regolazione automatica

- Sistema di seduta: Schienale anatomico,

a tre varianti a disposizione,

comando a pedale per regolazione altezza seduta

- Carrello: a quattro ruote doppie,

freno centralizzato che agisce sulle quattro ruote,

accumulatore per esercizio indipendente dalla rete con interruttore di arresto di

emergenza integrato.