SCHEDA TECNICA

LOTTO N.4  -  (CIG  4973137A78)

N.1  UROFLUSSIMETRO CON STAMPANTE PER L'U.O. NEFROLOGIA PEDIATRICA

(IMPORTO A BASE D'ASTA  € 18.000,00 IVA ESCLUSA)

- Uroflussimetro con parametri estesi all'età pediatrica costituito da pc portatile con collegamento wireless al flussimetro e alla stampante laser a colori

- Misuratore del volume vescicale ad ultrasuoni per la misurazione diretta del contenuto di urina in vescica

- Trasduttore wireless completo di stativo regolabile in altezza con pomello per bloccaggi

- Stampante laser a colori con collegamento wireless all'uroflussimetro Dotazione toner b/n e colori per n.1000/esami/2 anni  di lavoro macchina

- Porta imbuto

- Beker  graduato per calibrazione

- Batteria ricaricabile per uroflussimetro

- Alimentatore per uroflussimetro

- Sistema di connessione wireless (preferibilmente usb) compatibile con i più diffusi sistemi operativi

- Software di valutazione ed espressione grafica dei flussi urinari con particolare riguardo ai valori di riferimento in pediatria. Modelli grafici precostituiti delle principali anomalie riscontrabili nei disturbi minzionali in età pediatrica. Software di gestione per archivio pazienti, acquisizione , analisi e stampa

- Software per Biofeedback pressorio ed EMG wireless

- Manuale operativo in italiano

- Sistema di monitoraggio IR (infrarosso) del detrusore vescicale non invasivo mediante spettroscopia