AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

#### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALL’U.O. DI OCULISTICA DELL’ARNAS CIVICO – DI CRISTINA E BENFRATELLI,

| Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 |  |
| --- | --- |

ART. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

L’appalto, articolato in TRENTATRE lotti, alcuni suddivisi in più voci, ha per oggetto la fornitura in somministrazione per anni 1, con eventuale rinnovo di anni 1, di DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O. DI OCULISTICA della ARNAS

La procedura aperta sarà espletata ai sensi  del D.lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82, comma 1) lettera a) e cioè in favore del prezzo più basso.

L’importo complessivo ANNUALE dell’appalto a base d’asta  è fissato in €. 207.707,00 escluso I.V.A. (oneri di sicurezza pari a zero),   così suddiviso per i singoli lotti:

| lotti | base d'asta annuale |
| --- | --- |
| Lotto 1: A) pinze per ILM monouso 23 )Gauge, attivabili e ruotabili a 360° , corpo manipolo in PVC terminale in acciaio o equivalente n. pezzi annuali 12 B) pinze per ILM monouso 25 Gauge, attivabili e ruotabili a 360°, corpo manipolo in PVC terminale in acciaio o equivalente n. pezzi annuali 72 | €. 8.400,00 |
| Lotto 2: A) spatola diamantata di Tano 20 gauge n. pezzi annuali 12 B) spatola diamantata di Tano 23 gauge n. pezzi annuali 12 C) spatola diamantata di Tano 25 gauge n. pezzi annuali 6 | €. 1.650,00 |
| Lotto 3: A) terminale Backflush monouso 20 gauge n. pezzi annuali 10 B) terminale Backflush monouso 20 gauge con punta protetta n. pezzi annuali 10 C) terminale Backflush monouso 23 gauge n. pezzi annuali 30 D) terminale Backflush monouso 23 gauge con punta protetta n. pezzi annuali 20 E) terminale Backflush monouso 25 gauge n. pezzi annuali 40 F) terminale Backflush monouso 25 gauge con punta protetta n. pezzi annuali 40 G) Manico backflush risterilizzabile compatibile con terminali n. pezzi annuali 3 | €. 3.210,00 |
| Lotto 4: A) Endosonda laser curva 20 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 eyelite n. pezzi annuali 10 B) Endosonda laser 23 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 n. pezzi annuali 10 C) Endosonda laser 25 gauge compatibile con laser alcon ophthalas 532 eyelite n. pezzi annuali 10 | €. 2.050,00 |
| Lotto 5: A) Endosonda laser flessibile 25 gauge compatibile con laser Constellation n.pezzi annuali 12 B) Endosonda laser flessibile 23 gauge compatibile con laser Constellation n. pezzi annuali 84 C) Endosonda laser curva 20 gauge compatibile con laser Constellation n. pezzi annuali 60D) Occhiale a maschera per OPHTHALAS 532nm e per laser Constellation n. pezzo 1 | €. 15.731,00 |
| Lotto 6: A) Cannula per infusione 4mm risterilizzabile n. pezzi annuali 3 B) Cannula per infusione 6mm risterilizzabile n. pezzi annuali 3 C) Anterior chamber mantainer risterilizzabile n. pezzi annuali 3 | €. 690,00 |
| Lotto 7: A) Cannula per infusione 4mm monouso n. pezzi annuali 6 B) Cannula per infusione 6mm monouso n. pezzi annuali 6 | €. 84,00 |
| Lotto 8: Lente maculare asferica con 6 appoggi monouso n. pezzi annuali 24 | €. 720,00 |
| Lotto 9: A) Pinza in acciaio "Gioielliere" retta 1 Ocm/0.4 mm riutilizzabile compatibile con cavo bipolare apparecchi Accurus e/o Constellation n. pezzi 5 B)Cavo bipolare in silicone risterilizzabile compatibile con apparecchi Accurus o Constellation n. pezzi 5 | €. 625,00 |
| Lotto 10: A) Cannula per infusione PFCL a doppio foro 20 gauge risterilizzabili n. pezzi 5 B) Cannula per infusione PFCL a doppio foro 23 gauge risterilizzabile n. pezzi 3 C) Cannula per infusione PFCL a doppio foro 25 gauge risterilizzabili n. pezzi 3 | €.154,00 |
| Lotto 11: A) Cannula per infusione PFCL a doppio foro 25 gauge monouso n. pezzi annuali 6 B) Cannula per infusione PFCL a doppio foro 23 gauge monouso n. pezzi annuali 18 | €. 768,00 |
| Lotto 12: BSS plus arricchita con destrosio, glutatione e bicarbonato in boccia di vetro da 500ml n. pezzi annuali 500 | €. 6.500,00 |
| Lotto 13: A) c3f8 da 125mg in bombola n. pezzi 1 B) sf6 da 125mg in bombola n. pezzi 1 | €. 925,00 |
| Lotto 14: infracyanine 25 mg n. pezzi annuali 80 | €. 7.760,00 |
| Lotto 15: A) olio di silicone viscosita 1000 cs 10 ml n. pezzi annuali 200 B) olio di silicone viscosita 1000 cs 15 ml n. pezzi annuali 30 | €. 3.600,00 |
| Lotto 16: A) perfluoro.n.ottano 7ml n. pezzi annuali 250 B) perfluoro.n.ottano 10ml n. pezzi annuali 50 C) perfluoro.decaline 7ml n. pezzi annuali 20 | €. 21.950,00 |
| Lotto 17: f6h8 perfluorohexylottano 9ml o equivalente n. pezzi annuali 20 | €. 10.000,00 |
| Lotto 18: colorante per ILM.ERM, membrana PVR in siringa sterile da 0,5ml. Composizione 0,125mg, Brillant Blue G, 0,75mg Trypan blu, 4 PEG 3350, densita Kg/I 1,01,concentrazione l,75g/l, PH 7,3-7,6, osmolarita 338mOm/KgH20 n. pezzi annuali 30 | €. 2.400,00 |
| Lotto 19: polydimetylsiloxane ultrapurificato l.OOOCs (CH3)3SiO-[Si(CH3)20]n-Si(CH3)3 e perfluorohexylottano ( C6F13C8H17) ultrafurificato viscosita 1400 mPas n. pezzi annuali60 | €. 12.000,00 |
| Lotto 20: stuelli a sigaro (dette sigarette) in confenzione 10 pezzi n. confezioni annue 3000 | €. 6.000,00 |
| Lotto 21: ialuronidasi n. confezioni annue 2000 | €. 22.000,00 |
| Lotto 22: Aghi 30 Gauge N° pezzi annui 1000 | €. 90 |
| Lotto 23: Metilcellulosa in flaconi per applicazione lente tre specchi n. pezzi annui 50 | €. 1.050,00 |
| Lotto 24: Fluoresceina fiammiferi n. pezzi annui 5000 | €. 1.000,00 |
| Lotto 25: Soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato all' 1,2 in flaconcini di 60mg/5ml. N. pezzi 200 | €. 12.000,00 |
| Lotto 26: soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato al 3 e condroitinsolfato al 4 per uso intraoculare in siringhe pre-riempite 0,5 ml corredata da cannula in blister sterile n. pezzi annui 300 | €. 11.100,00 |
| Lotto 27: acido ialuronico al 1,7 piu condroitinsolfato al 4 peso molecolare 1.6 milioni di daltons in siringa da 1 ml corredata di cannula n. pezzi annui 100 | €. 4.500,00 |
| Lotto 29: soluzione viscoelastica sterile di sodio ialuronato per uso intraoculare in concentrazione compresa fra 1,5 e 2 e peso molecolare compreso fra 1.000.000 e 1.500.000 Daltons, sterile,apirogena,contenuta in siringhe pre-riempite superiori o uguali ad 1ml dotate di sistema luer lock e fomite di cannula sterile monouso da 25 gauge n. pezzi annui 1400 | €. 28.000,00 |
| Lotto 30: anelli di tensione capsulare nei vari diametri, per chirurgia della cataratta, completi di iniettore n. pezzi annui 20 | €. 800,00 |
| Lotto 31: matrice di collagene biodegradabile per interventi di glaucoma n. pezzi annui 10 | €. 1.950,00 |
| Lotto 32: iride artificiale pieghevole in silicone colorato.elastomero con reticolo di fibre polimeriche per trattamento aniridia totale o parziale a fissazione con sutura sclerale n. pezzi annui 2 | €. 4.500,00 |
| Lotto 33: iride artificiale in silicone colorato elastomero senza reticolo di fibre polimeriche per trattamento aniridia totale o parziale ad impianto senza suture n. pezzi annui 2 | €. 4.500,00 |

ART. 2

QUANTITA’ ANNUALE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nell’allegato “B” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “B”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’ Unità Operativa di Oculistica di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Qualora l’Impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione all’Arnas che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all’atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l’attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L’Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

ART .3

PERIODO CONTRATTUALE

Il contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data stabilita nel contratto, salva anticipata esecuzione per ragioni di urgenza, con riserva di procedere  all’eventuale rinnovo per un ulteriore anno se la corrispondente gara di bacino non sia stata aggiudicata, ovvero con riserva di procedere all’eventuale rinnovo con l’’allineamento dei costi alla gara di bacino medio tempore espletata, qualora più convenienti.

ART. 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente alla richiedente UO di Oculistica e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria  deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ART. 4

VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Arnas appaltante  si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ART. 5

PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ART.6

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti,  parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 7

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

ART.8

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolla di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell’Arnas.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART.9

DECORRENZA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Commissario Straordinario e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006-

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo   che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara,  e ogni altro documento necessario per l’eventuale  stipula del contratto pubblico. I relativi costi anche fiscali sono, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART.10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 7 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni,variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 11

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane  ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 12

SUBAPPALTO - CESSIONE CREDITI

La disciplina del subappalto e della cessione del credito è  regolamentata dall’art. 117 e 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 13

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 14

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 15

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante “Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di una mera fornitura, non esistono interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Gli atti del procedimento sono disponibili presso il sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara

Il presente capitolato è formato da n. 15 articoli su  12 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”,

Palermo lì,____________

Il Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI ARTICOLI 1.2.3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 DEL CAPITOLATO, AI SENSI DELL’ART.1341, COMMA  2 c.c.

Data timbro e firma del Legale rappresentante