DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662262

FAX

091 6662630

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

21/03/2012

PROT.

568

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di service  emoglobinometri

Questa Amministrazione deve acquisire in service  emoglobinometri, microcuvette e pungidito per la

rilevazione dell’emoglobina pre-donazione i sistemi per laboratori di analisi di cui all’allegato elenco

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al materiale di consumo richiesto ( microcuvette e lancette pungi dito).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  02.04.2012 a                  mezzo fax al seguente indirizzo e-mail provveditorato@ospedalecivicopa.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662262.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato

Nora Virga

#### Caratteristiche della strumentazione

Oggetto: Service emoglobinometri, microcuvette e pungidito per la rilevazione dell’emoglobina pre-donazione

Nel service devono essere compresi:

- n. 11 emoglobinometri: 8 per Thalassa e 3 per noi

per un fabbisogno presunto di 1 anno

1) strumento per la determinazione del contenuto totale di Emoglobina (Hb) su goccia di sangue capillare intero umano dal dito del donatore mediante l’utilizzo di cuvette;

2) strumento portatile di piccole dimensioni, leggero, di semplice utilizzo e di elevata precisione e stabilità nella misurazione; tempo di misurazione rapido (< 30 secondi); utilizzo di reattivi secchi, di piccolo volume; assenza di reflui; facile manutenzione

3) taratura: Analizzatore tarato in fabbrica mediante metodo di riferimento ICSH (metodo di riferimento internazionale per la determinazione della concentrazione di emoglobina nel sangue)

4) dotazione di display per la visualizzazione del parametro analizzato;

5) dotazione di segnale acustico e visivo per avvisare della fine del processo di misurazione;

6) alimentazione elettrica mediante batterie ricaricabili (precisare autonomia e tempo di ricarica) con possibilità  di utilizzo con batterie scariche mediante collegamento alla rete elettrica con adattatore di rete marcato CE; interfaccia USB

7) controllo di qualità: dotazione di un sistema di autocalibrazione con controllo automatico e azzeramento tra una misurazione e l’altra. Fornitura dei materiali per i controlli di qualità trimestrali

8) conforme alla direttiva 98/79/EC relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ed marcato CE.

Materiale di consumo

- n. 28.000 microcuvette per la determinazione dell’HB da una goccia di sangue, specifiche per gli emoglobinometri da acquisire (26.000 per Thalassa e 2.000 per noi);

- n. 30.000 lancette pungidito per il prelievo della goccia di sangue dal dito del donatore. Preferibilmente le lancette pungidito dovrebbero essere tipo le Unistic 2 2/G 0,81 mm  finora utilizzate che non sono le uniche in commercio, ma sono le meno dolorose per le punture del dito perché dotate di un ago sottile e sono più gradite ai donatori rispetto alle lancette che danno una incisione a cuneo.