Scheda tecnica N.1 Apparecchio portatile per esecuzione “BREATH-TEST”

Per l’U.O. di I° Pediatria

- Piccolo,leggero e portatile

- Alimentazione a batteria (3xAA)

- Filtro antibatterico e valvola a una via per aumentare il controllo contro le infezioni

- Promemoria per la manutenzione per assicurare il miglior esito del test

- Display LCD touch screen a colori

- Interfaccia utente semplice

- Conto alla rovescia personalizzabile per I pazienti che non riescono a trattenere il respire

- Filtro per l’umidita’ per l’accuratezza del test

- Test a basso costo ,veloce e affidabile

- Risultati istantanei

- Non invasivo

- Calibrazione e auto-azzeramento

- Facile da usare e da calibrare per personale non tecnico