SCHEDA TECNICA

CENTRIFUGA PER COLORAZIONE DI VETRINI PER LA DIAGNOSTICA EMATOLOGICA PER U.O. IV PEDIATRIA

- Apparecchiatura automatica per la colorazione di strisci ematici e preparati da midollo osseo

- Principio di colorazione per nebulizzazione in camera chiusa con risparmio di coloranti e nessuna contaminazione di materiali e reagenti

- Controllo a microprocessore ,con programmabilita’ da parte dell’utente per diversi tipi di colorazione

- Possibilita’ di eseguire i seguenti programmi di colorazione :rapido,May-Grunwald Giemsa,e colorazione personalizzata

- Capacita’ richiesta : da 6vetrini a salire.

- Si richiede la capacita’ di selezionare intensita’ diverse per ciascuno dei programmi di colorazione

- La fissazione dei vetrini puo’ essere fatta nello strumento o a mano