SCHEDA TECNICA

N° 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER L’U.O. DI III° PEDIATRIA

(FIBROSI CISTICA E ALLERGOLOGIA)

CARATTERISTICHE:

- Portatile a batteria

- Deve possedere il marchio CE-0459 che indica le conformita’ con le indicazioni della direttiva comunitaria 93/42/EEC relativa ai dispositivi medici

- Conforme ai requisiti di immunita’ elettromagnetica secondo lo standard IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2

- Dotato di manuale d’uso che deve essere di semplice consultazione e far parte integrazione dello strumento

- L’operatore deve essere informato ad ogni passo per mezzo di messaggi vocali e scritti sul display

- Deve funzionare a batterie monouso , estraibili al litio sufficiente per 45 shock alla massima energia o 1 ora e 20 minuti di monitoraggio

- Dotato di elettrodi adesivi monouso per adulti e pediatrici;lo strumento deve essere in grado di identificare il tipo di elettrodi collegati e provvedere automaticamente a selezionare i corrispondenti livelli di energia

- Dotato di memory card per la registrazione di ecg ,suoni ambientali ed eventi

- Deve avere dimensioni contenute ,peso leggero