SCHEDA TECNICA

SISTEMA PER ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA COMPLETO DI SONDE PER L’U.O. CHIRURGIA PEDIATRICA

Sistema base:

- Peso contenuto ,inferiore ai 4 kg.;

- Dimensioni molto ridotte, circa cm. 30x 28 x 1;

- Numero canali superiore a 120;

- Gamma dinamica oltre 160 dB;

- Scala di grigi oltre 250 livelli.

Trasduttori:

- Lineare di 25 mm.,L25e/13-6 Mhz;

- Curvo P10e/8-4Mhz.